# Gdańsk, dnia 20.09.2018 r.

# Cz.2221 – 294/2016

Wydział Gospodarki Materiałowo – Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zwraca się z prośbą o szacunkowe określenie wartości robót na wykonanie wydołowania i utylizację 2 zbiorników na paliwo o pojemności 5,0 m3        i 10,0m3 zakopanych na terenie działki nr 39, obręb 073, położonych na terenie  Szańca Wschodniego Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku przy ulicy Stara Twierdza 2 – 4 obejmujących:

- Odkopanie zbiorników o pojemności 5,0 m3 i 10,0 m3

- Wypompowanie ze zbiorników resztek paliwa wraz z jego utylizacją

- Czyszczenie wydołowanych zbiorników wraz z utylizacją zanieczyszczeń

- Odcięcie kotew

- Odcięcie rurociągów technologicznych

- Utylizacja odciętych rurociągów technologicznych

- Rozbiórka studzienek nadzbiornikowych z utylizacją

- Rozbiórka nawierzchni trawiastej nad zbiornikami

- Wydołowanie zbiorników – praca dźwigu

- Wydołowanie zbiorników – asysta

- Transport i utylizacja wydołowanych zbiorników

- Wykonanie badań środowiska gruntowo – wodnego w rejonie posadowienia zbiorników

- Wymiana gruntu wokół zbiorników w przypadku skażenia gruntu oraz jego utylizację

- Zasypanie wykopu po wydołowaniu zbiorników oraz jego zagęszczenie  nowym gruntem

- Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni trawiastej nad zbiornikami

- Wykonanie wszelkiego rodzaju odbioru i uzgodnień wymaganych przepisami

- Wykonanie projektu budowlanego rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i decyzji Konserwatora Zabytków (jeżeli jest wymagane)

- Mapa do celów projektowych

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.

Termin składania ofert ustala się do dnia 04.10.2018 r.

Wydział GMT KWP Gdańsk reprezentuje : Wanda Grubiak – inspektor robót budowlanych tel. : 058 32 14 830 lub telefon komórkowy  608 642 703.