Załącznik nr 2 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa:

Część nr 1 Testy płytkowe lub paskowe do diagnostyki chorób zakaźnych, substancji uzależniających, reumatologicznych i krwi utajonej

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Szybki kasetkowy test imunochromatograficzny do wykrywania antygenu Clostridium difficile GDH oraz toksyny A i toksyny B w próbkach ludzkiego kału. Próg wykrywalności: GDH 1 ng/ml, toksyna A 2 ng/ml, toksyna B 1 ng/ml. Czułość dla GDH 98,7%, swoistość dla GDH: 98,3%. Czułość dla toksyny A i B 98,2%. Swoistość dla toksyny A i B 98,6%. | oznaczenie | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednoetapowy, szybki test immiunochromatograficzny do wykrywania wirusów grypy A i B w wymazach z nosa lub gardła, aspiratach z nosa lub popłuczynach z nosogardła. Czułość : Influenza A: A2/Aichi/2/68(H3N2), 2,3×103/test Influenza B: Hong Kong 5/72, 3,5×103CEID50/test. | oznaczenie | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Test do wykrywania Giardia Lamblia met. ELISA Dwa cykle płukania. Czułość w porównaniu z IFT: 98.7%, swoistość 100%. | oznaczenie | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szybki test do wykrywania antygenu Helicobacter Pylori w kale. Czułóść i specyficzność względem medoty endoskopowej: czułość 100%, specyficzność 100% | oznaczenie | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciw Helicobacter pylori w surowicy/osoczu Czułość i swoistość względem metody endoskopowej: czułość 93,2%, swoistość 97,2%. | oznaczenie | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szybki, kasetkowy test do jednoczesnego wykrywania norowirusa, rotawirusa i adenowirusa w próbkach kału. Czułość i specyficzność względem metody PCR dla: Norowirusów czułość 96,2%, swoistość 100%, dla Rotawirusów czułość 100%, swoistość 98,4%, dla Adenowirusów czułość i swoistość 100 %. | oznaczenie | 1 700 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szybki jednostopniowy test kasetkowy do wykrywania wirusa RSV i adenowirusa w próbkach z nosa. Czułośći i swoistość dla RSV: czułość 95%, swoistość >99%, dla adenowirusa czułość >99%, swoistość >99%. Tets oparty o przeciwciała monoklonalne. | oznaczenie | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Immunochromatograficzny test do jakościowego wykrywania antygenu Streptococcus z grupy A w wymazie z gardła.Czułość: 94,4%, swoistość: 97,3%. | oznaczenie | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szybki, kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Streptococcus z grupy B w wymazach z pochwy lub odbytu u kobiet ciężarnych lub w wymazach u noworodków. Czułość = 90,9%, swoistość = 97,9%. | oznaczenie | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania przeciwciał swoistych anty-VCA p18 IgM (antygen kapsydu wirusa EBV) i przeciwciał heterofilnych w krwi pełnej, surowicy lub osoczu , Czułość = 96,4%, Swoistość= 97,1%. | oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania przeciwciał swoistych w klaszie IgG skierowanych przeciwko VCA p18 (antygen kapsydu wirusa EBV) i EBNA-1 (antygen jądrowy Epsteina-Barr 1) w krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Czułość 96,4%, swoistość 97,2% | oznaczenie | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Szybki test jakościowy do wykrywania przeciwciał (IgG i IgM) anty-Treponema pallidum w surowicy, osoczu lub krwi pełnej. Czułość – 99,7%, swoistość – 99,6%. | oznaczenie | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Szybki test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania antygenu astrowirusa w próbkach kału.Czułość >94%, swoistość >99% | oznaczenie | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Szybki test do wykrywania Streptococus Pneumoniae w moczu. Czułość 79%, swoistość 84%. | oznaczenie | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Szybki test immunochromatograficzny, kasetkowy wykrywający krew utajoną w kale, czułości 97,30 % swoistości 98,5% cut-off 40 ng/ml. | oznaczenie | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Lateksowy test do wykrywania ASO czułość analityczna 200 +/- 50 IU/ml, czułość diagnostyczna: 98%, Swoistość diagnostyczna: 97%. | oznaczenie | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Test lateksowy do wykrywania czynnika RF czułość analityczna 8 IU/ml, Czułość diagnostyczna: 98%, Swoistość diagnostyczna: 97%. | oznaczenie | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Waaler Rose test - test hemaglutynacyjny do jakościowego i półilościowego oznaczania czynników reumatoidalnych RF w surowicy, czułość analityczna: 8 (6 - 16) IU/ml. Czułość diagnostyczna: 93,6%. | oznaczenie | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Szybki test immunochromatograficzny, paskowy do wykrywania hCG w moczu lub surowicy, cut-off 10 mIU/ml, czułość i swoistość 100 %. | oznaczenie | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Panel 10-cio parametrowy do wykrywania substancji uzależniających w moczu, skład AMP/COC/THC/BZO/BUP/BAR/MET/MOR/MTD/ MDMA. | oznaczenie | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Szybki paskowy test immunochromatograficzny do wykrywania paracetamolu w moczu. Czułość 5000 ng/ml. | oznaczenie | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Szybki kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania EDDP w moczu. Czułość 100 ng/ml. | oznaczenie | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Szybki paskowy test immunochromatograficzny do wykrywania TCA w moczu. Czułość 1000 ng/ml. | oznaczenie | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Szybki paskowy test immunochromatograficzny do wykrywania PCP w moczu. Czułość 25 ng/ml. | oznaczenie | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Szybki paskowy test immunochromatograficzny do wykrywania amfetaminy w moczu. Czułość 1000 ng/ml. | oznaczenie | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Szybki paskowy test immunochromatograficzny do wykrywania THC w moczu. Czułość 50 ng/ml. | oznaczenie | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Szybki paskowy test immunochromatograficzny do wykrywania opiatów w moczu. Czułość 300 ng/ml. | oznaczenie | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Szybki paskowy test immunochroamtograficzny do wykrywania barbituranów w moczu. Czułość 300 ng/ml. | oznaczenie | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Szybki paskowy test immunochromatograficzny do wykrywania benzodiazepin w moczu. Czułość 300 ng/ml. | oznaczenie | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Panel 5-cio parametrowy do wykrywania substancji uzależniających w moczu, skład: k2, MDPV, CAT, LSD, MEP. | oznaczenie | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
													              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Zadanie 2 Odczynniki do analityki ogólnej i barwienia w hematologii

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Barwnik Giemsy a 1000 ml | litr | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Barwnik May-Grunwald a 1000 ml | litr | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik None – Apelta a 100ml | ml | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Odczynnik Pandyego a 100 ml | ml | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Odczynnik Rossina a 100ml | ml | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Odczynnik Turka a 100ml | ml | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Odczynnik Dungera a 100ml | ml | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Odczynnik Erlicha a 500ml | litr | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Bufor bufor do razcieńczania odczynnka Giemsy a 1000 ml ( pH 6,8 ) | litr | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Płyn Samsona a 100 ml | ml | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Alkohol etylowy 95 % | litr | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Olejek imersyjny do mikroskopii o współczynniku n 1,515-1,520 a 50 ml / a 100 ml | ml | 1200 ml |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Cytofix – utrwalacz cytologiczny a 150 ml | opakowanie | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Zadanie 3 Testy do analizy Troponiny i D-Dimerów wraz z dzierżawą 2 analizatorów

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Troponina T | oznaczenie | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | D-Dimer | oznaczenie | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kontrole do Troponina T; D-Dimer i mat.eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dzierżawa na 36 miesięcy | m-c | 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

Tabela nr 1 – Warunki graniczne analizatora

| lp. | Warunki graniczne aparatu: | TAK | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator wykonujący ilościowe oznaczenia : Troponiny T i D- Dimerów, | Tak |  |
|  | Troponina na analizator wykonujący ilościowe oznaczenia standaryzowana wg Troponiny oznaczanej na analizatorze cobas e411 używanym Zamawiającego: Tak - 5pkt. nie - 1 pkt. | Tak |  |
| 2 | Metoda pomiaru immunochemiczna | Tak |  |
| 3 | Materiał do badań :krew pełna ,żylna heparynizowana ( heparyna litowa ) | Tak |  |
| 4 | Pamięć dla wyników pacjentów ( min.15 ) | Tak |  |
| 5 | Pamięć dla wyników kontroli ( min. 15 ) | Tak |  |
| 6 | Czas uzyskania wyniku max. do 12 minut | Tak |  |
| 7 | Mała objętość próbki do 200 ul | Tak |  |
| 8 | Testy paskowe pakowane pojedynczo | Tak |  |
| 9 | Testy paskowe z polem potwierdzającym poprawność wykonania oznaczenia | Tak |  |
| 10 | Kalibracja testów elektroniczna, elektroniczny chip lub kod kodujący kalibrację w każdym opakowaniu testów | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy dla poszczególnych testów nie mniej niż : • Zakres pomiarowy dla Troponiny T: 100 - 2000 ng/L • Zakres pomiarowy dla D-Dimerów: 0,1 - 4,0 µg/ml | Tak |  |
| 11 | Testy w postaci pasków gotowych do użycia zaraz po wyjęciu z lodówki | Tak |  |
| 12 | Gwarancja oraz bezpłatny serwis na czas trwania umowy | Tak |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Zadanie 4 Drobny sprzęt laboratoryjny

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Probówki puste okrągłodenne do 11,5 ml z PS 100x15,7 | sztuka | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki puste okrągłodenne do 5 ml o wym 75x12 mm | sztuka | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki puste na 2 ml sterylne z korkiem zakręcanym z origiem ,stożkowe dno z możliwościa postawienia . | sztuka | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówki sterylne – pakowane pojedynczo z korkiem 5 ml 72x12 mm | sztuka | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do oznaczania retikulocytów z błękitem brylantowo -krezolowym | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do oznaczania płytek metodą manualną | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Końcówki do pipet typu Ependorf o pojemności 0-200 ul. | sztuka | 35 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Końcówka do pipet typu Ependorf o pojemności 200-1000 ul | sztuka | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Nakłuwacze automatyczne różna głębokość od 1,2 do 1,8 mm | sztuka | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Korki do probówek 75x12 ( poz.2 ) | sztuka | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Korki do probówek 100x 15,7 ( poz.1 ) | sztuka | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pudełka transportowe tekturowe, do transportu pocztowego na 1-4 probówek do średnicy 30 mm | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pudełka transportowe tekturowe , do transportu pocztowego na 10 probówek do średnicy 30 mm | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Tuby transportowe ochronne , autoklawowalne, neutralne o wymiarach do 85x30mm z korkiem zakręcanym | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pojemnik transportowy do transportu biologicznego z wyposażeniem : 4 statywy po 50 szt. dla probówek do 17 mm, utrzymujący stałą temperaturę podczas przewożenia próbek z piankowym wkładem , centralnym zamkiem, z możliwością mocowania pasów w transporcie drogowym wymienną pokrywą ułatwiająca identyfikację próbek i przenoszenie o wymiarach zbliżonych do 400x450 mm | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Pojemnik transportowy z wyposażeniem umożliwiającym transport do 100 szt probówek do średnicy 17 mm w statywach w pozycji pionowej z możliwością równoczesnego transportu 2- 3 pojemników na moczu i miejscem na dokumenty o wymiarach zbliżonych do 330 x 240 x 190 | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Opaski uciskowe do pobierania krwi z automatycznym zapięciem | sztuka | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Jednorazowy nakłuwacz, z centralnie umieszczona igłą do bezpiecznego pobierania krwi z odcinka pilotującego pojemnik z krwią | sztuka | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Statywy do próbówko- strzykawek na 50 miejsc o średnicy do 17 mm autoklawowalne różno kolorowe | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Kapilary heparynizowane, buforowane wapniem z heparyną Li 70 I.U / ml krwi , o pojemności 100 - 130 ul średnicy od 1,6 -2,1 i długości od 100 – 120 mm z tworzywa sztucznego ( nietłukące ) | sztuka | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Zatyczki do kapilar z pozycji 20 | sztuka | 22 000 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Mieszadełka do kapilar z pozycji 1 | sztuka | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Magnesy do mieszania | sztuka | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Zadanie 5 Końcówki do pipety Finpipet 3 o pojemności 1 – 10 ml Thermo Scientific

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Końcówki do pipety o pojemności 1 – 10ml Thermo Scientific Finpipet F3 | sztuka | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)