ANALIZY 2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania **analiz laboratoryjnych**, na które składa się dojazd i pobieranie próbek do badania, wykonywanie badań i opracowywanie wyników, w następującym zakresie:

**ZAKRES 1:** Wykonywanie badań wody uzdatnionej i surowej z ujęć wody w **Świebodzinie, Świebodzinie II, Rusinowie, Lubogórze, Borowie, Gościkowie, Chociulach, Rakowie, Wilkowie, Rosinie, Rzeczycy** w ramach monitoringu A , B zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) według harmonogramu badań wody oraz zakresów badań podanych w załączniku stanowiącego integralną część niniejszej umowy.

**ZAKRES 2:** Wykonywanie badań wody z sieci wodociągowej miasta Świebodzin w ramach monitoringu B zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia i (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) według harmonogramu i zakresu badań.

**ZAKRES 3:** Wykonywanie badań ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Świebodzinie, oraz wód popłuczyn z ujęć wody Świebodzin, Chociule, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) według harmonogramu i zakresów badań.

**ZAKRES 4 :** Wykonanie badań osadu odwodnionego po prasie z oczyszczalni ścieków w Świebodzinie według harmonogramu i zakresu badan podanym w załączniku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Wykonawca oświadcza, że:

1. Badania wody uzdatnionej z ujęć wody z miejscowości uwzględnionych w zakresie 1 w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, badania wody z sieci wodociągowej z punktów objętych zakresem 2 będą wykonane przez laboratoria posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
2. Badanie ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Świebodzinie, badanie popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Świebodzinie, Borowie będą wykonane przez laboratoria, o których mowa w art. 147 a pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150) posiadające akredytację w zakresie badań i poboru prób wymaganych do wykonania przez Zamawiającego.
3. Wyniki wykonanych analiz (sprawozdania z badań) Wykonawca każdorazowo dostarcza do Zamawiającego w jednym egzemplarzach najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia poboru próbek do badania. Wykonawca wyraża zgodę na powielanie bez ograniczeń przez Zamawiającego wyników wykonanych analiz do własnych celów.