SWZ Tom II

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę pn. Dostawa energii cieplnej do węzła cieplnego w budynku przy ul. Słonecznej 5 w Pruszczu Gdańskim, będącego własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z.o.o. na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

Opis Przedmiotu Zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej do węzła cieplnego w budynku
przy ul. Słonecznej 5 w Pruszczu Gdańskim, będącego własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ABK Sp.  z.o.o. na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

moc zamówiona: 0,095 MW

szacunkowe średniomiesięczne zużycie energii cieplnej: 70 GJ

szacunkowe zużycie energii cieplnej w okresie 12 miesięcy w ramach zamówienia wyniesie 840 GJ.

| WARUNKI TECHNICZNE |  |
| --- | --- |
| Rodzaj węzła cieplnego | dwufunkcyjny |
| Właściciel węzła cieplnego | TBS-ABK Sp. z o.o. |
| Właściciel układu pomiarowo - rozliczeniowego mierzącego całkowite ciepło dostarczane do węzła | sprzedawca/wykonawca |
| Właściciel regulatora p/V | TBS-ABK Sp. z o.o. |
| Właściciel regulatora pogodowego | TBS-ABK Sp. z o.o. |
| Miejsce dostawy ciepła, a tym samym miejsce rozgraniczenia własności i eksploatacji urządzeń /rurociągów/ pomiędzy odbiorcą i sprzedawcą | węzeł cieplny |
| Miejsce zainstalowania układu pomiarowo – rozliczeniowego mierzącego całkowite ciepło dostarczane do węzła | węzeł cieplny |