Załącznik nr 2 -  Kosztorys ofertowy

Zestawy kompatybilne ze wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Spectris Solaris EP MR

| Lp | Asortyment | Jedn miary | IloŚĆ ZESTAWÓW (A) | Cena brutto zESTAWU (B)* | Wartość brutto* (AXB) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestawy kompatybilne ze wstrzykiwaczem kontrastu do badań metodą rezonansu magnetycznego, Medrad Spectris Solaris EP MR. Zestaw składający się z : - 2-ch jednorazowych wkładów: - 1 x wkład o pojemności 65 ml. z podziałką - 1 x wkład o pojemności 115 ml. z podziałką z 2-ch ostrzy: -1x ostrze typu Spike, duże, do nakłucia pojemnika z solą fizjologiczną -1 x ostrze typu Spike, małe, do fiolki z kontrastem lub dwóch jednakowych ostrzy typu Spike -1 x złącze niskociśnieniowe o dł. 250 cm z jednym zaworkiem zwrotnym i z trójnikiem Y o różnej długości ramion (odpowiednio +/- 8 cm dla odgałęzienia po stronie kontrastu oraz +/- 15 cm dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl) | Zestaw | 15 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Wszystkie produkty muszą pochodzić od jednego producenta i być tej samej  marki.

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy