  Załącznik nr 2H do SIWZ
        Przetarg 2019

Wymagania dotyczące materiałów kontrolnych.
	Opis wymagań	TAK/NIE
1	Zamawiający wymaga materiałów kontrolnych do wewnetrznej kontroli jakości pochodzących od niezależnego dostawcy do w wszystkich analitów wymienionych w Zał. 2C i Zał. 2D.	TAK
2	Zamawiający wymaga dostawy materiałów kontrolnych z jednym numerze serii / w okresie min. 1-ego roku.	TAK
3	Materialy kontrolne do badań biochemicznych w formie ciekłej,gotowe do użycia ( Zamawiajacy dopuszcza liofilizowaną kontrkontrolę do parametru HbA1C)	TAK
4	Zamawiający wymaga materiałów do wewnętrznej kontroli jakości,pochodzących od niezależnego producenta do wszystkich parametrów oraz dostarczenia oprogramowania IT w języku polskim do zbierania,analizy i opracowań statystycznych badań w ramach codziennej,wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości,zapewniającego udział w międzynarodowym programie porównań międzylaboratoryjnych	TAK
5	Wymagane jest dodatkowo, aby oprogramowanie pochodziło od tego samego producenta co oferowane materiały kontrolne,a jednocześnie posiadało mozliwość analizy wyników kontroli jakości uzyskanych w materiale kontrolnym,pochodzącym od innych producentów	TAK
6	Przesył danych z LIS do oprogramowania odbywa się automatycznie (koszt połączenia z LIS pokrywa Wykonawca)	TAK
7	Zamawiający wymaga dostarczenia materiału kontrolnego z jednym numerem serii w okresie co najmniej 12 m-cy	TAK

Schemat wykonywania kontroli w załącznikach 2F i 2G