## Arkusz1
Pakiet 1
lp. | Asortyment | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, nazwa, nr katalogowy
1. | Igły do hemodializ tętnicze średnica igieł 1,5 i 1,6 każdorazowo zamawiający określi rozmiar igły szt | 9000
2. | Igły do hemodializ żylne średnica igieł 1,5 i 1,6 Każdorazowo zamawiający określi rozmiar igły szt | 7500
Wymagane próbki w celu oceny jakości zgodnie z opisem w SWZ |  |  |  |  | RAZEM:
Pakiet 2
lp. | Asortyment | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, nazwa, nr katalogowy
1. | Cewniki dwukanałowe do hemodializy: w zestawie prowadnica „J” lub prosta do wyboru, długość do wyboru, przyłącza cewnika proste lub wygięte do wyboru. Powłoka hydrofilna, bakteriobójcza lub bez powłoki do wyboru. Mocowanie cewnika do skóry musi stanowić integralną część cewnika, połączoną z nim na stałe. Średnica cewnika 12 F . szt | 55
Wymagane próbki w celu oceny jakości zgodnie z opisem w SWZ |  |  |  |  | RAZEM:
Pakiet 3
lp. | Asortyment | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, nazwa, nr katalogowy
1. | Cewnik dwukanałowy permanentny do hemodializy typu PERM -CATH w zestawie. Średnica cewnika 15 F , 15,5 Fdługość do wyboru w zestawie .Zestaw składający się z cewnika dwukanałowego z mufką, z dwoma niezależnymi światłami: tętniczym i żylnym wykonanym z termowrażliwego biokomtabilnego materiału, z koszulką wprowadzającą typu PEEL AWAY, tunalizatorem metalowym, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, roaszerzadłem tunrelizującym , rozszerzadłem naczyniowym, skalpelem, igłą punkcyjną, prowadnikiem, portami iniekcyjnymi Długość cewnika od mufki 15 cm - 55 cm szt | 40
Wymagany jeden zestaw do wglądu w celu weryfikacji zawartości zestawu |  |  |  |  | RAZEM:
Pakiet 4
lp. | Asortyment | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, nazwa, nr katalogowy
1. | Materiały zużywalne do nerek FRESENIUS: 1. Zestaw linii do podwójnego wkłucia tętniczo-żylnego do nerek FRESENIUS 4008 B i 4008 S Zestaw uniwersalny w komplecie zawierający : • Jeziorko monitorowane w linii żylnej o średnicy 22 mm • Worek spustowy • Zaciski centralne na linii tętniczej i żylnej • „spike” (igła) • Korek do recyrkulacji • System zapobiegający pienieniu się krwi – „wiatraczek” w jeziorku linii żylnej i tętniczej szt | 12500
2. | Dializator nisko przepływowy, polysulfonowy o powierzchni czynnej 1,3 m ²,sterylizowany suchą parą wodną. Współczynnik ultrafiltracji nie większy niż 13 ml/h x mm Hg szt | 1200
3. | Dializator nisko przepływowy, helixonowy o powierzchni czynnej 1,4 m ²,sterylizowany suchą parą wodną. Współczynnik ultrafiltracji nie większy niż 12 ml/h x mm Hg szt | 4500
4. | Dializator nisko przepływowy, helixonowy o powierzchni czynnej 1,8 m ²,sterylizowany suchą parą wodną. Współczynnik ultrafiltracji nie większy niż 14 ml/h x mm Hg szt | 3500
5. | Dializator nisko przepływowy polysulfonowy o powierzchni czynnej 2,2 m ²sterylizowany suchą parą wodną. Współczynnik ultrafiltracji nie wiekszy niż 21 ml/h x mm Hg szt | 1000
6. | Filtr płynu dializacyjnego do nerek FRESENIUS 4008 S szt | 60
Wymagane próbki w celu oceny jakości zgodnie z opisem w SWZ |  |  |  |  | RAZEM:
Pakiet 5
lp. | Asortyment | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, nazwa, nr katalogowy
1 | Trójnik do dializy na pojedyncze wkłucie typu Y, każda końcówka z zaciskiem szt | 100
Wymagane próbki w celu oceny jakości zgodnie z opisem w SWZ |  |  |  |  | RAZEM:
| Pakiet 6 | tak
lp. | Asortyment | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, nazwa, nr katalogowy
1. | Dializator kapilarny niskoprzepływowy z błoną syntetyczną , sterylizowany promieniami gamma lub suchą parą wodną o powierzchni 1,4 m ² szt | 800
2. | Dializator kapilarny niskoprzepływowy z błoną syntetyczną sterylizowany promieniami gamma lub suchą parą wodną o powierzchni 1,6 m ² szt | 1500
3. | Dializator kapilarny niskoprzepływowy z błoną syntetyczną sterylizowany promieniami gamma lub suchą parą wodną o powierzchni 2,2 m ² szt | 300
Wymagane próbki w celu oceny jakości zgodnie z opisem w SWZ |  |  |  |  | RAZEM: