Kraków, dnia 13.06.2022 r.

ZZP-271-26-22/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI IV

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-22/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 08.06.2022 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakiet I   poz. 2   Pulsoksymetr

Czy zamawiający wymaga aby Pulsoksymetr  miał możliwość  :

- wyboru  typu pacjenta: dorosły, dziecko, noworodek

- 3 poziomy alarmowania

- osłona z tworzywa zakładana na aparat

- możliwość zamocowania do szyny medycznej, rury sprzętowej, specjalne otwory  z gwintem w części tylnej

- zasilanie -  akumulatory typu AA  wraz z zasilaczem ładującym je w czasie pracy

- wymiary 70x150x25 mm  +/- 10 mm

waga do 300g z akumulatorami

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymaganych parametrów dla pulsoksymetru opisanego w pkt. 2 załącznika A do SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)