ZAKRES: 1

| L.P. | OPIS WYROBU MEDYCZNEGO | ROZMIAR | J.M. | ILOŚĆ SZTUK/ 2 LATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nieprzylepny, wysokochłonny opatrunek z alginianu wapnia, karboksymetylocelulozy oraz kompleksem srebra jonowego o wymiarach 10cmx10cm; przeznaczony do ran zakażonych i zagrożonych zakażeniem, o różnych wiuelkościach, kształtach i głębokościach z wysiękiem od umiarkowanego do dużego. Dzięki możliwości docięcia nożyczkami dopasowanie do wielkości rany. Możliwość pozostawienie na ranie maksymalnie do 7 dni. | 10cm x 10 cm | SZT | 200 |
| 2 | Nieprzylepny, wysokochłonny opatrunek z alginianu wapnia, karboksymetylocelulozy oraz kompleksem srebra jonowego w formie taśmy o wymiarach 3 cm x44cm; możliwość docięcia nożyczkami; Działanie hemostatyczne, wskazany w zakresie ran o różnej wielkości, kształcie i głębokości ze średnim lub dużym wysiękiem, może pozostać na ranie do 7 dni | 3cm x 44 cm | SZT | 200 |
| 3 | Przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3 D Fit). Wymiary: 12,5cmx12,5cm. Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepną stanowi delikatna powłoka silikonowa zapewniająca lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem małym, średnim i obfitym. Może pozostać na ranie max do 7 dni | 12,5cm x 12,5 cm | SZT | 600 |
| 4 | Nieprzylepny opatrunek w rozmiarze 10cmx10cm z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym | 10cm x10cm | SZT | 400 |
| 5 | Przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym w okolicy krzyżowej. Rozmiar 23cmx23cm (wkład chłonny 12,5x13 cm) | 23cm x 23cm Rozmiar wkładu chłonnego: (12,5cmx13cm) | SZT | 400 |
| 6 | Przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym w okolicy pięty.Rozmiar 23cmx23cm (wkład chłonny 12,5x13 cm) | 19cm x 20cm, rozmiar wkładu chłonnego: (12,5cm x 13 cm) | SZT | 400 |
| 7 | Nieprzylepny opatrunek o wymiarach 10cmx10cm z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3 D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym. Może pozostać na ranie max do 7 dni. | 10cm x 10cm | SZT | 600 |

ZAKRES: 2

| L.P. | OPIS WYROBU MEDYCZNEGO | ROZMIAR | J.M. |  | ILOŚĆ SZTUK/ 2 LATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek hydrokoloidowy, otrzymujący wilgotne środowisko w ranie, pochłaniający nadmiar wysięku, rany płytkie, suche, mało/umiarkowanie sączące. Sterylny | 10cm x 10cm (+/- 2cm) | SZT |  | 1600 |
|  |  | 15cm x 15xm (+/-2cm) | SZT |  | 800 |
| 2 | Sterylny opatrunek hydrokoloidowy na rany powierzchowne, cienki i elastyczny, z warstwą kontaktową składającą się z trzech hydrokoloidów zapewniających optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran; samoprzylepny, wodoodporny; | 10cm x10cm (+/- 2cm) | SZT |  | 2000 |
|  |  | 15cm x 15cm (+/- 2cm) | SZT |  | 800 |
| 3 | Opatrunek typu hydrofiber ze srebrem wzmocnionym kwasem etylenodiaminotetraoctowym, di-octowa sól sodowa oraz chlorkiem benzetoniowym, sterylny, pochłaniający wysięk, do ran zainfekowanych, ze średnim lub obfitym wysiękiem, opatrunek przeciwbakteryjny, zbudowany z dwóch połączonych wzmacniającymi przeszyciami warstw, z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy, pochłaniających duże ilości wysięku, izoluje i eliminuje zakażenia. Opatrunek w postaci kompresu tworzącego w ranie środowisko sprzyjające gojeniu, tworzenie żelu w kontakcie z wysiękiem. Do przycinania w celu uzyskania kształtu odpowiadającego parametrom rany. Sterylny. | 5cm x 5cm (+/- 2cm) | SZT |  | 1200 |
|  |  | 10cm x 10cm (+/- 2cm) | SZT |  | 1600 |
|  |  | 15cm x 15cm (+/- 2cm) | SZT |  | 1000 |
| 4 | Opatrunek typu hydrofiber, do ran o wysięku umiarkowanym do obfitego, wchłaniający znaczne ilości wysięku, tworzący wilgotne środowisko przyspieszające gojenie rany, izolujący bakterie miedzy pęczniejącymi włóknami opatrunku. Sterylny, | 10cm x 10cm (+/- 2cm) | SZT |  | 600 |
| 5 | Nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z pólprzepuszczalnej błony poliuretanowej. | 10cm x 10cm (+/- 2cm) | SZT |  | 600 |
|  |  | 15cm x 15cm (+/- 2cm) | SZT |  | 400 |
|  |  | 15cm x 20cm (+/- 2cm) | SZT |  | 200 |
| 6 | Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnei btony poliuretanowej. | 10cm x 10cm (+/- 2cm) | SZT |  | 200 |
| 7 | Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dostosowuje się do ruchów ciała. | 10x10 cm (+/- 2cm) | SZT | 200 |  |
|  |  | 15x15 cm (+/- 2cm) | SZT | 200 |  |
| 8 | Sterylny, przezroczysty żel hydrokoloidowy składający się w 80% z wody, 1 5% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej. Tuba 15g. /1 szt. |  | SZT | 400 |  |
| 9 | Opatrunek alginianowy z jonami wapnia i sodu, dostępny w postaci sterylnego kompresu. | 7,5cm x 12cm | SZT | 400 |  |
| 10 | Opatrunek wielowarstwowy, nieprzylepny przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 3 warstw: białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Wysoki poziom absorbcji, nawet pod uciskiem, wchłanianie obfitego wysięku do rdzenia superabsorbentu (SAP)(do 1 77g/1 00cm2), zamykanie wysięgu i utrzymanie go z dala od rany. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. | 10cm x 10cm (+/- 2cm) | SZT | 600 |  |
|  |  | 15cm x 15cm (+/- 2cm) | SZT | 400 |  |
|  |  | 20cm x 20cm (+/- 2cm) | SZT | 400 |  |
|  |  | 10cm x 20cm (+/- 2cm) | SZT | 400 |  |

ZAKRES: 3

| L.P. | OPIS WYROBU MEDYCZNEGO | ROZMIAR | J.M. |  | ILOŚĆ SZTUK/ 2 LATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elastyczny opatrunek stanowiący warstwę kontaktową, wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) | 10cm x 12cm | SZT |  | 400 |
| 2 | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego | 10cm x10cm | SZT |  | 400 |
| 3 | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach | 13cm x 13cm | SZT |  | 300 |
| 4 | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) | 10cm x 12cm | SZT |  | 1000 |
| 5 | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem. | 10cm x 10cm | SZT |  | 1000 |
| 6 | Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) | 40cm x 5cm | SZT |  | 400 |
| 7 | Opatrunek wykonany w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC-NOSF) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) | 10cm x12cm | SZT | 400 |  |
| 8 | Opatrunek superchłonny, o zdolności absorpcji powyżej 2,5g / cm2, zawierający warstwę która pochłania i zatrzymuje wysięk z rany i zewnętrzną warstwę hydrofobową minimalizującą ryzyko przesiąkania wilgoci, oraz warstwę kontaktową. | 10cm x20cm | SZT | 400 |  |

ZAKRES: 4

| L.P. | OPIS WYROBU MEDYCZNEGO | ROZMIAR | J.M. |  | ILOŚĆ SZTUK/ 2 LATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny, pięciowarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z obramowaniem. Zawierający siarczan srebra i węgiel aktywowany. Warstwa superabsorbentu z włókien poliakrylanu oraz silikonowa warstwa kontaktowa . Może pozostawać na ranie do 7 dni. | 12,5cm x 12,5cm | SZT |  | 400 |
| 2 | Sterylny, opatrunek przeciwbakteryjny zawierający siarczan srebra i węgiel aktywowany oraz silikonowa warstwa kontaktowa. Może pozostawać na ranie do 7 dni. | 12,5cm x 12,5cm | SZT |  | 500 |
| 3 | Sterylny, pięciowarstwowy opatrunek piankowy z obramowaniem, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z włókien poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku. Wodoodporny a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku, rozciągliwy i elastyczny możliwy do użycia w miejscach wymagających pełnego dopasowania. Ponacinana wyspa opatrunkowa. | 12,5cm x 12,5cm | SZT |  | 400 |
| 4 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek piankowy. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku. Do ran suchych i z bardzo małym wysiękiem. | 12,5cm x 12,5cm | SZT |  | 400 |
| 5 | Sterylny, elastyczny opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową, przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego. Rozmiar 15 x 20 cm (z możliwością docinania) x 5 sztuk | 15cm x 20cm | SZT |  | 300 |
| 6 | Sterylny opatrunek kontaktowy obustronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu. Bez przeciwwskazań do stosowania w połączeniu z maściami i lekami , do zaopatrywania ran o wysięku słabym do bardzo dużego jako opatrunek pierwotny. Maxymalna możliwość czasu aplikacji w łożysku rany - 14 dni. | 7,5cm x 10cm | SZT |  | 200 |
| 7 | Sterylny, opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową , zapewniającą przyleganie, a nie przyklejanie. Do ran o średnim wysięku. Możliwość docinania. Rozmiar 12,5 x 12,5 cm x 5 sztuk | 12,5cm x12,5cm | SZT | 400 |  |
| 8 | Sterylny 4- warstwowy elastyczny opatrunek pooperacyjny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek zbudowany z: • zewnętrznej folii barierowej - poliuretan - folia jest transparentna • superabsorbentu - poliakrylanu • warstwę rozprowadzającą wysięk- poliester / wiskoza • w warstwie kontaktowej silikon, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność opatrunku 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem | 10cm x30cm | SZT | 40 |  |
| 9 | Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek zbudowany z •zewnętrznej folii barierowej wykonanej z poliuretanu •superabsorbentu wykonanego z poliakrylanu •warstwy w technologii deep defence lub równoważnej •pianki poliuretanowej •w warstwie kontaktowej silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Dedykowany na okolice kostki i pięty. | 22cm x 23cm | SZT | 400 |  |
| 10 | Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek zbudowany z • zewnętrznej folii barierowej wykonanej z poliuretanu* warstwy rozpraszającej wysięk- superabsorbentu wykonanego z poliakrylanu • pianki poliuretanowej • w warstwie kontaktowej silikon, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Dedykowany na okolice kości krzyżowej | 16cm x 20cm | SZT | 400 |  |
| 11 | Sterylny opatrunek specjalistyczny, żelujący. Wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA) l siarczanu srebra. Do ran powierzchownych i głębokich z wysiękiem od średniego do dużego. Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego. Wysoce elastyczny po zżelowaniu. Możliwość docinania. Opatrunek posiada srebra równomiernie rozmieszczonego w strukturach. ROZMIAR 2X45 pakowane po 1 szt | 2cm x 45cm | SZT | 200 |  |
| 12 | Sterylny opatrunek specjalistyczny, żelujący. Wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA) l siarczanu srebra. Do ran powierzchownych i głębokich z wysiękiem od średniego do dużego. Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego. Wysoce elastyczny po zżelowaniu. Możliwość docinania. Opatrunek posiada srebra równomiernie rozmieszczonego w strukturach. ROZMIAR 10X10, pakowane po 1 sztuka | 10cm x10cm | SZT | 400 |  |
| 13 | Opatrunek z warstwą chroniącą skórę. Delikatny, przeźroczysty, oddychający, samoprzylepny z warstwą silikonową | 10cm x 12cm | SZT | 200 |  |

ZAKRES: 5

| L.P. | OPIS WYROBU MEDYCZNEGO | ROZMIAR | J.M. |  | ILOŚĆ SZTUK/ 2 LATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek z pianki poliuretanowej ze srebrem do ran zakażonych o dużym i umiarkowanym wysięku anatomicznie dopasowany do okolicy krzyżowej, samoprzylepny z wodoszczelną warstwą zewnętrzną, sterylny, z możliwością pozostawienia na ranie do 7 dni. | 22cm x 22cm (+/- 1cm) | SZT |  | 1000 |
| 2 | Opatrunek z pianki poliuretanowej na rany o dużym wysięku, anatomicznie dopasowany do okolicy krzyżowej; z wodoszczelną warstwą zewnętrzną. Samoprzylepny żel silikonowy jako warstwa przylepna na całej powierzchni opatrunku. Sterylny. | 17cm x 17cm (+/- 2cm) | SZT |  | 1600 |
| 3 | Opatrunek z pianki poliuretanowej na rany o dużym i średnim wysięku, anatomicznie dopasowany do okolicy krzyżowej z wodoszczelną warstwą zewnętrzną. Samoprzylepny. Sterylny. | 22cm x 22cm (+/- 1cm) | SZT |  | 1200 |
| 4 | Opatrunek z pianki poliuretanowej, nieprzylepny, przeznaczony do ran o obfitym i umiarkowanym wysięku. | 10cm x 10cm (+/- 2cm) | SZT | 800 |  |
|  |  | 10cm x 20cm (+/- 2cm) | SZT | 400 |  |

ZAKRES: 6

| L.P. | OPIS WYROBU MEDYCZNEGO | ROZMIAR | J.M. |  | ILOŚĆ SZTUK/ 2 LATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek z hydroaktywnym systemem płuczące absorbcyjnym, aktywowany płynem Ringera z zawartością antydrobnoustrojowej substancji PHMB, umożliwiający usunięcie tkanek martwiczych, zapewniający wilgotne środowisko w ranie. Sterylny. | 7,5 x 7,5cm (+/- 1cm) | SZT |  | 1000 |
|  |  | 10cm x 10cm (+/- 2cm) | SZT |  | 400 |
| 2 | Opatrunek anty bakteryjny z siatki poliamidowej ze srebrem, impregnowany maścią niezawierającą czynnych składników. Opatrunek przeznaczony do ran zakażonych i skolonizowanych zarówno ostrych jak i przewlekłych. Sterylny. | 10cm x 10cm (+/- 2cm) | SZT | 1200 |  |
|  |  | 10cm x 20cm (+/- 2cm) | SZT | 800 |  |

ZAKRES: 7

| L.P. | OPIS WYROBU MEDYCZNEGO | ROZMIAR | J.M. |  | ILOŚĆ SZTUK/ 2 LATA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amorficzny, hydroaktywny żel zawierający 70,35 % wody, 3% algininu sodu, 25% propylenglycol, 1% karboxy-methyl celulose, 0,35% hydroxy- ethyl celulose przeznaczony do autolitycznego usuwania martwicy i nawilżania ran suchych w harmonijkowym aplikatorze. | 15g | SZT |  | 2000 |
| 2 | Opatrunek wykonany z włókien wiskozy o niskiej przywieralności, impregnowany glikolem polietylenowym, zawierający 10% jodopowidonu co odpowiada 1% czystego jodu. Po odbarwieniu opatrunek traci właściwości przeciwdrobnoustrojowe. | 5cm x 5cm | SZT | 800 |  |
|  |  | 9,5cm x 9,5 cm | SZT | 1000 |  |
| 3 | Środek utleniający przeznaczony do nawilżania i wspierania gojenia ran, usuwania stanów zapalnych w ranie, na skórze i błonach śluzowych. Wytwarza wilgotne środowisko w ranie co umożliwia właściwy proces gojenia. Niweluje nieprzyjemny zapach z rany Skład roztworu: Woda, podchloryn sodu/kwas podchlorawy o stężeniu w zakresie 0,07- 0,08% ( elektrochemiczne aktywowany mineralny roztwór solny) | 500ml | SZT |  | 1000 |
| 4 | Opatrunek siatkowy wykonany z gładkich włókien octanu celulozy nasycony emulsją na bazie wazeliny. Gładka dzianina o wielkości oczek 1x1 mm zapobiega wrastaniu tkanki ziarninującej w opatrunek. Zalecany do ran bez cech infekcji | 7,6 cm x 7,6 cm | SZT | 1000 |  |
|  |  | 7,6cm x 20,3 cm | SZT | 1000 |  |
| 5 | Składa się z systemu enzymów osadzonych w uwodnionych alginianach. całkowita zawartość alginianów 3,5%, makrogol, hydroksypropyloceluloza, układ enzymatyczny: Oksydaza glukozowa, Laktoperoksydaza, Gwajakol glukoza, sorbinian potasu, jodek potasu, woda oczyszczona. Zalecany na rany z małym i średnim wysiękiem | 50g | SZT |  | 1000 |
| 6 | Składa się z systemu enzymów osadzonych w uwodnionych alginianach. całkowita zawartość alginianów 5,5%, makrogol, hydroksypropyloceluloza, układ enzymatyczny: Oksydaza glukozowa, Laktoperoksydaza, Gwajakol glukoza, sorbinian potasu, jodek potasu, woda oczyszczona. Zalecany na rany ze średnim i dużym wysiękiem | 50g | SZT |  | 400 |
| 7 | Opatrunek z folii poliuretanowej na rolce to samoprzylepna, niesterylna, przezroczysta błona półprzepuszczalna. Umożliwia stałą kontrolę stanu rany jej okolicy bez zdejmowania opatrunku. | 10cm x 10 m | SZT | 300 |  |
| 8 | Opatrunek z folii poliuretanowej to samoprzylepna, sterylna, przezroczysta i półprzepuszczalna folia opatrunkowa. Zapewnia elastyczną i przezroczystą powłokę chroniącą ranę. Umożliwia stałą kontrolę stanu rany jej okolicy bez zdejmowania opatrunku. Zalecany w profilaktyce p/odleżynowej. | 10cm x 10cm | SZT | 600 |  |
| 9 | Opatrunek na rany wykonany z poliuretanu zawierającego 0,5% PHMB (biguanid poliheksametylenowy) i 0,1% B-pantenolu. Opatrunek składa się z rdzenia piankowego o strukturze otwartej. Rdzeń z pianki pochłania i zatrzymuje wysięk, zmniejszając macerację skóry dookoła rany. Dodatek przeciwdrobnoustrojowego PHMB (biguanid poliheksametylenowy) ogranicza i zapobiega rozwojowi bakterii w ranie i opatrunku. B-Pantenol działa nawilżająco i poprawia nawilżenie skóry. Ponadto opatrunek posiada wierzchnią warstwę z oddychającego poliuretanu, która umożliwia przenikanie wilgoci od wewnątrz oraz jest odporna na działanie bakterii i wody z zewnątrz, dzięki czemu utrzymuje wilgotne środowisko rany. | 10cm x10 cm | SZT | 800 |  |