|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Białystok, dnia 10 października 2024 r. | | | | |
| **Zastępca**  **Komendanta Wojewódzkiego Policji**  **w Białymstoku**  FZ.2380.50.C.24.2024 | | |  | |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na ***„Montaż systemu klimatyzacji typu VRF w budynku KWP w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65”*** (postępowanie 50/C/24):

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ:**

W związku z pytaniami, które wpłynęły w w/w postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*t. j.* *Dz. U. z 2024, poz. 1320*) udziela następujących wyjaśnień oraz na podstawie art. 286 ust. 1 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SWZ.

**Pytanie 1:**

Obecnie na polskim rynku występują poniżej wymienieni producenci systemów klimatyzacyjnych ze zmiennym przepływem czynnika:

AEROSTAR, AUX, DAIKIN, FUJITSU ATLANTIC, HAIER, KAYSUN, MIDEA, ROTENSO, SYSTEMAIR, YORK, AIRWELL, BOSCH, DAITSU, GCHV, HEIWA, LENNOX, MITSUBISHI ELECTRIC, RTEC, TADIRAN, ALARKO, CARRIER, ELECTROLUX, GENERAL, HISENSE, LG, MITSUBISHI HEAVY, SAMSUNG, TOSCHIBA, ALPICAIR, CLIVET, FUJITSU, GREE, ITACHI, MDV, PANAOSNIC, SIGMA, TRANE.

Wskazaliście Państwo dane techniczne wprost z karty katalogowej producenta LG, po zweryfikowaniu wszystkich pozostałych 36 producentów żaden z nich nie spełnia w 100% wszystkich wymaganych parametrów. Wnosimy o zmianę wymaganych parametrów aby były one zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie może wymagać parametrów spełnianych tylko przez 1 producenta

**Pytanie 2:**

W przedmiarze widnieje pozycja "pompki skroplin producenta urządzeń", czego wynika taki wymóg? Wnosimy o możliwość zastosowania pompek skroplin producentów specjalizujących się w technologii odprowadzenia kondensatu.

**Odpowiedź:**

**Ad. 1**.

Zmieniono parametry urządzeń w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (strona 2), oraz w STWiOR robót sanitarnych (strona 12 - 13). W załączeniu zmodyfikowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zmodyfikowana STWiORB branży sanitarnej.

**Ad. 2.**

Zamawiający dopuszcza zakup pompek skroplin produkowanych przez innego producenta niż producent urządzeń.

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Treść wyjaśnień i zmian należy uwzględnić w składanej ofercie.

**Sławomir Wilczewski**

*(podpis na oryginale)*

Wyk. w 1 egz.