## Załącznik 3a do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - IMADŁO LAPAROSKOPOWE
NAZWA URZĄDZENIA
TYP / MODEL
PRODUCENT
ILOŚĆ |  | 2
KRAJ POCHODZENIA
ROK PRODUKCJI
DYSTRYBUTOR W POLSCE
Lp. | WARUNKI DO SPEŁNIENIA | PARAMETR WYMAGANY / SZCZEGÓŁY WARUNKU | INFORMACJE PODANE PRZEZ FIRMĘ
PARAMETRY I CECHY
1 | Średnica 5 mm | Tak, podać
2 | długość robocza płacza - 330 mm | Tak, podać
3 | wkład imadła prosty z wkładką z węglika, bransze proste wąskie, jedna bransza ruchoma, długość bransz 19 mm | Tak
4 | rączka axialna | Tak, podać
5 | Imadło składające się z uchwytu osiowego blokowanego oraz odblokowywanego przez zaciśnięcie dłoni operatora | Tak
6 | kompletne imadło laparoskopowe proste 3-elementowe (wkład, płaszcz, uchwyt) | Tak
7 | montaż wprowadzonego wkładu w płaszczu z uchwytem imadła na "klik" | Tak