Załącznik nr 4 do SWZ

POZYCJE OBJĘTE PRAWEM OPCJI

| Nr pozycji formularza | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 |
| 2 | OKSYDAZA test. Test służący do wykrywania wytwarzania przez bakterie enzymu oksydazy cytochromowej. Opakowanie 50 ampułek z płynnym odczynnikiem. Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 4 |
| ZADANIE NR 3 |
| 1 | Probówki do analizy parazytologicznej w systemie FE-5 Probówki stożkowe o objętości 3-4 ml, zawierające filtr o maksymalnej wielkości szczeliny do 425 µl oraz zawierające zestaw odczynników bez formaliny. Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. Op. 40 szt. | op. | 20 |
| ZADANIE NR 5 |
| 1 | Surowica Salmonella AO Do serologicznej identyfikacji gram ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella wyodrębnionych od pacjenta oraz do badania żywności, wody, ścieków, produktów pochodzenia zwierzęcego podejrzanych o obecność pałeczek Salmonella wywołujących zakażenia jelitowe. Skład: Odpornościowa surowica królicza zawierająca przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Salmonella wywołujących zakażenia jelitowe, adsorbowane, rozcieńczone fizjologicznym roztworem chlorku sodowego. Środek konserwujący: tiomersal w ilości nie przekraczającej 0,01%. Wyniki kontroli jakości dla każdej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości. Op. (5ml) | op. | 1 |
| 2 | Surowica Salmonella BO Do serologicznej identyfikacji gram ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella wyodrębnionych od pacjenta oraz do badania żywności, wody, ścieków, produktów pochodzenia zwierzęcego podejrzanych o obecność pałeczek Salmonella wywołujących zakażenia jelitowe. Skład: Odpornościowa surowica królicza zawierająca przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Salmonella wywołujących zakażenia jelitowe, adsorbowane, rozcieńczone fizjologicznym roztworem chlorku sodowego. Środek konserwujący: tiomersal w ilości nie przekraczającej 0,01%. Wyniki kontroli jakości dla każdej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości. Op. (5ml) | op. | 1 |
| 3 | Surowica Salmonella CO Do serologicznej identyfikacji gram ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella wyodrębnionych od pacjenta oraz do badania żywności, wody, ścieków, produktów pochodzenia zwierzęcego podejrzanych o obecność pałeczek Salmonella wywołujących zakażenia jelitowe. Skład: Odpornościowa surowica królicza zawierająca przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Salmonella wywołujących zakażenia jelitowe, adsorbowane, rozcieńczone fizjologicznym roztworem chlorku sodowego. Środek konserwujący: tiomersal w ilości nie przekraczającej 0,01%. Wyniki kontroli jakości dla każdej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości. Op. (5ml) | op. | 1 |
| 4 | Surowica Salmonella DO Do serologicznej identyfikacji gram ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella wyodrębnionych od pacjenta oraz do badania żywności, wody, ścieków, produktów pochodzenia zwierzęcego podejrzanych o obecność pałeczek Salmonella wywołujących zakażenia jelitowe. Skład: Odpornościowa surowica królicza zawierająca przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Salmonella wywołujących zakażenia jelitowe, adsorbowane, rozcieńczone fizjologicznym roztworem chlorku sodowego. Środek konserwujący: tiomersal w ilości nie przekraczającej 0,01%. Wyniki kontroli jakości dla każdej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości. Op. (5ml) | op. | 1 |
| 5 | Surowica Salmonella EO Do serologicznej identyfikacji gram ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella wyodrębnionych od pacjenta oraz do badania żywności, wody, ścieków, produktów pochodzenia zwierzęcego podejrzanych o obecność pałeczek Salmonella wywołujących zakażenia jelitowe. Skład: Odpornościowa surowica królicza zawierająca przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Salmonella wywołujących zakażenia jelitowe, adsorbowane, rozcieńczone fizjologicznym roztworem chlorku sodowego. Środek konserwujący: tiomersal w ilości nie przekraczającej 0,01%. Wyniki kontroli jakości dla każdej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości. Op. (5ml) | op. | 1 |
| 6 | Surowica Salmonella HM Do serologicznej identyfikacji gram ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella wyodrębnionych od pacjenta oraz do badania żywności, wody, ścieków, produktów pochodzenia zwierzęcego podejrzanych o obecność pałeczek Salmonella wywołujących zakażenia jelitowe. Skład: Odpornościowa surowica królicza zawierająca przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Salmonella wywołujących zakażenia jelitowe, adsorbowane, rozcieńczone fizjologicznym roztworem chlorku sodowego. Środek konserwujący: tiomersal w ilości nie przekraczającej 0,01%. Wyniki kontroli jakości dla każdej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości. Op. (5ml) | op. | 2 |
| 7 | Surowica Shigella sonnei I i II faza Do serologicznej identyfikacji gram ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella wyodrębnionych od pacjenta oraz do badania żywności, wody, ścieków, produktów pochodzenia zwierzęcego podejrzanych o obecność pałeczek Shigella wywołujących zakażenia jelitowe. Skład: Odpornościowa surowica królicza zawierająca przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Shigella wywołujących zakażenia jelitowe, adsorbowane, rozcieńczone fizjologicznym roztworem chlorku sodowego. Środek konserwujący: tiomersal w ilości nie przekraczającej 0,01%. Wyniki kontroli jakości dla każdej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości. Op. (5ml) | op. | 1 |
| 8 | Surowica Shigella flexneri Do serologicznej identyfikacji gram ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella wyodrębnionych od pacjenta oraz do badania żywności, wody, ścieków, produktów pochodzenia zwierzęcego podejrzanych o obecność pałeczek Shigella wywołujących zakażenia jelitowe. Skład: Odpornościowa surowica królicza zawierająca przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Shigella wywołujących zakażenia jelitowe, adsorbowane, rozcieńczone fizjologicznym roztworem chlorku sodowego. Środek konserwujący: tiomersal w ilości nie przekraczającej 0,01%. Wyniki kontroli jakości dla każdej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości. Op. (5ml) | op. | 1 |
| 9 | Surowica Shigella dysenteriae 1 Do serologicznej identyfikacji gram ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella wyodrębnionych od pacjenta oraz do badania żywności, wody, ścieków, produktów pochodzenia zwierzęcego podejrzanych o obecność pałeczek Shigella wywołujących zakażenia jelitowe. Skład: Odpornościowa surowica królicza zawierająca przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Shigella wywołujących zakażenia jelitowe, adsorbowane, rozcieńczone fizjologicznym roztworem chlorku sodowego. Środek konserwujący: tiomersal w ilości nie przekraczającej 0,01%. Wyniki kontroli jakości dla każdej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości. Op. (5ml) | op. | 1 |
| 10 | Surowica Shigella dysenteriae 2 Do serologicznej identyfikacji gram ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella wyodrębnionych od pacjenta oraz do badania żywności, wody, ścieków, produktów pochodzenia zwierzęcego podejrzanych o obecność pałeczek Shigella wywołujących zakażenia jelitowe. Skład: Odpornościowa surowica królicza zawierająca przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Shigella wywołujących zakażenia jelitowe, adsorbowane, rozcieńczone fizjologicznym roztworem chlorku sodowego. Środek konserwujący: tiomersal w ilości nie przekraczającej 0,01%. Wyniki kontroli jakości dla każdej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości. Op. (5ml) | op. | 1 |
| 11 | Surowica Shigella dysenteriae 3-8 Do serologicznej identyfikacji gram ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella wyodrębnionych od pacjenta oraz do badania żywności, wody, ścieków, produktów pochodzenia zwierzęcego podejrzanych o obecność pałeczek Shigella wywołujących zakażenia jelitowe. Skład: Odpornościowa surowica królicza zawierająca przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Sshigella wywołujących zakażenia jelitowe, adsorbowane, rozcieńczone fizjologicznym roztworem chlorku sodowego. Środek konserwujący: tiomersal w ilości nie przekraczającej 0,01%. Wyniki kontroli jakości dla każdej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości. Op. (5ml) | op. | 1 |
| 12 | Surowica Shigella boydi 1-7 Do serologicznej identyfikacji gram ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella wyodrębnionych od pacjenta oraz do badania żywności, wody, ścieków, produktów pochodzenia zwierzęcego podejrzanych o obecność pałeczek Shigella wywołujących zakażenia jelitowe. Skład: Odpornościowa surowica królicza zawierająca przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Shigella wywołujących zakażenia jelitowe, adsorbowane, rozcieńczone fizjologicznym roztworem chlorku sodowego. Środek konserwujący: tiomersal w ilości nie przekraczającej 0,01%. Wyniki kontroli jakości dla każdej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości. Op. (5ml) | op. | 1 |
| 13 | Surowica Shigella boydi 8-11 Do serologicznej identyfikacji gram ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella wyodrębnionych od pacjenta oraz do badania żywności, wody, ścieków, produktów pochodzenia zwierzęcego podejrzanych o obecność pałeczek Shigella wywołujących zakażenia jelitowe. Skład: Odpornościowa surowica królicza zawierająca przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Shigella wywołujących zakażenia jelitowe, adsorbowane, rozcieńczone fizjologicznym roztworem chlorku sodowego. Środek konserwujący: tiomersal w ilości nie przekraczającej 0,01%. Wyniki kontroli jakości dla każdej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości. Op. (5ml) | op. | 1 |
| 14 | Surowica Shigella boydi 12-15 Do serologicznej identyfikacji gram ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella wyodrębnionych od pacjenta oraz do badania żywności, wody, ścieków, produktów pochodzenia zwierzęcego podejrzanych o obecność pałeczek Shigella wywołujących zakażenia jelitowe. Skład: Odpornościowa surowica królicza zawierająca przeciwciała przeciw określonym antygenom szczepów Shigella wywołujących zakażenia jelitowe, adsorbowane, rozcieńczone fizjologicznym roztworem chlorku sodowego. Środek konserwujący: tiomersal w ilości nie przekraczającej 0,01%. Wyniki kontroli jakości dla każdej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości. Op. (5ml) | op. | 1 |
| ZADANIE NR 7 |
| 2 | Agar TSA Izolacja szerokiego spektrum mikroorganizmów. Data ważności min. 6 tygodni od daty dostawy do laboratortium. Opakowanie 10 płytek-każda płytka oznaczona wymaganymi danymi (nr serii data produkcji i data ważności). Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 10 |
| ZADANIE NR 9 |
| 1 | Test identyfikacyjny dla bakterii Gram ujemnych-Karty GN do analizatora VITEK 2 COMPACT Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. Op. (20 kart) | op. | 4 |
| ZADANIE NR 10 |
| 1 | Agar HEKTOEN Selektywny agar przeznaczony do wykrywania i izolowania patogennych bakterii jelitowych z różnych materiałów . W niewielkim stopniu hamuje wzrost bakterii z rodzaju Salmonella sp. i Shigella sp. Okres trwałości min. 6 tygodni od daty dostawy do laboratorium. Opakowanie 10 płytek-każda płytka oznaczona danymi (nazwa, nr serii, data ważności). Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 12 |
| 2 | Agar SS Podłoże do diagnostyki pałeczek jelitowych, szczególnie do izolacji bakterii z rodzaju Salmonella i Shigella. Data ważności min. 6 tygodni od daty dostawy do laboratorium. Opakowanie 10 płytek-każda płytka oznaczona wymaganymi danymi (nazwa, nr serii, data ważności). Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 12 |
| 3 | Podłoże Wilson-Blaira Podłoże diagnostyczno-wybiórcze do izolacji pałeczek Salmonella; wzrost innych pałeczek jelitowych jest silnie zahamowany. Data ważności min. 6 tygodni od daty dostawy do laboratorium. Opakowanie 10 płytek-każda płytka oznaczona wymaganymi danymi (nazwa, nr serii, data ważności)..Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 11 |
| 4 | Podłoże CHROMAGAR SALMONELLA PLUS Wybiórcz izolacja Salmonela spp., włączając S.typhi, S.paratyphi oraz laktozododatnie Salmonella. Data ważności min. 6 tygodni od daty dostawy do laboratorium. Opakowanie 10 płytek-każda płytka oznaczona wymaganymi danymi (nr serii data produkcji i data ważności). Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 12 |
| 5 | Bulion SF Wybiórcze namnażanie Salmonella spp. Okres trwałości min. 6 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. Opakowanie 50x9ml. Probówki zakręcane o średnicy max. 15mm. Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 5 |
| 6 | Agar Hektoen Selektywny agar przeznaczony do wykrywania i izolowania patogennych bakterii jelitowych z różnych materiałów . W niewielkim stopniu hamuje wzrost bakterii z rodzaju Salmonella sp. i Shigella sp., Okres trwałości min. 5 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. Opakowanie 10x200ml. Butelki zakręcane plastikowym korkiem, każda oznaczona danymi (nazwa nr serii, data ważności). Przechowywanie w temperaturze do 25ºC. Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 7 |
| 7 | Agar SS Podłoże do diagnostyki pałeczek jelitowych, szczególnie do izolacji bakterii z rodzaju Salmonella i Shigella. Data ważności min. 5 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. Opakowanie 10x200ml. Butelki zakręcane plastikowym korkiem, każda oznaczona odpowiednimi danymi (nazwa nr serii, data ważności). Przechowywanie w temperaturze do 25ºC. Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 7 |
| 8 | Podłoże Wilson-Blaira Podłoże diagnostyczno-wybiórcze do izolacji pałeczek Salmonella; wzrost innych pałeczek jelitowych jest silnie zahamowany. Okres trwałości min. 3 miesiące od daty dostawy do laboratorium. Opakowanie 10x200ml. Butelki zakręcane plastikowym korkiem, każda oznaczona danymi (nazwa nr serii, data ważności). Przechowywanie w temperaturze do 25ºC. Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 7 |
| 9 | Podłoże CHROMAGAR SALMONELLA PLUS Wybiórcza izolacja Salmonela spp., włączając S.typhi, S.paratyphi oraz laktozododatnie Salmonella. Okres trwałości min. 5 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. Opakowanie 10x200ml. Butelki zakręcane plastikowym korkiem, każda oznaczona danymi (nazwa nr serii, data ważności). Przechowywanie w temperaturze do 25ºC. Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 7 |
| 10 | Bulion SF Wybiórcze namnażanie Salmonella spp. Data ważności min. 5 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. Opakowanie 10x200ml. Butelki zakręcane plastikowym korkiem. Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 5 |
| 11 | Agar Kliglera-skos Różnicowanie G (-) pałeczek jelitowych na podstawie zdolności fermentacji glukozy i laktozy oraz uwalniania H2S. Okres trwałości min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium. Opakowanie 50x7ml-probówki oznakowane danymi (nazwa, nr serii, data ważności). Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 5 |
| 12 | Agar Christensen - Biochemiczne różnicowanie pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae na podstawie wytwarzania ureazy. Okres trwałości min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium. Opakowanie 50x5ml-probówki oznakowane niezbędnymi danymi (nazwa, nr serii, data ważności). Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 5 |
| 13 | Podłoże do wykrywania indolu Wykrywanie zdolności wytwarzania indolu. Okres trwałości min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium. Opakowanie 50x5ml-probówki oznakowane danymi (nazwa, nr serii, data ważności). Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 5 |
| 14 | Podłoże z 10 % laktozą pod parafiną Wykrywanie zdolności mikroorganizmów do fermentacji laktozy w warunkach beztlenowych. Okres trwałości min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium. Opakowanie 50x3ml-probówki oznakowane danymi (nazwa, nr serii, data ważności). Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 5 |
| 15 | Podłoże barwne do określanie zdolności ruchu pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae. Okres trwałości min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium. Opakowanie 50x3ml, probówki oznakowane danymi (nazwa, nr serii, data ważności). Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 5 |
| 16 | Agar TSA-skos Izolacja szerokiego spektrum mikroorganizmów. Okres trwałości min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium. Opakowanie 50x5ml-probówki oznakowane danymi (nazwa, nr serii, data ważności). Wyniki kontroli jakości dla każdej dostarczanej serii, podawane w certyfikatach kontroli jakości zgodnie z wymaganiami PCA. | op. | 5 |