WZ.271.32.2023 Czersk, 2023-07-19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy”**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień   
do zadanego przez Wykonawcę pytania:

**PYTANIE 1:**

Proszę o podanie ilości ławek turystycznych na PZT jest 5 szt. a przedmiar mówi o 7 szt.

**ODPOWIEDZ:**

Należy wykonać w takiej ilości, jak na PZT.

**PYTANIE 2:**

Proszę o podanie z jakiego materiału ma zostać wykonana otulina trzpienia żelbetowego - brak informacji w dokumentacji projektowej

**ODPOWIEDZ:**

Otulina betonowa zbrojenia 4 cm, deskowanie dowolne do zdjęcia po zabetonowaniu trzpienia żelbetowego.

**PYTANIE 3:**

Proszę o potwierdzenie że deska tarasowa ma być ryflowana grubości 3,5 cm

**ODPOWIEDZ:**

Należy wykonać zgodnie z opisem - minimalna grubość 4 cm.

**PYTANIE 4:**

Proszę o potwierdzenie, że na działce o nr ewid. 3112/5 ma być 1 szt. ławki z własną pod konstrukcją

**ODPOWIEDZ:**

Tak.

**PYTANIE 5:**

Proszę o podanie parametrów umywalki przenośnej do wymiany

**ODPOWIEDZ:**

Umywalka o minimalnych wymiarach:

blat roboczy 80x120cm, w tym umywalka (może być razem z blatem) 40x40cm z baterią, wysokość 85cm, całość wykonana ze stali nierdzewnej.

**PYTANIE 6:**

Proszę o przesłanie przekroju pod opaskę brzegową (w formie slipu) czy można użyć płyty meba 60x40x8 cm.

**ODPOWIEDZ:**

Tak, można użyć. Jest to tylko meba ułożona na piasku.

**PYTANIE 7:**

Proszę o wyjaśnienie co oznacza pozycja z kosztorysu mówiąca o zadaszeniu miejsca na ognisko - konstrukcja z montażem fundamentami , nie ma na planie zagospodarowania terenu zaznaczone takiego elementu do wykonania oraz w projekcie nie ma wzmianki o wykonaniu takiego miejsca.

**ODPOWIEDZ:**

Jest to oznaczenie 3 na PZT.

**Obraz zawierający tekst, diagram, Czcionka, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie**

**PYTANIE 8:**

Proszę o potwierdzenie ze lampa solarna na doświetlenie terenu po zmroku ma posiadać wysokość 100 cm.

**ODPOWIEDZ:**

W dokumentacji projektowej wysokość wynosi 1,6 m.

**Z poważaniem,**

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: platformazakupowa.pl/pn/czersk
2. a/a