WZ.271.32.2023                                                                                                             Czersk, 2023-07-19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień 
do zadanego przez Wykonawcę pytania:

PYTANIE 1:

Proszę o podanie ilości ławek turystycznych na PZT jest 5 szt. a przedmiar mówi o 7 szt.

ODPOWIEDZ:

Należy wykonać w takiej ilości, jak na PZT.

PYTANIE 2:

Proszę o podanie z jakiego materiału ma zostać wykonana otulina trzpienia żelbetowego - brak informacji w dokumentacji projektowej

ODPOWIEDZ:

Otulina betonowa zbrojenia 4 cm, deskowanie dowolne do zdjęcia po zabetonowaniu trzpienia żelbetowego.

PYTANIE 3:

Proszę o potwierdzenie że deska tarasowa ma być ryflowana grubości 3,5 cm

ODPOWIEDZ:

Należy wykonać zgodnie z opisem - minimalna grubość 4 cm.

PYTANIE 4:

Proszę o potwierdzenie, że na działce o nr ewid. 3112/5 ma być 1 szt. ławki z własną pod konstrukcją

ODPOWIEDZ:

Tak.

PYTANIE 5:

Proszę o podanie parametrów umywalki przenośnej do wymiany

ODPOWIEDZ:

Umywalka o minimalnych wymiarach:

blat roboczy 80x120cm, w tym umywalka (może być razem z blatem) 40x40cm z baterią, wysokość 85cm, całość wykonana ze stali nierdzewnej.

PYTANIE 6:

Proszę o przesłanie przekroju pod opaskę brzegową (w formie slipu) czy można użyć płyty meba 60x40x8 cm.

ODPOWIEDZ:

Tak, można użyć. Jest to tylko meba ułożona na piasku.

PYTANIE 7:

Proszę o wyjaśnienie co oznacza pozycja z kosztorysu mówiąca o zadaszeniu miejsca na ognisko - konstrukcja z montażem fundamentami , nie ma na planie zagospodarowania terenu zaznaczone takiego elementu do wykonania oraz w projekcie nie ma wzmianki o wykonaniu takiego miejsca.

ODPOWIEDZ:

Jest to oznaczenie 3 na PZT.

PYTANIE 8:

Proszę o potwierdzenie ze lampa solarna na doświetlenie terenu po zmroku ma posiadać wysokość 100 cm.

ODPOWIEDZ:

W dokumentacji projektowej wysokość wynosi 1,6 m.

Z poważaniem,

Otrzymują:

- Strona internetowa postępowania: platformazakupowa.pl/pn/czersk

- a/a