COZL/DZP/BB/3413/Z-103/2022

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1

Dostawa fartuchów ochronnych i osłon tarczycy

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. NETTO | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch ochronny jednostronny - fartuch jednostronny ochrona 0,35mm Pb, - ochrona przedniej części ciała – dodatkowa ochrona łopatek i okolic nerek - zapinany na krzyż na biodrach – zapięcie: rzep - materiał – typu Bi-Layer - rozmiar: M – 4 sztuki i L – 8 sztuk. |  | szt | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Osłona tarczycy 0,5 mmPb - osłona tarczycy stójka + śliniak - zapięcie: rzep - materiał: typu Bi-Layer |  | szt | 12 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy