Bełżyce, dn. 06.07.2021 r.

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Dostawa materiałów opatrunkowych i rękawic chirurgicznych”  dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1

w Bełżycach” nr sprawy ZP/MO/8/2021

SPROSTOWANIE: PYTANIA I ODPOWIEDZI

w związku ze sprzecznymi informacjami dotyczącymi rękawic bardziej ich grubości w części dłoni w pakiecie 14, WYJAŚNIAMY:

Zadanie 14, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania rękawic diagnostycznych – nitrylowych o wymaganych cechach:
- spełniające normy: EN 455 1-4, EN 420, EN ISO 374-1, Typ B, EN 16523-1, EN 374-4, EN 374-5 przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 lub EN ISO 374-5 2016 (oznaczenie na opakowaniu)
- oznakowane CE
- wykonane z nitrylu w kolorze niebieskim
- bezpudrowe
- mankiet rolowany
- grubość rękawic na palcach 0,10-0,12 mm,
- grubość rękawic na dłoni .0,06mm-0,10mm
- grubość rękawic na mankiecie 0,05-0,07mm
- powierzchnia zewnętrzna: teksturowane min. na końcach palców
- uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń
- AQL≤1,5 (oznaczenie na opakowaniu)
- przebadane wg normy EN-374-3 na przenikanie substancji chemicznych co najmniej z grupy:
-- zasad, min. czas przebicia powyżej 240 min (6 poziom ochrony), potwierdzone certyfikatem CE jednostki notyfikowanej
-formaldehyd 37%, min. czas przebicia powyżej 120 min (5 poziom ochrony), potwierdzone certyfikatem CE jednostki notyfikowanej
-cytostatyki w tym: cyklosfamid, mitomycyna min. czas przebicia powyżej 240 min. potwierdzone raportem z badań
- rękawice wolne od akceleratorów chemicznych (tiuramy, MBT) potwierdzone informacją producenta
- dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym fabrycznie naniesionym piktogramem na opakowaniu
- na każdym opakowaniu nadruk serii, data ważności, wyraźnie oznakowany rozmiar
- na każdym opakowaniu oznakowanie, jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III, odpowiednie piktogramy oraz odniesienie do spełnianych norm,
- łatwo wyciągane pojedyncze sztuki rękawic z opakowania
- Rozmiar XS –XL, 100 sztuk w opakowaniu.
Odpowiedź : Tak


Zadanie 14, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o grubości na dłoni min. 0,06 mm, pozostałość zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź : Tak, dopuszczamy.