###### Załącznik Nr 1

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

NIP— .......................................... , REGON ..........................................

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, POŻYWEK MIKROBIOLOGICZNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH z podziałem na 13 zadań, znak PZP.262.15.2023.VJW,

OŚWIADCZAMY, że:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia, za niżej wymienione wynagrodzenie oraz oferujemy    
 termin dostawy zamówienia:

- ZADANIE I – odczynniki chemiczne firmy MERCK, pożywki mikrobiologiczne i inne materiały firmy MERCK:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… ….............................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE II – certyfikowane materiały odniesienia i wzorce:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …….….......................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE III – odczynniki chemiczne, odważki analityczne i roztwory wzorcowe:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE IV – drobny sprzęt laboratoryjny firmy Sartorius:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE V – materiały filtracyjne:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE VI – materiały odniesienia – mikrobiologia, podłoża, materiały pomocnicze:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE VII – wyroby firmy Brand - drobny sprzęt laboratoryjny:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE VIII – szybkie testy i materiały mikrobiologiczne IDEXX Laboratories:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE IX – naczynia laboratoryjne – szkło i plastik – o nieokreślonej klasie dokładności:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE X – sprzęt laboratoryjny:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE XI – rękawiczki, środki do dezynfekcji:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE XII – testy do identyfikacji drobnoustrojów:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

# Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE XIII – wskaźniki sterylizacji, materiały pomocnicze do mikrobiologii:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

zgodnie z wyceną zawartą w formularzu cenowym – Załącznik Nr 2.

- Cena ofertowa określona w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

- Spełnimy wymagania i warunki postawione w SIWZ dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w CZĘŚCI I pkt. 7 SIWZ.

Udzielamy terminu ważności na okres podany niżej liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego:

- Zadanie I        ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie II       ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie III      ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie IV      ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie V       ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie VI      ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie VII     ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie VIII    ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie IX      ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie X       ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie XI      ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie XII     ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie XIII    ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT * (niepotrzebne skreślić).

o    zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,

o    zarejestrowanym jako podatnik VAT zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9.

- Posiadamy status: * (niepotrzebne skreślić)

- indywidualnego przedsiębiorcy,

- mikroprzedsiębiorcy,

- małego przedsiębiorcy,

- średniego przedsiębiorcy,

- dużego przedsiębiorcy.

- Akceptujmy 30-dniowy termin płatności w formie przelewu po dostarczeniu przedmiotu zamówienia       
 i otrzymaniu faktury VAT.

- Nie zamierzam / Zamierzam* (niepotrzebne skreślić) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| L.p. | Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom |
| --- | --- |

- Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest p.……………………………………………………. ……………………………………………………….…… tel. …………………………………………………….

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Zamawiającym:

………………………………….. , e-mail: ………………………………… ,  tel. ……………………………

.......................................				..................................................................

(data)			    	               	(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE I: Odczynniki chemiczne firmy MERCK, pożywki mikrobiologiczne i inne materiały firmy MERCK.

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- pożywki muszą być w formie granulatów oraz posiadać certyfikaty analityczne podające żyzność 
i selektywność,

- trwałość ostatecznie dostarczanych pożywek min. 2 lata od daty odbioru przez Zamawiającego,

- trwałość ostatecznie dostarczanych testów min. 6 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego,

- bezwzględnie wymaga się zgodności składów pożywek oraz szczepów wzorcowych użytych 
do kontroli jakości z podanymi wymaganiach,

- przy każdej dostawie do wszystkich: pożywek, testów, CombiChecków i PipeChecków należy dołączyć instrukcje w języku polskim, certyfikaty lub świadectwa jakości oraz karty charakterystyki.

- wszystkie roztwory wzorcowe muszą być wyprodukowane przez producenta akredytowanego zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami, certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań przez producenta.

3, Wymagany termin ważności odczynników chemicznych: min. 12 miesięcy od daty ich odbioru przez Zamawiającego.

| L.p. | Testy do oznaczeń/zakres pomiarowy | Numer katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Azot amonowy 0,01-3,0 | 1.14752.0001 |  | 20 |  |  |  |
|  | Azot azotanowy 0,1-25,0 | 1.09713.0001 |  | 24 |  |  |  |
|  | Azot azotynowy 0,005-1,0 | 1.14776.0001 |  | 3 |  |  |  |
|  | Fosfor ogólny 0,01-5,0 | 1.14848.0001 |  | 2 |  |  |  |
|  | Siarczany 5-250 | 1.14548.0001 |  | 10 |  |  |  |
|  | Mangan 0,01-10,0 | 1.14770.0001 |  | 18 |  |  |  |
|  | Siarczki 0,02-1,5 | 1.14779.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | Żelazo 0,005-5,0 | 1.14761.0001 |  | 14 |  |  |  |
|  | CombiCheck 10 | 1.14676.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | CombiCheck 20 | 1.14675.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | CombiCheck 50 | 1.14695.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | CombiCheck 80 | 1.14738.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | CombiCheck 90 | 1.18700.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | Chlor wolny 0,01-2,0 | 1.14670.0001 |  | 6 |  |  |  |
|  | Chlor 0,25-15,0 | 1.14976.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | Azot całkowity 0,5-15,0 | 1.14537.0001 |  | 45 |  |  |  |
|  | Azot całkowity 0,5-15,0 | 1.00613.0001 |  | 10 |  |  |  |
|  | Fosfor ogólny 1,0-25,0 | 1.14729.0001 |  | 30 |  |  |  |
|  | Fosfor ogólny 0,05-5,0 | 1.14543.0001 |  | 25 |  |  |  |
|  | ChZT 10-150 | 1.14540.0001 |  | 25 |  |  |  |
|  | ChZT 25-1500 | 1.14541.0001 |  | 30 |  |  |  |
|  | ChZT 300-3500 | 1.14691.0001 |  | 5 |  |  |  |
|  | ChZT 500-10 000 | 1.14555.0001 |  | 2 |  |  |  |
|  | Substancje pow. czynne anionowe 0,05-2,0 | 1.02552.0001 |  | 3 |  |  |  |
|  | Chlorki 5-125 | 1.14730.0001 |  | 10 |  |  |  |
|  | Papierki wskaźnikowe pH uniwersalne | 1.09535.0001 |  | 2 |  |  |  |
|  | Papierki wskaźnikowe pH 7,5-14 | 1.09532.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | Papierki wskaźnikowe 6,5-10 | 1.09543.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | Wodorotlenek sodowy 0,1N | 1.09141.1000 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany wzorcowy r-r buforowy pH 4,005 w oparciu o SRM z NIST/PTB CertiPUR wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 107200.0105 op=5x100ml |  | 8 |  |  |  |
|  | Certyfikowany wzorcowy r-r buforowy pH 9,184 w oparciu o SRM z NIST/PTB CertiPUR wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 107203.0105 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany wzorcowy r-r buforowy pH 7,416 w oparciu o SRM z NIST/PTB CertiPUR wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 107205.0105 op=5x100ml |  | 10 |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH 2,00, Mettler Toledo 250ml | Mettler Toledo 51350002 |  | 4 |  |  |  |
|  | Elektroda do pH-metru firmy Mettler Toledo | Inlab expert Pro ISM |  | 2 |  |  |  |
|  | Elektroda do pH-metru firmy Mettler Toledo | Inlab Pure Pro-ISM |  | 1 |  |  |  |
|  | Kabel do czujnika z głowicą S7 Mettler Toledo | INLAB kabel S7-BNC 1.2M |  | 1 |  |  |  |
|  | Sonda do przewodności Mettler-Toledo | InLab® serii 73 |  | 1 |  |  |  |
|  | Elektroda do redoksu Mettler-Toledo | Inlab redox |  | 1 |  |  |  |
|  | Kuweta do spektrofotometru Merck Pharo 300-10mm | 1.14946.0001 |  | 8 |  |  |  |
|  | Kuweta do spektrofotometru Merck Pharo 300-20mm | 1.14947.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | Kuweta do spektrofotometru Merck Pharo 300-50mm | 1.14944.0001 |  | 6 |  |  |  |
|  | Celki szklane do oznaczania azotanów | 1.14902.0001 |  | 3 |  |  |  |
|  | Celki szklane okrągłe 16mm do mineralizacji azotu | 1.14724.0001 |  | 3 |  |  |  |
|  | PhotoCheck- komplet roztworów barwnych w kuwetach okrągłych do testowania fotometrów | 1.14693.0001 |  | 2 |  |  |  |
|  | Crack Set 10 | 1.14687.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | Rezorcyna GR do analizy 100g | 1.07593.0100 |  | 1 |  |  |  |
|  | Ezy bakteriologiczne z PP-sterylne,1 μl, pakowane po 20 sztuk w bezpiecznym zamykanym opakowaniu | op=20szt 0S1-01N |  | 400 |  |  |  |
|  | Ringera tabletki do przygotowania roztworu | Merck 1.15525.0001 op=100 tabl. |  | 3 |  |  |  |
|  | Odczynnik Kovacsa | Merck 1.09293.0100 op=100ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Caso Agar (TSA) | Merck 1.05458.0500 op=500g |  | 2 |  |  |  |
|  | Agar z ekstraktem drożdżowym wg ISO 6222 | Merck 1.13116.0500 op=500g |  | 6 |  |  |  |
|  | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem wg ISO 7899-2 | Merck 1.00072.0500 op=500g |  | 1 |  |  |  |
|  | Agar wybiórczy dla enterokoków wg Slanetz & Bartley | Merck 1.05262.0500 op=500g |  | 3 |  |  |  |
|  | ReadyCult bakterie grupy coli | Merck 1.01298.0001 op=20szt |  | 10 |  |  |  |
|  | paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej w drobnoustrojach | Merck 1.13300.0001 op=50 pasków |  | 10 |  |  |  |
|  | Płytki odciskowe agar tryptonowo-sojowy z LTHTh-ICR | Merck 1.46231.0020 op=20szt |  | 8 |  |  |  |
|  | Płytki odciskowe SDA + chloramfenikol - RT+ | Merck 1.46549.0020 op=20szt |  | 8 |  |  |  |
|  | Sterikon plus-wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji w autoklawie | Merck 1.10274.0001 op=15amp |  | 4 |  |  |  |
|  | Agar YGC z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem | Merck 1.16000.0500 op=500g |  | 1 |  |  |  |
|  | Agar PCA z ekstraktem drożdżowym, glukozą i peptonem kazeinowym | Merck 1.05463.0500 op=500g |  | 1 |  |  |  |
|  | Bulion tryptofanowo-sojowy TSB | Merck 1.05459.0500 op=500g |  | 1 |  |  |  |
|  | Agar dla bakterii E.coli i grupy coli wg ISO 9308-1 | Merck 1.10426.0500 op=500g |  | 3 |  |  |  |
|  | Zakrętka do butelek Brand, gwint GL 45, niebieska | Brand 1226038 op=10szt |  | 1 |  |  |  |
|  | Zakrętka do butelek Brand, gwint GL 45, liliowa | Bionovo 2-3067 op=10szt |  | 1 |  |  |  |
|  | Butelki, szeroka szyja, z przegrodami w podstawie i nakrętką GLS 80 DURAN, bezbarwna, autoklawowalne, poj. 250ml | VWR 215-3875 |  | 50 |  |  |  |
|  | Butelki, szeroka szyja, z przegrodami w podstawie i nakrętką GLS 80 DURAN, bezbarwna, autoklawowalne, poj. 500ml | VWR 215-3876 |  | 10 |  |  |  |
|  | Butelki, szeroka szyja, z przegrodami w podstawie i nakrętką GLS 80 DURAN, bezbarwna, autoklawowalne, poj. 1000ml | VWR 215-3877 |  | 6 |  |  |  |
|  | TiTriplex EDTA 0,1mol/l | 1.08431.1000 |  | 5 |  |  |  |
|  | Celuloza mikrokrystaliczna z certyfikatem, wielkość ziarna 20 mikronów | 310697 op=50g |  | 2 |  |  |  |
|  | N-Allilotiomocznik do syntezy | 8081580050 1op = 50g |  | 1 |  |  |  |
|  | Chlor 0,5-20,0 | 1.17925.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | Chlor 0,010-6,0 mg/l | 1.100598.0002 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA I - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .......................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE II

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE II: certyfikowane materiały odniesienia i wzorce

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie do wszystkich testów i roztworów należy dołączyć instrukcje w języku polskim, certyfikaty jakości oraz karty charakterystyki ze scenariuszem narażenia.

- Wymagany termin ważności odczynników chemicznych min. 6 miesięcy od daty ich odbioru przez Zamawiającego.

- Przy każdej dostawie należy dołączyć certyfikat potwierdzający, że producent posiada akredytacji zgodnie z norma ISO 17034:2017-03.

| Lp. | Testy do oznaczeń / zakres pomiarowy | Nr katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roztwór wzorcowy na pH ftalanowy 4,01 + świadectwo wzorcowania wyprodukowany przez producentów akredytowanych zgodnie z normą z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Labstand BLS 099.040 op=250 ml |  | 10 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na pH fosforanowy 7,00 + świadectwo wzorcowania wyprodukowany przez producentów akredytowanych zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Labstand BLS 099.070 op.=250ml |  | 10 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na pH węglanowy 10,01 + świadectwo wzorcowania wyprodukowany przez producentów akredytowanych zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Labstand BLS 099.100 op.=250ml |  | 10 |  |  |  |
|  | Osad ściekowy -certyfikowany materiał odniesienia, o jak najmniejszej zawartości suchej masy (%)* wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | LGC Standards SQC001-S op=30g |  | 4 |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia na redoks o wartości potencjału ok. 220 mV( w temp. 25oC względem Ag/AgCl, KCl 3,0 M) | Labstand BLS016R.200 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia. Wzorzec dla wody czystej (aktualny w dniu zakupu) wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Environmental Matrix Reference Materiał Battle-19 River Water lot 1122 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Np. CPAchem MB56A.1.2N.L1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny 500µS/cm/25oC, wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Labstand , BLS 009K.005-500ml |  | 2 |  |  |  |
|  |  | CPAchem CS5P2S.L5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | MT51300170-250ml |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 06999-500ML (sigma) |  | 1 |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny 100µS/cm/25oC wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | CPAchem CS1P2S.L5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Labstand BLS 009K.001 500ML |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia 2500 us/cm do sprawdzeń konduktometru wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Labstand BLS009K.025 500ML |  | 2 |  |  |  |
|  |  | CPAchem, CS2.5P53S.L5 |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na ChZT wzorcowany na NIST o stężeniu 100mg/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami. Innej firmy niż CPA | SCP Science, 250-130-550 op.=0,5l |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na ChZT wzorcowany na NIST o stężeniu 1000mg/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami. Innej firmy niż CPA | AccuStandard. WC-COD-10X-5 op.=0,5l |  | 4 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na ChZT wzorcowany na NIST o stężeniu 10000 mg/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami. Innej firmy niż CPA | SCP Science, 250-130-650 op.=0,5l |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na Azot amonowy wzorcowany na NIST 1000 mg/N/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami. | CPAchem, H013.W.L1 |  | 4 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na Azot amonowy wzorcowany na NIST 100 mg/N/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | AccuStandard, IC-NH4-N-10X- 1 op.=100ml |  | 7 |  |  |  |
|  | Szczawian sodu 0,05 mol/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | CPAchem, Z15241107.1L Op. =1l |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Inny producent lub inny numer serii danego producenta Op=1l |  | 2 |  |  |  |
|  | Szczawian sodu 0,005 mol/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Chempur, 818095014 Op. =1l |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Alfatec T818095012-1000 Op. =1l |  | 1 |  |  |  |
|  | Rezorcyna wyprodukowana przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | LGC DRE-C16811200, G880174 -250mg |  | 1 |  |  |  |
|  |  | SigmaAldrich 1.07593.0100 100g |  | 1 |  |  |  |
|  |  | CPAchem SB6390.100MG |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Fluorki o stężeniu 1000m/l innej firmy niż MERCK, Sigma, CPAchem ( do kalibracji) wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | SCP SCIENCE 250-221-4 0x 1op= 500ml, AccuStandard, IC-F-10X-5 |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Azotyny o stężeniu 1000m/l innej firmy niż MERCK, Sigma, CPAchem ( do kalibracji) wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | SCP SCIENCE 250-220-535-536 1op= 500ml AccuStandard, IC-NO2-10X-5 |  | 3 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia azotany o stężeniu 1000m/l innej firmy niż MERCK, Sigma, CPAchem ( do kalibracji) wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | SCP SCIENCE 250-221-50x 1op=500ml, AccuStandard, IC-NO3-10X-5 |  | 3 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia chlorki o stężeniu 10 000mg/l innej firmy niż MERCK, Sigma, CPAchem ( do kalibracji) wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | SCP Science, 250-221-370 op=100 ml |  | 3 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia siarczany o stężeniu 10 000mg/l innej firmy niż MERCK, Sigma, CPAchem ( do kalibracji)wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | SCP SCIENCE 250-221-70x 1op=100ml |  | 3 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na BZT5 o stęż.10000 mg/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | AccuStandard, WC-BOD-10ml, |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na BZT5 o niskim stężeniu poniżej 6mg/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | ERA, 1354 |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na mętność wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | ERA, 699 lub inny producent niż Merck i Cpachem |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na pH wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | ERA, 779 lub inny producent niż Merck i Cpachem |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy CaCO3 1000 mg/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem HRDN1000.L5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 producent (dwie różne serie danego producenta w przypadku braku różnych producentów) |  | 2 |  |  |  |
|  |  | AccuStandard WC-HARD-10X-1 |  | 2 |  |  |  |
|  | Węglan sodu, roztwór mianowany 0,025mol/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Chempur, 818095811 op. =1 l |  | 1 |  |  |  |
|  | Wzorzec mętności 10 NTU wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | CPAchem, TD10NTU.L5 |  | 1 |  |  |  |
|  | Wzorzec mętności 100 NTU wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | CPAchem, TD100NTU.L5 |  | 2 |  |  |  |
|  | Wzorzec mętności 1 NTU wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | CPAchem, TD1NTU.L5 |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na oleje roślinne i mineralne 1000 µg/ml w n-propanolu wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | WC-OILG-10X-5 500ml |  | 5 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na oleje i tłuszcze 1000 mg/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | OG1000-250ML Sigma-Aldrich |  | 2 |  |  |  |
|  | CRM na fosfor ogólny o stężeniu 15mgP/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | IC-P04-P-0.15X-5 op=500ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na fosfor 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 1.70340.0100 1op=100ml |  | 2 |  |  |  |
|  | CRM na azot całkowity o stężeniu 100mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | D-8083-TN-0.1X op=500ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na mangan 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem C033.2NP.L5 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 producent (dwie różne serie danego producenta w przypadku braku różnych producentów) np. CPAchem C033.2NP.L1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na BZT5 o stęż.200 mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | BOD200-500ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na BZT5 o stęż.1000 mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | BOD1000-500ml |  | 4 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na żelazo ogólne 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem C019.2NP.L5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 producent (dwie różne serie danego producenta w przypadku braku różnych producentów, l) CPAchem C019.2NP.L1 |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na jon amonowy 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem H011.WL5 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 producent (dwie różne serie danego producenta w przypadku braku różnych producentów) H011.WL1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia zawierający jon amonowy wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Np. CPAchem A7A40.5.01N.L1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na azotany 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem H013.W.L5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 2 producent (dwie różne serie danego producenta w przypadku braku różnych producentów) Np. CPAchem H013.W.L1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy azotyny 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem H012.W.L15 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 2 producent (dwie różne serie danego producenta w przypadku braku różnych producentów) np. CPAchem H012.W.L1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia zawierający aniony wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem REAIC1026.L1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na fluorki 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | H005.W.L5 1op=500ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na chlorki 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | H003.W.L5 1op=500ml |  | 3 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na siarczany 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | H015.W.L5 op=500 ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na ChZT o stęż.100 mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | COD100.L1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na ChZT o stęż.1000mg/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | COD1000.L1 |  | 4 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na ChZT o stęż.10000mg/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | COD10000.L1 |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na zawiesinę ogólną do przygotowania roztworu o stężeniu 100mg/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | TSS100-500 op=500ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na zawiesinę ogólną do przygotowania roztworu o stężeniu 1000mg/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | TSS1000-500 1 op. = 500ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Barwa o stężeniu 10 mg/l Pt wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem HZN10.L5 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Barwa o stężeniu 25mg/l Pt wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem HZN25.L5 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Barwa o stężeniu 100 mg/l Pt wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem HZN100.L5 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Barwa o stężeniu 50 mg/l Pt wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. CPAchem HZN50.L1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany wzorcowy r-r buforowy pH 10,01 wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | METT5135005 op=250 ml |  | 6 |  |  |  |
|  | Certyfikowany wzorcowy r-r buforowy pH 4,01 wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 30x20 ml (saszetki) 51302069 |  | 3 |  |  |  |
|  | Certyfikowany wzorcowy r-r buforowy pH 7,00 wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 30x20 ml (saszetki) 51302047 |  | 3 |  |  |  |
|  | Certyfikowany wzorcowy r-r buforowy pH 10,01 wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 30x20 ml (saszetki) 51302079 |  | 3 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na oznaczanie liczby progowej zapachu TON wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Np. Sigma- Aldrich 2,6-Dichlorophenol |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowane materiał odniesienia na oznaczanie liczby progowej smaku TFN wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii wody, 3 fiolki z liofilizatem, wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z ISO 17034 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Sterbios MV0026 op. = 3 liofilizaty |  | 5 |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA II - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE III

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE III: Odczynniki chemiczne, odważki analityczne i roztwory wzorcowe

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów  i  ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie do wszystkich testów i roztworów  należy dołączyć instrukcje w języku polskim, certyfikaty jakości oraz karty charakterystyki.

- Wymagany termin ważności odczynników chemicznych min. 6 miesięcy od daty ich odbioru przez Zamawiającego.

| Lp. | Testy do oznaczeń / zakres pomiarowy | Nr katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Żel krzemionkowy ze wskaźnikiem wilgotności pomarańczowy | Op=1kg Stanlab |  | 4 |  |  |  |
|  | Kwas solny 35-38% cz.d.a. | Op=1l Stanlab |  | 7 |  |  |  |
|  | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. | Stanlab 1op=500ml |  | 11 |  |  |  |
|  | Roztwór 3mol/l KCI + Ag Cl do przechowywania elektrody pH | Elmetron sE02 1op=250ml |  | 5 |  |  |  |
|  | Roztwór wypełniający do elektrody 3M KCI nasycony Ag Cl | Hydromet 20ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Wodorotlenek sodowy cz.d.a. – tabletki | Supelco 106498.0500 1op=500g |  | 1 |  |  |  |
|  | Eter naftowy cz.d.a. | Poch BA 4690115 1op=1litr |  | 20 |  |  |  |
|  | Kwas solny 0,1 mol/l | Tarchem Op=1l |  | 1 |  |  |  |
|  | Wodorotlenek sodowy 0,1 mol/l | Tarchem (amp.) |  | 1 |  |  |  |
|  | Kwas solny 0,1 mol/l | Tarchem op=1l |  | 14 |  |  |  |
|  | Wodorotlenek sodowy 2 mol/l: 2N r-r mol/l | Tarchem op=1l |  | 2 |  |  |  |
|  | Wodorotlenek sodowy 0,05 mol/l | Tarchem op=1l |  | 2 |  |  |  |
|  | Tiosiarczan sodu 1% | Chempur op=1l |  | 1 |  |  |  |
|  | Dwuwodorofosforan (V) potasu (KH2PO4) cz.d.a. | Eurochem 1op=100g |  | 1 |  |  |  |
|  | Wodorofosforan (V) dwupotasu (K2HPO4) cz.d.a. | Eurochem 1op=100g |  | 1 |  |  |  |
|  | 7-Hydrat Wodorofosforan dwusodu (Na2HPO4 x 7 H2O) cz.d.a. | Chempur 117992802 1op=250g |  | 1 |  |  |  |
|  | Chlorek amonu (NH4Cl) cz.d.a. | CHEMPUR 11137607 1op=500g |  | 2 |  |  |  |
|  | Chlorek sodu (NaCl) | Chempur 117941206 1op=500g |  | 3 |  |  |  |
|  | Chlorek potasu (KCl) 0,2 mol/l | Op=1l |  | 1 |  |  |  |
|  | Wodorotlenek potasu (KOH) 1,0 mol/l | Op=1l |  | 1 |  |  |  |
|  | Glicerol | Chempur 424433203 Op=1l |  | 1 |  |  |  |
|  | 7 Hydrat siarczanu (VI) magnezu (MgSO4)x 7 H2O) cz.d.a. | CHEMPUR 116137800 1op=100g |  | 1 |  |  |  |
|  | Chlorek wapnia bezw. cz.d.a. | CHEMPUR 118748703 1op=100g |  | 1 |  |  |  |
|  | 6-Hydrat chlorku żelaza (III) cz.d.a. | CHEMPUR 119041804 1op=50g |  | 1 |  |  |  |
|  | Kwas siarkowy min 95% cz.d.a. | CHEMPUR op=1l |  | 7 |  |  |  |
|  | Fenoloftaleina roztwór 1% | CHEMPUR 274145136 1op=250ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Nadmanganian potasu 0,002 mol/l | Tarchem op=1l |  | 8 |  |  |  |
|  | Chlorek sodu 0,02 mol/l | Tarchem op=1l |  | 5 |  |  |  |
|  | Amoniak 25% cz.d.a. | Eurochem op=1l |  | 5 |  |  |  |
|  | Kwas L-glutaminowy cz.d.a. | Glentham GM3277 1op=100g |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór czyszczący do elektrody pH | hach 296249 1op=500ml |  | 2 |  |  |  |
|  | D-glukoza bezwodna cz.d.a. | CHEMPUR 114595600 1op=100g |  | 1 |  |  |  |
|  | Gliceryna | CHEMPUR 114433204 1op=1000ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Czerń eriochromowa T | Eurochem op=5g |  | 1 |  |  |  |
|  | Żółcień metanilowa | Roth 7714.2 op=25g |  | 1 |  |  |  |
|  | Trietanoloamina | CHEMPUR 118484303 1op=50ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Czerwień metylowa | Eurochem op=5g |  | 1 |  |  |  |
|  | Zieleń bromokrezolowa | Eurochem op=5g |  | 1 |  |  |  |
|  | Marmurek CACO3 cz.d.a. | CHEMPUR 118783304 1op=250g |  | 2 |  |  |  |
|  | Kwas azotowy 65% | CHEMPUR 115296032 op 1l |  | 15 |  |  |  |
|  | Chlorowodorek hydroksyloaminy czda | Eurochem op= 100g |  | 3 |  |  |  |
|  | Kwas octowy r-r80% czda | Stanlab op. 1l |  | 1 |  |  |  |
|  | Amonu octan czda | Chempur 111392705 op. 100g |  | 3 |  |  |  |
|  | Potasu nadsiarczan czda | Eurochem op= 100g |  | 2 |  |  |  |
|  | 1,10 fenantrolina czda | Eurochem /Chempur op=5g |  | 4 |  |  |  |
|  | Potasu chlorek 3 mol/l | Tarchem op=1l |  | 2 |  |  |  |
|  | Kalces – sól sodowa | Chempur 234984004 op=250g |  | 1 |  |  |  |
|  | Cynku octan 2 hydrat czda | Chempur 112654906 op=100g |  | 1 |  |  |  |
|  | Magnezu disodu wersenian czda | Chempur 116120599 op=250g |  | 1 |  |  |  |
|  | Kwas szczawiowy dwuwodny | Eurochem op=100g |  | 1 |  |  |  |
|  | Jod r-r mianowany 0,05 mol/l | Chempur 804912405 Op=1 l |  | 1 |  |  |  |
|  | Skrobia 1% do analizy wolumetrycznej | 9005-84-9 Op=100 ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Eluent Na2CO3 0,5M do chromatografii jonowej | Chempur 818095818 op=500ml |  | 4 |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia na redoks o wartości potencjału redoks ok. 220 mV (w temp. 25 st. względem Ag/AgCl, KCl 3,0M) | BLS 016R.200 100ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Fenoloftaleina r-r 0,1% | Chempur 274145134 op=250ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Potasu sodu winian 4 hyd. Czda. | Eurochem op=250g |  | 1 |  |  |  |
|  | Kwaśny ftalan potasu czda. (wodoroftalan potasu) | Chempur 117422601 op=250g |  | 1 |  |  |  |
|  | Kwas solny 10% | Chempur 115752831 op=1l |  | 3 |  |  |  |
|  | Kwas siarkowy 10% | Chempur 115750006 op=1l |  | 3 |  |  |  |
|  | Kwas siarkowy 2mol/l | Tarchem op=1l |  | 4 |  |  |  |
|  | Kwas azotowy 10 % | Chempur 115296038 op=1l |  | 2 |  |  |  |
|  | Kwas solny 18% | Chempur 115752838 op=1l |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH 10 amonowy | Tarchem op=1l |  | 8 |  |  |  |
|  | Kwas siarkowy 54-55% | Chempur op=1l |  | 3 |  |  |  |
|  | Oranż metylowy 0,1% roztwór wodny | Chempur 217046307 op=250ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny 1,30µS/cm/25oC | Hamilton WO1434973 Op.=300ml |  | 2 |  |  |  |
|  | OWO 3-30 Nanocolor | 985075 |  | 3 |  |  |  |
|  | Lotne kwasy tłuszczowe 50-2500 Nanocolor | 985050 |  | 15 |  |  |  |
|  | CHZT 40 Nanocolor | 985027 |  | 1 |  |  |  |
|  | Paski Quantofix chlorine z certyfikatem analitycznym | 11696583 |  | 4 |  |  |  |
|  | Paski Quantofix nadtlenki z certyfikatem analitycznym | 11696528 |  | 4 |  |  |  |
|  | Bufor octanowy bezbarwna ciecz pH 5 | Chempur 177657407 Op=1l |  | 2 |  |  |  |
|  | Bufor octanowy bezbarwna ciecz pH 4,6 | Chempur 177655709 Op=1l |  | 2 |  |  |  |
|  | Chlorowodorek hydroksyloaminy r-r 1% | Chempur 524792204 Op=1l |  | 3 |  |  |  |
|  | Chlorowodorek hydroksyloaminy r-r 2% | Chempur 524792205 Op=1l |  | 3 |  |  |  |
|  | Octan cynku r-r 1 mol/l | Chempur 812654905 Op=1l |  | 2 |  |  |  |
|  | Czerń eriochromowa T r-r 0,5% w trietanoloaminie | Chempur 23271410 Op=250 ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Zieleń bromokrezolowa - czerwień metylowa roztwór alkoholowy | Chempur 212725708 Op=250 ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Kwas siarkowy 1% | Chempur 115750009 Op=1l |  | 3 |  |  |  |
|  | Chlorowodorek 1,10 fenantroliny jednowodny | Chempur 224130006 Op= 10g |  | 2 |  |  |  |
|  | EDTA 0,01 mol/l | Op=1l PA-10-181671 |  | 4 |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA III - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE IV

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE IV — drobny  sprzęt laboratoryjny – firmy Sartorius

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie wymagamy do asortymentu, gdzie ma to zastosowanie certyfikatów jakości instrukcji producenta w języku polskim.

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kielich szklany do zestawu próżniowego sączenia na 250 ml firmy Sartorius | 6980119 |  | 4 |  |  |  |
|  | Spiek teflonowy do zestawu próżniowego sączenia na 250 ml firmy Sartorius | 17147 |  | 3 |  |  |  |
|  | Wąż gumowy do zestawu do próżniowego sączenia firmy Sartorius | 16623-P |  | 5 |  |  |  |
|  | Pipeta elektroniczna jednokanałowa 500-10000µl z ładowarką silnikiem DC, elektronicznym zrzutnikiem końcówek, kalibracja 1,2 lub 3 punktowa, informacja o ostatniej i następnej kalibracji + certyfikat | Sartorius PICUS 735111 |  | 3 |  |  |  |
|  | Końcówki do w.w. pipety | Sartorius LH-780316 1op= 250 szt. |  | 15 |  |  |  |
|  | Filtry zabezpieczające przed kontaminacją do w.w. pipety | Sartorius 721005 1op=50szt |  | 3 |  |  |  |
|  | Pipeta elektroniczna jednokanałowa 50-1000µl z ładowarką silnikiem DC, elektronicznym zrzutnikiem końcówek, kalibracja 1,2 lub 3 punktowa, informacja o ostatniej i następnej kalibracji + certyfikat | Sartorius PICUS 735081 |  | 3 |  |  |  |
|  | Koncówki 10-1000µl, pudełko (10x96 = 960szt.) | Sartorius 791000 |  | 5 |  |  |  |
|  | Filtry zabezpieczające przed kontaminacją do w.w. pipety | Sartorius 721006 1op=50szt |  | 3 |  |  |  |
|  | Końcówki 0,1-10µl | Sartorius 790010 |  | 2 |  |  |  |
|  | Pudełko do końcówek 10 ml na 35 sztuk | LH-780314 |  | 1 |  |  |  |
|  | Pipeta elektroniczna PICUS, elektroniczny zrzutnik końcówek, jednokanałowa, 100-5000µl | Sartorius 735101 |  | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki do w/w pipety 100-5000µl Worek 100szt. | Sartorius 780300 |  | 14 |  |  |  |
|  | Dozownik Prospenser Plus 1-5ml z zaworem zwrotnym, podziałka 0,1ml, błąd systematyczny 0,6% (0,03ml), błąd przypadkowy 0,2% (0,01ml) | Sartorius LH-723072 |  | 1 |  |  |  |
|  | Nóżka szklana (50mm) do zestawu próżniowego sączenia firmy Sartorius | 6980120 |  | 3 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipety elektronicznej firmy Sartorius 5-350 ul, | LH-B790354 op. = 960szt. |  | 1 |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe Minisart GF 0,45um 28mm niesterylne op. 500szt. | Sartorius 17829-Q op. = 500szt. |  | 3 |  |  |  |
|  | Kolba ssąca, 5l z korkiem i rurką | Sartorius 166721 |  | 1 |  |  |  |
|  | Korek silikonowy do adaptera 16837 (14mm) | 00281 |  | 3 |  |  |  |
|  | Statyw, karuzela czteromiejscowy do pipet elektronicznych eLINE i PICUS z ładowarką | Sartorius 730991 |  | 2 |  |  |  |
|  | Pipeta elektroniczna jednokanałowa 500-10000µl z ładowarką silnikiem DC, elektronicznym zrzutnikiem końcówek, kalibracja 1,2 lub 3 punktowa, informacja o ostatniej i następnej kalibracji + certyfikat | Sartorius PICUS 735111 |  | 3 |  |  |  |
|  | Końcówki do w.w. pipety | Sartorius LH-780316 1op= 250 szt. |  | 15 |  |  |  |
|  | Filtry zabezpieczające przed kontaminacją do w.w. pipety | Sartorius 721005 1op=50szt |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA IV - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE V

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE V — materiały filtracyjne

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie wymagamy do asortymentu, gdzie ma to zastosowanie certyfikatów jakości    instrukcji producenta w języku polskim.

| Lp. | Nazwa artykuły | Nr katalogowy | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sączki ilościowe o średn. 9cm MN 640m | NAPLKXMN 203009 1op=100szt. | 15 |  |  |  |
|  | Sączki Whatman nr. 40, do ilościowej analizy zanieczyszczeń, średnica 185 mm | Whatman 1440-185 1op = 100 szt | 5 |  |  |  |
|  | Sączki Whatman nr. 40, do ilościowej analizy zanieczyszczeń, średnica 150 mm | Whatman 1440-150 1op = 100 szt | 5 |  |  |  |
|  | Sączki jakościowe o sredn. 9cm MN 615 | NAPLKXMN 431009 1op=100szt. | 15 |  |  |  |
|  | Sączki GF/C z mikrowłókien szklanych, średnica 47mm | WHAT 1822-047 1op=100szt. | 15 |  |  |  |
|  | Sączki GF/B z mikrowłókien szklanych, średnica 47mm | WHAT 1821-047 | 1 |  |  |  |
|  | Gilzy ekstrakcyjne firmy FOSS rozmiar 33x80mm | 15220045 1 op.=25szt. | 6 |  |  |  |
|  | Sterylne filtry membranowe do filtracji na taśmie do podajnika, materiał; mieszane estry celulozy, białe z czarną kratką; śr. porów 0,45µm, śr.47mm | Merck EZHAWG 474 | 15 |  |  |  |
|  | Lejki 100ml + membrany 0,45µm w taśmie- komplet | Merck MZHAWG 101 | 8 |  |  |  |
|  | Spiek autoklawowalny do zestawu filtracyjnego Microfil Millipore | MERCK EZFITFRIT3 | 8 |  |  |  |
|  | Filtry membranowe 0,45µm (śr. 47mm) do zestawu filtracyjnego | Supelco 58067 1op = 50szt | 1 |  |  |  |
|  | EZ-STREAM UNIVERSAL PUMP | EZSTREAM1 | 1 |  |  |  |
|  | SILICONE TUBING FOR EZ-STREAM PUMP | STREAMTUB | 2 |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA V - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE VI

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE VI — materiały odniesienia – mikrobiologia, podłoża, materiały pomocnicze

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie należy dołączyć instrukcje w języku polskim, certyfikaty lub świadectwa jakości zgodności z PN-EN 17034.

- Bezwzględnie wymaga się zgodności organizmów testowych użytych do kontroli jakości z podanymi w wymaganiach.

- Wymagany termin ważności min. 12 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego.

| p. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł/opak] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzorzec odniesienia Klebsiella variicola WDCM 00206, KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034 certyfikat, 1 op. 2 pelety | Microbiologics 0261P |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Wzorzec odniesienia Escherichia coli WDCM 00090 KWIK-STIK zgodny PN-EN 17034, certyfikat, 1 op. 2 pelety | Microbiologics 0465U |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Wzorzec odniesienia Escherichia coli WDCM 00013 Lab-Elite zgodny PN-EN 17034, certyfikat | 0335-CRM |  | 2 |  |  |  |
| 4. | Wzorzec odniesienia Enterococcus faecalis WDCM 00009 Lab-Elite zgodny z PN-EN 17034, certyfikat | 0367-CRM |  | 2 |  |  |  |
| 5. | Wzorzec odniesienia Staphylococcus aureus WDCM 00034 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat, 1 op. 2 pelety | Microbiologics 360P |  | 1 |  |  |  |
| 6. | Wzorzec odniesienia Aeromonas hydrophila WDCM00063 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat, 1 op. 2 pelety | Microbiologics 870P |  | 1 |  |  |  |
| 7. | Wzorzec odniesienia Pseudomonas aeruginosa WDCM 00024 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat, 1 op. = 2 pelety | Microbiologics 0416P |  | 1 |  |  |  |
| 8. | Wzorzec odniesienia Citrobacter freundii WDCM00006 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat, 1 op. = 2 pelety | Microbiologics 0229K |  | 1 |  |  |  |
| 9. | Wzorzec odniesienia Klebsiella aerogenes WDCM 00175 Lab-Elite zgodny z PN-EN 17034, certyfikat | 0306-CRM |  | 2 |  |  |  |
| 10. | Wzorzec odniesienia Enterococcus faecium ATCC 35667 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat, 1 op. = 2 pelety | Microbiologics 0968P |  | 1 |  |  |  |
| 11. | Wzorzec odniesienia Enterococcus faecium WDCM00177 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat, 1 op. = 2 pelety | Microbiologics 01052P |  | 1 |  |  |  |
| 12. | Wzorzec odniesienia Enterococcus faecalis WDCM00087 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat, 1 op. = 2 pelety | Microbiologics 0366P |  | 1 |  |  |  |
| 13. | Wzorzec odniesienia Serratia marcescens 43862 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat, 1 op. = 2 pelety | Microbiologics 0262P |  | 1 |  |  |  |
| 14. | Wzorzec odniesienia Candida albicans WDCM 00054 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat, 1 op. = 2 pelety | Microbiologics 0443 |  | 1 |  |  |  |
| 15. | Wzorzec odniesienia Bacillus subtilis subsp.. Spizizenii WDCM 00003 Lab-Elite zgodny z PN-EN 17034, certyfikat | 0486-CRM |  | 2 |  |  |  |
| 16. | Wzorzec odniesienia Pseudomonas fluorescens WDCM 00115 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat, 1 op. = 2 pelety | Microbiologics 0241P |  | 1 |  |  |  |
| 17. | Wzorzec odniesienia Legionella pneumophilla WDCM 00107 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat, 1 op. = 2 pelety | Microbiologics 1 op. = 2 |  | 1 |  |  |  |
| 18. | Wzorzec odniesienia Legionella anisa WDCM 00107 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat, 1 op. = 2 pelety | Microbiologics 01195P |  | 1 |  |  |  |
| 19. | Legionella CYE Agar Base, pożywka sypka, op. 500 g | CM1203B |  | 2 |  |  |  |
| 20. | Legionella BCYE Growth Supplement (BCYE z cysteiną), 1 fiolka na 500 ml pożywki, op. 10 fiolek | SR0251C |  | 2 |  |  |  |
| 21. | Legionella Selective Supplement (GVPC), 1 fiolka na 500 ml pożywki, op. 10 fiolek | SR0252E |  | 2 |  |  |  |
| 22. | Butelki 500 ml do poboru próbek, PET, sterylne, średnica wlotu 38,5 mm, pakowane pojedynczo, op. 90szt | 110400370501 |  | 20 |  |  |  |
| 23. | Butelki 500 ml do poboru próbek, PET, z tiosiarczanem sodu, sterylne, średnica wlotu 38,5 mm, pakowane pojedynczo, op.90 szt | 110400370503 |  | 5 |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA VI - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE VII

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE VII — wyroby firmy Brand, drobny sprzęt laboratoryjny

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Przy każdej dostawie należy dołączyć certyfikaty serii do szkła oraz ich tłumaczenie na język polski.

- W każdej dostawie poszczególne rodzaje szkła pochodzą z jednej serii. Numer serii naniesiony na szkło tym samym barwnikiem (niebieskim), co skala, która jest wtopiona w szkło.

- Pipety wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, nie gorszego niż ARGlas®.

- Wzmocnione końcówki pipet oraz obtopione ustniki.

- Możliwość suszenia i sterylizacji szkła pomiarowego do 250°C.

- Kolby i cylindry wykonane ze szkła borokrzemianowego, nie gorszego niż DURAN: informacja o rodzaju szkła naniesiona na naczyniu. Kolby z korkami PP nadającymi się do sterylizacji 121°C.

- Do wyposażenia należy dołączyć: instrukcje producenta w języku polskim, certyfikaty jakości 
i świadectwa sprawdzeń – do produktów, gdzie ma to zastosowanie.

| Lp. | Nazwa asortymentu/zakres pomiarowy | Nr katalogowy/ j.m. | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [szt./opak.] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Końcówki do pipety automatycznej firmy Brand jednokanałowej o poj. od 0,1 do 1ml | 732032 |  | 2 |  |  |  |
|  | Pipeta automatycznej jednokanałowa pojemności od 0,1 do 2ml |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipety automatycznej jednokanałowej o poj. do 2ml |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Zapasowy filtr membranowy do kontrolera makropipety (pipetoleta) | 26056 |  | 2 |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy ze szkła DURAN kl. A ozn. niebieski z dzióbkiem: | BRAND | - | - | - | - | - |
|  | - poj. 25ml | 32120 |  | 10 |  |  |  |
|  | - poj. 50ml | 32128 |  | 25 |  |  |  |
|  | - poj.100ml | 32138 |  | 10 |  |  |  |
|  | -poj.200ml |  |  | 10 |  |  |  |
|  | - poj. 1000ml |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Kolba miarowa szklana ze szlifem kl. A z korkiem PP ozn. niebieskie | BRAND | - | - | - | - | - |
|  | - poj. 25 ml |  |  | 10 |  |  |  |
|  | - poj. 50 ml |  |  | 20 |  |  |  |
|  | - poj. 100ml | 37249 |  | 30 |  |  |  |
|  | - poj. 200ml |  |  | 30 |  |  |  |
|  | - poj. 500ml | 37252 |  | 10 |  |  |  |
|  | - poj. 1000ml | 37253 |  | 20 |  |  |  |
|  | - poj. 2000ml | 37254 |  | 2 |  |  |  |
|  | Końcówki zakres 2-200µl. Opakowanie TipBox, PP, 5x96 końcówek w pudełkach, nadające się do sterylizacji | BRAND 732208 |  | 1 |  |  |  |
|  | Pomocnik do pipetowania accuiet z ładowarką | BRAND 26300 |  | 1 |  |  |  |
|  | Zlewka wysoka 600ml, z wylewem i podziałką, szkło Duran | 211165303 BRAND op=10szt. |  | 1 |  |  |  |
|  | Tryskawka plastikowa o poj. 250ml z odkręcaną wylewką, bez zaworu odpowietrzającego, elastyczna, z szeroka szyją | 144078 op=5szt. |  | 2 |  |  |  |
|  | Biureta automatyczna TITRATTE 25ml +świadectwo wzorcowania w akredytowanym laboratorium (3 punkty) | BRAND 4760151 |  | 1 |  |  |  |
|  | Filtr do accu-jet pro | brand 26535 |  | 2 |  |  |  |
|  | Eksykator plastikowy z przezroczystą pokrywą . Trzpień wentylacyjny i zawór odcinający zwrotny w pokrywie Wymiary 285X300mm | Bionovo M-5313 |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka porcelanowa do w.w. eksykatora średnica 250mm | Bionovo E-1109 |  | 1 |  |  |  |
|  | Płytka porcelanowa do eksykatora 285X300mm Średnica płytki ok 250 mm | 287-641333238821 Alchem |  | 4 |  |  |  |
|  | Dozownik Dispensette S 1ml | 4600211 |  | 2 |  |  |  |
|  | Butelka 100ml z ciemnego szkła (do w.w. dozownika) | 704012 |  | 2 |  |  |  |
|  | Butelka 1000 ml z ciemnego szkła (do w.w. dozownika) |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera Duran 50ml szeroka szyjka z podziałką, średnica szyjki 34mm | Duran 212261705 |  | 100 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera Duran 250ml wąska szyjka z podziałką, średnica szyjki 34mm | Duran 212163605 |  | 10 |  |  |  |
|  | Kolba pomiarowa szkło oranżowe, pojemność 1000 ml, z korkiem PP NS 24/29, klasa A, biała podziałka, DURAN | Duran 937411 |  | 1 |  |  |  |
|  | Dozownik Dispensette S, typ Analog, 1 - 10 ml, z zaworem zwr. Brand | Brand 4600141 |  | 1 |  |  |  |
|  | Butelka, oranżowa1000 ml, gwint 45, z nakrętką PP | Brand 704018 |  | 3 |  |  |  |
|  | Końcówki do pipety automatycznej 50-1000µl, w pudełku Tip-Box, 5x96 końcówek w pudełeczkach do sterylizacji w autoklawie | BRAND 732212 |  | 1 |  |  |  |
|  | Statyw na kuwety o średnicy 30mm , wysokość statywu 80mm |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Dozownik Dispensette S Analog z zaworem zwrotnym 10-100 ml Brand | K-2033 Bionovo 4600171 Brand |  | 1 |  |  |  |
|  | Zlewka szklana 1l z podziałką z uchem |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Bagietka szklana dł. 300mm |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Statyw z PP na próbówki – śr.otw. 12-20 mm 3 półkowy | M-5173 KARTELL |  | 2 |  |  |  |
|  | Kuweta z melaniny wys.100mm, dl.340mm, szer. 245mm | B-0460 |  | 2 |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera,50ml, gwint GL 25, z zakrętką (uszczelka powlekana PTFE (do + 200°C))), szkło borokrzemianowe 3.3 | Rettberg 134018017 |  | 10 |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa (Erlenmeyera) z gwintem i plastikową nakrętką GL Simax , Szkło borokrzemowe typ 3.3. 50ml | SIMAX |  | 50 |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna neoTape, kolor ciemnoróżowy, 13mm | 2-6104 |  | 3 |  |  |  |
|  | Roztwór czyszczący RENOVO.N | S16M001 |  | 1 |  |  |  |
|  | Laboratoryjna sonda żelowa ORP/RedOx Intellical MTC101 o niskich wymaganiach dotyczących konserwacji, kabel 1 m | MTC10101 |  | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw kalibracyjny roztworów wzorcowych mętności Stablcal, 0–4000 NTU | 2662105 |  | 2 |  |  |  |
|  | Szklana kuweta do mętnościomierzy laboratoryjnych, 30 mL, 6 sztuk z nakrętkami | 2084900 |  | 2 |  |  |  |
|  | Zestaw wzorców drugorzędowych mętności Gelex, 0 - 4000 NTU | 2589000 |  | 2 |  |  |  |
|  | Dozownik Dispensette S Organic, typ Analog, 1 - 10 ml, z zaworem zwr. Brand | Brand 4630141 |  | 2 |  |  |  |
|  | Zawór tantalowy dedykowany do dozownika Dispensette S Organic | Brand 6729 |  | 4 |  |  |  |
|  | Uszczelka do dozownika firmy Brand Dispensette S Organic o numerze katalogowym 704486 | Brand 704486 |  | 4 |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA VII - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE VIII

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE VIII — szybkie testy i materiały mikrobiologiczne IDEXX Laboratories

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie należy dołączyć instrukcje w języku polskim, certyfikaty lub świadectwa jakości oraz karty charakterystyki.

| Lp. | Testy do oznaczeń / zakres pomiarowy | Nr katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Colilert 18 – pożywka op. 200sztuk | 98-08877 |  | 15 |  |  |  |
|  | Enterolert DW-pożywka op. 200 sztuk | 98-18074-00 |  | 2 |  |  |  |
|  | DUO Pack -DW 200 (200szt Colilert-18, 200szt Enterolert-DW, 400szt tacek Quanti Tray) | 990017379 |  | 5 |  |  |  |
|  | Butelki plastikowe jednorazowe o pojemności 120 ml op. 200 sztuk | 98-06161 |  | 26 |  |  |  |
|  | Butelki plastikowe o pojemności 290 ml op. 100 sztuk | 98-14269-00 |  | 1 |  |  |  |
|  | Tacki plastikowe Quanti Tray op. 100 sztuk | 98-21378 |  | 30 |  |  |  |
|  | Tacki plastikowe Quanti Tray 2000 op. 100 sztuk | 98-21675-00 |  | 2 |  |  |  |
|  | Test Pseudalert 100 ml Op. 20 sztuk | 98-18076-00 |  | 6 |  |  |  |
|  | Wzorzec do metody Colilert-18, 51 celek | 98-09226-00 |  | 2 |  |  |  |
|  | Legiolert – pożywka op. 20 sztuk | 98-0002710-00 |  | 1 |  |  |  |
|  | Sterylne, plastikowe buteleczki, 120 ml, bez dodatku środka przeciw pienieniu, do Legiolertu op. 20 sztuk | 98-09204-00 |  | 1 |  |  |  |
|  | Tacki do Legiolertu op. 100 sztuk | 98-0005796-00 |  | 1 |  |  |  |
|  | Podkładka gumowa do Legiolertu | 98-9012534-00 |  | 1 |  |  |  |
|  | Kontrola jakości QC Legionella pneumophila | 98-0009287-00 |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA VIII - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE IX

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE IX — naczynia laboratoryjne – szkło i plastik – o nieokreślonej klasie dokładności

- Szczegółowy wykaz wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie do należy dołączyć instrukcje w języku polskim, certyfikaty lub świadectwa jakości oraz karty charakterystyki.

| Lp. | Nazwa asortymentu/zakres pomiarowy | Nr Katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolba przelewowa miarowa ze szkła lub PP (nie określa się klasy dokładności): | — | — | — | — | — | — |
| a) | – poj. 22,7 ml | 209030 |  | 1 |  |  |  |
| b) | – poj. 43,5 ml | 209040 |  | 1 |  |  |  |
| c) | – poj. 97 ml | 209050 |  | 1 |  |  |  |
| d) | – poj. 164 ml | 209060 |  | 1 |  |  |  |
| e) | – poj. 365 ml | 209080 |  | 1 |  |  |  |
| f) | – poj. 432 ml | 209090 |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Zlewki plastikowe: | — | — | — | — | — | — |
| a) | – poj. 50 ml |  |  | 10 |  |  |  |
| b) | – poj. 150 ml |  |  | 20 |  |  |  |
| c) | – poj. 500 ml |  |  | 5 |  |  |  |
| d) | – poj. 1000 ml |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Naczyńka wagowe 40/30 mm szklane, niskie |  |  | 40 |  |  |  |
| 4. | Płytki Petriego szklane o średnicy 60 mm |  |  | 20 |  |  |  |
| 5. | Kolba stożkowa szklana z wąską szyjką o poj. 50 ml z grubego szkła |  |  | 30 |  |  |  |
| 6. | Butelki szklane brązowe do OXI TOP kat. PF 600209100 pasujące do główek WTW | PF 600209100 |  | 20 |  |  |  |
| 7. | Butelki szklane z ciemnego szkła, z wąską szyjką i pełnym korkiem szklanym na szlif o poj. 250ml |  |  | 40 |  |  |  |
| 8. | Butelki szklane poj. 250 ml, z szeroką szyjką i niepełnym korkiem szklanym na szlif |  |  | 36 |  |  |  |
| 9. | Płytki Petriego z PS aseptyczne, śr. 90 mm, z żeberkami wentylacyjnymi, op.=600 szt |  |  | 15 |  |  |  |
| 10. | Płytki Petriego z PS aseptyczne, śr. 53-60 mm, z żeberkami wentylacyjnymi, op.1005 szt. |  |  | 9 |  |  |  |
| 11. | Tygle porcelanowe typ niski, poj. 90 ml, D-70 mm, H-44 mm |  |  | 30 |  |  |  |
| 12. | Lejki filtracyjne, plastikowe o żeberkowanej powierzchni wewn., średnicy 10 cm |  |  | 6 |  |  |  |
| 13. | Kanister z tworzywa z nakrętką o poj. 3 litry |  |  | 5 |  |  |  |
| 14. | Butelki plastikowe o poj. 500ml; średnica max. 9 cm z szeroką szyjką, średnica 6-9cm z zakrętką |  |  | 10 |  |  |  |
| 15. | Butelki do BZT (Karlsruher), z korkiem | WTW KF 12 205 700 |  | 20 |  |  |  |
| 16. | Nosidło na 6 butelek o max średnicy 90mm z tworzywa |  |  | 2 |  |  |  |
| 17. | Nosidło z tworzywa HDPE na 8-10 butelek o średnicy 11 cm z tworzywa |  |  | 4 |  |  |  |
| 18. | Butelka 50ml z ciemnego szkła z korkiem pełnym MNS 24 |  |  | 20 |  |  |  |
| 19. | Butelka 100 ml z jasnego szkła z szeroką szyjką z korkiem szklanym |  |  | 20 |  |  |  |
| 20. | Butelka wykonana z HDPE z szeroką szyją o pojemności 250 ml, gwint 43-415 | N-7274 Bionovo |  | 34 |  |  |  |
| 21. | Kolba stożkowa plastikowa 500ml |  |  | 10 |  |  |  |
| 22. | Butelki czworokątne z HDPE z szeroką szyjką o poj. 500 ml z zakrętką gwintową DIN 80 |  |  | 10 |  |  |  |
| 23. | Butelki czworokątne z HDPE z szeroką szyją o poj. 1000 ml z zakrętką gwintową DIN 80 |  |  | 10 |  |  |  |
| 24. | Butelki okrągłe z szeroką szyją HDPE 1000ml |  |  | 30 |  |  |  |
| 25. | Butelki okrągłe z wąską szyją HDPE 1000ml |  |  | 30 |  |  |  |
| 26. | Butelki z wąską szyjką z HDPE, kanciaste, naturalnie przejrzyste 2500ml |  |  | 5 |  |  |  |
| 27. | Butelki okrągłe z wąską szyją HDPE 3000ml |  |  | 30 |  |  |  |
| 28. | Butelki ze szkła Duran z szeroką szyją GLS 80 z zakrętką PP– oranżowe z podziałką, 1000 ml | B-0312 Bionovo |  | 4 |  |  |  |
| 29. | Kolba stożkowa z gwintem i nakrętką z tworzywa PP o poj. 50ml, gwint GL 25, z podziałką, szkło borokrzemowe, sterylizacja do 140°C | Simax |  | 30 |  |  |  |
| 30. | Zlewka miarowa SAN wypukła podziałka z uchwytem 1000ml |  |  | 3 |  |  |  |
| 31. | Kolba do liczby jodowej, skalowana, z korkiem lekkim, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem Poj 500ml |  |  | 1 |  |  |  |
| 32. | Butelka laboratoryjna ze szkła DURAN z zakrętką, oranżowe z podziałką, gwint GL45, poj. 1000 ml |  |  | 2 |  |  |  |
| 33. | Taca z tworzywa 43x29x17 mm | Np. Burkle 574-4230-3043 |  | 3 |  |  |  |
| 34. | Taca z tworzywa 36x24x17 mm | Np. Burkle 574-4230-3036 |  | 5 |  |  |  |
| 35. | Szklane naczynia ekstrakcyjne do ekstraktora tłuszczy SOXTEC 8000 | FOSS 10007673 1op=6szt |  | 2 |  |  |  |
| 36. | Aluminiowe naczynia ekstrakcyjne do ekstraktora tłuszczy SOXTEC 8000 | FOSS 10007673 1op=6szt |  | 2 |  |  |  |
| 37. | Zlewki szklane z wylewem o pojemności 50 ml, z podziałką |  |  | 30 |  |  |  |
| 38. | Butelki szklane z ciemnego szkła, z wąską szyjką i pełnym korkiem szklanym na szlif o poj. 500 ml | S-1374 bionovo |  | 30 |  |  |  |
| 39. | Butelki szklane z szeroką szyjką i korkiem szklanym na szlif o poj. 500 ml |  |  | 10 |  |  |  |
| 40. | Wiadro z tworzywa sztucznego HDPE 10L 290/300mm, z podziałką bez wylewu | H00091918 485-963-93 |  | 2 |  |  |  |
| 41. | Pokrywa LDPE do w.w. wiadra | H00091921 485-965-93 |  | 2 |  |  |  |
| 42. | Butla z HDPE – z otworem na kran 25L | N-0353 bionovo |  | 1 |  |  |  |
| 43 | Kran z HDPE wraz z uszczelką do w.w butli | N-0358 bionovo |  | 1 |  |  |  |
| 44 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran przezroczysta z szeroką szyją GLS 80 , zakrętką PP i podziałką, 2000ml | B-0307 Bionovo |  | 2 |  |  |  |
| 45 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran, GL 45 z zakrętką PP– oranżowe z podziałką– o poj. 1000 ml | B-0291 Bionovo |  | 2 |  |  |  |
| 46. | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran, GL 45 z zakrętką PP– oranżowe z podziałką – o poj. 500 ml | B-0289 Bionovo |  | 2 |  |  |  |
| 47 | Zakrętka Duran z PBT z 2 portami ze stali nierdzewnej i uszczelką – GL 45 dla węży o średnicy wewnętrznej 8 mm | G-0255 Bionovo 292612701 labo24.pl |  | 1 |  |  |  |
| 48. | Uszczelka silikonowa do w.w. zakrętki | 292232805 labo24.pl |  | 3 |  |  |  |
| 49. | Butla DURAN® grubościenna 10L GL 45, pasująca do w.w. zakrętki | 1160200 labo24.pl |  | 1 |  |  |  |
| 50. | Butelki szklane z jasnego szkła, z wąską szyjką i pełnym korkiem szklanym na szlif o poj. 250ml |  |  | 20 |  |  |  |
| 51. | Butelki PP sz/sz 500 ml NAGLENE autoklawowalne | 619-2105-0016 1 op=12szt |  | 15 |  |  |  |
| 52 | Kuwety laboratoryjne wykonane z melaminy bez źrebienia. Odporne na działanie temperatury w zakresie od -40 do +110 °C. Z oznaczeniem CE. | Bionovo |  | 3 |  |  |  |
| 53 | Pipety Pasteura 3 ml z podziałką, pakowane indywidualnie, sterylne, op.100szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 54. | Kroplomierz szklany z pipetką, oranż, 50 ml |  |  | 2 |  |  |  |
| 55. | Kroplomierz PE z pipetką 100ml | Kartell 814-00389/00 |  | 3 |  |  |  |
| 56. | Kroplomierz PE z pipetką 50ml | Kartell 814-00388/00 |  | 3 |  |  |  |
| 57. | Kroplomierz LDPE (butelka + nasadka + kapka) 50ml | Kautex 817-301-70503K |  | 3 |  |  |  |
| 58. | Kroplomierz LDPE (butelka + nasadka + kapka) 100ml | Kautex 817-301-770504K |  | 2 |  |  |  |
| 59. | Kolba stożkowa Erlenmeyera ze szlifem z korkiem pełnym 300ml | Simax 287-632426207300 |  | 10 |  |  |  |
| 60. | Kolba stożkowa szklana z wąską szyjką o poj. 25 ml z cienkiego szkła |  |  | 30 |  |  |  |
| 61. | Lejek szklany z krótką szeroką nóżką 80x25x75 | 287-632413103080 |  | 3 |  |  |  |
| 62 | Butelka z czujnikiem do odzysku eteru naftowego w ekstraktorze Soxtec 8000 firmy FOSS | 60046658 |  | 1 |  |  |  |
| 63 | Nakrętka PBT czerwona GL45 (200°C) z uszczelką PTFE, op.=10 szt | Alchem 236-2924028 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA IX - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE X

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE X — sprzęt laboratoryjny

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie wymagamy do asortymentu, gdzie ma to zastosowanie certyfikatów jakości    instrukcji producenta w języku polskim.

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [szt./opak.] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akumulator do TERMOBOXU |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Wymienne główki do optycznej sondy tlenowej firmy WTW (FDO 925) | WTW 201310 |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Elektroda płaska do pehametru HI 2002- EDGE do podłoży mikrobiologicznych | Hanna Instruments HI14140 |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Magnesy do mieszadeł magnetycznych średnica 7 mm, długość 20 mm |  |  | 30 |  |  |  |
| 5. | Magnesy do mieszadeł magnetycznych średnica 7 mm, długość 40 mm |  |  | 30 |  |  |  |
| 6. | Wkład PAK L1 (filtr mechaniczny) Do dejonizatora SolPure XIO P | 913-017 Alchem |  | 4 |  |  |  |
| 7. | Wkład/filtr PP 5 mechaniczny AC PP-10-5 Do dejonizatora SolPure XIO P | 599 5 MIK Alchem |  | 4 |  |  |  |
| 8. | Wkład PAK W1 ( filtr węglowy) Do dejonizatora SolPure XIO P | 913-1018 Alchem |  | 4 |  |  |  |
| 9. | Pakiet UP Pak | 78 ZP/2000/XIOP Alchem |  | 3 |  |  |  |
| 10. | Probówki do wirówki MPW o poj. 100ml; plastikowe |  |  | 4 |  |  |  |
| 11. | Wkładka redukcyjna do wirówki MPW 100ml 45x100mm, do wirówki | 14445 |  | 4 |  |  |  |
| 12. | Pokrywka z tworzywa sztucznego na probówki 100ml, do wirówki MPW |  |  | 4 |  |  |  |
| 13. | Minutnik z zegarem 24-godzinnym, płasko leżący z magnesem, bez zaczepu z tyłu. |  |  | 7 |  |  |  |
| 14. | Wąż gumowy do zestawu do próżniowego sączenia firmy Sartorius | 16623-P |  | 5 |  |  |  |
| 15. | Palnik gazowy ręczny na wkłady gazowe Campinagaz |  |  | 1 |  |  |  |
| 16. | Wkłady do palnika ręcznego Campingaz j.w. |  |  | 10 |  |  |  |
| 17. | Flameboy (ręczny sterylizator płomieniowy), komórkowy palnik bunsena – INTEGRA z adapterem dla wkładów gazowych Campinagaz CV360 | VWR 451-0020 |  | 1 |  |  |  |
| 18. | Wkład gazowy do palnika FLAME-BOY Camping gaz CV360 |  |  | 18 |  |  |  |
| 19. | Nasadka magnetyczna do sondy CellOxRZ-300 | 069-05-824 |  | 1 |  |  |  |
| 20. | Nożyczki, stal nierdzewna, dł. 130mm | Witko 9.204013 |  | 6 |  |  |  |
| 21. | Pęseta, stal nierdzewna, końce żłobione, prosta, zaokrąglona na końcu: dł. 160 mm | Witko 4.008.474 |  | 3 |  |  |  |
| 22. | Pęseta, stal nierdzewna, końce żłobione, prosta, zaokrąglona na końcu: dł. 200mm | Witko 4.008.475 |  | 3 |  |  |  |
| 23. | Worki do autoklarowania PP, pojemność 9 litrów, wym. 300x500 mm, grubość 40µm | Alchem 601-SA09--01 |  | 2 |  |  |  |
| 24. | Worki do autoklarowania PP, pojemność 33 litry, wym. 300x500mm, grubość 40µm | Alchem 601-SA33-01 |  | 4 |  |  |  |
| 25. | Statyw: 2 rzędowy 12 miejsc, średnica otworów 20mm, ilość płaszczyzn: 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| 26. | Linia ssawna 7,5m do automatu do pobierania próbek wody i ścieków ISCO Avalanche | 823-LS-750 |  | 1 |  |  |  |
| 27. | wężyk do pomy perystaltycznej do pobierania próbek wody i ścieków ISCO Avalanche | 823-60-6700-045 |  | 1 |  |  |  |
| 28. | Akumulator 70Ah/12V do pobierania próbek wody i ścieków ISCO Avalanche | 823-Accu-70Ah |  | 1 |  |  |  |
| 29. | Precyzyjny termometr cyfrowy z wyświetlaczem LCD, z czujnikiem temperatury typu 100 TP zakres mierzonych temperatur -500C do 200o C, zakres temperatury pracy -300C do 40o C, rozdzielczość 0,010C, dokładność ±0,030C, zasilanie na baterie, stopień ochrony obudowy IP66 ze świadectwem wzorcowania laboratorium akredytowanego w 4 punktach |  |  | 3 |  |  |  |
| 30. | Termometr elektryczny z magnesem , ze świadectwem wzorcowania w 3 punktach | HI 147-00 |  | 1 |  |  |  |
| 31. | Labo Pur ASSA płyn do zmywarki op. 10l | Dan Lab |  | 3 |  |  |  |
| 32. | Labo Pur Des 1000 płyn do zmywarki op. 10l | Dan Lab |  | 3 |  |  |  |
| 33. | Sól do zmywarki Salwislab 1160 | Dan Lab |  | 40 |  |  |  |
| 34. | Moduł Auxilpack SA 10 | Labopol 3009 |  | 2 |  |  |  |
| 35. | Moduł Auxilpack OB 10 | Labopol 3010 |  | 2 |  |  |  |
| 36. | Moduł Auxilpack R 100 | Labopol 195 |  | 2 |  |  |  |
| 37. | Moduł Auxilpack R 150 | Labopol 409 |  | 2 |  |  |  |
| 38. | Moduł Auxilpack Ion S717RE | Labopol 2259 |  | 2 |  |  |  |
| 39. | Auxilpack UV 1RE | Labopol 3036 |  | 2 |  |  |  |
| 40. | Auxilpack UF 1RE | Labopol 3041 |  | 2 |  |  |  |
| 41. | Neodisher LaboClean FLA –płyn do mycia w zmywarce | 1op.=10l |  | 8 |  |  |  |
| 42. | Neodisher Z | 1op=5L |  | 8 |  |  |  |
| 43. | Butelka PP sz/sz GL32 100ml z niebieską skalą i nakrętką | 817-303-783856 |  | 100 |  |  |  |
| 44. | Filtr osadowy do HLP 5UV firmy Hydrolab 5 µm | EO-005-10 |  | 4 |  |  |  |
| 45. | Moduł A2 do HLP 5UV firmy Hydrolab | EO-MA-12 |  | 3 |  |  |  |
| 46. | Moduł H7TOC,H7TOC do HLP 5UV firmy Hydrolab | EJ 2000-1(x2) |  | 2 |  |  |  |
| 47. | Kapsuła MF 0,2 µm do HLP 5UV firmy Hydrolab | EM –Sp-20 |  | 2 |  |  |  |
| 48. | Promiennik UV254mm do HLP 5UV firmy Hydrolab | EUV 254-0 |  | 1 |  |  |  |
| 49. | Termotorba PS Wymiary wys.300mm , szerokość 450mm ,pojemność ok. 30l |  |  | 4 |  |  |  |
| 50. | Lejek szklany z krótką,wąską nóżką, Simax 100/15/35 | 287-632413102100 |  | 5 |  |  |  |
| 51. | Zlewka PP z uchem i niebieską tłoczoną skalą 1L | 485-442-081 |  | 5 |  |  |  |
| 52. | Traceable Blue-Steel Timer (duży wyświetlacz) | Traceable 5128 |  | 6 |  |  |  |
| 53. | Strzykawki plastikowe o pojemności 2 ml |  |  | 20 |  |  |  |
| 54. | Strzykawki plastikowe o pojemności 10 ml |  |  | 15 |  |  |  |
| 55. | Zapasowe filtry do modułu filtrującego inline 35 µm | 036521 1op = 10szt |  | 6 |  |  |  |
| 56. | Zapasowe filtry do modułu filtrującego inline 5 µm | 036522 1op = 10szt |  | 6 |  |  |  |
| 57. | Zapasowe filtry do modułu filtrującego inline 0,45 µm | 072632 1op = 10szt |  | 6 |  |  |  |
| 58. | Filtry końcowe eluentu | 45987 |  | 4 |  |  |  |
| 59. | Naczynka z PP 5ml do podajnika AS-DV | 038008 |  | 6 |  |  |  |
| 60. | Filter caps do w.w. naczynek | 038009 |  | 6 |  |  |  |
| 61. | Akrylowy statyw do w.w. naczynek chromatograficznych na ok. 20 naczynek, typu Eppendorf, wysokość statywu ok. 5 cm |  |  | 1 |  |  |  |
| 62. | Worki do autoklawowania CLAVIES wym.: 25 x 25 cm, op.=100szt | 539-13182-1010 |  | 2 |  |  |  |
| 63. | Uszczelka o-ring do autoklawu microjet-ml2-KO0123 | ENBIO |  | 1 |  |  |  |
| 64. | Fiolki szklane przezroczyste gwintowane, autoklawowalne o pojemności min. 10 ml i średnicy denka 18 mm pasujące do densytometru Grand-Bio Den-1, op. 100szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 65. | Nakrętka PP, autoklawowalna, gwintowana do fiolek j.w. |  |  | 1 |  |  |  |
| 66. | Lampa laboratoryjna LED z lupą kwadratową, możliwość regulacji i obrotu 360°, 3 dioptrie, mocowanie do blatu stołu za pomocą zacisku |  |  | 1 |  |  |  |
| 67. | Zestaw 10 fajerek do łaźni wodnej, stopniowa redukcja otworu z średnicy ok. 13cm. Fajerki metalowe. Największy krążek fajerki ma średnicę zew.:12,5cm | 1op.=zestaw 10 szt. |  | 2 |  |  |  |
| 68. | Palnik Bunsena stołowy do podłączenia gazu ziemnego z regulacją płomienia |  |  | 1 |  |  |  |
| 69. | Pehametr przenośny Seven2Go firmy Metler Toledo z elektrodą Inlab EXpert PRO ISM-IP67 z czujnikiem temperatury, walizką + świadectwo wzorcowania w akredytowanym laboratorium w punktach pH i temperatury. | 30 20 79 51 |  | 1 |  |  |  |
| 70. | Pinceta do sączków filtracyjnych. Szerokość końcówki 12mm | B-7700 bionovo |  | 3 |  |  |  |
| 71. | Pinceta metalowa do wzorców masy z silikonowymi końcówkami 105mm | KERN 315-243 |  | 3 |  |  |  |
| 72. | Pinceta metalowa do wzorców masy z silikonowymi końcówkami 250mm | KERN 315-245 |  | 3 |  |  |  |
| 73. | Czujnik konduktometryczny typu CFT-201 Hydromet |  |  | 1 |  |  |  |
| 74. | Pompka do napowietrzania wody. 2 wejścia, z wężykami i kamieniami w zestawie. | AquaLighter aPUMP MAXI |  | 2 |  |  |  |
| 75. | Ferulki niebieskie z tworzywa, podwójny króciec stożkowy do wężyków chromatograficznych | 074373 |  | 5 |  |  |  |
| 76. | Ferulki beżowe z tworzywa, podwójny króciec stożkowy do wężyków chromatograficznych | 043225 1op=10 szt |  | 5 |  |  |  |
| 77. | Kolumna analityczna do chromatografu jonowego, Dionex IonPac AS9-HC 4x250mm | 051786 |  | 1 |  |  |  |
| 78. | Przedkolumna do chromatografu jonowego, Dionex IonPac AG9-HC 4x50mm | 051791 |  | 1 |  |  |  |
| 79. | Supresor do chromatografu jonowego Dionex ADRS 600 4mm | 088666 |  | 1 |  |  |  |
| 80. | Szczotka do butelek o średnicy 20 mm z pędzelkiem | 981-41-20 Conbest |  | 3 |  |  |  |
| 81. | Szczotka do czyszczenia naczyń stożkowych, średnica główki szczoteczki 56 mm, dł. Główki szczoteczki ok. 150 mm, dł. całkowita ok. 330mm | 149-0104 VWR |  | 3 |  |  |  |
| 82. | Szczotka do czyszczenia butli i kanistrów, długość główki szczoteczki ok. 200mm, średnica główki ok. 50mm, dł. całkowita ok. 550mm | 149-0105 VWR |  | 3 |  |  |  |
| 83. | Szczotka do czyszczenia kolb i butelek, kształt łuku, długość główki szczoteczki ok. 100mm, średnica główki ok. 38mm, dł. całkowita ok. 400mm | 149-0106 VWR |  | 3 |  |  |  |
| 84. | Szczotka do butelek średnica główki ok.82,5mm, dł. Całkowita ok. 406mm | 129-0596 VWR |  | 3 |  |  |  |
| 85. | Szczotki z piankowego materiału. Giętka szczotka do wysokich naczyń, średnica główki ok. 20mm, dł. Całkowita ok. 370 mm | 1-7036 Bionovo |  | 2 |  |  |  |
| 86. | Szczotki z piankowego materiału. Krótka szczotka, średnica główki ok. 60mm, dł. Całkowita ok. 150 mm | 1-7038 Bionovo |  | 2 |  |  |  |
| 87. | Rękawiczki bawełniane (ochrona przed tłuszczem i wilgocią) | KERN 317-260 |  | 3 |  |  |  |
| 88. | Łyżeczka dwustronna na chemikalia (stal nierdzewna) 250mm Typ 2 łyżeczka obustronna | Bochem 593-3464 |  | 3 |  |  |  |
| 89 | Łyżeczka dwustronna na chemikalia (stal nierdzewna) 180mm | Bochem 593-3462 |  | 3 |  |  |  |
| 90 | Łyżeczka dwustronna na chemikalia (stal nierdzewna) 120mm Typ 2 łyżeczka obustronna | Bochem 593-3460 |  | 3 |  |  |  |
| 91 | Ostrza chirurgiczne jałowe, pakowane indywidualnie op.=100 szt. Rozmiar 20 lub 22 |  |  | 5 |  |  |  |
| 92 | Głaszczki T-kształtne, PP, sterylne, pakowane pojedynczo, ilość:500 |  |  | 1 |  |  |  |
| 93 | Szkiełka nakrywkowe18x18mm 100 szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 94 | Szkiełka podstawowe 75x21mm cięte 50 szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 95 | Zestaw do barwienia metodą Grama (fiolet krystaliczny, płyn Lugola, odbarwiacz, fuksyna zasadowa) 100 ml każdy |  |  | 1 |  |  |  |
| 96 | Żarówka halogenowa HLL 55917 12V 20W G4 do spektrofotometru Shmiadzu UV-1900i | NARVA HLL 12V 20W G4 55917 |  | 2 |  |  |  |
| 97 | Filtr HEPA 13 do zmywarki laboratoryjnej Miele PG8593 |  |  | 4 |  |  |  |
| 98 | Dysza iniekcyjna z uchwytami z tworzywa sztucznego, średnica dysz 2,5, długość 80 mm, | A 844 1 Op=20 dysz |  | 1 |  |  |  |
| 99 | Dysza iniekcyjna z uchwytami z tworzywa sztucznego, średnica dysz 4, długość 90 mm, 20 sztuk | A 842 1 Op=20 dysz |  | 1 |  |  |  |
| 100 | Dysza iniekcyjna z uchwytami z tworzywa sztucznego, średnica dysz 2,5, długość 125 mm, 20 sztuk. | A 845 1 Op=20 dysz |  | 1 |  |  |  |
| 101 | Dysza iniekcyjna z uchwytami z tworzywa sztucznego, średnica dysz 4, długość 185 mm, | A 843 1 Op=20 dysz |  | 1 |  |  |  |
| 102 | Uszczelka pokrywy do autoklawu Astell AMA 250 BT, komora 90l. |  |  | 1 |  |  |  |
| 103 | Taca z PP kolor biały poj. 14 l, wymiary: 645x428x65 mm | VWR LAMA 1875 |  | 10 |  |  |  |
| 104 | Odkamieniacz w płynie | Op=1l |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA X - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE XI

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE XI — rękawiczki, środki do dezynfekcji

- Szczegółowy wykaz wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie do należy dołączyć instrukcje w języku polskim, certyfikaty lub świadectwa jakości oraz karty charakterystyki.

| L.p. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bezaldehydowy preparat gotowy do użycia ze spryskiwaczem na bazie alkoholu przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni (działający bakteriobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo, prątkobójczo), nie korodujący metali, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni, szybkoschnący – nie pozostawiający plam i zacieków nadający się do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat musi posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym | Medisept Velox Sray 1 op. = 1l |  | 90 |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe bezpudrowe spełniające wymogi EN 374 i EN 455 o grubości 0,2mm | 1 op. = 200szt. |  | 4 |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe bezpudrowe spełniające wymogi EN 374 i EN 455 o grubości nie mniejszej niż 0,11mm, różne kolory | WITKO 1 op. = 200szt. |  | 130 |  |  |  |
|  | Aldewir - koncentrat do dezynfekcji i mycia narzędzi | 1 op. = 500 ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Produkt do higienicznej dezynfekcji rąk działający bakteriobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo, prątkobójczo , gotowy do użycia ze spryskiwaczem, na bazie alkoholi z dodatkiem substancji nawilżających skórę, nie wysuszający dłoni, przebadany dermatologicznie. Preparat musi posiadać pozwolenie na obrót produktem biobójczym | Medisept Velodes soft 1 op. = 500ml |  | 60 |  |  |  |
|  | Antybakteryjna emulsja do higienicznego codziennego mycia rąk. Zawierająca np. glicerynę, olej kokosowy chroniące skórę rąk przed nadmiernym wysuszeniem oraz np. triclosan posiadający właściwości, które nie sprzyjają rozwojowi bakterii. Posiadająca przyjazne dla skóry pH , Nie zawierająca barwników ani kompozycji zapachowej. Przebadana dermatologicznie | Medisept Velodes scrub 1 op. = 5 l |  | 10 |  |  |  |
|  | Rękawice ochronne do niskich temperatur zgodne z EN 374-5 (ochrona przed czynnikami biologicznymi), EN 388, EN 511 rozmiar EN 8. | Ansell AlphaTec 23-202 |  | 2 |  |  |  |
|  | Rękawice termiczne tkaninowe, pokryte nitrylem z wyściółką poliestrowa. Bardzo dobra odporność mechaniczna oraz krótkotrwała (do 20 sekund) ochrona przed temperaturą do 180°C rozmiar 7 | MAPA TEMP-DEX 710 1op = 1para |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA XI - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE XII

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE XII — testy do identyfikacji drobnoustrojów

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie do wszystkich testów i odczynników należy dołączyć instrukcje 
w języku polskim, certyfikaty lub świadectwa jakości.

- Wymagany termin ważności min. 6 miesięcy (z wyjątkiem pozycji 2 i 9 – min. 5 miesięcy) od daty odbioru przez Zamawiającego

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł/opak] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | API 20 E (25 PASKÓW) | Biomerieux 20100 op. = 25 pasków |  | 10 |  |  |  |
| 2. | API 20 E REAGENT KIT (6 ODCZ) | Biomerieux 20120 op. = 6 odczynników |  | 10 |  |  |  |
| 3. | SUSPENSION MEDIUM (5 ml)100AMP | Biomerieux 20150 op. = 100 amp. |  | 10 |  |  |  |
| 4. | API OF MEDIUM 10X5ML | Biomerieux 50110 op. op. = 10 szt. |  | 10 |  |  |  |
| 5. | API M MEDIUM 10x5 ml | Biomerieux 50120 op. = 10 szt. |  | 10 |  |  |  |
| 6. | OXIDASE REAGENT (50x0.75ml) | Biomerieux 55635 op. = 50 szt. |  | 5 |  |  |  |
| 7. | Zinc Powder (2x10g) | Biomerieux 70380 |  | 10 |  |  |  |
| 8. | API MINERAL OIL (1x125ml) | Biomerieux 70100 |  | 4 |  |  |  |
| 9. | VP 1 + VP 2 REAGENTS (2 + 2 AMP.) | Biomerieux 70422 op. = 4 amp. |  | 10 |  |  |  |
| 10. | NaCl 0.85% MEDIUM 5ml(100 AMP) | Biomerieux 20230 |  | 2 |  |  |  |
| 11. | MCFARLAND STANDARD – 6 wzorców | Biomerieux 70900 op. = 6 wzorców |  | 3 |  |  |  |
| 12. | NIT 1 + NIT2 (2+2 amp.) | Biomerieux 70442 |  | 10 |  |  |  |
| 13. | TDA (2 amp) | Biomerieux 70442 |  | 10 |  |  |  |
| 14. | JAMES (2 amp.) | Biomerieux 70542 |  | 10 |  |  |  |
| 15. | MACCONKEY AG + CRIS.Violet (20p) | Biomerieux 43141 |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM: |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA XII - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE XIII

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE XIII — wskaźniki sterylizacji, materiały pomocnicze do mikrobiologii

- Szczegółowy wykaz wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie należy dołączyć instrukcje w języku polskim, certyfikaty lub świadectwa jakości oraz karty charakterystyki.

- Wymagany termin ważności testów kontrolnych min. 6 miesięcy od daty ich odbioru przez Zamawiającego.

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł/opak] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem, 170 °C ±10°C / min 1h | BTL І-009 rolki |  | 4 |  |  |  |
| 2. | Paski do kontroli sterylizacji parą wodną – test emulacyjny 121 °C / 15 min | BTL I-0041 op. = 100szt. |  | 10 |  |  |  |
| 3. | Test rurkowy sterylizacji gorącym powietrzem 170 °C ±10°C / min 1h | BTL І-026 op. = 50 szt. |  | 8 |  |  |  |
| 4. | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną 121 °C / 15 min | DEVILE *M-0001222 rolka = 50 m |  | 5 |  |  |  |
| 5. | Sporal S – wskaźnik mikrobiologiczny do kontroli sterylizacji Suchym gorącym powietrzem 170 °C ±10°C / min 1h | BTL І-001 op. =40 krążków |  | 1 |  |  |  |
| 6. | Papier krepowy w arkuszach – do sterylizacji suchym, gorącym powietrzem, kolor inny niż biały (wymiar 60x60cm) | Farmpol op. =500szt. |  | 3 |  |  |  |
| 8. | Torebki samoprzylepne z samoprzylepnym zamknięciem, 2P=para i EO, 200x350mm | Falco-Medic op. = 1200sztuk Białystok SS 5 |  | 2 |  |  |  |
| 9. | Różnokolorowy zestaw fiolek z perełkami zanurzonymi w specjalnym płynie konserwującym do przechowywania szczepów bakterii i grzybów w stanie zamrożenia mix 5 kolorów 80-100 fiolek, pudełko, statyw z PP | Technical Service Consultants Ltd. TS/80-MX |  | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA XIII - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 3

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

o wypełnieniu obowiązków art.14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, POŻYWEK MIKROBIOLOGICZNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH z podziałem na 13 zadań, znak PZP.262.15.2023.VJW,

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  i  zawarłem w ofercie, w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

.......................................				..................................................................

(data)			    				(podpis osoby uprawnionej lub osób

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

###### Załącznik Nr 4

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków  § 21 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (Załącznik do Uchwały Nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14 listopada 2019r.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, POŻYWEK MIKROBIOLOGICZNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH z podziałem na 13 zadań, znak PZP.262.15.2023.VJW, składam oświadczenie, że spełniam następujące warunki:

- OŚWIADCZAM, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 21 Regulaminu udzielania zamówień:

- posiadam wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- OŚWIADCZAM, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w § 23 ust.1 i 2 Regulaminu udzielania zamówień.

.......................................				..................................................................

(data)			                                (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 5

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania 
pn.: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, POŻYWEK MIKROBIOLOGICZNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH z podziałem na 13 zadań, znak postępowania PZP.262.15.2023.VJW,

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

.......................................				..................................................................

(data)			    			(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)

# Footnotes

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.