## zad. 1
Zadanie nr 1
Załącznik nr 1
do umowy nr ……………………………
z dnia…………………………
Zakup wraz z dostawą jednorazowych butelek do laktatorów szpitalnych Symphony
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Nazwa handlowa, kod produktu, ilość w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Butelki jednorazowe do laktatorów szpitalnych Symphony (producent Medela Polska Sp. z o.o.) o pojemności 80-100 ml, o wymiarze średnicy dna nie przekraczającej 6 cm, przeznaczone do zbierania, przechowywania i mrożenia mleka kobiecego, nie odkształcające się podczas mrożenia, wykonane z polipropylenu, nie zawierającego Bisphenolu A, dopuszczone do kontaktu z żywnościa, z nakrętką z gwintem standardowym, nie przeskakującym podczas dokręcania butelki, wodoszczelne z wyraźnie zaznaczoną, nieścieralną skalą. Butelki czyste mikrobiologicznie lub sterylne, oznakowane datą ważności. | Szt. | 22000
2. | Jednorazowe butelki na siarę do laktatorów szpitalnych Symphony (producent Medela Polska Sp. z o.o.) o pojemności 30-50 ml, wykonane z polipropylenu, nie zawierającego Bisphenolu A, dopuszczone do kontaktu z żywnościa, przeznaczone do zbierania małych porcji siary dla jednego pacjenta, wewnętrzne ścianki zbiorniczka gładkie, zapobiegające zatrzymywaniu się kropel siary na ściankach, dno wklęsłe, ułatwiające pobieranie siary strzykawką i zapobiegające stratom siary. Butelki z wyraźnie zaznaczoną, nieścieralna skalą z nakrętką z gwintem standardowym, czyste mikrobiologicznie lub sterylne, gotowe do użycia, oznakowane datą ważności. | Szt. | 24600
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1)Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem przedmiotu zamówienia : dotyczy pozycji nr 1-2.
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.2
Zadanie nr 2
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą jednorazowych butelek do pasteryzacji mleka kobiecego do pasteryzatora model T-30 i S-90/USB
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Nazwa handlowa, kod produktu, ilość w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Butelki do pasteryzacji mleka kobiecego do pasteryzatora model T-30 (producent Sterifeed), oraz model S-90/USB z możliwością przechowywania i zamrażania mleka kobiecego w warunkach szpitalnych, pojemność 130 ml, z nakrętką, z gwintem nie przeskakującym podczas dokręcania, wykonane z przezroczystego i sztywnego, wytrzymałego na uszkodzenia polipropylenu, nie zawierającego Bisphenolu A, szerokość butelki 54 mm +/- 0,7 mm, z wyraźnie zaznaczoną skalą. Butelki muszą być wodoszczelne i pozostawać szczelne podczas ogrzania do temperatury 67 st C oraz zamrożenia i przechowywania w temperaturze -20 st C, nie odkształcające się podczas zamrażania. Sterylne lub mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo w jednorazowe woreczki, oznakowane datą ważności. | Szt. | 4000
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: |  | BRUTTO:
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późniejszymi zmianami), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad.3
Zadanie nr 3
Załącznik nr 1
do umowy nr …………………………..
z dnia……………………..
Zakup wraz z dostawą zestawów osobistych do odciągania pokarmu kobiecego do laktatorów szpitalnych Symphony
| Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Nazwa handlowa, kod produktu, Ilość w opakowaniu zbiorczym.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Zestaw do odciągania pokarmu kobiecego kompatybilny z laktatorem Medela Symphony. Do użycia przez jedną dobę lub do 8 odciągnieć. Gotowy do użycia. Mikrobiologicznie czysty lub sterylny. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, numerze referencyjnym, dacie ważności, numerze LOT. W skład zestawu wchodzi: lejek w rozmiarze 24 - 25 mm, konektor, do którego montuje się lejek oraz dren połączony na stałe z nakładką na tłok, na której znajduje się membrana, zapewniająca szczelność po nałożeniu na tłok. Zestaw wykonany z polipropylenu, nie zawierający Bisphenolu A i nie zawierający ftalanów. | Szt. | 4500
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: |  | BRUTTO:
1) Dostarczyć 1 próbkę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego towaru z opisem przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych( Dz.poz.974 z późniejszymi zmianami), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną.
W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.

## zad. 4
Zadanie nr 4
Załącznik nr 1
do umowy nr …………………………
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do akcesoriów oraz zestawów SNS
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Nazwa handlowa, kod produktu, ilość w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Wkłady jednorazowe do podgrzewacza Calesca/Medela – separujące wnętrze urządzenia od pojemników z pokarmem, z możliwością oznakowania danymi pacjenta, opakowanie zbiorcze po 25 sztuk. | Op. | 1
2. | Etykietyi identyfikacyjne na butelki, o wymiarach 75x35 mm, z miejscem na wpisanie danych, bezwonny, wytrzymały na wilgoć klej, papier nie wchłaniający wilgoci, bez dodatkowych ozdób, w rolce z dyspenserem do naklejek, jedna rolka 2500 etykiet. | Szt. | 2500
3. | Zestawy SNS –system wspomagający karmienie, do żywienia niemowląt mających problemy ze ssaniem.Zestaw wyposażony w butelkę 150 ml, w zakrętkę zapobiegającą wyciekowi mleka, oskalowana, z zaawansowanym systemem odprowadzania powietrza, miękkim drenem, klipsem do mocowania do biustonosza, koszulki lub poduszki, strzykawką do czyszczenia drenu. Pakowany indywidualnie w kartonik wraz z instrukcją obsługi. | Op. | 10
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: |  | BRUTTO:
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późniejszymi zmianami), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.