Załącznik nr 7

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Nr 1/ZUW MŁAWA/01/2022/ZT

Harmonogram

poboru próbek ścieków, osadów i wody z piezometrów

| Lp. | Miejsce poboru próbki | Zakres badań | Sposób poboru próbki | Ilość badań w roku | Terminy badań * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Pomorze, gm. Opinogóra Górna | ścieki: - BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna | średniodobowy - próbki ścieków dopływających i odpływających | 2 razy po 2 próbki - łącznie 4 | maj, lipiec |
| 2. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Opinogóra Górna, gm. Opinogóra Górna | ścieki - BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna | średniodobowy - próbki ścieków dopływających i odpływających | 4 razy po 2 próbki - łącznie 8 | marzec, maj, lipiec, październik |
| 3. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Opinogóra Górna, gm. Opinogóra Górna | osad - stopień mineralizacji oraz zawartość suchej masy |  | 1 próbka | sierpień |
| 4. | Piezometry na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Opinogóra Górna, gm. Opinogóra Górna | woda - chrom +6, cynk rozpuszczalny, kadm, miedz, ogólny węgiel organiczny (OWO), ołów, przewodność elektryczna, rtęć, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), pH |  | 2 próbki | maj, listopad |
| 5. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Koziebrody, gm. Raciąż | ścieki - BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna | średniodobowy - próbki ścieków dopływających i odpływających | 4 razy po 2 próbki - łącznie 8 | marzec, maj, lipiec, wrzesień |
| 6. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stare Gralewo, gm. Raciąż | ścieki - BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna | średniodobowy - próbki ścieków dopływających i odpływających | 2 razy po 2 próbki - łącznie 4 | kwiecień, sierpień |
| 7. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stare Gralewo, gm. Raciąż | osad - stopień mineralizacji oraz zawartość suchej masy |  | 1 próbka | sierpień |
| 8. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stare Kosiny, gm. Wiśniewo | ścieki - BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna | średniodobowy - próbki ścieków dopływających i odpływających | 2 razy po 2 próbki - łącznie 4 | kwiecień, sierpień |
| 9. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stare Kosiny, gm. Wiśniewo | osad - stopień mineralizacji oraz zawartość suchej masy |  | 1 próbka | sierpień |
| 10. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wróblewo, gm. Naruszewo | ścieki - BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna | średniodobowy - próbki ścieków dopływających i odpływających | 2 razy po 2 próbki - łącznie 4 | kwiecień, sierpień |
| 11. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wróblewo, gm. Naruszewo | osad - stopień mineralizacji oraz zawartość suchej masy |  | 1 próbka | listopad |
| 12. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zielona, gm. Kuczbork-Osada | ścieki - BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna | średniodobowy - próbki ścieków dopływających i odpływających | 4 razy po 2 próbki - łącznie 8 | marzec, maj, sierpień, październik |
| 13. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zielona, gm. Kuczbork-Osada | osad - stopień mineralizacji oraz zawartość suchej masy |  | 1 próbka | sierpień |
| 14.. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Lutocin, gm. Lutocin | ścieki - BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna | średniodobowy - próbki ścieków dopływających i odpływających | 2 razy po 2 próbki - łącznie 4 | kwiecień, sierpień |
| 15. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Lutocin, gm. Lutocin | osad - stopień mineralizacji oraz zawartość suchej masy |  | 1 próbka | listopad |
| 16. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Grzebsk, gm. Wieczfnia Kościelna | ścieki - BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna | średniodobowy - próbki ścieków dopływających i odpływających | 2 razy po 2 próbki - łącznie 4 | kwiecień, sierpień |
| 17. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Grzebsk, gm. Wieczfnia Kościelna | osad - stopień mineralizacji oraz zawartość suchej masy |  | 1 próbka | listopad |
| 18. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wieczfnia Kolonia, gm. Wieczfnia Kościelna | ścieki - BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna | średniodobowy - próbki ścieków dopływających i odpływających | 4 razy po 2 próbki - łącznie 8 | marzec, maj, lipiec, październik |
| 19. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wieczfnia Kolonia, gm. Wieczfnia Kościelna | osad - stopień mineralizacji oraz zawartość suchej masy |  | 1 próbka | listopad |
| 20. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Ostrzeniewo, gm. Świercze | ścieki - BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna | średniodobowy - próbki ścieków dopływających i odpływających | 4 razy po 2 próbki - łącznie 8 | marzec, maj, lipiec, październik |
| 21. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Ostrzeniewo, gm. Świercze | osad - stopień mineralizacji oraz zawartość suchej masy |  | 1 próbka | listopad |
| 22. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Unieck, gm. Raciąż | ścieki - BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna | średniodobowy - próbki ścieków dopływających i odpływających | 2 razy po 2 próbki - łącznie 4 | maj, październik |
| 23. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Pokrzywnica, gm. Pokrzywnica | ścieki - BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna | średniodobowy - próbki ścieków dopływających i odpływających | 4 razy po 2 próbki – łącznie 8 | marzec, maj, lipiec, październik |
| 24. | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Pokrzywnica, gm. Pokrzywnica | osad - stopień mineralizacji oraz zawartość suchej masy |  | 1 próbka | listopad |

* - dokładne daty poboru próbek zostaną ustalone z wykonawcą badań