FORMULARZ OFERTY

opis przedmiotu zamówienia

| Pełna nazwa oferenta: |  |
| --- | --- |

| Adres oferenta: | Ulica: | Nr: |
| --- | --- | --- |
|  | Kod pocztowy: | Miejscowość: |
|  | Nr telefonu: | Fax: |
|  | e-mail: |
| REGON: | NIP: |
| Bank: | Nr konta: |
| Nr wpisu do KRS / nazwa w CEiDG |  |
| Wykonawca należy do sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) ( TAK ( NIE (zaznaczyć właściwe) |

## Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane

| l.p. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykrój 3 punktowy na głowę z otworem na nos „Nanor” | 50 szt. |
| 2. | Wykrój 5 punktowy na głowę, szyję i ramiona z otworem na nos | 150 szt. |
| 3. | Wykrój 2 punktowy na piersi duży | 250 szt. |
| 4. | Płyta biała bolus 45 cm x 60 cm grubość 2 mm | 30 szt. |
| 5. | Wykrój 3 punktowy na głowę z otworem na nos | 130 szt. |
| 6. | Płyta bolus 30 cm x 30 cm grubość 5 mm | 40 szt. |

Potwierdzamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane przez Zamawiającego cechy, tj:

l.p. Wymagane parametry wykrojów termoplastycznych Wymagane Potwierdzenie wymagania 1 zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia wykroju gładka Tak 2 wykroje na głowę posiadają wszystkie krawędzie (poza obszarami mocowań) gładkie i ciągłe bez śladów uszkodzeń perforacji Tak 3 powierzchnia wykrojów posiada warstwę o działaniu antybakteryjnym z określeniem technologi warstwy – potwierdzone certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez firmę zewnętrzną, że produkty posiadają taką powłokę Tak 4 wymagane przedstawienie certyfikatu CE / wpisu lub zgłoszenia do Rejestru Wyrobów i Wytwórców Medycznych (Wykonawca prześle potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu na wezwanie Zamawiającego) Tak, 5 potwierdzenie dopuszczenia do obrotu oferowanych wyrobów na terenie UE Tak 6 oferowane wykroje muszą być kompatybilne z posiadanym systemem do stabilizacji pacjenta Tak 7 w okresie całego leczenia pacjenta konstrukcja maski musi być stabilna – niedopuszczalne jest odkształcanie się maski Tak 8 materiał wykrojów nie może przyklejać się do skóry oraz włosów pacjentów oraz nie może powodować artefaktów na skanach tomograficznych Tak 9 bolus klejący – możliwość przyklejenia bolusa do maski bez używania dodatkowych plastrów Tak 10 materiał bolusów pod względem chemicznym oraz parametrów identyczny z oferowanymi wykrojami Tak Potwierdzenie wymagania będzie traktowane jako gwarancja przez firmę i będzie wiążące w momencie odbioru.

## CENA i OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

- Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym formularzu oraz pozostałych załącznikach do Opisu Warunków Zamówienia  za cenę:

| l.p. | Opis | Ilość | Cena netto [PLN] | VAT (%) | Cena brutto [PLN] | Nazwa producenta, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykrój 3 punktowy na głowę z otworem na nos Nanor | 50 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Wykrój 5 punktowy na głowę, szyję i ramiona z otworem na nos | 150 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Wykrój 2 punktowy na piersi duży | 250 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Płyta biała bolus 45 cm x 60 cm grubość 2 mm | 30 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Wykrój 3 punktowy na głowę z otworem na nos | 130 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Płyta bolus 30 cm x 30 cm grubość 5 mm | 40 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | ------------ |  |  |

Wartość oferty (cena łączna) słownie

netto: …………………………………………………..

brutto: ………………………………………………….

- Oświadczamy, że oferowane wyroby posiadają certyfikat CE oraz, jeśli to wymagane - wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów i Wytwórców Medycznych

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że akceptujemy przedstawiony przez Zamawiającego projekt umowy, nie wnosimy do niego zastrzeżeń  i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na zawartych w nim warunkach.

- Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym w sprawach związanych 
z postępowaniem _________________________________________________

- W przypadku wyboru naszej oferty, umowę podpisze:

______________________________________________________________________________

- Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym w sprawach związanych 
z realizacją umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania ______________________, e mail_______________.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

__________________________________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).