Załącznik nr 3 do SWZ

MODYFIKACJA Z DNIA 13.07.2022

PAKIET 3

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Wytwornica lodu płatkowego– 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Wytwarzany lód płatkowy w kształcie granulek o: Zawartości wody 25% Twardości 75% | TAK TAK |  |  |
|  | Wydajność, co najmniej 65 kg / 24 h | TAK |  | ≥70 kg/24 h – 10 pkt <70 kg24 /h – 0 pkt |
|  | Obudowa, parownik oraz ślimak wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
|  | Zbiornik na lód: Pojemność, co najmniej 20 kg | TAK |  | ≥25 kg – 10 pkt <25 kg – 0 pkt |
|  | Izolowany termicznie | TAK |  |  |
|  | Skraplacz: Chłodzony powietrzem Chłodzony wodą | TAK TAK |  |  |
|  | Alarmy: Niedoboru wody Podwyższonej temperatury skraplania Zbyt wysokiego poziomu lodu w zbiorniku Nieprawidłowej pracy urządzenia | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Warunki pracy: Temperatura otoczenia w zakresie, co najmniej od 10 do 40 °C Temperatura wody zasilającej w zakresie, co najmniej od 5 do 38°C | TAK TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50Hz | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |