**Załącznik nr 2.1 - Kosztorys ofertowy**

**Część 1- Ekspandery oraz implanty do rekonstrukcji piersi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  **1** | **Asortyment**  **2** | **Jedn. Miary**  **3** | **Ilość**  **4** | **Cena jedn. brutto \***  **5** | **Wartość brutto**  **(kol.4 x kol.5) \***  **6** | **Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa\***  **7** |
| 1. | **Ekspander do dwuetapowej rekonstrukcji piersi:**  - magnetyczna zastawka na przedniej ścianie  ekspandera  - samouszczelniająca się, wzmocniona strefa  wokół zastawki  - pętelki do szwów umożliwiające stabilizację  ekspandera w poziomie  - komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli  - magnetyczny detektor  - powłoka teksturowana  - tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli  lub cukru lub ich pochodnych  - zakres objętości: 250-850 ml  - 3 rodzaje kształtów: niski, średni, wysoki  - gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia | **szt.** | **40** |  |  |  |
| 2 | **Implant piersiowy anatomiczny:**  - minimum 9 różnych kształtów  - bezpośrednia kompatybilność z oferowanymi  ekspanderami do dwuetapowej rekonstrukcji piersi  - bariera antydyfuzyjna – zapobiegająca  przenikaniu żelu do organizmu  - tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli  lub cukru lub ich pochodnych  - ważność sterylności produktu minimum 4 lata  - produkt sterylny  - powłoka teksturowa  - gwarancja bezterminowa  - zakres objętości 120-775 ml | **szt** | **80** |  |  |  |
| 3 | **Wzorzec śródoperacyjny:**  - silikonowy  - kształt anatomiczny  - do minimum 10-cio krotnej sterylizacji  - dostępne w rozmiarach od 120-775ml  - kompatybilne z implantami anatomicznymi | **szt** | **20** |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  |  |

\*wypełnia wykonawca

………………………………………

Podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy

**Załącznik nr 2.2 - Kosztorys ofertowy**

**Część 2- Siatki całkowicie wchłanialne do rekonstrukcji piersi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  **1** | **Asortyment**  **2** | **Jedn. Miary**  **3** | **Ilość**  **4** | **Cena jedn. brutto \***  **5** | **Wartość brutto**  **(kol.4 x kol.5) \***  **6** | **Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa\***  **7** |
| 1. | **Siatki całkowicie wchłanialne do rekonstrukcji piersi**  Całkowicie wchłanialne, sterylne siatki dedykowane do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO). Czas absorbcji w 50% -25-50 dni, całkowite wchłonięcie 180-210 dni. Waga implantu 80-110- g/m2, wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25-0,45 mm. Zapewnienie co najmniej 2 rozmiarów. Rozm. 22,5 x 14,5 cm | **szt.** | **30** |  |  |  |
| 2 | **Siatki całkowicie wchłanialne do rekonstrukcji piersi**  Całkowicie wchłanialne, sterylne siatki dedykowane do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO). Czas absorbcji w 50% -25-50 dni, całkowite wchłonięcie 180-210 dni. Waga implantu 80-110- g/m2, wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25-0,45 mm. Rozm. 28,5 x 17,5 cm | **szt** | **70** |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  |  |

\*wypełnia wykonawca

………………………………………

Podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy