**Załącznik nr 2.1 - Kosztorys ofertowy**

**Część 1- Ekspandery oraz implanty do rekonstrukcji piersi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.****1** | **Asortyment****2** | **Jedn. Miary****3** | **Ilość****4** | **Cena jedn. brutto \*****5** | **Wartość brutto****(kol.4 x kol.5) \*****6** | **Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa\*****7** |
| 1. | **Ekspander do dwuetapowej rekonstrukcji piersi:**- magnetyczna zastawka na przedniej ścianie  ekspandera- samouszczelniająca się, wzmocniona strefa  wokół zastawki- pętelki do szwów umożliwiające stabilizację  ekspandera w poziomie- komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli- magnetyczny detektor- powłoka teksturowana- tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli  lub cukru lub ich pochodnych- zakres objętości: 250-850 ml- 3 rodzaje kształtów: niski, średni, wysoki- gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia | **szt.** | **40**  |  |  |  |
| 2 | **Implant piersiowy anatomiczny:**- minimum 9 różnych kształtów- bezpośrednia kompatybilność z oferowanymi  ekspanderami do dwuetapowej rekonstrukcji piersi- bariera antydyfuzyjna – zapobiegająca  przenikaniu żelu do organizmu- tekstura uzyskana bez użycia kryształków soli  lub cukru lub ich pochodnych- ważność sterylności produktu minimum 4 lata- produkt sterylny- powłoka teksturowa- gwarancja bezterminowa- zakres objętości 120-775 ml | **szt** | **80** |  |  |  |
| 3 | **Wzorzec śródoperacyjny:**- silikonowy- kształt anatomiczny- do minimum 10-cio krotnej sterylizacji- dostępne w rozmiarach od 120-775ml- kompatybilne z implantami anatomicznymi | **szt**  | **20** |  |  |  |
|  **RAZEM:** |  |  |

\*wypełnia wykonawca

 ………………………………………

 Podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy

**Załącznik nr 2.2 - Kosztorys ofertowy**

**Część 2- Siatki całkowicie wchłanialne do rekonstrukcji piersi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.****1** | **Asortyment****2** | **Jedn. Miary****3** | **Ilość****4** | **Cena jedn. brutto \*****5** | **Wartość brutto****(kol.4 x kol.5) \*****6** | **Producent/numer katalogowy/nazwa handlowa\*****7** |
| 1. | **Siatki całkowicie wchłanialne do rekonstrukcji piersi** Całkowicie wchłanialne, sterylne siatki dedykowane do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO). Czas absorbcji w 50% -25-50 dni, całkowite wchłonięcie 180-210 dni. Waga implantu 80-110- g/m2, wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25-0,45 mm. Zapewnienie co najmniej 2 rozmiarów. Rozm. 22,5 x 14,5 cm | **szt.** | **30**  |  |  |  |
| 2 | **Siatki całkowicie wchłanialne do rekonstrukcji piersi** Całkowicie wchłanialne, sterylne siatki dedykowane do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO). Czas absorbcji w 50% -25-50 dni, całkowite wchłonięcie 180-210 dni. Waga implantu 80-110- g/m2, wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25-0,45 mm. Rozm. 28,5 x 17,5 cm | **szt** | **70** |  |  |  |
|  **RAZEM:** |  |  |

\*wypełnia wykonawca

 ………………………………………

 Podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy