|  |
| --- |
| *Sygnatura sprawy:***35/ZP/22** |

|  |
| --- |
| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA |
| ZAMAWIAJĄCY:  Akademia Marynarki Wojennej  **im. Bohaterów Westerplatte**  ***ul. inż. Śmidowicza 69***  ***81-127 GDYNIA***  www.amw.gdynia.pl |
|  |
| ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU    **Dostawa elementów stanowiska technik magazynowania energii**  **elektrycznej i awaryjnych źródeł zasilania.**  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**:** przetarg nieograniczony  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) |
|  |
| **ZATWIERDZAM**  **Rektor-komendant**  **wz. kmdr Paweł PODGÓRNY**    dnia …… …………….. 2022 r**.**  Opracowała: Sekcja Zamówień Publicznych |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 1** | **Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania** | |  |
| Nazwa: | | Akademia Marynarki Wojennej |
| Adres: | | **ul. inż. Śmidowicza 69** |
|  | | **81 – 127 GDYNIA** |
| Numer telefonu: | | **261262537** |
| Godziny urzędowania: | | **od godz. 7.30 do godz. 15.30** |
| NIP: | | **586-010-46-93** |
| REGON: | | **190064136** |
| Adres poczty elektronicznej: | | [przetargi@amw.gdynia.pl](mailto:przetargi@amw.gdynia.pl) |
| Adres strony internetowej:  Adres strony internetowej prowadzonego postępowania | | [www.amw.gdynia.pl](http://www.amw.gdynia.pl/)  platforma zakupowa  https://platformazakupowa.pl/ |
| *Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na platformie zakupowej.*  *Zarejestrowanie i utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne.*   |  |  | | --- | --- | | **ROZDZIAŁ 2** | **Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia** |   platforma zakupowa  <https://platformazakupowa.pl/>   |  |  | | --- | --- | | **ROZDZIAŁ 3** | **Tryb udzielenia zamówienia** | | | |

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w **trybie nieograniczonym** na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 4** | **Opis przedmiotu zamówienia** |

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

**część I: CPV -** 31200000-8 – aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

**część II: CPV -** 31430000-9 – akumulatory elektryczne

**część III: CPV -** 31200000-8 – aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

**część IV: CPV –** 31730000-2 – sprzęt elektrotechniczny

**część V: CPV -** 38341300-0 – przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych

**część VI: CPV –** 30200000-1 – urządzenia komputerowe

**część VII: CPV –** 31200000-8 – aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

**część VIII: CPV –** 31680000-6 – elektryczne artykuły i akcesoria

**część IX: CPV –** 34900000-6 – różny sprzęt transportowy i części zapasowe

**część X: CPV –** 30230000-0 – sprzęt związany z komputerami

**część XI: CPV –** 39151200-7– stoły robocze

**część XII: CPV –** 31720000-9 – urządzenia elektromechaniczne

**część XIII: CPV** – 31600000-2 – sprzęt i aparatura elektryczna

**część XIV: CPV -** 39180000-7 – meble laboratoryjne

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów stanowiska technik magazynowania energii

elektrycznej i awaryjnych źródeł zasilania. **(załącznik nr 2 do SWZ)**

1. **Zamawiający informuje, że podstawą do wstępu cudzoziemców na teren Akademii przed przystąpieniem do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wjazd w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojonych** *(wymóg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikającymi z decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18).*

**Zamawiający zastrzega, że procedura wyrażenia zgody na realizację umowy przez pracowników nie posiadających obywatelstwa polskiego może potrwać około miesiąca.   
Z powyższego Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane ze zmianą terminu wykonania przedmiotu zamówienia.**

**Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zapozna się z procedurami wstępu na teren Akademii obowiązujących u Zamawiającego.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 5** | **Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych** |

Zamawiający **przewiduje** przedmiotowy środek dowodowy.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 6** | **Termin wykonania zamówienia** |

Terminy realizacji zamówienia:

**część I: -** 3 miesiące

**część II: -** 3 miesiące

**część III: -** 3 miesiące

**część IV: -** 3 miesiące

**część V: -** 3 miesiące

**część VI: -** 3 miesiące

**część VII: -** 3 miesiące

**część VIII: -** 3 miesiące

**część XI: -** 3 miesiące

**część XII: -** 3 miesiące

**część XIII: -** 3 miesiące

**część XIV: -** 3 miesiące

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 7** | **Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1** |

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcę̨:

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
3. którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
5. charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
8. którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
9. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki   
   w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo -akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;
10. wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
11. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne;
12. jeżeli Zamawiający może stwierdzić́, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   
    o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski   
    o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
13. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   
    o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być́ wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu   
    o udzielenie zamówienia.
14. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 110 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 8** | **Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia** |

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy **spełniają warunki udziału w postępowaniu** dotyczące:
2. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**

Opis spełnienia warunku:

Wykonawca musi posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. być wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Opis spełnienia warunku:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Opis spełnienia warunku:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. **zdolności technicznej lub zawodowej**

Opis spełnienia warunku:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 9** | **Wykaz podmiotowych środków dowodowych** |

**Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu**.

* + - 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 7 SWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składane są na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w skrócie **„JEDZ”**, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy   
z Wykonawców.

Sporządzając oświadczenie JEDZ można skorzystać z nieodpłatnego narzędzia wspierającego Zamawiających i Wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w wersji elektronicznej, udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem <http://espd.uzp.gov.pl/>.

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) [art. 108 ust. 1 pkt 1](https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT) i 2 ustawy pzp

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

1. Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji   
   o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 6 miesiące przed jej złożeniem
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej **(załącznik nr 4);** 
   * + 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 2) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2)

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 10** | **Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej** |

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/

1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

1. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) do konkretnego Wykonawcy.
2. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, określa wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, tj.:
   1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
   2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 2 GB, procesor Intel Pentium IV 2 GHZ lub nowszy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows wersja 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
   3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
   4. włączona obsługa JavaScript,
   5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
   6. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
   7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
   1. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
   2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view).
5. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny   
   z Instrukcją korzystania z** [**platformazakupowa.pl**](http://platformazakupowa.pl/), w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) dotyczące   
   w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 11** | **Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69** |

Nie dotyczy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 12** | **Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami** |  |
|  | | |
| Sekcja Zamówień Publicznych  Anna PARASIŃSKA, Beata ŁASZCZEWSKA-ADAMCZAK, Rafał FUDALA. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 13** | **Termin związania ofertą** |

Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **13.10.2022 r.**

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 14** | **Opis sposobu przygotowania oferty** |

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu[[1]](#footnote-1) przez[**platformazakupowa.pl**](https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **Formularza składania oferty lub wniosku** (po kliknięciu w przycisk **Przejdź do podsumowania**).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się   
   o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta musi być:
   1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
   2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/),
   3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną /upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, czyli podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że podlegać będzie odrzuceniu.
2. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
3. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być w języku polskim, chyba że   
   w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
4. Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
6. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
7. Zalecenia:
8. *Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf*
9. *W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego   
   z formatów:*
   * *.zip*
   * *.7Z*
10. *Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.*
11. *Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.*
12. *Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.*
13. *Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju..*
14. *Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.*
15. *Komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.*
16. *Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.*
17. *Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na kilka godzin przed terminem składania ofert/wniosków.*
18. *Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.*
19. *Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.*
20. *Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.*
21. *Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.*
22. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:
23. **Formularz ofertowy**- sporządzony według wzoru **(załącznik 1);**
24. **Wypełnione** tabele z **załącznika nr 2**
25. **Pełnomocnictwo** upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
26. **Pełnomocnictwo dla pełnomocnika** do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
27. **Oświadczenie** Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia **(załącznik nr 5)**;
28. **Oświadczenie RODO** - sporządzone według wzoru **(załącznik nr 6)**;
29. **Oświadczenie z art. 117 (załącznik nr 7)**;

Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego, którego oferta została najwyżej oceniona. Zamawiający wezwie wykonawcę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. **JEDZ**
2. **Odpis z KRS lub CEiDG;**
3. **Informacja** z Krajowego Rejestru Karnego z art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP oraz z art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP;
4. **Oświadczenie o przynależności** bądź braku przynależności do grupy kapitałowej **(załącznik nr 4);**
5. **Oświadczenie** o aktualności informacji **(załącznik nr 8);**
6. Oferta, JEDZ w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.
7. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo   
   o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
9. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
11. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
12. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
13. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
14. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
15. oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
16. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

* dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: JEDZ składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
* dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;

1. kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
2. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
3. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
4. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
5. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 15** | **Sposób oraz termin składania ofert** |

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) pod adresem: **https://platformazakupowa.pl/** w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **15.07.2022r. o godz. 09:00**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/), Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno,   
   w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 tej ustawy sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 16** | **Termin otwarcia ofert** |

* + 1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **15.07.2022r. o godz. 09:15.**
    2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
    3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
    4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
    5. **Otwarcie ofert jest niejawne.**
    6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

1. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .
2. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.
3. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji z otwarcia ofert, z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 17** | **Sposób obliczenia ceny** |

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z umowy, tj. wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami SWZ i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia (w tym podatki i narzuty). Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wpisać do „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 18** | **Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny** |

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował **następującymi kryteriami:**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował **następującymi kryteriami:**

**Części I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII i XIII**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa kryterium** | **Waga** | **Sposób punktowania** |
| 1. | Cena | 60% | 60 pkt. |
| 2. | Dostępność serwisu pogwarancyjnego na terenie Kraju | 20% | 20 pkt. |
| 3. | Okres gwarancji | 20% | 20 pkt. |

1. 60 pkt cena
2. 20 pkt za dostępność serwisu pogwarancyjnego na terenie Kraju
3. 20 pkt gwarancja gdzie: 24 m-ce jest okresem minimalnym za które Wykonawca otrzyma 0 punktów, a 36 miesięcy jest maksymalnym okresem gwarancji, za które Wykonawca otrzyma 20 pkt. Zamawiający przyzna punkty w kryterium gwarancji w następujący sposób:

24 miesiące gwarancji - 0 punktów

36 miesięcy gwarancji - 20 punktów

**Część II**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa kryterium** | **Waga** | **Sposób punktowania** |
| 1. | Cena | 60% | 60 pkt. |
| 2. | Okres gwarancji | 40% | 40 pkt. |

1. 60 pkt cena
2. 40 pkt gwarancja gdzie: 24 m-ce jest okresem minimalnym za które Wykonawca otrzyma 0 punktów, a 36 miesięcy jest maksymalnym okresem gwarancji, za które Wykonawca otrzyma 40 pkt. Zamawiający przyzna punkty w kryterium gwarancji w następujący sposób:

24 miesięcy gwarancji - 0 punktów

36 miesięcy gwarancji - 40 punktów

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 19** | **Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego** |

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia   
   (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania   
   i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postepowanie.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 20** | **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy** |

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 3** do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w przypadku, gdy zmiana ta nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i w zakresie przewidzianym w treści projektu umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy **(załącznik 3 § 7)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 21** | **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy** |

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówieniá oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodna z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowanių o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynnoścí w postepowanių o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany̨ na podstawie ustawy;

2.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowanią odwoławczego przysługuje skarga do sadu.̨ Skargę̨ wnosi się do Sadų Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 22** | **Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli Zamawiający je przewiduje** |

Zamawiający **przewiduje** podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2. ~~który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:~~
3. ~~będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku,   
   o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,~~
4. ~~będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego~~ **~~ukaranego~~** ~~za wykroczenie przeciwko   
   prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,~~
5. ~~wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków   
   wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;~~
6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki   
   w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub **ukarano za** wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;
7. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
8. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
9. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wy-eliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
10. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
11. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału   
    w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
12. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował po-zyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu   
    o udzielenie zamówienia;
13. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
14. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 lub 7, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne,   
    w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.
15. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, **wyklucza się z postępowania wykonawców rosyjskich** w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576. **Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca polega**,   
    w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do wykonawcy zamawiający dokona wszelkimi dostępnymi środkami np.: za pomocą ogólnodostępnych rejestrów takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych itd.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 23** | **Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych** |

Zamawiający **dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych.

**część I: -** dostawa prostownika do stanowiska technik magazynowania energii elektrycznej.

**część II: -** dostawa akumulatorów i ładowarki do stanowiska technik magazynowania energii elektrycznej

**część III: -** dostawa elementów stanowiska awaryjnych źródeł zasilania.

**część IV: -** dostawa elementów aparatury dopełniającej wyposażenie stanowisk.

**część V: -** dostawa aparatury pomiarowej.

**część VI: -** dostawa urządzeń do gromadzenia, analizy i przetwarzania danych.

**część VII: -** dostawa zasilaczy laboratoryjnych i autotransformatorów do zasilania układów pomiarowych i pomocniczych.

**część VIII: -** dostawa narzędzi i akcesoriów do bieżącej eksploatacji i konserwacji stanowisk laboratoryjnych.

**część IX: -** dostawa mobilnych zestawów skrzyń narzędziowych do przechowywania i transportu narzędzi i komponentów.

**część X:** **-**dostawa projektorów do wykorzystania w toku zajęć dydaktycznych

**część XI:** **-**dostawa stołów warsztatowych i krzesła do laboratorium

**część XII:** **-**dostawa wycinarki i grawerki laserowej do laboratorium

**część XIII:** **-**dostawa liniowego wysokonapięciowego wzmacniacza mocy

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 24** | **Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części** |

Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 25** | **Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium** |

Zamawiający **nie przewiduje** konieczność złożenia wadium.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 26** | **Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je przewiduje** |

Zamawiający **nie wymaga** wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 27** | **Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie** |

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 28** | **Liczba Wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.** |

Nie dotyczy

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 29** | **Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień** |

Zamawiający **nie przewiduje** możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 30** | **Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów** |

Zamawiający **nie wymaga** odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 31** | **Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych** |

1. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 32** | **Informacje o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139, jeżeli zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny.** |

Zamawiający **przewiduje** odwróconą kolejność oceny.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 33** | **Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną** |

Zamawiający **nie przewiduje** aukcji elektronicznej.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 34** | **Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot** |

Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 35** | **Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,  w okolicznościach, o których mowa w art. 95** |

Nie dotyczy.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 36** | **Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania** |

Nie dotyczy.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 37** | **Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania** |

Zamawiający **nie zastrzega** możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 38** | **Informację o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Prawo zamówień publicznych** |

Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 39** | **Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93ustawy Prawo zamówień publicznych** |

Zamawiający **nie wymaga** złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 40** | **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego** |

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest */****Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia****/;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w */nazwa zamawiającego/* jest Pan/~~Pani~~ */* ***mgr inż. Janusz Gawrych, kontakt: iod@amw.gdynia.pl, 261-262-644/ \*;***
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ***35*/*ZP/22*** prowadzonym   
  w trybie **przetargu nieograniczonego**
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6 oraz art. 19, art. 74 ust. 3 i 4, art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem   
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

***\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub   
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 41** | **Regulacje „sankcyjne” ustaw i rozporządzeń dla wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, składanych na podstawie art. 125 ust. 1 oraz podmiotu udostępniającego zasoby, składanych na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2021 r** |

**Treść dokumentu uwzględnia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.**

Zgodnie z treścią ww. przepisu, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 1) (dalej jako: dyrektywa 2014/23/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 65) (dalej jako: dyrektywa 2014/24/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 243) (dalej jako: dyrektywa 2014/25/UE), oraz dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.8.2009, str. 76) (dalej jako: dyrektywa 2009/81/WE), a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

**1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą   
w Rosji;**

**2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub**

**3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,**

**w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia**.

**W myśl art. 125 ust. 2 ustawy Pzp** w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składane jest na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Niemniej jednak z uwagi na fakt, że standardowy formularz JEDZ nie obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, zamawiający wymaga takiego oświadczenia w dokumentach zamówienia, a wykonawca musi złożyć takie oświadczenie zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Powyższy zakaz obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek przedłożenia aktualnych stosownych oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

**Treść dokumentu uwzględnia oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*** (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, dalej jako: „ustawa”). Zgodnie z treścią ww. przepisu, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Więcej informacji na temat art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, w zakładce „Ukraina”: https://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/ogolnounijny-zakaz-udzialu-rosyjskich-wykonawcow-w-zamowieniach-publicznych-i-koncesjach2 oraz https://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/nowe-podstawy-wykluczenia-z-postepowania-lub-konkursu-oraz-kara-pieniezna-jako-sankcje-w-celu-przeciwdzialania-wspieraniu-agresji-federacji-rosyjskiej-na-ukraine

Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie musi być złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 42** | **Załączniki** |

**Załącznik nr 1** Formularz ofertowy

**Załącznik nr 2** Opis przedmiotu zamówienia

**Załącznik nr 3** Projekt umowy

**Załącznik nr 4** Oświadczenie o grupie kapitałowej

**Załącznik nr 5** Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

**Załącznik nr 6** Oświadczenie RODO

**Załącznik nr 7** Oświadczenie z art. 117

**Załącznik nr 8** Oświadczenie o aktualności informacji

Gdynia, …...06.2022 r.

Podpisy osób uprawnionych

**WNIOSKUJĄCY**

(odpowiedzialny za opis przedmiotu zamówienia, zawarcie i realizację umowy)**:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Maciej **KLEBBA**

**UZGODNIONO Z:**

(Sekcją Zamówień Publicznych w zakresie procedur Prawa zamówień publicznych)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anna **PARASIŃSKA**

**UZGODNIONO Z:**

(Kanclerz AMW)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Marek **DRYGAS**

***ZAŁĄCZNIK NR 1***

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**

*DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY*Nazwa Wykonawcy (firmy)

...............................................................................................................................................

Adres Siedziby Wykonawcy (firmy)

…………………….............................................................................................................

województwo………………………………………

Adres do korespondencji

………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/**e-mail** ………............../......................................./........................................NIP ....................................................................................................................REGON ..…...............................................................................................................

**oświadczam, że jestem** (*należy wybrać z listy*)

* mikroprzedsiębiorstwem,
* małym przedsiębiorstwem,
* średnim przedsiębiorstwem,
* jednoosobową działalność gospodarcza,
* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
* inny rodzaj.

Nawiązując do zamówienia ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**dostawa elementów stanowiska technik magazynowania energii elektrycznej i awaryjnych źródeł zasilania *(35/ZP/22)***

zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

**Część I -** dostawa prostownika do stanowiska technik magazynowania energii elektrycznej.

**cena netto**............................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT................................PLN

**cena brutto**..................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

**Okres gwarancji …………… miesięcy**

**Dostępność serwisu pogwarancyjnego na terenie Kraju TAK / NIE**

**Część II -** dostawa akumulatorów i ładowarki do stanowiska technik magazynowania energii elektrycznej.

**cena netto**............................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT................................PLN

**cena brutto**..................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

**Okres gwarancji …………… miesięcy**

**Część III -** dostawa elementów stanowiska awaryjnych źródeł zasilania.

**cena netto**............................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT................................PLN

**cena brutto**..................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

**Okres gwarancji …………… miesięcy**

**Dostępność serwisu pogwarancyjnego na terenie Kraju TAK / NIE**

**Część IV -** dostawa elementów aparatury dopełniającej wyposażenie stanowisk.

**cena netto**............................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT................................PLN

**cena brutto**..................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

**Okres gwarancji …………… miesięcy**

**Dostępność serwisu pogwarancyjnego na terenie Kraju TAK / NIE**

**Część V -** dostawa aparatury pomiarowej.

**cena netto**............................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT................................PLN

**cena brutto**..................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

**Okres gwarancji …………… miesięcy**

**Dostępność serwisu pogwarancyjnego na terenie Kraju TAK / NIE**

**Część VI -** dostawa urządzeń do gromadzenia, analizy i przetwarzania danych.

**cena netto**............................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT................................PLN

**cena brutto**..................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

**Okres gwarancji …………… miesięcy**

**Dostępność serwisu pogwarancyjnego na terenie Kraju TAK / NIE**

**Część VII -** dostawa zasilaczy laboratoryjnych i autotransformatorów do zasilania układów pomiarowych i pomocniczych.

**cena netto**............................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT................................PLN

**cena brutto**..................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

**Okres gwarancji …………… miesięcy**

**Dostępność serwisu pogwarancyjnego na terenie Kraju TAK / NIE**

**Część VIII -** dostawa narzędzi i akcesoriów do bieżącej eksploatacji i konserwacji stanowisk laboratoryjnych.

**cena netto**............................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT................................PLN

**cena brutto**..................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

**Okres gwarancji …………… miesięcy**

**Dostępność serwisu pogwarancyjnego na terenie Kraju TAK / NIE**

**Część IX -** dostawa mobilnych zestawów skrzyń narzędziowych do przechowywania i transportu narzędzi i komponentów.

**cena netto**............................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT................................PLN

**cena brutto**..................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

**Okres gwarancji …………… miesięcy**

**Dostępność serwisu pogwarancyjnego na terenie Kraju TAK / NIE**

**Część X -** dostawa projektorów do wykorzystania w toku zajęć dydaktycznych.

**cena netto**............................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT................................PLN

**cena brutto**..................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

**Okres gwarancji …………… miesięcy**

**Dostępność serwisu pogwarancyjnego na terenie Kraju TAK / NIE**

**Część XI -** dostawa stołów warsztatowych i krzesła do laboratorium.

**cena netto**............................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT................................PLN

**cena brutto**..................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

**Okres gwarancji …………… miesięcy**

**Dostępność serwisu pogwarancyjnego na terenie Kraju TAK / NIE**

**Część XII -** dostawa wycinarki i grawerki laserowej do laboratorium.

**cena netto**............................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT................................PLN

**cena brutto**..................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

**Okres gwarancji …………… miesięcy**

**Dostępność serwisu pogwarancyjnego na terenie Kraju TAK / NIE**

**Część XIII -** dostawa liniowego wysokonapięciowego wzmacniacza mocy.

**cena netto**............................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

podatek VAT................................PLN

**cena brutto**..................................PLN

(słownie: .....................................................................................................................................)

**Okres gwarancji …………… miesięcy**

**Dostępność serwisu pogwarancyjnego na terenie Kraju TAK / NIE**

1. oświadczamy, że wybór oferty:

* nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie   
  z przepisami o podatku od towarów i usług.
* będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie   
  z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………………… (*Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie   
  z przepisami o podatku od towarów i usług)*objętych przedmiotem zamówienia.

1. oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w SWZ i potwierdzamy przyjęcie warunków umownych   
   i warunków płatności zawartych w SWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ,
2. oferta liczy **........................** kolejno ponumerowanych kart,

***Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia miejsc wykropkowanych***

***ZAŁĄCZNIK NR 2***

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

**CZĘŚĆ I**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prostownika do stanowiska technik magazynowania energii elektrycznej

**Prostownik stacjonarny (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Zasilanie: 3x400 V; * Napięcie wyjściowe: 12-48 V; * Prąd wyjściowy: 50 A; * Sprawność: min. 95%; * Współczynnik mocy: min. 0,95; * THDu: 3%; * Technologia: IGBT / SiC; * Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;  1. Wyposażenie:  * Kompletna dokumentacja urządzenia (w tym instrukcja obsługi w języku polskim); * Komplet przewodów zasilających; * Komplet narzędzi niezbędnych do obsługi urządzenia * Zestaw części zamiennych (moduły półprzewodnikowe, zamienne PCB, wkładki bezpiecznikowe o charakterystyce i prądzie znamionowym zgodnymi z elementami fabrycznie zainstalowanymi); * Organizer na akcesoria z pokrywą (wykonany z twardego materiału, zamykany na kłódkę, zabezpieczający zawartość przed uszkodzeniem). |  |  |

**CZĘŚĆ II**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów i ładowarki do stanowiska technik magazynowania energii elektrycznej

**Ładowarka akumulatorów (1 szt.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Zasilanie: 3x400 V/1x230V; * Ładowanie powszechnie dostępnych akumulatorów, w tym Li-XX, Pb; * Napięcie wyjściowe: 12 V; * Prąd wyjściowy regulowany: 5-55 A; * Interfejs komunikacyjny (eksport danych - USB lub inny). |  |  |

**Akumulator LiFePO4 10 Ah (8 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Napięcie znamionowe: 12 V; * Pojemność: nie mniej niż 10 Ah (128Wh), nie więcej iż 15Ah; * Prąd rozruchu: nie mniej niż 100A; * Dotykowy wyświetlacz LCD z inteligentnym układem E-chip który pozwala monitorować stan naładowania i dni pracy akumulatora w czasie rzeczywistym; * Klasa szczelności IP: nie mniej niż IP66; |  |  |

**Akumulator LiFePO4 100 Ah (10 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Napięcie znamionowe: 12,8 V; * Technologia LiFePO4; * Pojemność: nie mniej niż 100 Ah, nie więcej iż 120Ah; * Temperatura pracy -20 do +55°C; * Dedykowany układ BMS; * Wbudowany wskaźnik napięcia i poziomu naładowania; * Szczytowy prąd rozładowania nie mniej niż 140A * Prąd rozładowania ciągły nie mniej niż 100A; * Standardowy prąd ładowania 50A; * Rezystancja wewnętrzna <=220mꭥ; * Waga – nie więcej niż 12kg; * Terminal – śruba M8; * Rok produkcji akumulatora: 2022r; * Szerokość – 170-175mm; * Klasa szczelności IP: nie mniej niż IP54 |  |  |

**Akumulator żelowy (4 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Napięcie znamionowe: 12 V; * Pojemność: nie mniej niż 10 Ah, nie więcej niż 15Ah; * Możliwość pracy w dowolnej pozycji; * Rok produkcji akumulatora: 2022r; |  |  |

**Akumulator kwasowo-ołowiowy (obsługowy) (4 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Napięcie znamionowe: 12 V; * Pojemność: nie mniej niż 10 Ah, nie więcej niż 15Ah; * Prąd rozruchowy nie mniejszy niż 150A; * Wyposażony w korki umożliwiające kontrole gęstości elektrolitu; * Rok produkcji akumulatora: 2022r; |  |  |

**Akumulator AGM (4 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Napięcie znamionowe: 12 V; * Pojemność: nie mniej niż 10 Ah, nie więcej niż 15Ah; * Zintegrowany wskaźnik napięcia i stanu naładowania akumulatora; * Prąd rozruchu nie mniej niż 130A; * Rok produkcji akumulatora: 2022r; |  |  |

**Superkondensator 500F - blok na 16V (10 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Zintegrowany blok na napięcie znamionowe: 16 V; * Pojemność: 500 F; * Wyposażony w dedykowane układy balansujące; * Prąd rozładowania ciągły 120-150A; * Prąd rozładowania impulsowy 2-2,5kA; * Klasa szczelności IP: nie mniej niż IP65; * Rezystancja wewnętrzna: nie większa niż 2,5mꭥ |  |  |

**Zgrzewarka impulsowa punktowa do pakietów akumulatorów z lutownicą (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Część do zgrzewania punktowego * Napięcie zasilania: AC 220 V / 50 Hz; * Moc: 2-2,5 kW; * Natężenie prądu: 50~750A; * Regulowany czas impulsów: 10-80 ms; * Grubość materiału: 0.03-0.3mm dla głowicy oraz 0.03-0.2mm dla pióra; * mobilne pióro do zgrzewania; * pedał do zdalnego uruchamiania; * komplet grotów do zgrzewarki; * niklowane blaszki 100szt; * elektryczna szlifierka do grotów (elektrod); * Szybkie zmiany natężenia prądu za pomocą pokrętła. * Oświetlenie LED obszaru roboczego; * Organizer na akcesoria z pokrywą (wykonany z twardego materiału, zamykany na kłódkę, zabezpieczający zawartość przed uszkodzeniem). * Część lutownicza * Temperatura: 150 ° C ~ 450 ° C * Moc: 50 W. * Napięcie wyjściowe: 20 V DC |  |  |

**Taśma do zgrzewania ogniw 0,12x8mm - 10m (5 szt.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Szerokość: 8 mm * Grubość: 0,12 mm * Długość: 10 mm * Materiał: powłoka niklowana |  |  |

**Ogniwo 18650 Li-Ion 3000mAh (100 szt.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Akumulator (ogniwo) li-ion * Oznaczenie 18650; * Napięcie nominalne: 3,7 V; * Pojemność 3000 mAh; * Prąd ładowania:   Standardowy: 1,5 A;  Maksymalny: 4 A;   * Maksymalny prąd rozładowania: 15 A; * Średnica: 18,3 mm; * Wysokość: nie więcej niż 65 mm; * Masa: nie więcej niż 46 g; * Data produkcji 2022r. |  |  |

**CZĘŚĆ III**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów stanowiska awaryjnych źródeł zasilania

**Zasilacz UPS (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Moc: 10 kVA / 10 kW; * Napięcie wyjściowe: 400 V / 230 V; * Napięcie baterii: 12 V; * Pojemność baterii: 180 Ah; * Sprawność: min. 92%; * Współczynnik mocy: min. 0,95; * THDu: 1,5%; * Prąd ładowania 10 A; * Interfejs komunikacyjny; * Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.  1. Wyposażenie:  * Kompletna dokumentacja urządzenia (w tym instrukcja obsługi w języku polskim); * Komplet przewodów zasilających; * Komplet narzędzi niezbędnych do obsługi urządzenia; * Zestaw części zamiennych (zamienne PCB, wkładki bezpiecznikowe o charakterystyce i prądzie znamionowym zgodnymi z elementami fabrycznie zainstalowanymi); * Organizer na akcesoria z pokrywą (wykonany z twardego materiału, zamykany na kłódkę, zabezpieczający zawartość przed uszkodzeniem). |  |  |

**Obciążenie RLC (3 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Napięcie 400 V / 230 V; * Prąd: 10 A 3-faz / 30 A 1-faz; * Moc: 8 kW / 8 kvar; * Zakres regulacji: maks. 5% / krok; * Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.  1. Wyposażenie:  * Kompletna dokumentacja urządzenia (w tym instrukcja obsługi w języku polskim) * Komplet przewodów zasilających * Komplet narzędzi niezbędnych do obsługi urządzenia * Zestaw części zamiennych (zamienne PCB, elementy RLC); * Organizer na akcesoria z pokrywą (wykonany z twardego materiału, zamykany na kłódkę, zabezpieczający zawartość przed uszkodzeniem). |  |  |

**CZĘŚĆ IV**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów aparatury dopełniającej wyposażenie stanowisk

**Ładowarka modelarska (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Zasilanie: 230 V AC * Zaprogramowane programy ładowania typowych akumulatorow: LiPo, LiIon, LiFePO, LiHV, NiMH, NiCd, Ołowiowych; * Maksymalna moc ładowania: nie mniej niż 700W; * Maksymalny prąd ładowania: nie mniej niż 30A; * Możliwość rozładowywania ogniw, prąd rozładowywania nie mniej niż 5A; * Wtyczka balancera XH; * Możliwość eksportu danych z procesów ładowania i rozładowania; * Napięcia wyjściowe: 2-24 V * Wyświetlacz; * Funkcje: Ładowanie, rozładowanie, cykliczne ładowanie/rozładowywanie (Ni-XX), balansowanie (Li-XX), wskaźnik napięcia akumulatora: (Li-XX); * Wyposażenie: 2x uniwersalne kable do ładowania, 2 x kabel do ładowania XT60, 2x uniwersalna płytka balansera 8S, Zaciski krokodylkowe. * Organizer na akcesoria z pokrywą (wykonany z twardego materiału, zamykany na kłódkę, zabezpieczający zawartość przed uszkodzeniem). |  |  |

**Tester akumulatorów i baterii (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Zakres pojemności akumulatora: do 1200 Ah * Wyświetlacz; * Przystawka cęgowa do pomiaru prądu DC 0,6 - 600 A; * Napięcie robocze akumulatora do 60 V * Prąd DC: nie mniej niż 600 A * Oprogramowanie w komplecie pozwalające na zapisanie danych i przechowywanie ich w PC; * Organizer na akcesoria z pokrywą (wykonany z twardego materiału, zamykany na kłódkę, zabezpieczający zawartość przed uszkodzeniem). |  |  |

**Oporowy tester akumulatorów i baterii (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Zakres pojemności akumulatora: 32-260 Ah * Napięcie robocze akumulatora : 12V * Prąd DC: 200 - 600 A; * wyświetlacz; * Test napięcia akumulatora bez obciążenia i pod obciążeniem; * Test napięcia prądnicy lub alternatora; * Pomiar zdolności obciążeniowej akumulatora ( prąd rozruchu określony przez producenta ); * Organizer na akcesoria z pokrywą (wykonany z twardego materiału, zamykany na kłódkę, zabezpieczający zawartość przed uszkodzeniem). |  |  |

**Zestaw do zarabiania końcówek kablowych (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Wyposażenie:  * Praska nożna; * Możliwość zarabiania końcówek wielkoprądowych (do przekroju 240 mm2); * Komplet wymiennych matryc (kamieni) w tym matryce do przewodów Cu; * Organizer na akcesoria z pokrywą (wykonany z twardego materiału, zamykany na kłódkę, zabezpieczający zawartość przed uszkodzeniem). |  |  |

**CZĘŚĆ V**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury pomiarowej

**Analizator jakości energii (2 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Zakres napięciowy: 0 – 760 V, dokładność nie gorsza niż 0,2%; * Zakres prądowy: min. 0 – 1 kA, dokładność nie gorsza niż 1,5%; * Zakres częstotliwości: 40 – 70 Hz, dokładność nie gorsza niż 0,1%; * Zakres harmonicznych i interharmonicznych 1 – 50, DC (napięcie i prąd); * Pomiar THDu, THDi, dokładność nie gorsza niż 0,5%; * Wskaźnik migotania światła; * Wskaźnik asymetrii napięcia; * Analiza stanów przejściowych; * Wewnętrzna pamięć flash; * Interfejs komunikacyjny (USB, Bluetooth, WiFi); * Tryb online; * Oprogramowanie dedykowane; * Zestaw 4 cęg prądowych (1000 A, długość min. 30 cm); * Zestaw 4 zacisków krokodylkowych; * Zestaw przewodów do pomiaru napięcia; * Organizer na akcesoria z pokrywą (wykonany z twardego materiału, zamykany na kłódkę, zabezpieczający zawartość przed uszkodzeniem). |  |  |

**Multimetr (5 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Zakres napięciowy AC i DC: 0 – 750 V, dokładność nie gorsza niż 0,03% DC; 0,4% AC (True RMS) * Zakres prądowy AC i DC: min. 20 A, dokładność nie gorsza niż 0,05% DC; 0,6% AC (True RMS) * Zakres pomiaru częstotliwości: do 10 MHz, dokładność nie gorsza niż 0,01% * Zakres pomiaru pojemności: 1 nF do 100 mF, dokładność nie gorsza niż 1% * Zakres pomiaru rezystancji: 50 Ω do 500 MΩ, dokładność nie gorsza niż 0,05% * True RMS * Funkcja rejestracji mierzonych parametrów (pamięć do 15 000 odczytów) * Funkcja wskazania wartości minimalnej, maksymalnej, średniej * Funkcja pomiaru współczynnika wypełnienia * Funkcja pomiaru szerokości impulsu * Funkcja Auto/Touch Hold * Interfejs komunikacyjny * Łączność bezprzewodowa  1. Zakres dostawy:  * Multimetr * Dedykowany zestaw zacisków krokodylkowych * Dedykowany zestaw silikonowych przewodów pomiarowych * Dedykowany zestaw wtyków pomiarowych * Dedykowana sonda termoparowa * Dedykowany futerał * Dedykowany zestaw z wieszakiem magnetycznym * Dedykowane oprogramowanie |  |  |

**Multimetr laboratoryjny stołowy (10 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Zakres napięciowy AC i DC: nie gorszy niż 200 mV – 750 V, dokładność nie gorsza niż 0,03% DC; 0,4% AC (True RMS) * Zakres prądowy AC i DC: nie gorszy niż 20 mA – 10 A, dokładność nie gorsza niż 0,05% DC; 0,6% AC (True RMS) * Zakres pomiaru częstotliwości: do 10 MHz, dokładność nie gorsza niż 0,01% * Dokładność podstawowa: nie gorsza niż ±0,015% * Opór wewnętrzny AC i DC: nie mniej niż 100 MΩ * True RMS * Funkcja rejestracji mierzonych parametrów * Wyświetlacz cyfrowy * Interfejs komunikacyjny RS232, USB, LAN * Dedykowane oprogramowanie * Multimetr stołowy * Waga: nie więcej niż 3,1 kg  1. Zakres dostawy:  * Multimetr stołowy * Dedykowana przystawka cęgowa: pomiar prądu AC do 400 A, dokładność podstawowa ±2,5%, rozwartość kleszczy nie mniej niż 30 mm |  |  |

**Miernik cęgowy (5 szt.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Pomiar prądu AC i DC: do 400 A, dokładność nie gorsza niż ±2,5% w.m. * Pomiar napięcia AC i DC: do 600 V, dokładność nie gorsza niż ±1,5% w.m. * Pomiar rezystancji: do 40 MΩ, dokładność nie gorsza niż ±3,5% w.m. * True RMS * Pomiar pojemności: do 100 µF, dokładność nie gorsza niż ±4% w.m. * Pomiar częstotliwości: zakres 10 Hz do 10 kHz, dokładność nie gorsza niż ±1,5% w.m. * Pomiar temperatury: zakres -20oC do +790oC / zakres -4oF do +1400oF, dokładność nie gorsza niż ±3% w.m. |  |  |

**Tester wibracji (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| Przyrząd umożliwia rozpoznawanie oraz lokalizowanie najczęściej występujących usterek mechanicznych (łożyska, niewspółosiowość, asymetria, luzy)  Maszyny podlegające analizie: Silniki, wentylatory, napędy pasowe oraz łańcuchowe, skrzynie biegów, łączenia, pompy odśrodkowe, pompy tłokowe, pompy skrzydełkowe, pompy śmigłowe, pompy śrubowe, obrotowe pompy gwintowane/płatowe/zębate, sprężarki tłokowe, sprężarki odśrodkowe, sprężarki śrubowe, maszyny o sprzężeniu zamkniętym, wrzeciona   1. Dane techniczne testera wibracji:  * Szerokość pasma użytkowego: 5 Hz do 20 kHz * Częstotliwość próbkowania co najmniej: od 2,6 kHz do 51 kHz * Pamięć wewnętrzna: co najmniej 2 GB * Możliwość zastosowania pamięci dodatkowej (karta SD) * Zakres prędkości obrotowej badanej maszyny co najmniej 200 – 12000 obr/min * Uzyskiwane informacje diagnostyczne: * Czteropoziomowa skala powagi usterek * Szczegółowe dane naprawcze * Wartości szczytowe * Analiza widmowa * Przetwornik A/C 4 kanały, 24 bity * Zakres dynamiczny 128 dB * Stosunek sygnału do szumu co najmniej 100 dB * Rozdzielczość FFT 800 * Wymiary nie więcej niż 190 x 70 x 280 mm * Masa nie więcej niż 2 kg * Wyświetlacz LCD: przekątna 5,7 cala, rozdzielczość 320x240 * Interfejsy komunikacyjne: USB, Mini DIN 6 pin, BNC, M12 4 pin * Bateria Li-ion 14,8V; 2,55Ah * Czas pracy na baterii co najmniej 7 godzin  1. Dane tachometru laserowego:  * Zasilanie: z testera wibracji * Detekcja: dioda laserowa, klasa 2 * Zakres: min. 6 do 99 999 obr/min * Dokładność: ±0,01% i ±1 cyfra w zakresie od 6 do 5999,9 obr/min; ±0,05% i ± 1 cyfra w zakresie od 5999,9 do 99 999 obr/min * Czas odpowiedzi: maks. 1 sekunda (powyżej 60 obr/min)  1. Dane czujnika wibracji:  * Typ czujnika: akcelerometr trójosiowy * Czułość: 100 mV/g (±5%) * Nieliniowość amplitudowa 1% * Pasmo częstotliwościowe: oś z 2-7000 Hz ± 3 dB; osie x,y 2-5000 Hz ± 3 dB * Zakres wibracji 500g |  |  |

**CZĘŚĆ VI**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do gromadzenia, analizy i przetwarzania danych

**Zestaw do gromadzenia, analizy i przetwarzania danych (4 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Typ ekranu: LED * Przekątna ekranu: min. 15,6” * Rozdzielczość ekranu: min. FHD * Procesor: min. 8 rdzeni 3 GHz * Karta graficzna: min. 12 GB GDDR6 * Pamięć RAM: min. 16 GB 3200 MHz * Dysk twardy: min. 1 TB SSD * OS: Windows 11 * Pakiet oprogramowania antywirusowego (antywirus, antyspyware, ochrona przed ransomware, blokada programów typu exploit, ochrona kamery internetowej, licencja co najmniej 3 lata) * Pakiet oprogramowania biurowego w wersji professional (nie starszy niż 2021, licencja bezterminowa) |  |  |

**Zestaw do gromadzenia, analizy i przetwarzania danych - mobilny (4 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Procesor: min. 6 rdzeni 2 GHz * Pamięć RAM: min. 4 GB DDR3 * Pamięć wbudowana: min. 64 GB * Typ ekranu: pojemnościowy IPS * Przekątna ekranu: min. 10.1” * Rozdzielczość: min. FHD * OS: nie starszy niż Android 11 * Pakiet oprogramowania antywirusowego (antywirus, antyspyware, ochrona przed ransomware, blokada programów typu exploit, ochrona kamery internetowej, licencja co najmniej 3 lata) |  |  |

**CZĘŚĆ VII**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilaczy laboratoryjnych i autotransformatorów do zasilania układów pomiarowych i pomocniczych

**Zasilacz laboratoryjny AC/DC (10 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Moc wyjściowa AC 500 VA * Moc wyjściowa DC 500 W * Zakres napięcia wyjściowego AC min. 0 – 300 V (dokładność min. 0,5%) * Regulacja częstotliwości napięcia wyjściowego AC (w zakresie min. 45 Hz – 500 Hz, dokładność min. 0,02%) * Regulacja kąta fazowego napięcia wyjściowego AC (w zakresie min. 0 – 240 deg) * Zakres napięcia wyjściowego DC min. 0 - ± 250 V (dokładność min. 0,5%) * Zasilanie: 230 V 50 Hz * Interfejs komunikacyjny min. RS-232, USB * Wyświetlacz min. 4,3” * Masa max. 12 kg * Głębokość obudowy max. 350 mm * Kompletna dokumentacja urządzenia * Przewody zasilające |  |  |

**Zasilacz laboratoryjny AC (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Moc wyjściowa 3000 VA * Zakres napięcia wyjściowego min. 0 – 300 V (dokładność min. 0,5%) * Regulacja częstotliwości napięcia wyjściowego (w zakresie min. 45 Hz – 500 Hz, dokładność min. 0.1 Hz) * Regulacja kąta fazowego napięcia wyjściowego (w zakresie min. 0 – 240 deg, dokładność min. 1 deg) * Zasilanie 230 V 50 Hz * Interfejs komunikacyjny RS-232, USB * Wyświetlacz min. 4,3” * Kompletna dokumentacja urządzenia * Przewody zasilające |  |  |

**Autotransformator (5 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Moc znamionowa: 15 kVA (3x5000 VA) * Napięcie znamionowe pierwotne: 400/230 V AC * Napięcie znamionowe wtórne: 0-450/260 V AC * Prąd maksymalny: 3x20 A * Częstotliwość: 50 – 60 Hz * Obudowa zamknięta * Wymiary: maksymalnie: szerokość 390 mm, głębokość 355 mm, wysokość 605 mm * Waga: nie więcej niż 100 kg |  |  |

**CZĘŚĆ VIII**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i akcesoriów do bieżącej eksploatacji i konserwacji stanowisk laboratoryjnych

**Wiertarka stołowa (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Wydajność wiercenia maks. 20 mm * Uchwyt wiertarski 1 - 16 / B 16 mm * Stożek uchwytu wrzeciona MK 2 * Prędkość obrotowa wrzeciona min. 220 obr./min. * Prędkość obrotowa wrzeciona max. 2840 obr./min. * Zmiana obrotów - ilość biegów 16 * Sposób przenoszenia napędu paski * Wychylanie stołu wiertarskiego -45° - 45° * Odstęp wrzeciono / kolumna maks. 180 mm * Odstęp wrzeciono / stół maks. 415 mm * Odstęp wrzeciono / płyta dolna maks. 605 mm * Skok pinoli 80 mm * Średnica kolumny 72 mm * Wielkość stołu - szerokość 290 mm * Wielkość stołu - głębokość 290 mm * Powierzchnia robocza płyty dolnej 205 x 205 mm * Rowki T-owe (ilość, rozmiar, rozstaw) 16 mm * Moc silnika 0,8 kW * Moc silnika S1 100% 0,55 kW * Napięcie 400 V * Wymiary – szerokość nie więcej niż 380 mm * Wymiary – głębokość szerokość nie więcej niż 620 mm * Wymiary – wysokość szerokość nie więcej niż 1000 mm * Waga nie więcej niż 60 kg |  |  |

**Imadło wiertarskie maszynowe (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Szczęki pryzmowe * Szerokość szczęk nie mniej niż 120 mm * Rozwarcie co najmniej 110 mm * Waga do 6 kg |  |  |

**Imadło krzyżowe maszynowe (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Szerokość szczęk nie mniej niż 150 mm * Maksymalny rozstaw szczęk nie mniej niż 125 mm * Maksymalna siła mocowania 3400 daN |  |  |

**Imadło ślusarskie (2 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Maksymalne rozwarcie szczęk: 210mm * Posuw poprzeczny: nie mniej niż 200mm * Posuw wzdłużny: nie mniej niż 200mm * Szerokość szczęk: nie mniej niż 205mm * Wysokość imadła: nie mniej niż 188mm * Wysokość szczęk: nie mniej niż 53mm * Masa: do 40 kg |  |  |

**Zestaw narzędzi mocujących (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * 58 elementów, 16 mm, M14 * Nakrętka teowa – 6 szt. * Nakrętka – 6 szt. * Łącznik gwintowy – 4 szt. * Docisk schodkowy – 6 szt. * Blok schodkowy – 12 szt. * Trzpień gwintowy – 24 szt. * Dedykowane opakowanie w postaci organizera |  |  |

**Zestaw gwintowników i narzynek (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * 56 elementów, 16 mm, M14 * Materiał HSS M2 * Gwintownik M3 – 1 kpl. * Gwintownik M4 – 1 kpl. * Gwintownik M4 – 1 kpl. * Gwintownik M4 – 1 kpl. * Gwintownik M5 – 1 kpl. * Gwintownik M6 – 1 kpl. * Gwintownik M8 – 1 kpl. * Gwintownik M10 – 1 kpl. * Gwintownik M12 – 1 kpl. * Gwintownik M14 – 1 kpl. * Gwintownik M16 – 1 kpl. * Gwintownik M18 – 1 kpl. * Gwintownik M20 – 1 kpl. * Narzynka M3 – 1 szt. * Narzynka M4 – 1 szt. * Narzynka M4 – 1 szt. * Narzynka M4 – 1 szt. * Narzynka M5 – 1 szt. * Narzynka M6 – 1 szt. * Narzynka M8 – 1 szt. * Narzynka M10 – 1 szt. * Narzynka M12 – 1 szt. * Narzynka M14 – 1 szt. * Narzynka M16 – 1 szt. * Narzynka M18 – 1 szt. * Narzynka M20 – 1 szt. * Dedykowane opakowanie w postaci organizera |  |  |

**Zestaw Combo elektronarzędzi akumulatorowych 18V (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Cechy i wyposażenie zestawu Combo 18V:  * 7 elektronarzędzi, * 2 akumulatory, * Kompatybilna ładowarka, * Całość dostarczona w torbie narzędziowej, * Elektronarzędzia wyposażone w silniki bezszczotkowe  Wykaz elementów zestawu:  * Wiertarko-wkrętarka * Szlifierka kątowa * Pilarka tarczowa * Wyrzynarka * Strug do drewna * Wkrętarka udarowa * Narzędzie wielofunkcyjne * Ładowarka * 2 akumulatory BL1850B (18V/5,0Ah) * Torba transportowa  Wiertarko-wkrętarka:  * Napięcie zasilania: 18V * Typ akumulatorów: Li-Ion * Obsługiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah * Nie współpracuje z akumulatorami: BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V/1,3Ah) * Prędkość obr. na biegu jałowym bieg 1: 0-550/min * Prędkość obr. na biegu jałowym bieg 2: 0-2100/min * Maks. średnica wiercenia w stali: 13mm * Maks. średnica wiercenia w drewnie wiertłem: 50mm * Maks. średnica wiercenia w drewnie sednikiem: 76mm * Maks. średnica wiercenia w drewnie otwornicą: 152mm * Maks. moment obr. miękki/twardy: 65/130Nm * Zakres mocowania: 1,5-13mm * Długość całkowita: nie więcej niż 178mm * Masa: do 2,6kg  Szlifierka kątowa:  * Napięcie akumulatora: 18V * Pojemność akumulatora: 5,0Ah * Typ akumulatora: litowo-jonowy * Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 8500/min * Średnica tarczy: 125mm * Średnica otworu tarczy: 22,23mm * Długość całkowita narzędzia: nie więcej niż 362mm * Masa: do 4 kg  Pilarka tarczowa:  * Napięcie akumulatora: 18V * Pojemność akumulatora: 5,0Ah * Typ akumulatora: litowo-jonowy * Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5000/min * Średnica tarczy: 165mm * Średnica otworu tarczy: 20mm * Maksymalna głębokość cięcia przy 45°: 41mm * Maksymalna głębokość cięcia przy 50°: 37mm * Maksymalna głębokość cięcia przy 90°: 57mm * Długość całkowita narzędzia: nie więcej niż 270mm * Masa: do 3,5kg  Wyrzynarka:  * Zasilanie: akumulatorowe * Napięcie akumulatora: 18V * Typ akumulatora: litowo-jonowe * Pojemność akumulatora: 5,0Ah * Liczba skoków roboczych: 800-3500 skoków/min * Skok brzeszczotu: 26mm * Maksymalna głębokość cięcia w derwnie: 135mm * Maksymalna głębokość cięcia w aluminium: 20mm * Maksymalna głębokość cięcia w stali: 10mm * Masa: do 3 kg  Strug do drewna:  * Zasilanie: akumulatorowe * Napięcie akumulatora: 18V * Typ akumulatora: litowo-jonowy * Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 12000 obr./min * Szerokość strugania: 82mm * Głębokość wręgu: 25mm * Głębokość strugania: 3mm * Długość całkowita narzędzia: nie więcej niż 366mm * Masa: do 4 kg  Wkrętarka udarowa:  * Napięcie akumulatora: 18V * Pojemność akumulatora: 3,0Ah * Typ akumulatora: Li-Ion * Prędkość obrotowa: 0-3400/min * Częstotliwość udaru: 0-3600/min * Max. moment obrotowy: 170Nm * Śruby standardowe: M5-M16 * Śruby maszynowe: M4-M8 * Śruby o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M5-M14 * Gwint zwykły: 22-125mm * Uchwyt narzędziowy: 1/4" sześciokąt * Długość całkowita: nie więcej niż 126mm * Masa: do 1,5kg  Narzędzie wielofunkcyjne:  * Napięcie zasilania: 18V * Typ akumulatorów: Li-Ion * Obsługiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah * Nie współpracuje z akumulatorami: BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V/1,3Ah) * Prędkość oscylacyjna: 10000-20000/min * Kąt zakresu oscylacji (lewy/prawy): 1,8° (kąt całk. 3,6°) * Długość całkowita: nie więcej niż 322mm * Masa: do 2kg |  |  |

# Zestaw narzędzi dla elektryków (4 szt.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Cechy zestawu:  * Narzędzia testowane pojedynczo pod napięciem 10000V AC i dopuszczone do pracy pod napięciem 1000V AC * Konstrukcja skrzynki umożliwiająca łatwy i szybki dostęp do narzędzi * Amortyzatory gazowe podtrzymujące pokrywę skrzyni utrzymujące ją w różnych pozycjach i chroniące przed automatycznym zatrzaśnięciem * Skrzynia wykonana z mocnego tworzywa polipropylenowego * Narzędzia w skrzyni na kołach - mobilny warsztat,  1. Wyposażenie podstawowe:  * Skrzynka narzędziowa na kołach * Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario-S electric * Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp electric * Rękojeść Softfinish electric slimVario * Bit slimBit electric * Wkrętaki płaskie * Wkrętaki Philips * Wkrętaki Pozidriv * Wkrętaki Pozidriv PlusMinus * Wkrętaki TORX Tamper Resistant * Wkrętaki sześciokątne * Wkrętak precyzyjny Philips * Wkrętak precyzyjny płaski * Klucz do szaf sterowniczych kształt trzpienia * Wkrętaki płaskie * Zestaw bitów XLSelector * Zestaw kluczy trzpieniowych * Szczypce boczne BiCut * Szczypce boczne * Szczypce do przewodów * Szczypce boczne do mechaniki precyzyjnej * Szczypce uniwersalne * Szczypce półokrągłe * Szczypce nastawne * Szczypce instalacyjne * Narzędzie do usuwania płaszcza * Narzędzie wielofunkcyjne do obrabiania kabli * Zaciskarka automatyczna * Zaciskarka * Nożyce do elektryków * Próbnik napięcia 230-1000V * Próbnik napięcia 110-250V * Latarka z laserem oraz światłami LED i UV * Poziomica dla elektryków (42074) * Przymiar składany dla elektryków * Zestaw: wybijak otworów z kołkami * Młotek dla elektryków  Dane techniczne:  * Ilość elementów w zestawie: 115 * Masa: 19kg * Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario®-S electric, 0,8-5,0Nm, masa nie więcej niż 554g * Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp electric, masa 162g * Rękojeść SoftFinish® electric slimVario, Nasadka sześciokątna: 6, całkowita długość wkrętaka: nie więcej niż 58mm * Bit PZ2 slimBit electric, długość: nie mniej niż 75mm * Wkrętak płaski 3,5mm SoftFinish electric slimFix, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 100mm * Wkrętak płaski 5,5mm SoftFinish electric slimFix, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 125mm * Wkrętak płaski 6,5mm SoftFinish electric slimFix, Widoczna długość trzonu: nie mniej niż 150mm * Wkrętak Philips PH1 SoftFinish electric slimFix, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 80mm * Wkrętak Philips PH2 SoftFinish electric slimFix, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 100mm * Wkrętak Pozidrive Pz1 SoftFinish electric slimFix, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 80mm * Wkrętak Pozidrive Pz2 SoftFinish electric slimFix, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 100mm * Wkrętak Pozidriv PlusMinus SL/PZ1 SoftFinish electric slimFix, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 80mm * Wkrętak Pozidrive Plusminus SL/PZ2 SoftFinish electric slimFix, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 100mm * Wkrętak TORX Tamper Resistant T10H SoftFinish electric slimFix, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 100mm * Wkrętak TORX Tamper Resistant T15H SoftFinish electric slimFix, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 100mm * Wkrętak TORX Tamper Resistant T20H SoftFinish electric slimFix, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 100mm * Wkrętak TORX Tamper Resistant T25H SoftFinish electric slimFix, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 125mm * Wkrętak sześciokątny 5,5mm SoftFinish electric, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 125mm * Wkrętak sześciokątny 7mm SoftFinish electric, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 125mm * Wkrętak sześciokątny 8mm SoftFinish electric, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 125mm * Wkrętak sześciokątny 10mm SoftFinish electric, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 125mm * Wkrętak sześciokątny 13mm SoftFinish electric, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 125mm * Wkrętak precyzyjny Phillips PH0 PicoFinish electric, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 60mm * Wkrętak precyzyjny płaski 2,5mm PicoFinish electric, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 60mm * Klucz do szaf sterowniczych kształt trzpienia, nasadka czworokątna: 5-8, nasadka trójkątna: 9 * Wkrętak płaski 3,5mm SoftFinish, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 75mm * Wkrętak płaski 12mm SoftFinish, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 200mm * Zestaw bitów XLSelector, bit Y 25mm * Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar * Wysokowydajne szczypce do cięcia bocznego BiCut® Professional z DynamicJoint , długość szczypiec nie mniej niż 200mm (8") * Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint, długość szczypiec nie mniej niż 160mm (6 ½") * Szczypce do przewodów Professional electric, długość szczypiec nie mniej niż 200mm (8") * Szczypce Classic do cięcia bocznego w mechanice precyzyjnej, długość szczypiec nie mniej niż 125mm (5") * Szczypce uniwersalne Professional electric z DynamicJoint® i OptiGrip, długość szczypiec nie mniej niż 180mm (7") * Szczypce półokrągłe Professional electric, długość szczypiec nie mniej niż 200mm (8") * Szczypce półokrągłe Professional electric, długość szczypiec nie mniej niż 200mm (8") * Szczypce nastawne Professional electric, długość szczypiec nie mniej niż 250mm (10") * Szczypce instalacyjne TriCut Professional electric, długość szczypiec nie mniej niż 170mm (7") * Narzędzie do usuwania płaszcza, długość szczypiec nie mniej niż 165mm (6½") * Narzędzie wielofunkcyjne do obrabiania kabli, długość szczypiec nie mniej niż 200mm (8") * Zaciskarka automatyczna, długość szczypiec nie mniej niż 210mm, obszar usuwania izolacji co najmniej 0,08-16mm * Zaciskarka, długość szczypiec nie mniej niż 220mm, obszar usuwania izolacji co najmniej 0,5-6mm * Nożyce dla elektryków, długość szczypiec nie mniej niż 160mm * Próbnik napięcia Volt Detector bezdotykowy, jednobiegunowy, 230-1000V AC, trzon średnica: nie więcej niż 4,2mm, Całkowita długość wkrętaka: nie mniej niż 149mm * Próbnik napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250V (34745), płaski 3mm, widoczna długość trzonu: nie mniej niż 60mm * Latarka z laserem oraz światłami LED i UV, {%s}: 100/310lm, {%s}: Klasa 2 * Poziomica dla elektryków, długość całkowita 400mm * Przymiar składany dla elektryków Longlife 2m, szerokość członów: nie mniej niż 15mm, kolor: pomarańczowy * Zestaw: wybijak otworów Softfinish z kołkami * Młotek dla elektryków, szerokość x długość młotka: nie więcej niż 23,9mmx283mm |  |  |

**Szafka narzędziowa – wózek warsztatowy (4 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Cechy ogólne:  * Zestaw składający się z 298 elementów ułożonych w 7 szafach * Narzędzia wytworzone z najwyższej jakości stopu stali nierdzewnej, trwałej i doskonale wykonanej * Unikalna 72 zębowa konstrukcja zapadkowa zapewniająca wyższą siłę momentu obrotowego, dzięki czemu kluczami operuje się łatwiej i szybciej * Tacki wyłożone specjalnym materiałem z wyżłobionymi miejscami na klucze zapewniające łatwy wybór i odkładanie elementów na swoje miejsce * Mocna metalowa szafka, wodoodporna, umożliwiająca przemieszczanie i przechowywanie * Wzmocnione prowadnice oraz kulkowy mechanizm ślizgowy ułatwiający wysuwanie. * Każda szuflada wyposażona dodatkowo w indywidualną blokadę  1. Dane techniczne:  * **Pierwsza Szuflada:** * Zestaw 13 szt. nasadek 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 MM 1/4" * Zestaw nasadek 10 szt. 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 MM 3/8" * Zestaw nasadek  17szt. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30-32 MM 1/2" * Zestaw długich nasadek 10 szt. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 MM 1/4" * Zestaw długich nasadek 8 szt. 10-11-12-13-14-15-17-19 MM 3/8" * Zestaw długich nasadek  13 szt. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 1/2" (w tym nasadki dedykowane to odkręcania alufelg wykończone miękkim materiałem aby nie uszkodzić delikatnych felg) * Przedłużki 3 szt. 1/4" 4", 3/8" 6", 1/2" 5" * Przegub uniwersalny 3 szt 1/4", 3/8", 1/2" * Grzechotki 3 szt. 1/4", 3/8", 1/2" * **Druga Szuflada:** * nasadki 1/4" z bitami: Torx - T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30 * nasadki 1/4" z bitami: Torx security - T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30 * nasadki 1/4" z bitami: Imbus 3/4/5/6/7/8 mm * nasadki 1/4" z bitami: Imbus HEX 2/4/5/6 mm * nasadki 1/4" z bitami kwadratowe typu robertson: S0/S1/S2/S3 * nasadki 1/4" bity do demontażu anten (płaskie z wycięciem): 4, 6, 8, 10 * nasadki 1/4" bity: PH 0,1,2,3 PZ 0,1,2,3 * nasadki 1/4" bity: FD Płaskie(4/5,5/6,5/7mm), * bity: Imbus V 7/8/10 mm * bity: PH 1/2/3/4 , PZ 1/2/3/4 * bity: Płaskie 4/5,5/6/6,5 * bity: Torx T 20/27/30/35/40/45 * bity: Torx T HEX 40/45/50 * przejściówka 1/2” na 3/8” * nasadki 1/2” imbus do korków olejowych: H14/17/19/22/24 * nasadka 1/2” spline do korków olejowych: M16 * nasadki długie 1/2” spline do korków olejowych: M6/10/12/14/16/   M18-udarowa * Nasadka trzpieniowa 1/2" Ribe: R7/8/9/10 * nasadki długie 1/2” Torx T: 30/40/45/50/55/60/70/80 * nasadki długie 1/2”: H5/7/10/11/13 * **Trzecia Szuflada:** * Zestaw kluczy płasko-oczkowych 6, 7 ,8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 * Zestaw kluczy francuskich 6" oraz 8" * Klucz dynamometryczny * Zestaw 18 szt. kluczy imbusowych * **Czwarta Szuflada:** * Młotek * Dłuta / przecinaki 6 szt. 1.5 mm\*102L, 2 mm\*102L, 3 mm\*114L, 4 mm\*127L, 5 mm\*127L, 6 mm\*140L * Zestaw szypców, kombinerek, obcęg 9 szt. * **Piąta Szuflada:** * Zestaw kluczy imbusowych 6-kątnych 18 szt. : H2\*100, H2.5\*100, H3\*100, H4\*150, H5\*150, H6\*150, H7\*150, H8 \*200, H10\*200, T10\*100, T15\*100, T20\*100, T25\*150, T27\*150, T30\*150, T40\*150, T45\*200, T50\*200 * **Szósta Szuflada:** * Suwmiarka z elektronicznym wyświetlaczem * Zestaw kluczy typu L 16 szt. :  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 * **Siódma Szuflada:** * Śrubokręt płaski z metalową końcówką: 8x150, 6x100, 5x75, 6x38mm, * Śrubokręt z metalową końcówką: PH3x150, PH2x100, PH1x75, PH2x38mm, * Śrubokręty: PH00, 2.5, PH3x150, PH2x100, PH1x75, PH1x75, PH1x100, PH0x75, 6x100, 4x75, 5x100, 5x75, 3x75mm |  |  |

**Matrycowy zestaw do zaciskania konektorów (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Praska ręczna z wymiennymi matrycami * Matryca RG6 – 1 szt. * Matryca RG58 – 1 szt. * Matryca RG59 – 1 szt. * Matryca RG62 – 1 szt. * Matryca do przewodów przekroju 0,5 mm2 do 10 mm2 * Dedykowane opakowanie w postaci walizki |  |  |

**Szlifierka stołowa dwutarczowa (1 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Moc silnika 0,75 kW * Moc silnika S1 100% 0,55 kW * Napięcie zasilające 230 V AC * Prędkość obrotowa 2850 obr/min * Liczba tarcz / ściernic: 2 * Średnica tarczy / ściernicy: 200 mm * Grubość tarczy / ściernicy: 25,4 mm * Otwór tarczy / ściernicy: 15,88 mm * Ziarnistość tarcz, ściernic: 36 / 80 * Wymiary: nie więcej niż szerokość 410 mm, wysokość 330 mm, głębokość 340 mm * Waga: do 20 kg  1. Dane techniczne:  * Szlifierka * Tarcza do szlifowania zgrubnego i wykańczającego ziarnistości 36 / 80 * Obustronne zabezpieczenie przed iskrzeniem * Podtrzymka do szlifowania * Oświetlenie robocze * Wbudowany zbiornik na płyn chłodzący * Ściągacz do tarcz |  |  |

**CZĘŚĆ IX**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnych zestawów skrzyń narzędziowych do przechowywania i transportu narzędzi i komponentów

**Mobilny zestaw do przechowywania i transportu - duży (4 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Mobilna skrzynia narzędziowa (1 szt)  * Wyposażona w koła (rozstaw: 690 mm, średnica: 180 mm, średnica osi kół: 12 mm) * Rękojeść teleskopowa (zakres regulacji 700 – 1000 mm) * Konstrukcja modułowa (konektory przyłączeniowe do skrzyń narzędziowych) * Materiał wykonania: tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia mechaniczne * Nieprzeźroczysta pokrywa * Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż: długość 585 mm, szerokość 438 mm, wysokość 690 mm * Przekątna: nie więcej niż 685 mm * Pojemność: nie więcej niż 50 l * Liczba wyjmowanych tacek: nie mniej niż 2 * Liczba wyjmowanych przegród: nie mniej niż 2  1. Skrzynia narzędziowa duża (1 szt)  * Konstrukcja modułowa (konektory przyłączeniowe do skrzyń narzędziowych) * Materiał wykonania: tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia mechaniczne * Uszczelka zapobiegająca wnikaniu kurzu i cieczy (IP66) * Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż: długość 585 mm, szerokość 385 mm, wysokość 420 mm * Przekątna: nie więcej niż 767 mm * Pojemność: nie więcej niż 52 l * Liczba wyjmowanych tacek: nie mniej niż 2 * Liczba wyjmowanych przegród: nie mniej niż 2 (w tym przegroda do przechowywania narzędzi ręcznych) * Szyny aluminiowe na zaciski stolarskie umieszczone na pokrywie: nie mniej niż 2  1. Skrzynia narzędziowa średnia (1 szt)  * Konstrukcja modułowa (konektory przyłączeniowe do skrzyń narzędziowych) * Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż: długość 585 mm, szerokość 385 mm, wysokość 320 mm * Przekątna: nie więcej niż 722 mm * Pojemność: nie więcej niż 38 l * Liczba wyjmowanych tacek: nie mniej niż 2 * Liczba wyjmowanych przegród: nie mniej niż 2 (w tym przegroda do przechowywania narzędzi ręcznych) * Organizery z przegródkami i przeźroczami umieszczone na pokrywie: nie mniej niż 2  1. Walizka narzędziowa (4 szt)  * Konstrukcja modułowa (konektory przyłączeniowe do skrzyń narzędziowych) * Materiał wykonania: tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia mechaniczne * Uszczelka zapobiegająca wnikaniu kurzu i cieczy (IP66) * Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż: długość 585 mm, szerokość 385 mm, wysokość 190 mm * Przekątna: nie więcej niż 679 mm * Pojemność: nie więcej niż 16 l * Regulowane, wyjmowane przegrody * Organizery z przegródkami i przeźroczami umieszczone na pokrywie: nie mniej niż 2  1. Organizer duży (1 szt)  * Konstrukcja modułowa (konektory przyłączeniowe do skrzyń narzędziowych) * Materiał wykonania: tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia mechaniczne * Uszczelka zapobiegająca wnikaniu kurzu i cieczy * Przeźroczysta pokrywa * Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż: długość 582 mm, szerokość 387 mm, wysokość 131 mm * Pojemność: nie więcej niż 14 l * Liczba wyjmowanych kubełków: nie mniej niż 4 (każdy wyposażony w maksymalnie 3 wyjmowane przegrody)  1. Organizer średni (2 szt)  * Konstrukcja modułowa (konektory przyłączeniowe do skrzyń narzędziowych) * Materiał wykonania: tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia mechaniczne * Uszczelka zapobiegająca wnikaniu kurzu i cieczy * Przeźroczysta pokrywa * Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż długość 531 mm, szerokość 379 mm, wysokość 77 mm * Pojemność: nie więcej niż 6 l * Liczba wyjmowanych kubełków: nie mniej niż 10  1. Organizer mały na narzędzia (4 szt)  * Konstrukcja modułowa (konektory przyłączeniowe do skrzyń narzędziowych) * Materiał wykonania: tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia mechaniczne * Uszczelka zapobiegająca wnikaniu kurzu i cieczy * Przeźroczysta pokrywa * Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż: długość 365 mm, szerokość 265 mm, wysokość 77 mm * Pojemność: nie więcej niż 3 l * Wielowarstwowe wkłady piankowe do wycięcia otworów na narzędzia  1. Organizer mały (4 szt)  * Konstrukcja modułowa (konektory przyłączeniowe do skrzyń narzędziowych) * Materiał wykonania: tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia mechaniczne * Uszczelka zapobiegająca wnikaniu kurzu i cieczy * Przeźroczysta pokrywa * Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż: długość 365 mm, szerokość 265 mm, wysokość 77 mm * Pojemność: nie więcej niż 3 l * Liczba wyjmowanych kubełków: nie mniej niż 5 |  |  |

**Mobilny zestaw do przechowywania i transportu - mały (4 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Mobilna skrzynia narzędziowa (1 szt)  * Wyposażona w koła * Rękojeść teleskopowa * Konstrukcja modułowa (konektory przyłączeniowe do skrzyń narzędziowych) * Materiał wykonania: tworzywo sztuczne * Nieprzeźroczysta pokrywa * Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż: długość 526 mm, szerokość 380 mm, wysokość 690 mm * Przekątna: nie więcej niż 585 mm * Pojemność: nie więcej niż 38 l * Liczba wyjmowanych przegród: co najmniej 2 (w tym przegroda do przechowywania narzędzi ręcznych)  1. Skrzynia narzędziowa z organizerami (1 szt)  * Konstrukcja modułowa (konektory przyłączeniowe do skrzyń narzędziowych) * Materiał wykonania: tworzywo sztuczne * Nieprzeźroczysta pokrywa * Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż: długość 526 mm, szerokość 307 mm, wysokość 187 mm * Przekątna nie więcej niż 573 mm * Pojemność nie więcej niż 26 l * Liczba wyjmowanych przegród: co najmniej 1 * Liczba wyjmowanych organizerów: co najmniej 2  1. Skrzynia narzędziowa (1 szt)  * Konstrukcja modułowa (konektory przyłączeniowe do skrzyń narzędziowych) * Materiał wykonania: tworzywo sztuczne * Nieprzeźroczysta pokrywa * Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż: długość 526 mm, szerokość 307 mm, wysokość 221 mm * Przekątna nie więcej niż 573 mm * Pojemność nie więcej niż 26 l * Liczba wyjmowanych przegród: co najmniej 2  1. Organizer (1 szt)  * Konstrukcja modułowa (konektory przyłączeniowe do skrzyń narzędziowych) * Materiał wykonania: tworzywo sztuczne * Przeźroczysta pokrywa * Wymiary zewnętrzne: nie więcej niż: długość 526 mm, szerokość 307 mm, wysokość 125 mm * Przekątna nie więcej niż 548 mm * Pojemność nie więcej niż 15 l * Liczba wyjmowanych przegród: co najmniej 7  1. Kosz z organizerami (1 szt)  * Konstrukcja modułowa (konektory przyłączeniowe do skrzyń narzędziowych) * Materiał wykonania: tworzywo sztuczne * Brak pokrywy * Wymiary zewnętrzne: długość 530 mm, szerokość 295 mm, wysokość 195 mm * Przekątna 573 mm * Pojemność 26 l * Liczba organizerów: co najmniej 6 (każdy wyposażony w co najmniej 10 komór, z przeźroczystą pokrywą) |  |  |

**CZĘŚĆ X**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektorów do wykorzystania w toku zajęć dydaktycznych

**Projektor długoogniskowy (3 szt.) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * [Typ matrycy](https://www.mediaexpert.pl/poradniki-definicje/typ-matrycy?attribute_id=626044&category_id=12807) : DLP * [Jasność [ANSI lumen]](https://www.mediaexpert.pl/poradniki-definicje/jasnosc-ansi-lumen?attribute_id=626040&category_id=12807): nie mniejsza niż 3500 * [Współczynnik kontrastu](https://www.mediaexpert.pl/poradniki-definicje/wspolczynnik-kontrastu?attribute_id=626046&category_id=12807): nie mniejszy niż 1000000:1 * [Rozdzielczość podstawowa](https://www.mediaexpert.pl/poradniki-definicje/rozdzielczosc-podstawowa?attribute_id=626043&category_id=12807): 4K UHD (3840 x 2160) * [Moc lampy [W]](https://www.mediaexpert.pl/poradniki-definicje/moc-lampy-w?attribute_id=626058&category_id=12807): nie mniej niż 240 * Wielkość obrazu: 33 cale - 300 cali * Korekcja pionowa (Keystone): W pionie +/- 40 stopni * Głośność (econo) [dB]: nie większa niż 26 * Głośność (normal) [dB]: nie większa niż 28 * Waga [kg]: nie więcej niż 4 * Pilot zdalnego sterowania. |  |  |

**CZĘŚĆ XI**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stołów warsztatowych i krzesła do laboratorium

**Stół warsztatowy 1000 mm (1 szt.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Wymiary: długość 1000 mm, głębokość 750 mm, wysokość 900 mm * Nośność: nie mniej niż 800 kg * Materiał wykonania: kształtowniki stalowe * Wysokość stała * Blat: sklejka 36 mm, pokryta blachą kwasoodporną co najmniej 1,5 mm * Zabudowa pod blatem:   + umieszczona z lewej strony,   + szuflada 90x400x483 mm (3 sztuki), nośność co najmniej 40 kg, prowadnice teleskopowe, wysuw do min. 90%, zabezpieczenie przed wypadaniem, zamykanie centralne,   + szuflada 270x400x483 mm (1 sztuka),   + szafka z drzwiami 535x257 mm i 1 półką OC * Nadbudowa:   + Wymiary: dostosowane do stołu warsztatowego i blatu   + Materiał wykonania: kształtowniki stalowe   + Sposób mocowania: przykręcana do blatu stołu (mocowanie w zestawie)   + Tablice perforowane 955x255 mm: co najmniej 4   + Listwy perforowane do mocowania tablic, szafek: co najmniej 2   + Listwy z przyłączami: co najmniej 2 * Oświetlenie:   + Lampa umieszczona na konstrukcji wsporczej zapewniająca oświetlenie blatu stołu od góry   + Typ lampy: LED   + Moc lampy: 18 W   + Długość lampy: dostosowana do stołu warsztatowego i blatu   + Sposób mocowania: przykręcana do blatu stołu (mocowanie w zestawie)   + Włącznik montowany w łatwo dostępnym miejscu   + Przewód zasilający co najmniej 3 m (wraz z wtyczką) |  |  |

**Stół warsztatowy 1500 mm (1 szt.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Wymiary: długość 1500 mm, głębokość 750 mm, wysokość 900 mm * Nośność: nie mniej niż 800 kg * Materiał wykonania: kształtowniki stalowe * Wysokość stała * Blat: sklejka 36 mm, pokryta gumą gładką 3 mm * Zabudowa pod blatem:   + umieszczona z lewej strony,   + półka 1260 mm, sklejka lakierowana 24 mm * Nadbudowa:   + Wymiary: dostosowane do stołu warsztatowego i blatu   + Materiał wykonania: kształtowniki stalowe   + Sposób mocowania: przykręcana do blatu stołu (mocowanie w zestawie)   + Tablice perforowane 1455x255 mm: co najmniej 4   + Listwy perforowane do mocowania tablic, szafek: co najmniej 2   + Listwy z przyłączami: co najmniej 2 * Oświetlenie:   + Lampa umieszczona na konstrukcji wsporczej zapewniająca oświetlenie blatu stołu od góry   + Typ lampy: LED   + Moc lampy: 36 W   + Długość lampy: dostosowana do stołu warsztatowego i blatu   + Sposób mocowania: przykręcana do blatu stołu (mocowanie w zestawie)   + Włącznik montowany w łatwo dostępnym miejscu   + Przewód zasilający co najmniej 3 m (wraz z wtyczką) |  |  |

**Krzesło warsztatowe (1 szt.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Krzesło obrotowe * Podstawa: średnica 580-600 mm , na stopach, wykonana z tworzywa, wyposażona w koła * Siedzisko: powierzchnia nie mniej niż 420 x 460 mm (po obrysie), antypoślizgowe, średnio twarde, regulowana wysokość (zakres nie mniej niż 570 – 810 mm) za pomocą podnośnika pneumatycznego, regulacja głębokości za pomocą śruby, * Oparcie: antypoślizgowe, średnio twarde, regulowana wysokość (zakres nie mniej niż 390 – 450 mm), uchwyt umożliwiający przemieszczanie krzesła * Podnóżek: chromowany, regulacja wysokości |  |  |

**CZĘŚĆ XII**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wycinarki i grawerki laserowej do laboratorium.

**Wycinarka i grawerka laserowa (1 szt.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Zasilanie:1x230V; * Obszar roboczy o powierzchni nie mniejszej niż 400 x 375 x 80 mm; * Moc diody laserowej minimum 40W; * Rozdzielczość nie mniejsza niż 1000 DPI; * Panel dotykowy LCD 1024 x 600 px; * Wbudowana kamera HD pozwalająca podglądać wnętrze komory i precyzyjnie ustawiać parametry pracy; * Dedykowane oprogramowanie z licencją bezterminową, kompatybilne z Windows, * Łączność Wi-Fi lub Ethernet; * Obsługa plików w formacie JPG / PNG / SVG / DXF; * Pełna obudowa - całkowicie zamknięty obszar roboczy; * Chłodzenie cieczą - cyrkulacja w obiegu zamkniętym; * Zintegrowany system wentylacji - odprowadzanie dymu i oparów wężem; * Dedykowana przystawka rotacyjna (grawerowanie obiektów okrągłych); * 2x Rura odprowadzająca 200 cm + zacisk pierścieniowy;   **Akcesoria eksploatacyjne:**   * ciecz chłodząca do chłodzenia urządzenia 5l; * pakiet kluczy i narzędzi dodatkowych; * dedykowany smar; * zapasowa tuba laserowa * zapasowy stół roboczy – „plaster miodu” * zapasowe lustro odbijające - do maszyn laserowych ze źródłem lasera CO2 - 20x3mm; * zapasowa soczewka skupiająca - do maszyn laserowych ze źródłem lasera CO2; * Organizer zamykany na kłódkę zawierający dostarczone akcesoria. |  |  |

**CZĘŚĆ XIII**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa liniowego wysokonapięciowego wzmacniacza mocy.

**Wycinarka i grawerka laserowa (1 szt.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Nazwa producenta(symbol, oznaczenie, dane identyfikacyjne)** |
| 1. Dane techniczne:  * Częstotliwość minimalna: DC * Częstotliwość maksymalna @ -3 dB: 5 kHz * Maksymalne napięcie wyjściowe: +/- 2 kV pik * Maksymalny prąd wyjściowy: 1 A min * Wzmocnienie: 2000 V/V +/- 1 V/V stałe * Napięcie wejściowe nominalne: +/- 1 V pik * Zasilanie: 3 x 400 VAC 50 Hz. * Pobór mocy: nie więcej niż 4 kW * Wyjście kontrolne monitorujące napięcie wyjściowe * Wyjście kontrolne monitorujące prąd wyjściowy * Chłodzenie: wymuszone, powietrzne * Wymiary długość 685 mm, szerokość 434 mm wysokość: 325 mm |  |  |

***ZAŁĄCZNIK NR 3***

**UMOWA nr ……………………..**

zawarta w Gdyni w dniu ............................... 2022 r. pomiędzy:

**Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte** w Gdyni,

ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, NIP 586-010-46-93, Regon 190064136,

w imieniu i na rzecz której działa:

**Rektor - Komendant - kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT,**

zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „ZAMAWIAJĄCYM’’

**a**

……………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w ……………………, kod pocztowy .………….., ul. ……………………………….

zarejestrowanym w ……………………, będącym płatnikiem VAT, nr NIP ………………………….., Regon: ………………………, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………..

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „WYKONAWCĄ”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr ………………………………….. prowadzonego w trybie *przetargu nieograniczonego* dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na wykonanie zadania pn. **„**Kompleksowa modernizacja Laboratorium Podstaw Techniki**”** została zawarta Umowa o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy, dalej zwanej Umową, jest przeniesienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prawa własności …………………………………. oraz jego dostawa do Katedry Elektrotechniki Okrętowej Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (KEO), w ramach zadania pn.: *……………………………………*, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (łącznie zwanej SWZ), stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszej Umowy.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy określony   
   w **ust.1**.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć …………………………………. zgodnie ze wskazaniami SWZ oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą **załącznik nr 2** do Umowy.
4. Dostarczony przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny i nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich.
5. Umowa obejmuje dostarczenie przedmiotu Umowy oraz jego rozładunek, montaż, ustawienie, instalację, rozruch, wykonanie prób technologicznych i produkcyjnych jeżeli takie są wymagane. Przejście na Zamawiającego ryzyka związanego ze sprzętem następuje z chwilą podpisania przez strony Umowy protokołu zdawczo - odbiorczego, o jakim mowa w **§ 2 ust. 10**.

**§ 2**

**Termin, sposób i miejsce wykonania umowy**

1. Termin wykonania Umowy wynosi ……. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.   
   W przypadku dokonania zmian Umowy na podstawie § 7 termin jej wykonania nie może ulec zmianie.
2. Dostawa …………………………………. nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy   
   do Katedry Elektrotechniki Okrętowej Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni, kod pocztowy 81-127, ul. inż. J. Śmidowicza 69.
3. Rozładunek oraz rozmieszczenie …………………………………. odbędzie się kosztem   
   i staraniem Wykonawcy przy pomocy pracowników Wykonawcy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
4. Dostawa będzie miała miejsce w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, z wyłączeniem świąt. Dostarczony asortyment winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu do ostatecznego miejsca dostawy (pomieszczenia). Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów do momentu ich wydania Zamawiającemu odpowiednio zmontowanych i rozmieszczonych ponosi Wykonawca.
5. Dostawy należy prowadzić w sposób niezakłócający działalności Akademii i ustalony   
   z Kierownikiem KEO. Wykonawca poinformuje Zamawiającego oraz Kierownika KEO telefonicznie i drogą elektroniczną o terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum **5** dni roboczych.
6. Miejsce realizacji dostawy znajduje się na terenie strefy obszaru chronionego objętego systemem kontroli dostępu. Wejście/wyjście na ten teren strefy obszaru chronionego jest wyłącznie na podstawie ważnej przepustki osobowej. Wjazd/wyjazd pojazdów samochodowych (bez osobowych) Wykonawcy zabezpieczających realizację przedmiotu zamówienia na terenie strefy obszaru chronionego jest wyłącznie na podstawie ważnej przepustki osobowej kierowcy   
   i przepustki samochodowej.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami organizacji systemu przepustkowego i zobowiązuje się ich przestrzegać. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie zasad systemu przepustkowego przez jego pracowników.
8. Wykonawca zatrudniający do wykonania dostawy cudzoziemców jest obowiązany do wcześniejszego uzyskania pozwolenia Zamawiającego na wstęp na teren, o którym mowa w **ust. 2,** zgodnie z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego.
9. Wraz z przedmiotem Umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, o których mowa   
   w SWZ (m. in. gwarancję, instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentację techniczną, oprogramowanie/licencje) w formie papierowej lub cyfrowej. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy dokumentacji i nośników, na których została utrwalona.
10. Z czynności odbioru przedstawiciele stron (Wykonawca lub upoważniony pracownik Wykonawcy oraz Zamawiający lub upoważniony przez Zamawiającego pracownik Akademii) sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół zdawczo-odbiorczy będzie podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej Umowy.
11. Jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone wady i/lub usterki nie dające się usunąć na miejscu, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy w całości lub w części dotkniętej tymi wadami i/lub usterkami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku w protokole zdawczo-odbiorczym zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu Umowy. W protokole Zamawiający ustala termin usunięcia wad i/lub usterek, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia podpisania protokołu. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu Umowy zawartym w SWZ i/bądź w ofercie Wykonawcy*.*
12. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Wykonawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie uzgodnionym przez strony Umowy w protokole zdawczo-odbiorczym, nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia braków.
13. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i/lub usterek nie dających się usunąć na miejscu, zgłosi Zamawiającemu fakt ich usunięcia a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego wykonania dokona odbioru przedmiotu Umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie znajdują postanowienia **ust. 2-12**.

**§ 3**

**Wartość umowy i warunki płatności**

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości …………….. zł netto (słownie:……………..), wraz z należnym podatkiem VAT w stawce …. % i wysokości ………….. (słownie:……………..), tj. ……………….. zł brutto (słownie: ……………………………….. ).
2. Cena ……………………………….. objętych Umową nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy.
3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zamówienia, będącym podstawą do wystawienia faktury, będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy, o których mowa w **§ 2 ust. 10** – wystawiony dla Akademii, na podstawie formularza cenowego, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą **załącznik nr 2** do Umowy.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,   
   w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu wskazanemu **w ust. 7** prawidłowo wystawionej faktury.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy, łącznie z dostawą, gwarancją i wszelkim innymi świadczeniami wynikającymi z Umowy, SWZ i przepisów prawa.
6. Fakturę należy wystawić na poniższe dane:

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

ul. inż. Śmidowicza 69, 81 – 127 Gdynia

NIP 586-010-46-93

1. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego, o którym mowa w **ust. 5.**
2. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami.

**§ 4**

**Kary umowne**

1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:
2. za opóźnienie z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego *netto*, określonego w **§ 3 ust. 1,** za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub dalej naliczać karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego *netto* za każdy dzień opóźnienia do wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,
3. za niewykonanie umowy w zakresie zamówienia, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości   
   10 % wynagrodzenia umownego *netto* określonego w **§ 3 ust. 1**,
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego *netto* za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w **§ 5 ust. 1** niniejszej umowy.
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy, jeżeli jest to wywołane "siłą wyższą".
7. Jako „siły wyższe” uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron.
8. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia, o którym mowa w **§ 3 ust. 1,** wynikającego   
   z faktury, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na takie potrącenia i oświadcza, że to wyrażenie zgody nie jest obarczone żadną wadą oświadczenia woli.
9. Termin płatności za naliczone w okresie gwarancji i rękojmi kary umowne wynosi 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego *netto*.

**§ 5**

**Odstąpienie od Umowy / rozwiązanie Umowy**

1. Zamawiającemu, na podstawie art. 395 § 1 k.c., przysługuje prawo odstąpienia od Umowy pod warunkiem zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
2. nie dotrzymanie terminów, o których mowa w **§ 2 ust. 1** Umowy lub
3. w przypadku, gdy Wykonawca dostarcza produkt nie odpowiadający Polskim Normom oraz cechom technicznym określonym w „Opisie przedmiotu zamówienia”.
4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 1 powyżej Zamawiający może realizować w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Oprócz wypadków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
   1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
   2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
      1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp,
      2. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,
      3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym   
   w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień albo, gdy Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości.

**§ 6**

**Warunki gwarancji i rękojmi**

* 1. Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego przedmiotu zamówienia jest wolny od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej.
  2. Na przedmiot zamówienia dostarczony na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela **gwarancji** **na okres …** **miesięcy**, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego.
  3. Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie inne gwarancje wyraźne i domniemane, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów pracę dostarczonych wyrobów w okresie trwania gwarancji.
  4. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił.
  5. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonym przedmiocie zamówienia, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia:

1. stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej,
2. ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z przeznaczenia, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono go   
   w stanie niekompletnym.
   1. O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje Wykonawcę jak najszybciej po ujawnieniu w nim wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień.
   2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych przedmiotu zamówienia lub do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.
   3. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany przedmiotu Umowy na nowy, gdy po 3 naprawach gwarancyjnych – niezależnie od tego, czy będą dotyczyły tej samej czy też różnych wad bądź usterek – będzie wykazywał te same lub kolejne wady, bądź usterki. W takim przypadku Wykonawca dokona wymiany przedmiotu Umowy na nowy wolny od wad i usterek w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.
   4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wadliwego przedmiotu zamówienia taki sam przedmiot zamówienia – wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany przedmiotów zamówienia Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby uległy zmianie.
   5. Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje w miejscu eksploatacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa w miejscu eksploatacji, wszelkie koszty (w tym demontażu, transportu w obie strony, ubezpieczenia i ponownego montażu) pokrywa Wykonawca.
   6. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych i prawnych   
      w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca:
3. rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni licząc od daty jej otrzymania (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze telefonicznie, faksem, e-mail, strona internetowa),
4. usunie wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji/zgłoszenia, a jeżeli wady, usterki lub uszkodzenia uniemożliwiają pracę lub stanowią zagrożenie dla zdrowia obsługi termin nie może być dłuższy niż 7 dni,
5. przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad przedmiotu zamówienia objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać,
6. dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji,
7. poniesie odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady.
   1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w użytkowaniu dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz utrudnieniach w jego usprawnieniu, jeśli takie występują ze strony użytkownika.
   2. W przypadku braku usunięcia wad fizycznych i prawnych w wyznaczonym w **ust. 12 pkt 2**) terminie, Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

**§ 7**

**Zmiana Umowy**

1. Dopuszcza się, oprócz przypadków wskazanych w Ustawie PZP, zmianę istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w okolicznościach jak poniżej:
2. zmiana harmonogramu realizacji, terminów płatności lub sposobu realizacji Umowy   
   w sytuacji obiektywnych trudności dotyczących realizacji zamówienia (np.: działania siły wyższej, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie urządzeń, realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujących konieczność ich skoordynowania),
3. powstała możliwość/konieczność zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań w zakresie modelu/typu sprzętu, w tym w przypadku zakończenia produkcji i braku dostępności na rynku (na podstawie pisemnego oświadczenia producenta lub oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji objętego umową przedmiotu Umowy), pod warunkiem że sprzęt będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego modelu/typu sprzętu i nie spowoduje podwyższenia ceny,
4. Zmiana ustaleń zawartej Umowy, w przypadkach określonych w ust. 1 jest dopuszczalna na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy bądź Zamawiającego, jednak termin realizacji Umowy określony w **§ 2 ust. 1** nie może ulec zmianie.
5. Zmiana postanowień Umowy następuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

**§ 8**

1. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest: ……………….. tel. ……………….., e-mail: ………………..,
2. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: ……………….. tel. ……………….., e-mail: …………………

**§ 9**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot, bez zgody Zamawiającego.
4. Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Strony zobowiązane są do informowania się o zmianach teleadresowych pod rygorem skutku doręczenia korespondencji.
6. Umowę sporządzono w *trzech* jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
7. Załączniki stanowią integralną część umowy.

Załączniki:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy – wzór.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

………………………………………… …………………………………………

***ZAŁĄCZNIK NR 4***

*Wykonawca:*

*………………………………….*

*…………………………………..*

*reprezentowany przez:*

*……………………………………*

*…………………………………….*

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do*

*reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE[[2]](#footnote-2)**

**O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI**

**DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„dostawa elementów stanowiska technik magazynowania energii elektrycznej i awaryjnych źródeł zasilania” numer referencyjny: 35/ZP/22***, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), oświadczam/y, że:

**- należę[[3]](#footnote-3)\*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), co następujący Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

lub

**- nie należę \*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), co inny Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu.

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

***ZAŁĄCZNIK NR 5***

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
pn. ***„dostawa elementów stanowiska technik magazynowania energii elektrycznej i awaryjnych źródeł zasilania” numer referencyjny: 35/ZP/22***,prowadzonego przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[4]](#footnote-4)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*.*[[5]](#footnote-5)

**INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,  
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… *(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu)*,co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,  
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,  
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:  
1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

…………………………………….

*kwalifikowany podpis elektroniczny*

**Wykonawca:  *ZAŁĄCZNIK NR 6***

………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO**

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO[[6]](#footnote-6)), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczenie wykonawca składa razem z ofertą.

*Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem   
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

\* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

***ZAŁĄCZNIK NR 7***

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW**

**WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

**(o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy)**

Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

PODMIOTY W IMIENIU KTÓRYCH SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE:

……………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

……………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) reprezentowane przez:

……………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) - dalej: ustawa Pzp Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest: „dostawa elementów stanowiska technik magazynowania energii elektrycznej i awaryjnych źródeł zasilania”: 35/ZP/22, prowadzonego w trybie podstawowym działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczenie oświadczam, że:

Wykonawca:

…………………………………………………………………………..…..…..…………

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:

……………………………………………………………………………………………………

Wykonawca: …………………………………………………..…..…………

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą.

***ZAŁĄCZNIK NR 11***

Wykonawca: ………………………………………………………………………...............………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym znak: 35/ZP/22:

**„dostawa elementów stanowiska technik magazynowania energii elektrycznej i awaryjnych źródeł zasilania.”:**

w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, dodatkowo art. 109 ust. 1 pkt 1 i 3-10 oświadczamy, że: wszystkie informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania są aktualne na dzień złożenia oświadczenia

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [↑](#footnote-ref-2)
3. \*\* niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-3)
4. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

   obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

   osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

   osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

   w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-5)
6. ) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-6)