ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANY  DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA nr 3

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 14/KPW/SŁ.ZDR/2021, którego przedmiotem jest

Dostawa odczynników chemicznych dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni z podziałem na części:

Część 1: Dostawa odczynników i materiałów do badań specjalistycznych

Część 2: Dostawa podłóż granulowanych i dodatków do podłóż

Część 3: Dostawa wskaźników sterylizacji

Część 4: Dostawa testów RAPID-ONE

Część 5: Dostawa testów lateksowych

Część 6:  Dostawa testów diagnostycznych typu SMART

Część 7: Dostawa zestawu SWIPE

Część 8:  Dostawa testu kasetowego

Część 9: Dostawa podłóż gotowych

Część 10: Dostawa odczynników

Część 11: Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych

Część 12: Dostawa odczynników i testów chemicznych

Część 13: Dostawa surowic diagnostycznych

Część 14: Dostawa leków i materiałów weterynaryjnych

Część 15: Dostawa szczepów referencyjnych

Część 16: Dostawa surowic diagnostycznych grupa II

Część 17: Dostawa testów lateksowych grupa II

Część 18: Dostawa szczepów referencyjnych grupa II

Część 19: Dostawa wskaźników sterylizacji grupa II

Zamawiający: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA,  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia

informuje, iż otrzymał w dniu 15-16.03.2021 r. zapytanie dotyczące SWZ i  udzielił w dniu 16.03.2021 r. następujących wyjaśnień oraz dokonał zmian:

| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienia i zmiana zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Po zapoznaniu się z treścią SWZ do postępowania jw. zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii w zakresie części nr 2: |
| 1 | Pozycja 2: 95388-500G, proszek, skład do akceptacji - https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/95388?lang=pl&region=PL | Brak akceptacji, różnice w składzie i w użyciu podłoża, musi to być podłoże z siarczynem bizmutu wg Wilson-Blaira |
| 2 | Pozycja 4: 70153-500G skład do akceptacji - https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/70153?lang=pl&region=PL | Brak akceptacji, różnice w składzie - brak w składzie seleninu |
| 3 | Pozycja 5: zamiennik 1002150500, skład do akceptacji - https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/mm/100215?lang=pl&region=PL | Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego (kompatybilnego), np. 1002150500 |
| 4 | Pozycja 7: 85640-500G skład do akceptacji https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/85640?lang=pl&region=PL | Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego (kompatybilnego), np. 85640-500G |
| 5 | Pozycja 8: alternatywa M7408-500G - skład do akceptacji, podany nie jest zgodny z Pożywką MacConkeya - https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/m7408?lang=pl&region=PL | Brak akceptacji – w podanym linku brak informacji o składzie produktu |
| 6 | Pozycja 9: 1054370500 – prośba o akceptację proszku | Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego (kompatybilnego), np. proszku 105437050 |
| 7 | Pozycja 13: 1131160500 – skład do akceptacji (bez glukozy) - https://www.merckmillipore.com/PL/pl/product/Yeast-Extract-agar,MDA_CHEM-113116 1037500500 – skład do akceptacji - https://www.merckmillipore.com/PL/pl/product/Yeast-extract-agar,MDA_CHEM-103750 | Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego (kompatybilnego), np. proszku 1131160500 |
| 8 | Pozycja 15: 1108640500 + 1039650100 – proszek, skład do akceptacji - https://www.merckmillipore.com/PL/pl/product/Sulfite-iron-agar-base,MDA_CHEM-110864#overview | Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego (kompatybilnego), np. 1108640500 + 1039650100 |
| 9 | Pozycja 19: 1076200500 – do akceptacji, czy suplementy - https://www.merckmillipore.com/PL/pl/product/Pseudomonas-CFC-CN-agar-base,MDA_CHEM-107620 | Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu równoważnego (kompatybilnego), np. 1076200500, z cetrymidem |
| 10 | Pozycja 14 i 24 – prosimy o wyłączenie do oddzielnego pakietu. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 11 | Mamy pytanie odnośnie części 6 pozycji nr 9, która dotyczy testów na "antygen powierzchniowy" Bacillus anthracis. Czy w rzeczywistości chodzi o antygen ochronny rzeczonej bakterii ( ang. Protective antigen )? Czy w złożonej ofercie możemy dokonać korekty jeśli jest tak faktycznie? | Tak, PA dotyczy antygenu ochronnego. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania korekty w tej pozycji |