## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia |  | 14/ZP/2021
Lp. | Parametry wymagane | Oferowany parametr TAK/NIE Podać/opisać
1. | Wymagane jest wykonanie wszystkich badań wymienionych w formularzu cenowym.
2. | Wymagane jest badanie grupy krwi na jednej karcie: anty-A, anty-B, anty-DVI-, ctl, A1, B mikrometodą kolumnową żelową; mikrokarty wypełnione fabrycznie odczynnikami przez producenta; karta składająca się z 6 mikrokolumn. | Podać nazwy klonów
3. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych, zawierających antygen Cw (zgodnie z obowiązującymi przepisami); mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną
4. | Wymagane jest badanie grupy krwi noworodka na jednej karcie: anty-A, anty-B, anty-AB, anty-DVI+, ctl, BTA mikrometodą kolumnową żelową; mikrokarty wypełnione fabrycznie odczynnikami przez producenta; karta składająca się z 6 mikrokolumn. | Podać nazwy klonów
5. | Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1%
6. | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej – poniżej 1%), a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione nieprzelewającym podłożem separującym. Surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi, do PTA naniesione na kolumienki przez producenta.
7. | Wszystkie odczynniki, karty, kontrole, sprzęt (wirówki, inkubator, pipety) od jednego producenta celem zapewnienia walidacji metody, za wyjątkiem nakłuwaczy do drenów.
8. | Wymagane są dostawy odczynników krwinkowych transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C). Przykładowy wydruk temperatury jako załącznik do oferty.
9. | Wymagany jest termin ważności odczynników – minimum 9 miesięcy od daty dostawy, odczynników krwinkowych 5 tygodni od daty dostawy, odczynnik LISS 6 miesięcy po otwarciu.
11. | Wymagane jest dołączenie polskojęzycznej instrukcji technik wykonywanych badań – załączyć do oferty.
12. | Dostawy odczynników wg harmonogramu dostaw na dany rok, z wyjątkiem dostaw pilnych – w terminie 3 dni roboczych | proszę podać harmonogram dostaw
13. | Odczynniki krwinkowe zaoferowane w ilościach umożliwiających ciągłą pracę, uwzględniając terminy dostaw, terminy przydatności do użycia po dostawie oraz ilość wyspecyfikowanych badań.
14. | Jedna wirówka do mikrokart na max 6 miejsc i druga wirówka na min. 12 miejsc. Dla obu wirówek wymagany stały czas i prędkość wirowania oraz wyjmowany rotor dla ułatwienia dezynfekcji. Sprzęt nowy lub używany.
15. | Inkubator do mikrokart na min. 24 miejsca
16. | Pipety multidozujące dedykowane do systemu – 2 sztuki + statyw – 2szt.
17. | Statyw do mikrokart i próbek badanych – 1 sztuka.
18. | Wymagana jest instalacja i przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika w siedzibie Zamawiającego, potwierdzonego certyfikatem.
19. | Wymagana jest reakcja serwisu na zgłoszoną usterkę do 24 godzin.
20. | Wymagane jest dołączenie polskojęzycznej instrukcji obsługi aparatury i techniki wykonywanych badań wraz z dostawą sprzętu.
21. | Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył wszelkie dzierżawione urządzenia zwalidowane oraz przeprowadzał na własny koszt walidację wszystkich dzierżawionych urządzeń nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi urządzeń wykorzystywanych do badań serologii transfuzjologicznej.
22. | Rok produkcji dzierżawionych urzadzeń nie starszy niż 2020 r.
23. | Ilość odczynników winna być zaokrąglona w górę do pełnego opakowania.