## Pakiet nr 1
Nr postępowania: 36/2023
[5 empty] | SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 1- Filtry oddechowe
| Kod CPV: 33171100-0 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Filtr oddechowy dla dorosłych sterylny, mechaniczny, hydrofobowy, port do monitorowania gazów anestezjologicznych, skuteczność filtracji względem cząstek NaCl min. 99,74%, przestrzeń martwa filtra max . 66 ml, waga filtra max .39g , łącznik karbowany rozciągalny dł. 7 – 16 cm plus korek we wspólnym opakowaniu | szt. | 2400 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Filtr oddechowy do krótkotrwałych znieczuleń, mechaniczny, hydrofobowy, port do monitorowania gazów anestezjologicznych , skuteczność filtracji względem cząstek NaCl min. 99,51 % przestrzeń martwa filtru max. 42 ml, waga filtra max.24g, łącznik karbowany rozciągalny dł.7-16cm plus korek we wspólnym opakowaniu | szt. | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Filtr oddechowy do krótkotrwałych znieczuleń, mechaniczny, hydrofobowy, port do monitorowania gazów anestezjologicznych , skuteczność filtracji względem cząstek NaCl min. 99,51 % przestrzeń martwa filtru max. 42 ml, waga filtra max.24g, łącznik karbowany rozciągalny dł.7-16cm z zatyczką do odsysania i bronchofiberoskopii pozwalającą na utrzymanie układu w systemie zamkniętym, korek we wspólnym opakowaniu | szt. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 2
Nr postępowania: 36/2023
|  |  |  | SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 2 - Kołdry grzewcze
| Kod CPV: 33141000-0 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Wymiary 213x91cm. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Posiada zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry. Posiada 6 oddzielonych perforacją części w celu lepszego/wygodniejszego dostępu do pacjenta. Na wierzchniej części posiada dwa plasterki do przyklejenia koca. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy Polipropylenowa kołdra. Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu(pęknięciu) . Na całej dolnej powierzchni kołdry są małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń BH775 będących na wyposażeniu zamawiającego. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Wymiary 152 x 91cm. Polipropylenowa kołdra. Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele , których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu). Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta . 1 otwór do urządzenia grzewczego umieszczony w dole kołdry. Posiada specjalne taśmy klejące, służące do ufiksowania kołdry do pacjenta. Specjalna folia na stopy utrzymuje ciepło. Kołdry kompatybilne i zgodne z instrukcja obsługi urządzeń BH775 będących na wyposażeniu zamawiającego. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 3
Nr postępowania: 36/2023
|  |  |  | SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr -3 - Opatrunki i przylepce chirurgiczne
| Kod CPV: 33141111-1 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Z szerokimi aplikatorami (min. 2 cm), laminowaną metką i 2 laminowanymi paskami włókninowymi. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony wzorem diamentu (folia) i ze wzrorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). Potwierdzona klinicznie wysoka stabilizacja, zwiększająca odsetek kaniul bez wymian przed dopuszczonym czasem stosowania. Rozmiar 7cm x 8cm | szt. | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z wycięciem. Z szerokimi aplikatorami (min. 2,5 cm), laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem włókninowym z wycięciem. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony wzorem diamentu (folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Rozmiar 8,5 x 11,5 cm | szt. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z łatwoodklejalnym równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Podłoże w kolorze niebieskim dla łatwej identyfikacji wybitnie delikatnego przylepca. Rozmiar 2,5cm x 5m | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z elastycznej pianki (PCV), z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, rozciągliwy wzdłuż i w poprzek, umożliwiający wykonanie opatrunków uciskowych i na ruchomych częściach ciała Rozmiar 2,5cm x 5m | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z elastycznej pianki (PCV), z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, rozciągliwy wzdłuż i w poprzek, umożliwiający wykonanie opatrunków uciskowych i na ruchomych częściach ciała Rozmiar 5cm x 5m | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych oraz dializacyjnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o rozmiarze 3x4 cm.. Opatrunek sterylny, przezroczysty, wykonany z foli poliuretanowej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony w sposób wzorzysty dla wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Posiada wzmocnioną laminowaną włókninę z nacięciami na brzegach oraz wycięciem w postaci „dziurki od klucza”. Ramka ułatwia aplikację, duży pasek włókninowy, laminowany do mocowania oraz metka do oznaczenia. Wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Czas utrzymania na wkłuciu do 7 dni. Opakowanie folia-papier. Rozmiar opatrunku 8,5x11,5 cm. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z włókniny poliestrowej z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności początkowej i długoczasowej. Rozmiar 2,5cm x 9,14m | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z włókniny poliestrowej z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności początkowej i długoczasowej. Rozmiar 5cm x 9,14m | szt. | 90 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 4
Nr postępowania: 36/2023
|  |  |  | SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 4 - Zestaw do torakocentezy i paracentezy
| Kod CPV: 33141000-0 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Bezpieczny Zestaw Do Punkcji Opłucnej I Otrzewnej - Torakocentezy I Paracentezy, Sterylny. Skład Zestawu: Igła Veresa, strzykawka Luer-Lock 50ml, kaniula z otworami bocznymi oraz znacznikiem głębokości co 1cm, zawór trójdrożny zapewniający wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu, worek o poj. minimum 2000ml. worek, kaniula i strzykawka tworzące system zamknięty. Igła wprowadzająca igła veresa wyposażona w zawór jednokierunkowy wentylowy zapobiegający powstawaniu odmy oraz dwu kolorowy wskaźnik bezpieczeństwa. zestaw z cewnikiem poliuretanowym długości 12,5cm umieszczonym na igle, rozmiar 8F/CH | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr 5
Nr postępowania: 36/2023
|  |  |  | SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr -5 Dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem
| Kod CPV: 33141000-0 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Dren do drenażu klatki piersiowej ze stalowym trokarem. Wykonany z PCV z linią RTG na całej długości, z otworem końcowym oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi , skalowany co 2 cm, z fabrycznie zamontowanym łącznikiem. Długość 22cm-37cm. Aluminiowy trokar z uchwytem oraz ostrzem zabezpieczonym osłonką- z oznaczeniem rozmiaru drenu na rączce trokara. Nazwa producenta oraz rozmair umieszczone na drenie. Pakowany podwójnie: wewnętrzne oraz zewnetrzne opakowanie folia-papier. Rozmiar: CH 14 | szt. | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dren do drenażu klatki piersiowej ze stalowym trokarem. Wykonany z PCV z linią RTG na całej długości, z otworem końcowym oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi , skalowany co 2 cm, z fabrycznie zamontowanym łącznikiem. Długość 22cm-37cm. Aluminiowy trokar z uchwytem oraz ostrzem zabezpieczonym osłonką- z oznaczeniem rozmiaru drenu na rączce trokara. Nazwa producenta oraz rozmair umieszczone na drenie. Pakowany podwójnie: wewnętrzne oraz zewnetrzne opakowanie folia-papier. Rozmiar: CH 16 | szt. | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 6
Nr postępowania: 36/2023 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 6-Pojemniki na odpady medyczne
| Kod CPV: 33169400-6, 33141613-0 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Pojemność | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Pojemnik niejałowy na odpady medyczne | 1 litr | 4000 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pojemnik niejałowy na odpady medyczne | 2 litry | 4000 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pojemnik niejałowy na odpady medyczne | 5 litrów | 4000 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pojemnik niejałowy na odpady medyczne | 10 litrów | 1000 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pojemnik niejałowy na odpady medyczne | 30 litrów | 100 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 7
Nr postępowania: 36/2023
|  |  | SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 7- Porty naczyniowe
| Kod CPV: CPV-33141200-2 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Port naczyniowy – wysokoprofilowy i niskoprofilowy – do wyboru przez Zamawiającego - komora i przewód wyprowadzający wykonane z tytanu - komora portu powleczona od zewnątrz tworzywem polioksymetylen z silikonowanymi wypełnieniami miejsc przeznaczonych do mocowania - 3 otwory do przyszycia portu w tym min 2 otwory od strony podłączenia cewnika - średnica podstawy 30,8x22,6 wysokość 12,2mm, waga 7,6g - port wysokoprofilowy - średnica podstawy 25,8x20,9 wysokość 10,1mm, waga 5,0g – port niskoprofilowy - zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera - cewnik silikonowy dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) - cewnik o długości 60 cm, - rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm port wysokoprofilowy - rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm lub 6,5Fr,02mm x 2,16mm - port niskoprofilowy - do wyboru przez Zamawiającego - oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm - w zestawie tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą – “tępy”, bez powierzchni tnącej, rozrywalny zestaw wprowadzający, - dwa łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, - echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, - prowadnik "J"(0,35"x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką - zestaw do przetoczeń z bezpieczną wysokociśnieniową igłą Hubera i drenem o długości 25 cm, do wypełnienia komory portu - strzykawka 10ml - sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, - zastawka zapobiegająca utracie krwi oraz zatorowości powietrznej podczas wprowadzania prowadnika mocowana na igle do nakłucia. w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim Zamawiający wymaga, aby port umożliwiał podawanie wlewów pod ciśnieniem, pompy perystaltyczne, strzykawki automatyczne, CT, czyli żeby posiadał cewnik odporny na ciśnienie powyżej 320 PSI - potwierdzone przez Producenta. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Zamawiający wymaga, aby porty oraz igły można było używać w MRI- potwierdzone przez Producenta. Cały oferowany sprzęt musi być kompatybilny ze sobą i pochodzić od tego samego Producenta. (dotyczy portów naczyniowych) | szt. | 450 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Port naczyniowy – wysokoprofilowy i niskoprofilowy – do wyboru przez Zamawiającego - komora i przewód wyprowadzający wykonane z tytanu - komora portu powleczona od zewnątrz tworzywem polioksymetylen - 3 otwory do przyszycia portu w tym min 2 otwory od strony podłączenia cewnika - średnica podstawy 30,8x22,6 wysokość 12,2mm, waga 7,6g - port wysokoprofilowy - średnica podstawy 25,8x20,9 wysokość 10,1mm, waga 5,0g – port niskoprofilowy - zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera - cewnik silikonowy dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) - cewnik o długości 60 cm, - rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm port wysokoprofilowy - rozmiar 7,2Fr 1,20mm x 2,40mm lub 6,5Fr,02mm x 2,16mm - port niskoprofilowy - do wyboru przez Zamawiającego - oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm - w zestawie tunelizator do przeprowadzania cewnika pod skórą – “tępy”, bez powierzchni tnącej, rozrywalny zestaw wprowadzający, - dwa łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, - echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, - prowadnik "J"(0,35"x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką - strzykawka 10ml - sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, - zastawka zapobiegająca utracie krwi oraz zatorowości powietrznej podczas wprowadzania prowadnika mocowana na igle do nakłucia. w zestawie paszport portu dla pacjenta w j. polskim Zamawiający wymaga, aby port umożliwiał podawanie wlewów pod ciśnieniem, pompy perystaltyczne, strzykawki automatyczne, CT, czyli żeby posiadał cewnik odporny na ciśnienie powyżej 320 PSI - potwierdzone przez Producenta. Zamawiający wymaga, aby porty oraz igły można było używać w MRI- potwierdzone przez Producenta. Cały oferowany sprzęt musi być kompatybilny ze sobą i pochodzić od tego samego Producenta. (dotyczy portów naczyniowych) | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 8
Nr postępowania: 36/2023 | [12 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 8-Narzędzia do szycia laparoskopowego z wymiennym ładunkiem
| Kod CPV: 33141410-7 | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nr (rozmiar) | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Trokar z nożem płaskim z kaniulą żebrowaną, zawór 2 albo 3 pozycyjny | 5 mm | 3: szt.; 4: 120; 6: 8%; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
2 | Trokar z nożem płaskim z kaniulą żebrowaną, zawór 2 albo 3 pozycyjny | 5-11 mm albo 5-10mm | 3: szt.; 4: 120; 6: 8%; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
3 | Trokar z nożem płaskim z kaniulą żebrowaną, zawór 2 albo 3 pozycyjny | 5-12 mm | 3: szt.; 4: 120; 6: 8%; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Razem |  |  | 8: 0; 9: Razem; 10: 0
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność wszystkich wymienionych rozmiarów. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia w zależności od zapotrzebowania.
| Szczecin, dnia………………….. |  | 6: ........................................................
podpis osoby upoważnionej