OR-III.271.2.3.2022 Gorlice, 14.02.2022 r.

**do wszystkich Wykonawców**

**dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zmiany treści SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadania „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty etap I” w trybie zaprojektuj i wybuduj.**

1. **Zapytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego**

**Pytanie 1:**

Koncepcja powierzchni przeznaczonej na plac zabaw wskazana w PFU jest zbyt mała, aby rozmieścić urządzenia, przy zachowaniu stref bezpieczeństwa wynikających z norm PN EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.

Dla przykładu wahadłowa huśtawka łańcuchowa w kierunku wychyłu siedzisk potrzebuje strefę rzędu 6,5 - 7,5 m, przy wylotach ślizgów ślizgawek potrzebujemy strefę rzędu 2 m. Opisane strefy powinny być wolne od jakichkolwiek przeszkód, również nie mogą zazębiać się ze strefami innych urządzeń.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na powiększenie strefy przeznaczonej na plac zabaw z zachowaniem powyższych wymogów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powiększenie strefy przeznaczonej na plac zabaw celem zapewnienia wymaganych stref bezpieczeństwa.

**Pytanie 2:**

Pytania do umowy:

**Pytanie 2.1:**

Par. 1 ust. 3 pkt 1

1/ Do jakiego terminu możliwe jest poszerzenie zakresu opracowania.

**Odpowiedź:**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie autorskiego projektu przez Wykonawcę i na jego podstawie wykonanie robót, w związku z powyższym zapis w § 1 ust. 3 pkt 1 wzoru umowy:*„….W razie konieczności należy poszerzyć zakres opracowania* *po uprzednim, pisemnym zaakceptowaniu propozycji przez Zamawiającego, celem ulepszenia funkcjonowania basenu, jego uatrakcyjnienia lub łatwiejszej eksploatacji*.*..”* należy rozumieć jako wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględniającego wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia przy jednoczesnej możliwości zaoferowania przez Wykonawcę autorskich rozwiązań zaakceptowanych przez Zamawiającego na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

**Pytanie 2.2:**

Par. 1 ust. 6

1/ W jakim terminie przed zawarciem umowy (najpóźniej) następuje przedłożenie uzupełnionego harmonogramu.

2/ Czy przedłożenie uzupełnionego harmonogramu może nastąpić w dniu podpisania umowy.

**Odpowiedź:**

Przedłożenie uzupełnionego harmonogramu rzeczowo - finansowego może nastąpić w dniu podpisania umowy, przed jej podpisaniem.

**Pytanie 2.3:**

Par. 1 ust. 11

1/ Jak wygląda procedura uzgadniania rozwiązań z Zamawiającym, czy są jakieś terminy w procedurze uzgodnienia.

2/ Czy Wykonawca jest uprawniony do odmowy uwzględnienia i wykonania rozwiązań zaproponowanych przez Zamawiającego.

3/ Co się dzieje w przypadku braku dojścia przez Strony do porozumienia w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Uzgadnianie rozwiązań w zakresie objętym § 1 ust. 11 następowało będzie bez zbędnej zwłoki w ramach uzgadniania dokumentacji projektowej.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję rozwiązań projektowych i wyposażenia obiektu, obejmujących zapewnienie dostępności osób ze szczególnymi potrzebami co najmniej w zakresie minimalnym określonym w art. 6 pkt 1 i 3 lit. b Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.).

Zamawiający może domagać się uzupełnienia propozycji rozwiązań w razie stwierdzenia że nie wypełnia ona minimalnych wymagań określonych powyżej.

W razie braku wypracowania wspólnego stanowiska, Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w całości wymagań Zamawiającego w tym zakresie.

**Pytanie 2.4:**

Par. 1 ust. 12

1/ Na czym polega zapewnienie finansowania przez Wykonawcę.

2/ Do kiedy/w jakich terminach Wykonawca winien zapewnić finansowanie i w jakiej konkretnej kwocie.

3/ W jakiej kwocie/części finansowanie jest pokrywane ze środków własnych Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami wzoru umowy, w związku z założoną przez Radę Ministrów konstrukcją realizacji inwestycji w ramach Polskiego Ładu, do momentu wypłacenia poszczególnych części wynagrodzenia, Wykonawca będzie pokrywał wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia z własnych środków.

**Pytanie 2.5:**

Par. 3 ust. 4 i ust. 5

1/ Czy w przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych i dokonania wpisów w dzienniku pogodowym zgodnie z ust. 4 dochodzi do „automatycznego" wydłużenia terminu wykonania umowy o ilość dni występowania szczególnie niekorzystnych warunków wynikającą z dziennika pogodowego, czy do wydłużenia terminu wykonania umowy z ww. przyczyny dochodzi dopiero w wyniku wpisów do dziennika pogodowego i zawieszenia robót przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5.

**Odpowiedź:**

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest do udokumentowania tej okoliczności wpisem w „dzienniku pogodowym”, który następnie - w razie zgłoszenia z tej przyczyny wniosku o zmianę terminu realizacji umowy - podlegał będzie weryfikacji przez Zamawiającego. Wydłużenie terminu realizacji umowy może w tej sytuacji nastąpić o wykazaną liczbę dni występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Do uwzględnienia warunków pogodowych jako przyczyny wydłużenia terminu realizacji robót nie jest konieczne zawieszenie robót.

Zamawiający przewiduje możliwość zawieszenia robót przede wszystkim na wypadek długotrwałej przeszkody w realizacji przedmiotu umowy, która potencjalnie również może wyniknąć ze względu na warunki pogodowe, jako wpływające na możliwość zastosowania określonych rozwiązań technicznych lub materiałowych. W razie zawieszenia robót sposób wyliczenia okresu wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy wynika z § 3 ust. 3.

**Pytanie 2.6:**

Par. 5 ust. 1

1/ W jaki sposób Zamawiający będzie kontrolował jakość i postęp prac. Jak często będzie to miało miejsce.

**Odpowiedź:**

Raportowanie z prac projektowych i umożliwienie Zamawiającemu kontrolowania jakości i postępu prac będzie następowało w terminach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym po podpisaniu umowy. Cykl raportowania będzie uzależniony od zaawansowania wykonywanej dokumentacji projektowej i będzie się odbywać w częstotliwości koniecznej do zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia w określonym w zamówieniu terminie. Raportowanie z prac projektowych ma odbywać się w taki sposób aby Zamawiający miał możliwość zapoznania się z wykonywaną przez Wykonawcę dokumentacją (tj. przesyłanie dokumentacji drogą mailową – jeżeli będzie to technicznie możliwe lub dostarczanie dokumentacji do Urzędu Miejskiego na nośnikach elektronicznych lub w formie papierowej), jak również miał możliwość bieżącej oceny poziomu zaawansowania prac projektowych i zaangażowania Wykonawcy. W ramach obowiązku współdziałania w realizacji przedmiotu umowy przewiduje się bieżący kontakt roboczy pomiędzy stronami.

**Pytanie 2.7:**

Par. 5 ust. 2

1/W jakim terminie Zamawiający akceptuje przedłożoną przez Wykonawcę dokumentację projektową.

**Odpowiedź:**

Niezwłocznie.

**Pytanie 2.8:**

Par. 5 ust. 11

1/ Czy zapis nt. zobowiązania Wykonawcy do niewykonywania autorskich praw osobistych przez czas nieoznaczony oznacza bezterminowe zobowiązanie. Jeżeli nie, to do jakiego terminu zobowiązanie to obowiązuje.

**Odpowiedź:**

Zapis dotyczący niewykonywania autorskich praw osobistych Wykonawcy obejmuje zobowiązanie bezterminowe (bez ograniczenia czasowego).

**Pytanie 2.9:**

Par. 6 ust. 7

1/ Jakie są konsekwencje, w sytuacji gdy Wykonawca w sposób niezawiniony nie wykonana obowiązku zmiany kluczowego specjalisty w zakreślonym terminie.

**Odpowiedź:**

W przypadku niewywiązania się z obowiązku zmiany kluczowego specjalisty w razie zajścia okoliczności o których mowa w § 6 ust. 4 wzoru umowy, w określonym terminie, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie wypełnić przedmiotowy obowiązek. Wykonawca zgodnie z§6 ust. 2 wzoru umowy zobowiązany jest podczas realizacji przedmiotu umowy do zapewnienia kluczowych specjalistów. Mając na uwadze merytoryczne znacznie uczestnictwa kluczowych specjalistów w realizacji umowy, naruszenie tego obowiązku należy kwalifikować jako nienależyte wykonywanie umowy, ze wszystkimi potencjalnymi skutkami takiego stanu rzeczy.

**Pytanie 2.10:**

Par. 6 ust. 8 pkt 3

1/ W jakim terminie Zamawiający zatwierdza osoby zastępujące.

**Odpowiedź:**

Niezwłocznie.

**Pytanie 2.11:**

Par. 6 ust. 18

1/ Gdy dojdzie do zmiany pracownika, w jaki sposób Wykonawca potwierdza, że nowy pracownik spełnia wymogi z SWZ i wymogi z umowy, w szczególności, czy złożenie oświadczenia przez Wykonawcę w tym zakresie jest wystarczającym potwierdzeniem.

2/ W jakim terminie Wykonawca potwierdza, że nowy pracownik spełnia wymogi z SWZ i wymogi z umowy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z postanowieniami SWZ tj. § 6 ust. 10 wzoru umowy, Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zwane dalej „Pracownikiem” lub „Pracownikami” zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnienia do kontroli wyżej wymienionego wymogu, weryfikacja będzie następować na podstawie dokumentów i informacji określonych w § 6 ust. 11 wzoru umowy. Korzystając z uprawnienia weryfikacji wymogu określonego w § 6 ust. 10 wzoru umowy, Zamawiający po otrzymaniu dokumentów i informacji w przedmiotowym zakresie niezwłocznie sprawdzi, czy pracownicy o których mowa w ww. ustępie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

**Pytanie 2.12:**

Par. 7 ust. 1

1/ W sytuacji gdy zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia, czy skutkuje to koniecznością zmiany wysokości zabezpieczenia.

**Odpowiedź:**

W przypadku zmiany wynagrodzenia w okolicznościach zgodnych z postanowieniami umowy, wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostaje bez zmian.

**Pytanie 2.13:**

Par. 10 pkt 9

1/ Sugeruje się dodatnie zapisu na końcu zdania 1:

„ po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy w formie pisemnej"

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 2.14:**

Par. 11 ust. 16

1/ W jaki sposób Wykonawca może wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spełnia wymogi, w szczególności czy do wykazania tych okoliczności wystarczające jest złożenie oświadczenie przez Wykonawcę w tym przedmiocie.

**Odpowiedź:**

W przypadku zmiany podwykonawcy, który był podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z SWZ dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- w zależności od zakresu spełnienia warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem podmiotu udostępniającego zasoby: wykaz robót budowlanych i dowody określające, czy roboty budowlane zamieszczone w wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie lub wykaz osób – z których będzie wynikało spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego te zasoby;

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;

- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

**Pytanie 2.15:**

Par. 12 ust. 5 w zw. z ust. 1 pkt 2

1/Jakie konkretne dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia gotowości odbioru częściowego.

**Odpowiedź:**

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 zd. 2 wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego należy przedłożyć Zamawiającemu dokumenty określone w § 12 ust. 5 - odpowiednie dla robót które zostały wykonane do daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Szczegółowy zakres tych dokumentów zaktualizuje się na moment zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego.

**Pytanie 2.16:**

Par. 12 ust. 12

1/ Sugeruje się dodanie na początku zdania 3 słowa: „Nieusprawiedliwione"

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 2.17:**

Par. 12 ust. 18 pkt 5 lit. c w zw. z pkt 6

1/ W jakich konkretnych sytuacjach ma zastosowanie pkt 5 lit. c, a w jakich sytuacjach - pkt 6. Które rozwiązania mają zastosowanie w toku poszczególnych (których) odbiorów.

**Odpowiedź:**

Zapisy określone w częściach wzoru umowy o których mowa w pytaniu dotyczą odbioru częściowego i końcowego.

Zapisy § 12 ust. 18 pkt 5 lit. c stanowi regulację na wypadek stwierdzenia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zapisy § 12 ust. 18 pkt 6 dotyczą wszelkich innych wad, które mogą zostać stwierdzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy, skutkując wezwaniem do jego wykonania zgodnie z umową.

**Pytanie 2.18:**

Par. 13 ust. 8 pkt 2

1/ O które konkretne wydawnictwa i biuletyny chodzi.

2/ Sugeruje się usunięcia części zapisu, tj.: „przy czym można zastosować jako podstawę sporządzenia ceny niższe od cen opublikowanych w wyżej wymienionych wydawnictwach i biuletynach".

**Odpowiedź:**

**Wydawnictwa i biuletyny: Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalne np. SEKOCENBUD,** Intercenbud, Bistyp**.**

Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną w pkt. 2/.

**Pytanie 2.19:**

Par. 13 ust. 11

1/ W jaki sposób Wykonawca może wykazać, że zaistniała zmiana miała wpływ na koszty wykonania zamówienia „ponad wszelką wątpliwość"; proszę o podanie przykładów.

**Odpowiedź:**

Ze złożonych dokumentów (wniosku o którym mowa w § 13 ust. 12) musi wynikać wystąpienie okoliczności pozwalającej Zamawiającemu zaakceptować wnioskowaną zmianę. Wniosek musi zawierać uzasadnienie zawierające konkretne wyliczenia, odniesione do sytuacji Wykonawcy i poparte odpowiednimi dokumentami wykazującymi fakty na które powołuje się Wykonawca (np. pracowników otrzymujących płacę minimalną). Katalog dopuszczalnych zmian, których dotyczy pytanie określa § 13 ust. 9 pkt 1-4.

**Pytanie 2.20:**

Par. 13 ust. 14

1/ W jaki sposób Wykonawca może wykazać, że zmiana cen lub kosztów wpływa na koszt wykonania zamówienia „ponad wszelką wątpliwość"; proszę o podanie przykładów.

**Odpowiedź:**

Ze złożonych dokumentów musi wynikać wystąpienie okoliczności pozwalającej Zamawiającemu zaakceptować wnioskowaną zmianę. Wniosek musi zawierać uzasadnienie zawierające konkretne wyliczenia, odniesione do sytuacji Wykonawcy i poparte odpowiednimi dokumentami wykazującymi fakty na które powołuje się Wykonawca (np. wykazanie ilości koniecznego do zakupu i użycia materiału, którego cena uległa znaczącej zmianie). Zakres zmian, których dotyczy pytanie i zasady ich wprowadzenia określone zostały w § 13 ust. 13 wzoru umowy.

**Pytanie 2.21:**

Par. 14 ust. 4 pkt 3

1/ Ile kompletów dokumentów rozliczeniowych należy przedłożyć w przypadku faktury końcowej.

**Odpowiedź:**

Jeden komplet.

**Pytanie 2.22:**

Par. 15 ust. 9

1/ Sugeruje się sprecyzowanie określenia terminu poprzez sformułowanie: „3 dni robocze"

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 2.23:**

Par. 16 ust. 2 pkt 1 lit. a

1/ Sugeruję się zmianę wielkości kary z 0,01% na 0,001%

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 2.24:**

Par. 16 ust. 2 pkt 1 lit. b

1/ Sugeruję się zmianę wielkości kary z 0,01% na 0,001%

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 2.25:**

Par. 16 ust. 2 pkt 1 lit. c

1/ Sugeruję się zmianę wielkości kary z 0,05% na 0,005%

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 2.26:**

Par. 16 ust. 2 pkt 1 lit. g

1/ Sugeruję się zmianę zapisu poprzez następującą zmianę: „za zawinione nieprzedłożenie dokumentów (...)"

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 2.27:**

Par. 16 ust. 2 pkt 1 lit. i

1/ Sugeruję się zmianę wielkości kary z 0,01% na 0,001%

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 2.28:**

Par. 16 ust. 2 pkt 1 lit. j

1/ Sugeruję się zmianę wielkości kary z 0,1% na 0,01%

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 2.29:**

Par. 16 ust. 2 pkt 2 lit. a

1/ Sugeruję się zmianę ilość dni z 30 na 180

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 2.30:**

**Par. 16 ust. 2 pkt 2 lit. b**

1/ Sugeruje się uszczegółowienie zapisu nt. odbioru poprzez zapis: „odbiorów przedmiotu umowy wskazanych w par. 12 ust. 1 w wysokości (..)"

2/Sugeruję się zmianę ilość dni z 30 na 180 dni

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 2.31:**

Par. 16 ust. 2 pkt 2 lit. c

1/Sugeruje się zmianę zapisu poprzez nadaniu mu następującej treści:

,,c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy określonego w § 13 ust. 2."

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 2.32:**

Par. 16 ust. 3

1/ Sugeruje się usunięcie ust. 3

2/ W przypadku braku zgody na usunięcie ust. 3 , czy zapis ten oznacza, że Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, których naliczanie jest wyłączona na podstawie art. 15 r (1) ust. 1 ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

**Odpowiedź:**

Zapis oznacza, że Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, przy czym możliwość skorzystania z tego prawa przez Zamawiającego będzie uwarunkowana aktualną na datę ewentualnego rozliczania kar umownych treścią art. 15 r1 ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych lub innej regulacji w tym przedmiocie.

**Pytanie 2.33:**

Par. 16 ust. 4

1/ O jakie konkretnie kategorie protokołów odbioru chodzi, w szczególności czy chodzi tylko o protokół odbioru końcowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający precyzuje, że w § 16 ust. 4 chodzi o protokół odbioru końcowego.

**Pytanie 2.34:**

Par. 16 ust. 5

1/ Sugeruje się usunięcie słowa „Wykonawca" i zastąpienie go słowem „Strona"

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 2.35:**

Par. 17 ust. 1 pkt 1 lit. e

1/ Sugeruje się zmianę terminu poprzez wyrażenie: „10 dni roboczych"

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 2.36:**

Par. 17 ust. 1 pkt 1 lit. h

1/ Czy warunek dwukrotnej zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy jest spełniony dopiero gdy dojdzie do dwukrotnej bezpośredniej zapłaty na rzecz tego samego podwykonawcy czy ma to miejsce w sytuacji dwukrotnej bezpośredniej zapłaty na rzecz dowolnych dwóch podwykonawców

**Odpowiedź:**

Okoliczność o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. h zaistnieje w razie dwukrotnej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia – niezależnie od ilości podwykonawców na rzecz których te płatności zostałyby dokonane.

**Pytanie 2.37:**

Par. 17 ust. 2

1/ Sugeruje dodanie się lit. c - o następującej treści:

,,c) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystąpienia i dokonania odbiorów, wskazanych w par. 12 ust. 1"

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 3:**

Prosimy o informację czy nieckę basenu pływackiego z wyposażeniem instalacyjnym i sportowym należy wykonać o konstrukcji dostosowanej do ruchomego dna? - zgodnie z zapisem - PFU str. 49 pkt. 05 Parametry techniczne dotyczące wyposażenia instalacyjnego niecek basenowych ze stali nierdzewnej.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z PFU.

**Pytanie 4:**

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące technologii wykonania niecki basenowej ponieważ udzielone odpowiedzi na pytania nie są spójne i przekazują sprzeczne informacje: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 04.02.2022 r. "Zamawiający dopuścił zastosowanie technologii wykonania niecki basenowej ze stali nierdzewnej w systemie paneli stalowych powlekanych na etapie produkcji na gorąco folią PVC o grubości 0,5 mm" - Zamawiający dopuścił wykonanie ścian niecki a nie niecki basenowej w systemie paneli stalowych powlekanych ?, czy w systemie paneli stalowych nierdzewnych powlekanych ?. Dno niecki basenowej w tej technologii jest wykonane jako żelbetowe pokryte folią PCV, a w odpowiedzi jest napisane niecka basenowa wykonana jest ze stali nierdzewnej w systemie paneli (czyli dno też) ?. Dopuszczenie takiej technologii wykonania pogorsza przyjęte w PFU standardy i parametry użytkowe basenu zewnętrznego. Przyjęta technologia nie jest lepszą ani nawet równoważną do technologii wykonania niecki basenowej w całości ze stali nierdzewnej jak to przewiduje PFU, a próbowano to udowodnić w zapytaniu. I takie rozwiązanie zamawiający dopuszcza ?. W kolejnej odpowiedzi na pytanie o dopuszczenie rozwiązania wykonania niecki basenowej jako żelbetowej pokrytej folią PCV - dopowiada zamawiający iż wskazana technologia pogorszyłaby przyjęte w PFU standardy i parametry użytkowe basenu zewnętrznego i takiego rozwiązania zamawiający nie dopuszcza?.

**Odpowiedź:**

W dniu 4 i 8 lutego 2022 r. Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi na pytania:

„Odpowiedź z dnia 04.02.2022 r.: Zamawiający ze względu na postęp technologiczny dopuszcza wykonanie niecki basenowej w innej technologii niż stal nierdzewna (zał. nr 3 do SWZ: Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy - §1 ust. 3),

Odpowiedź z dnia 04.02.2022 r.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii wykonania niecki basenowej  ze stali nierdzewnej w systemie paneli stalowych powlekanych na etapie produkcji na gorąco folią PVC o grubości 0,5 mm,

Odpowiedź z dnia 08.02.2022 r.: Zamawiający nie dopuszcza wykonania niecki basenowej jako żelbetowej, technologia ta nie mieści się w kanonie postępu technologicznego – wskazana technologia znacznie pogorszyłaby przyjęte w PFU standardy i parametry użytkowe  basenu zewnętrznego.”

**Zamawiający zmienia odpowiedzi na pytania udzielone w dniu 04.02.2022 r. w których dopuścił zastosowanie technologii wykonania niecki basenowej  ze stali nierdzewnej w systemie paneli stalowych powlekanych na etapie produkcji na gorąco folią PVC o grubości 0,5 mm – Zamawiający niniejszym pismem rezygnuje z możliwości wykonania niecki basenowej w w/w technologii.**

**Obowiązujące stanowisko Zamawiającego w zakresie technologii wykonania niecki basenowej: Zamawiający dopuszcza wykonanie niecki basenowej tylko w technologii wskazanej w Programie funkcjonalno - użytkowym tj. konstrukcję niecki basenowej wykonać w całości ze stali nierdzewnej, szlachetnej CrNi, niepowlekanej w konstrukcji spawanej.**

**Ponadto Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wykonanie spawów niecek basenowych na okres 96 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót i sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót.**

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

1. **w ust. 11. SWZ (Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert) treść w zakresie kryterium – okres gwarancji, otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:**

„ **Kryterium** – **okres gwarancji**

**Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na cały wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach,** **licząc od daty odbioru końcowego robót i sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót, z wyłączeniem gwarancji na wykonanie spawów niecek basenowych, która wynosi 96 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót i sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót.**

**Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.**

**Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie – 36 miesięcy,**

**Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie – 60 miesięcy.**

**Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji niższego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.**

**(Gof.b. / Gn x 100) x 40% = ilość punktów,** gdzie:

Gof.b.  - okres gwarancji oferty badanej,

Gn - najwyższy okres gwarancji spośród ofert,

100 - wskaźnik stały,

40% - procentowe znaczenie kryterium okresu gwarancji.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „okres gwarancji” otrzyma maksymalną ilość 40 punktów (40%). Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.”

1. **w zał. nr 3 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy - wzór umowy) w paragrafie 15 ust. 1 otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:**

„1. Termin gwarancji dla całości przedmiotu umowy wynosi: ….......miesięcy, (zostanie wpisana liczba miesięcy w zależności od liczby zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie), licząc od sporządzenia protokołu odbioru końcowego, z wyłączeniem gwarancji na wykonanie spawów niecek basenowych - która wynosi 96 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego.”

1. Zmianie ulega załącznik nr 4 do SWZ – Formularz Druk „OFERTA” w zakresie zapisów dotyczących kryterium oceny ofert – okres gwarancji. **Obowiązujący załącznik nr 4 do SWZ – Formularz Druk „OFERTA” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.**

**Pytanie 5:**

Czy Inwestor przewiduje system ESOK i system biletowy kas, jeżeli tak to proszę o podanie wytycznych, których brak w załączonym PFU.

**Odpowiedź:**

Zamawiający/ OSiR posiada już system ESOK. Należy jednak przewidzieć dwa kołowroty obrotowe z miejscem pod montaż czytnika kart.

**Pytanie 6:**

1. PFU wskazuje na opcjonalne zastosowanie paneli solarnych do podgrzewu wody basenowej. Wykonawca wnosi o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi czy w wycenie należy uwzględnić, a na etapie budowy wykonać instalację solarną do podgrzewu wody basenowej.

2. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji na temat sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Czy należy przewidzieć konieczność wykonania podgrzewaczy elektrycznych lub instalacji solarnej?

**Odpowiedź:**

Do podgrzewania wody basenowej i cwu Wykonawca w niniejszym przedmiocie zaprojektuje i wykona wymiennikownię zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wymiennikownia powinna być dostosowana do wykonania w przyszłości instalacji solarnej. Wykonawca nie ma obowiązku w ramach przedmiotu zamówienia wykonywać instalacji solarnej.

**Pytanie 7:**

Prosimy  informację jak Inwestor przewiduje zasilanie WPZ o nawierzchni EPDM – PFU nie uwzględnia technologii uzdatniania wody dla tego obiektu. Jeśli Inwestor oczekuje wykonania 3 obiegu filtracyjnego to prosimy o określenie standardu wykonania/wyposażenia technologicznego.

**Odpowiedź:**

Program funkcjonalno - użytkowy uwzględnia proces uzdatniania wody dla wodnego placu zabaw łącznie z brodzikiem. Opis technologii uzdatniania wody basenowej opisuje PFU str. 16-22 pkt 2.4.3.

1. **Zmiana treści zał. nr 1 do SWZ – Programu funkcjonalno - użytkowego**

**Zamawiający modyfikuje zał. nr 1 do SWZ – Program funkcjonalno - użytkowy w zakresie pomieszczenia stacji uzdatniania wody:**

II. Część opisowa pkt. 1.3 ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe, Stacja uzdatniania wody – wskazuje na lokalizację stacji uzdatniania poprzez zagospodarowanie fragmentu podbasenia istniejącego basenu krytego.

**Zamawiający modyfikuje powyższe zapisy poprzez zmianę lokalizacji stacji uzdatniania wody basenowej.**

Nowa lokalizacja stacji uzdatniania wody: Zamawiający wymaga w niniejszym przedmiocie zamówienia zaprojektowania i wykonania częściowego podpiwniczenia budynku pawilonu obsługującego kąpielisko (budynek nr 02 na rys. A02 PFU – Koncepcja)  oraz zaprojektowania i wykonania w tym podpiwniczeniu stacji uzdatniania wody.

Część podpiwniczona powinna zawierać wszystkie niezbędne pomieszczenia dla stacji uzdatniania wody basenowej oraz pomieszczenie wymiennikowni.

Wymagania dla pomieszczeń stacji uzdatniania wody wykonać zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w Programie funkcjonalno - użytkowym.

1. **Przedłużenie terminu składania ofert**

W związku z wyjaśnieniami i wprowadzeniem zmian w SWZ wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

**Nowe, obowiązujące terminy:**

**Termin składania ofert upływa dnia: 22.02.2022 r. godz. 10:00**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia: 22.02.2022 r. godz. 10:30**

1. Postanowienia ust. 13 SWZ - Wymagania dotyczące wadium należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.
2. Dokonuje się odpowiednio zmiany terminu związania ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt 1) SWZ otrzymuje nową treść:

**„5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. **Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 23.03.2022 r.”**
2. Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00042002/01 z dnia 31.01.2022 r.

Załączniki:

1. Obowiązujący formularz Druk „OFERTA”,

Ko:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

………………………………………………………………….

*(podpis kierownika Zamawiającego)*

Sporządził: Marta Ziaja - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252