Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia: manekin Laerdal MegaCode Kelly Advanced + System SIMPAD Plus zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi**

**(1 szt.):**

Model/typ……………………………………………..

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
|  | **Drogi oddechowe:**   * Manekin posiadający giętki język, chrząstkę nalewkową, nagłośnię, dołek nagłośniowy, struny głosowe, tchawicę i sztuczne płuca * Otwór w szyi i wymienna skóra do praktycznego stosowania technik nacięcia chrząstki pierścieniowej i tchawicy * Język pompowany manualnie za pomocą gruszki umożliwiający symulację blokady dróg oddechowych * Głowa odchylana do przodu, do tyłu i obracana na boki 90 stopni w każdą stronę * Manekin umożliwiający trening następujących czynności:   + intubacja przez usta   + intubacja przez nos   + intubacja palcowa   + wprowadzanie rurki ustno-gardłowej i odsysanie   + wprowadzanie rurki nosowo-gardłowej i odsysanie   + intubacja za pomocą prowadnic świetlnych   + intubacja za pomocą prowadnic elastycznych   + wentylacja przez tchawicę   + konikotomia   + tracheotomia   + wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego   + możliwość osłuchiwania żołądka w celu sprawdzenia prawidłowości umieszczenia rurek w drogach oddechowych |  |
|  | **Wkłucia i dożylne podawanie leków**   * Manekin posiada ramię IV do wkłuć z ruchomym nadgarstkiem, stawem barkowym, wymienną skórą i systemem żył wypełnianych sztuczną krwią pozwalające na obwodowe i miejscowe wkłucia dożylne * Maniulacja żył dołu łokciowego i grzbietowych żył ręki * Dostęp dożylny obejmujący żyły: pośrodkową, odłokciową i odpromieniową * Możliwość wkłuć podskórnych i domięśniowych obustronnych mięśni naramiennych, obustronnych udowych, brzusznych i pośladkowych |  |
|  | **Odbarczanie odmy opłucnej**   * Obustronne podobojczykowe * Obustronne podpachowe |  |
|  | **System SIMPAD Plus**  System sterujący w pełni kompatybilny z manekinem Laerdal MegaCode Kelly Advanced |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej