Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia: manekin Laerdal MegaCode Kelly Advanced + System SIMPAD Plus zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi**

 **(1 szt.):**

Model/typ……………………………………………..

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
|  | **Drogi oddechowe:*** Manekin posiadający giętki język, chrząstkę nalewkową, nagłośnię, dołek nagłośniowy, struny głosowe, tchawicę i sztuczne płuca
* Otwór w szyi i wymienna skóra do praktycznego stosowania technik nacięcia chrząstki pierścieniowej i tchawicy
* Język pompowany manualnie za pomocą gruszki umożliwiający symulację blokady dróg oddechowych
* Głowa odchylana do przodu, do tyłu i obracana na boki 90 stopni w każdą stronę
* Manekin umożliwiający trening następujących czynności:
	+ intubacja przez usta
	+ intubacja przez nos
	+ intubacja palcowa
	+ wprowadzanie rurki ustno-gardłowej i odsysanie
	+ wprowadzanie rurki nosowo-gardłowej i odsysanie
	+ intubacja za pomocą prowadnic świetlnych
	+ intubacja za pomocą prowadnic elastycznych
	+ wentylacja przez tchawicę
	+ konikotomia
	+ tracheotomia
	+ wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego
	+ możliwość osłuchiwania żołądka w celu sprawdzenia prawidłowości umieszczenia rurek w drogach oddechowych
 |  |
|  | **Wkłucia i dożylne podawanie leków*** Manekin posiada ramię IV do wkłuć z ruchomym nadgarstkiem, stawem barkowym, wymienną skórą i systemem żył wypełnianych sztuczną krwią pozwalające na obwodowe i miejscowe wkłucia dożylne
* Maniulacja żył dołu łokciowego i grzbietowych żył ręki
* Dostęp dożylny obejmujący żyły: pośrodkową, odłokciową i odpromieniową
* Możliwość wkłuć podskórnych i domięśniowych obustronnych mięśni naramiennych, obustronnych udowych, brzusznych i pośladkowych
 |  |
|  | **Odbarczanie odmy opłucnej*** Obustronne podobojczykowe
* Obustronne podpachowe
 |  |
|  | **System SIMPAD Plus**System sterujący w pełni kompatybilny z manekinem Laerdal MegaCode Kelly Advanced |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej