Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część nr 1- Jednorazowe filtry wdechowe i wydechowe do respiratora.

| Lp | Asortyment | Jedn miary | IloŚĆ (A) | Cena brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jednorazowy filtr wdechowy kompatybilny z respiratorem PB 980. | szt | 240 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy filtr wydechowy kompatybilny z respiratorem PB 980 wraz z pojemnikiem na skropliny. | szt | 240 |  |  |  |
| RAZEM |  |

Filtry kompatybilne z posiadanym sprzętem- respirator PB 980

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część nr 2 – Rurki tracheostomijne.

| Lp | Asortyment | Jedn miary | IloŚĆ (A) | Cena brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, bez otworów fenestracyjnych ze stałym szyldem z łącznikiem silikonowym, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. Prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie, minimum dwie tasiemki bawełniane mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania; rozmiar 7,0-10,0 co 0,5mm. | szt | 2 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

Zamawiający wymaga aby oferowany asortyment był kompatybilny z urządzeniami firmy Olympus.

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.3 -  Kosztorys ofertowy

Część nr 3- Protezy głosowe do chirurgicznej rehabilitacji głosu.

| Lp | Asortyment | Jedn miary | IloŚĆ (A) | Cena brutto* op (B) | Wartość brutto* op (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa zbudowana z silikonu klasy medycznej i polimeru/tworzywa fluorowego w rozmiarach 6; 8; 10 mm, średnicy minimum 22,5 Fr. Proteza uniwersalna do wszczepiania pierwotnego podczas laryngektomii i do wszczepiania wtórnego do przetoki wytworzonej po zagojeniu tracheostomii. Posiadająca pierścień z tworzywa widocznego w promieniach rentgenowskich oraz elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dwóch stron tj. z dojścia przedniego - przez tracheostomię oraz z dojścia tylnego - od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Proteza bezpieczna dla obrazowania MR do 3T oraz badań RTG oraz radioterapii do dawki 70Gy. Proteza jest łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki. Proteza jest w opakowaniu sterylnym. Korpus protezy (obudowa jednokierunkowej zastawki) widoczny w promieniach rentgenowskich . Opakowanie zawiera protezę oraz podajnik, wielorazową szczoteczkę do czyszczenia protezy, instrukcje dla lekarza i pacjenta w języku polskim. | op | 12 |  |  |  |
| 2 | Zestaw do pierwotnego wszczepiania protez głosowych 8, 10, 12,5mm z narzędziami do wykonania zabiegu, jednorazowego użytku (z wyjątkiem szczoteczki do czyszczenia protezy), jałowy. Zestaw w składzie: - transparentny protektor gardła wykonany z materiału termoplastycznego - zapobiegający perforacji tylnej ściany przełyku, - cienka zagięta igła punkcyjna z chirurgicznej stali nierdzewnej z kanałem wewnętrznym do przeprowadzania prowadnicy, - prowadnica z barwionego tworzywa fluoroplastycznego, - rozszerzacz przetoki z termoplastycznego elastomeru i polipropylenu z fabrycznie połączoną protezą głosową z silikonu klasy medycznej i polimeru fluorowego, - szczoteczka do czyszczenia protezy. | op | 6 |  |  |  |
| 3 | Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa z dodatkowym trzecim kołnierzem od strony przełyku, w celu lepszego uszczelnienia przetoki. Zbudowana z silikonu i polimeru fluorowego klasy medycznej w rozmiarach 4; 6; 8; 10; 12,5 mm, średnicy minimum 22,5 Fr. Zastawka protezy ustawiona pod kątem w celu łatwiejszego przepływu powietrza. Opakowanie zawiera: - protezę głosową wprowadzoną do podajnika - zestaw jałowy, - szczoteczkę do czyszczenia protezy - instrukcję dla lekarza w języku polskim, podręcznik dla pacjenta, instrukcję użytkowania szczoteczki. | op. | 12 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy