Załącznik nr 2 do SWZ
DZP/69/2024

po modyfikacji

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość w sztukach na 36 m-cy | Cena jednostkowa netto (PLN) za ilość określoną w kol. 4* | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5) | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Nazwa handlowa | Kod produktu lub inne oznaczenie produktu (kol. 2) | Producent |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |  |  |  |  |
| 1. | Probówki do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania 1,8-2,0 ml. Wielkość opakowania 100 sztuk. | szt. | 11 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania 3,5-4,0 ml. Wielkość opakowania 100 sztuk. | szt. | 17 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania 5,5-6,0 ml. Wielkość opakowania 100 sztuk. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym poj. 2,0-2,5 ml. Wielkość opakowania 100 sztuk. | szt. | 78 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym poj. 3,0-3,5 ml. Wielkość opakowania 100 sztuk. | szt. | 142 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówki do pozyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym poj. 4-5 ml. Wielkość opakowania 100 sztuk. | szt. | 23 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówki zawierające antykoagulant K2-EDTA lub K3- EDTA o poj. 2,5-3,0 ml. Wielkość opakowania 100 sztuk. | szt. | 141 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówki zawierające antykoagulant K2-EDTA lub K3- EDTA o poj. 1,8-2,0 ml. Wielkość opakowania 100 sztuk. | szt. | 96 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówki do badań koagulologicznych z 3,2% cytrynianem sodu o poj.1,8-2,0 ml. Wielkość opakowania 100 sztuk. | szt. | 47 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Probówki do badań koagulologicznych z 3,2% cytrynianem sodu o poj.2,5-2,7 ml. Wielkość opakowania 100 sztuk. | szt. | 68 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Adapter do próżniowego przenoszenia krwi ze strzykawki do probówki, bez konieczności otwierania probówki próżniowej. Wielkość opakowania 30 szt. | szt. | 6 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówki do pozyskiwania osocza z heparyną litową o poj. 5,3-5,5 ml. Wielkość opakowania 100 sztuk. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Probówki do pozyskiwania osocza z heparyną litową o poj. 3,8-4,0 ml. Wielkość opakowania 100 sztuk. | szt. | 5 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Probówki do pozyskiwania osocza z heparyną litową o poj. 1,8-2,0 ml. Wielkość opakowania 100 sztuk. | szt. | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Probówki do pozyskiwania krwi żylnej zawierające fluorek sodu + antykoagulant (do oznaczania stężenia glukozy) poj. 1,8-2,0 ml. Wielkość opakowania 100 sztuk. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Strzykawka/probówka do pozyskiwania krwi do analiz gazometrycznych (wyposażona w samowentylującą membranę, umożliwiającą samoczynne usuwanie powietrza ze strzykawki, stanowiącą integralną część strzykawki), z krwi tętniczej lub żylnej, z heparyną litową stabilizowaną jonami wapnia, poj. napełnienia 1,5-2,0 ml, sterylizowane, pakowane pojedynczo. Wielkość opakowania 100 sztuk. | szt. | 15 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Probówki z heparyną do pobierania i odwirowywania płynów z jam ciała 9-10 ml. Wielkość opakowania 100 sztuk. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Probówki do pozyskiwania krwi włośniczkowej w celu oznaczania stężenia glukozy (z fluorkiem) poj. 400-600 µl. Wielkość opakowania 200 sztuk. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Probówki do pozyskiwania krwi włośniczkowej do badania morfologii krwi obwodowej z K-EDTA poj. 250-500 µl. Wielkość opakowania 200 sztuk. | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Probówki do pozyskiwania surowicy z krwi włośniczkowej zawierające aktywator wykrzepiania poj. 250-500 µl. Wielkość opakowania 200 sztuk. | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Łącznik typu luer do pobierania krwi kompatybilny z probówkami. Wielkość opakowania 1000 sztuk. | szt. | 94 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Igła motylkowa bezpieczna w rozmiarze 0,6 lub 0,8 (do wyboru przez Zamawiającego), długość igły 19mm, długość drenu od 15 cm do 35 cm (do wyboru przez Zamawiającego). Wielkość opakowania 50 sztuk. | szt. | 41 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Igła systemowa bezpieczna w rozmiarze 0,7 lub 0,8,(do wyboru przez Zamawiającego), długość igły 30-36mm; z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą, aktywowanym jedną ręką. Wielkość opakowania 48 sztuk. | szt. | 133 728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Igła systemowa bezpieczna z wizualizacją wkłócia w rozmiarze 0,7 lub 0,8,(do wyboru przez Zamawiającego), długość igły 25-30mm; z uchwytem oraz zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą, aktywowanym jedną ręką; długość okienka wizualizacyjnego ok.0,7cm, położonego przed uchwytem. Wielkość opakowania 50 sztuk. | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Uchwyt jednorazowego użytku. Wielkość opakowania 1000 sztuk. | szt. | 242 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Bezpieczne nakłuwacze do pobrań krwi włośniczkowej 21Gx1,8mm. Wielkość opakowania 200 sztuk. | szt. | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Wirówka laboratoryjna (kompatybilna z oferowanymi probówkami) z wirnikiem o ułożeniu horyzontalnym, nie mniej niż 6-miejscowa, RCF (g) nie mniej niż 4000 bez chłodzenia, przystosowana do wirowania probówek o objętości 2,7 - 6 ml - dzierżawa przez cały okres obowiązania umowy. |  | 1 szt na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Wirówka laboratoryjna kompatybilna z oferowanymi probówkami 24-miejscowa - dzierżawa przez cały okres obowiązywania umowy. |  | 1 szt na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1-26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO ( DOT. POZ. 27 – 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 – 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W zakresie dzierżawy wirówek laboratoryjnych  (dotyczy poz. 27, 28 kolumna 5) za cenę jednostkową netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 wirówki laboratoryjnej.

DODATKOWE WYMAGANIA:

- Wszystkie elementy oferowanego systemu pobierania krw, tj. igły, uchwyty i probówki muszą pochodzić od jednego producenta, w celu zapewnienia kompatybilności i bezpieczeństwa pobierania krwi w systemie zamkniętym. Wszystkie elementy systemu pobierania krwi, tj. igły, uchwyty i probówki z nazwą lub logo Producenta.

- Wszystkie oferowane produkty spełniają wymogi ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2022 r, poz. 974) – jeżeli dotyczy.

- Oferowane produkty zabezpieczają personel przed kontaktem z krwią w trakcie pobierania, transportu i obróbki analitycznej materiału. Wszystkie probówki mają być wykonane z materiału odpornego na stłuczenia, ukruszenia – tworzywa sztucznego.

- Terminy przydatności do użytku liczone od dnia dostarczenia produktu do zamawiającego muszą być nie krótsze niż 4 miesiące (probówki dla koagulologii) a w przypadku probówek bez koagulologii 12 miesięcy.

- W ramach umowy zostaną zapewnione przeglądy fazy przedlaboratoryjnej w oddziałach szpitalnych i punkcie pobrań przy użyciu dedykowanego programu – minimum 50 obserwacji – z przedstawieniem raportu zawierającego zalecenia dotyczące pobierania materiału, transportu do laboratorium oraz prawidłowej identyfikacji pacjenta.  Raport musi zawierać odniesienie do innych placówek szpitalnych w Polsce. Raport ma służyć wytypowaniu obszarów do szkoleń, które zostaną przeprowadzone na każdym oddziale. Raport ma być sporządzony w formie pisemnej oraz na urządzeniu przenośnym zawierającym pamięć (płyta CD, DVD, pendrive) i przekazany w tych formach Zamawiającemu.

Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji ew. sublicencji na korzystanie przez Zamawiającego z treści przedmiotowego raportu oraz przekazuje nośniki na jakich został przekazany na zasadach określonych we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (par. 18 umowy).

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymogu, Zamawiający na etapie składania ofert w ramach przedmiotowych środków dowodowych wymaga przedstawienia trzech przykładowych, nie starszych niż trzy lata,  raportów z obserwacji przeprowadzonych w Polsce, na oferowanym przez Oferenta sprzęcie do pobierania krwi    ( bez wskazywania nazwy placówki).

- W ramach umowy Wykonawca zaoferuje szkolenia w formie internetowej (bezpłatny dostęp do platformy internetowej zawierającej szkolenia w języku polskim z dobrej praktyki pobrania materiału do badań). Zamawiający wymaga ciągłego dostępu do platformy e-learingowej do przeprowadzenia stacjonarnego szkolenia dla personelu w zakresie zamkniętego, próżniowego systemu pobierania krwi raz na kwartał w trakcie trwania umowy.

Moduły szkoleniowe zakończone testem weryfikującym wiedzę, sprawdzanym przez platformę.

W razie uzasadnionej potrzeby, która wystąpi po stronie Zamawiającego Wykonawca zapewni szkolenia stacjonarne – na terenie Szpitala w systemie cyklicznym raz na kwartał w szczególności w zakresie szkolenia dla personelu Zamawiającego w zakresie zamkniętego, próżniowego systemu pobierania krwi.

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem profilu zaufanego/e-podpis osobisty i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.