**Załącznik nr 1.2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu**

Część 2: Dostawa wagi precyzyjnej na potrzeby Wydziału Medycznego KUL

|  |
| --- |
| **Waga precyzyjna– 1 sztuka** |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** |  |
| **Producent** |  |
| **Typ/model/kod producenta** |  |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| 1. | Obciążenie maksymalne [Max] 1000 g |  |
| 2. | Obciążenie minimalne [Min] 20 mg |  |
| 3. | Dokładność odczytu [d] ok. 0,001 g |  |
| 4. | Działka legalizacyjna [e] 0,01 g |  |
| 5. | Zakres tary (+/-) -1000 g |  |
| 6. | Powtarzalność (Max) 0,0015 g |  |
| 7. | Powtarzalność (5% Max) 0,0005 g |  |
| 8. | Czas stabilizacji ~ 2 s |  |
| 9. | Adiustacja wewnętrzna (automatyczna) - konieczna |  |
| 10. | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) - musi posiadać |  |
| 11. | Zasilanie zbliżone 100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz |  |
| 12. | Wymiar szalki w granicach 130×130 mm ( +/- 30 mm) |  |
| 13. | Gwarancja min. 24 miesiące |