# Wolbrom, dnia 01.03.2023r.
1. WTI.271.2.1.2023.ZP
3. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy ZS Pod Lasem w Wolbromiu w ramach projektu Rewitalizacja ZS Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego”.

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 4 i 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie Nr 1 do SWZ:
2. Pytanie 1
Proszę o wyjaśnienie wymogów dot. nawierzchni poliuretanowej:

Na Potwierdzenie Spełnienia Wymagań Technicznych I Jakościowych Zamawiający wymaga Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 –  projektuje się nawierzchnię poliuretanową na podbudowie elastycznej, której nie akceptuje WA (dawniej IAAF) ani PZLA oraz Ministerstwo Sportu, a wymaga się certyfikatu obiektowego jak przy budowie stadionu lekkoatletycznego co najmniej kategorii III.

Zamawiający w katalogu wymaganych dokumentów potwierdzających parametry techniczne nawierzchni zamieścił wymóg przedłożenia certyfikatu IAAF Class1 (obecnie WORLD ATHLETICS) class1. Zgodnie  z wytycznymi zatwierdzonymi przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Uchwałą pt.: Kategorie Stadionów Lekkoatletycznych – obiekt o którym mowa w owym postępowaniu nie ma żadnej kategorii. Biorąc pod uwagę kolejne wytyczne PZLA pt.: Podstawowe wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dotyczące nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych – PZLA zaleca aby w przypadku stadionów pretendujących do I i II kategorii WA oraz kategorii III PZLA, aby inwestor zażądał od wykonawcy przedłożenia certyfikatów WA Class 1 dla obiektów (w tym co najmniej jednego/dwóch w Polsce lub w kraju europejskim, o zbliżonych do Polski warunkach klimatycznych), na których została zainstalowana oferowana nawierzchnia-ten wymóg jest bezzasadny. Informujemy, że certyfikaty WA Class1, jest dokumentem nadawanymi całemu pełnowymiarowemu obiektowi, a nie jedynie nawierzchni poliuretanowej. Oceniane są zarówno podbudowy, jak również wyposażenie i elementy zewnętrzne obiektów lekkoatletycznych. Co więcej system nawierzchni typu „natrysk” nie uzyskał żadnego certyfikatu WA Class1 w Polsce, a żaden polski producent ani żaden polski wykonawca nie przyczynili się do uzyskaniu takiego certyfikatu zagranicą. Tym samym Zamawiający żąda od Polskiego wykonawcy, aby posługując się pożyczonym certyfikatem poświadczył jakość oferowanej nawierzchni. Taki wymóg nie gwarantuje jakości wykonania. Dlaczego Zamawiający nie bierze pod uwagę ŚWIADECTW PZLA wydawanych dla obiektów lekkoatletycznych w Polsce? Świadectwo PZLA jest dokumentem stwierdzającym zgodność wykonanej bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z przepisami WA i PZLA, umożliwiającym rozgrywanie oficjalnych zawodów, uznawanie wyników uzyskanych na tych zawodach i ich zamieszczanie w oficjalnych statystykach. To PZLA deleguje profesjonalnych komisarzy na daną inwestycję, którzy osobiści przebadają, ocenią i skategoryzują obiekt. Świadectwo PZLA jest gwarancją doświadczenia, fachowości i kompetencji wykonawcy oraz jakości i funkcjonalności nawierzchni. Wymagany  certyfikat WA Class 1 nadano dla obiektu w  Austrii - LINZ STADION GUGL. Chcemy podkreślić, że na bieżni głównej zainstalowano system „sandwich” POLYTAN M, a tylko na bieżni treningowej prostej 4-torowej długości ≈ 80m POLYTAN WS (taki jak preferuje Zamawiający). Zgodnie z aktualnymi wymaganiami WA i PZLA parametry nawierzchni bieżni do rozgrzewki powinny odpowiadać parametrom nawierzchni zainstalowanej na stadionie głównym. Musi być ona wykonana na takiej samej podbudowie, z tego samego rodzaju nawierzchni i o tych samych parametrach dynamicznych.
Zwracamy uwagę na fakt, że  Certyfikat IAAF class 1 jest sprzed dekady, a stadion GUGL jest rozebrany i został przebudowywany na stadion piłkarski  ponieważ nie spełniał wymogów lekkoatletycznych. Zresztą zgodnie z aktualnymi przepisami z racji różnic w technologii zainstalowanych nawierzchni w tym samym kompleksie - obiekt nie byłby pozytywnie zaopiniowany. Wobec powyższego, w naszej ocenie certyfikat dla systemu natryskowego jest komercyjny, ale nie gwarantujący jakość.
W związku z powyższym wnosimy, aby Zamawiający zaaprobował jako równoważny, sprawdzony system nawierzchni   z certyfikatem WA o poniższych parametrach który został zatwierdzony przez WA i PZLA co uwierzytelniają stosowne dokumenty:

- grubość nawierzchni ≥ 13 mm
- wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 0,74 MPa
- wydłużenie względne przy rozciąganiu: ≥ 91%
- tarcie, odczyt skali TRRL ≥ 56
- odkształcenie pionowe w temp. 23°C: ≥2,1 mm
- redukcja siły w temp. 23°C 37 %

Dokumenty nawierzchni
- Atest PZH
- Karta Techniczna potwierdzona przez producenta
- Badania WA (dawniej IAAF)
- Certyfikat produktowy WA
- Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014
- Badania potwierdzających zgodność z normą  DIN 18035-6:2021-08
- Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych dedykowane dla oferowanego systemu nawierzchni PU – nie akceptuje się badań na użyte lepiszcza PU
- Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z dedykowaną procedurą  badawczą ITB   lub równoważne . Nie akceptuje się  badań zgodnych z normą EN 772-18:2011-07
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona na podstawie Krajowej Oceny Technicznej
Odp. W sprawie równoważności należy stosować zapisy SWZ. Zamawiający rezygnuje z konieczności posiadania certyfikatu WA/IAAF Class 1 oraz zmienia następująco parametry nawierzchni:
Minimalne parametry techniczne, które musi spełniać oferowana nawierzchnia:
 Całkowita grubość systemu                                        Min. 13 mm
Grubość warstwy wierzchniej (natrysk)                    Min. 2 mm
Grubość warstwy spodniej (mata SBR)                    Min. 11 mm
Redukcja siły w temp. 23oC                                       Min. 35 %
Odkształcenie pionowe w temp. 23oC                     Maks. 2.5 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (średnia)                     Min. 0,6 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu (średnia)                         Min. 40 %
Współczynnik tarcia –stopnie PTV                              55-110 (stan mokry), 80-110 (stan suchy)
Dokumenty wymagane dla nawierzchni :
Atest PZH
Karta Techniczna potwierdzona przez producenta
Badania WA (dawniej IAAF)
Certyfikat produktowy WA
Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 (lub równoważną)
Badania potwierdzających zgodność z normą  DIN 18035-6:2021-08 (lub równoważną)
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona na podstawie Krajowej Oceny Technicznej

Zapytanie Nr 15 do SWZ:
Pytanie 1
Szanowni Państwo,
prosimy, aby Zamawiający podszedł profesjonalnie do prowadzonego postępowania przetargowego i aby sam sprawdził, czy są inni producenci sztucznej trawy posiadający parametry
i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, czy tylko ,,jedyny słuszny”. Jeżeli Zamawiający sam dokona rzetelnej analizy, to dojdzie do wniosku, że w obecnej chwili Zamawiający ograniczył postępowanie przetargowe do jednego produktu, co jest sprzeczne z Ustawą Zamówień Publicznych. Prosimy o podanie do wiedzy publicznej, którzy producenci spełniają wymagania Zamawiającego. Wyrażamy nadzieję, że Zamawiający zapewni uczciwą konkurencję i dopuści do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej światowej jakości, dlatego wnioskujemy o modyfikację zapisów specyfikacji
i dopuszczenie zmian w zakresie parametrów sztucznej trawy oraz wymaganych dokumentów do niej.
Zamawiający określił wymagania dotyczące sztucznej nawierzchni całkowicie pomijając różnorodność oferowanych na rynku produktów, niemalże przepisując w całości opis techniczny oraz wymagane dokumenty jednego z dostępnych na rynku produktów. Pomimo istnienia w tym zakresie dużej
konkurencji, Zamawiający już w dacie wszczęcia postępowania wskazywał (poprzez charakterystykę zamawianej nawierzchni) na jednego producenta. Niestety Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji i inspirowany przez osoby trzecie wprowadza potencjalnych oferentów w błąd.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, w tym przypadku parametry sztucznej trawy ma obowiązek upewnić się, że produkty o takich parametrach (przebadane laboratoryjnie) są ogólnodostępne na rynku i każdy z wykonawców ma możliwość wyboru produktu spośród co najmniej trzech dowolnie dostępnych na rynku. Jako renomowana firma zajmująca się nawierzchniami sportowymi dysponujemy bardzo dobrym rozeznaniem rynku i Zamawiający wprowadza w błąd wykonawców - świadomie, bądź inspirowany przez osoby trzecie. Tak opisane parametry powodują, ze Zamawiający zamyka wielu firmom możliwość wystartowania w tym przetargu. Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza
w żaden sposób konkurencji - prosimy o wskazanie nazw co najmniej 3 produktów z nawierzchnią ze sztucznej trawy o parametrach minimalnych jak wskazane w dokumentacji, legitymującej się wszystkimi dokumentami oczekiwanymi przez Zamawiającego. Według naszej wiedzy np. tylko jeden producent posiada tak wyspecyfikowaną i legitymującą się żądanymi dokumentami sztuczną trawę.
Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym Wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.
Zważyć należy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z późn. zm.), ,,czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”.. Zaś, ust. 2 art. 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933 z późn. Zm.) zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy  wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony
w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Nieuwzględnienie zmian może narazić Zamawiającego na konsekwencje będące wynikiem kontroli odpowiednich organów.
Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, a w konsekwencji brać pod uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach (oferty równoważne). Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również na tyle rygorystyczne określenie wymagań, jakie powinien spełnić przedmiot zamówienia, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.
Nadmieniamy, że Zamawiający opisując przedmiot zamówienia winien unikać wszelkich parametrów czy określeń, które wskazywałyby na konkretny produkt, lub konkretnego wykonawcę. Naruszeniem przepisów Pzp jest również nadmierne, rygorystyczne opisywanie przedmiotu zamówienia, nieuzasadnione w żaden sposób potrzebami Zamawiającego. Powyższe potwierdza wiele orzeczeń KIO.
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje konkretny produkt jednego producenta. Zamawiający wprowadzając takie zapisy do wyżej wymienionego przetargu z góry zakłada jaki producent trawy i jaka firma ma być wykonawcą tego zadania.
W związku z powyższym zasadnym jest zmiana wymagań stawianych Wykonawcom. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej  liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu.
Chyba, że Zamawiający sugeruje, iż wszyscy oferenci mają przedstawić oferty wyłącznie
z nawierzchnią syntetyczną tego konkretnego Producenta? Jest to łamanie zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie łamanie prawa, a konkretnie ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający postępując w ten sposób uniemożliwia wystartowanie w tym przetargu innym oferentom, co sugeruje iż środki publiczne nie są wydatkowane w sposób uczciwy i przejrzysty.
Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie wariantu trawy syntetycznej
o parametrach technicznych nawierzchni jak niżej:
Sztuczna trawa
- Typ produkcji : tuftowana,
- Podkład : poliuretanowy
- Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 3 000 g
- Waga włókien na m2 – min.  1 950 g
- Rodzaj i skład włókien – 100% PE, mieszanina włókien monofilowych prostych oraz włókien monofilowych kręconych (teksturowanych)
- Grubość włókien
  - Włókno monofilowe proste – min.  315 µm
  - Włókno monofilowe, kręcone (teksturowane) – min.  135 µm
- Ilość pęczków na m2 – min.   11 900 szt.
- Ilość włókien na m2– min.   280 000 szt.
- łączenie klejone po starzeniu: min. 150 N/ 100mm
- wyrywność pęczka po starzeniu: min. 50N
- Wysokość włókna ponad podkładem : min. 45 mm, max 50 mm
- Ciężar włókna (dtex) – min. 17 800
- Kolor – dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje włókien)
- Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu –  min. 2000 mm/h
- Shockpad prefabrykowany 10mm

Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym.

Dokumenty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni:
1. Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych.
2. Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne akredytowane laboratorium (np. Sportlabs)
3. Raport z badań testu Lisport na min. 150 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókno oferowanej trawy syntetycznej po min. 150 000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń.
4. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP).
5. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny.
6. Sprawozdanie z badań na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzających zgodność z  Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) nie starsze niż 6 miesiące.
7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
8. Dokument potwierdzający, że oferowana sztuczna trawa nadaje się w 100% do recyklingu.
9. Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej.
Mając powyższe na uwadze, prosimy o uwzględnienie naszej argumentacji i dopuszczenie do udziału w postępowaniu oferowanej przez nas sztucznej nawierzchni.
Odp. W sprawie równoważności należy stosować zapisy SWZ. Zamawiający zmienia następująco parametry dla nawierzchni z trawy syntetycznej:
1. Metoda produkcji: tuftowana
## 2. Podkład: poliuretanowy lub lateksowy
## 3. Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2.200 g
## 4. Rodzaj włókna – włókno monofilowe (100%), teksturowane, kręcone lub kombinacja włókien monofoliowych prostych oraz teksturowanych.
## 5. Grubość włókna – min. 260 µm (dla wariantu włókien wyłącznie teksturowanych, kręconych)
## 6. Grubość włókna – min. 315 µm (włókna proste w kombinacji włókien), min. 135 µm (włókna teksturowane w kombinacji włókien)
## 6. Ilość pęczków na m2 – min. 11 900
## 7. Ilość włókien na m2 – min. 100 000
## 8. Skład włókna : 100% polietylen(PE),
## 9. Wysokość włókna: min 38 mm, max. 50 mm
## 10. Ciężar włókna (dtex) – min. 8 000
## 11. Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
## 12. Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1 250 mm/h
## 13. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu – min. 40 N
## 14. Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu – min. 110 N/100mm
Mata elastyczna
## 1. Typ: e-layer wykonany metodą in-situ poprzez mieszankę granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Nie dopuszcza się zastosowania maty prefabrykowanej.
## 2. Grubość – min. 25
Granulat gumowy EPDM
## Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym barwionym w masie.

Dokumenty wymagane dla nawierzchni :
## - Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych lub Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/t) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 (lub równoważną) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych
## - Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla podkładu elastycznego EL potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 (lub równoważną) oraz potwierdzający parametry nie potwierdzone w badaniu laboratoryjnym.
## - Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).
## - Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)
## - Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
## - Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej.
- Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny.
Dla maty elastycznej typu e-layer
- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że mata elastyczna e-layer w pełni spełnia wymagania normy EN 71-3 (lub równoważną) Bezpieczeństwo zabawek – Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków.
- Raport z badań dla maty amortyzującej e-layer na zawartość  wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA)  potwierdzający zgodność z  Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze.
Granulat gumowy EPDM
- Sprawozdanie z badań akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z normą
EN-71-3:2019 (lub równoważną) Migracja określonych pierwiastków, kategoria III umieszczonych w tabeli
- Sprawozdanie z badań potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla WWA, kadmu, ołowiu i ftalanów

Zapytanie Nr 16 do SWZ:

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że podane współczynniki przenikania ciepła w projekcie są prawidłowe:
o Dach, ściany – styropian lub pianka poliuretanowa 120 cm, U =0,38 [W/m2*K]
o Podłoga - styropian lub pianka poliuretanowa 120 cm, U =0,22 [W/m2*K]

Odp. Współczynniki przenikania ciepła dla poszczególnych przegród wynoszą:
-dach minimum 0,15 W/m2*K
-ściany minimum 0,20 W/m2*K
-podłoga minimum 0,30 W/m2*K

Pytanie 25

Jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości oferowanych nawierzchni sportowych już na etapie składania ofert i wyeliminowanie nieuczciwych wykonawców, którzy na etapie realizacji mogą próbować wykorzystać słabej jakości zamienniki, jest postawienie wymogu złożenia wraz ofertą (w trybie art. 106 ustawy Prawo zamówień publicznych z dopuszczeniem uzupełnienia) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego.
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SWZ w tym zakresie i wskazanie, że w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów oferowanych nawierzchni sportowych, Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych w postaci dokumentów wskazanych w projekcie (SST), tj.:

I. DLA NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY:

TRAWA SYNTETYCZNA
1) świadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej na zewnętrzne i wewnętrzne obiekty sportowe

MATA ELASTYCZNA
1) raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że mata elastyczna e-layer jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej” Załącznik B: Zalecenia dotyczące ochrony środowiska
2) raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że mata elstyczna e-layer w pełni spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Część 3: Migracja określonych pierwiastków
3) raport z badań dla maty amortyzującej e-layer na zawartość WWA potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze

Granulat gumowy EPDM
4) sprawozdanie z badań akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z normą EN-71-3:2019: Migracja określonych pierwiastków, kategoria III umieszczonych w tabeli
5) sprawozdanie z badań potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla WWA, kadmu, ołowiu i ftalanów
6) świadectwo higieny (atest PZH) dla wypełnienia granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny do obiektów zewnętrznych i hal pneumatycznych
NA POTWIERDZENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH:
1) Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna+ sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) wykonanych przez akredytowane przez FIFA Laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FOFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych

lub
Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnianie granulat EPDM z recyklingu/t) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych
2) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez certyfikowane laboratorium dla podkładu elastycznego EL potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 oraz potwierdzający parametry nie potwierdzone w badaniu laboratoryjnym wymienionym w punkcie 5)
3) Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP)
4) Karty techniczne powierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej, tj. maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)
5) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

II. DLA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ:

1) Aktualny kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację WA (dawniej IAAF) potwierdzający wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu,
2) Aktualny certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię
3) Certyfikat WA/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego
4) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzająca jej technologię wykonania
5) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny
6) Badanie na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni
7) Badanie na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z normą DIN 18035-6:2014-12 lub nowszą
8) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji
9) Aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością EN ISO 9001
Odp. Należy stosować zapisy SWZ.

Zapytanie Nr 17 do SWZ

Pytanie 1

Zamawiający opisał nawierzchnię ze sztucznej trawy w sposób niezrozumiały. W projekcie budowlanym wymagana jest trawa bez zasypu 60mm, która nie istnieje na rynku. W szczegółowej specyfikacji technicznej pojawia się opis trawy 38-40mm, która raczej powinna być trawą bez zasypu, a Zamawiający wymaga zasyp piaskiem i EPDM. Prosimy o podanie aktualnych wymogów dotyczących sztucznej trawy i dokumentów, które będą potwierdzać spełnianie wymogów. Proponowany opis sztucznej trawy bez
zasypu z kompletem dokumentów w załączniku. Pliki dołączone do wiadomości: opis trawy bez zasypu 2022 elayer.docx

Charakterystyka nawierzchni ze sztucznej trawy:
System nawierzchni składa się z dwóch elementów: sztucznej trawy IV generacji (bez zasypowa) i mata elastyczna e-layer. Konstrukcja to wylewana mata elastyczna e-leyer o grubości min. 30 mm ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokości włókna min. 32 mm. Ze względu na dużą intensywność użytkowania przyszłego boiska należy zastosować sztuczną trawę o wysokich parametrach użytkowych.

Minimalne parametry techniczne dla nawierzchni:

Wysokość włókna	min. 32mm
Gęstość - Ilość włókien	min. 500 000 /m2
Ilość pęczków	min. 40 000 /m2
Dtex	min. 12 000/6 dla włókna głównego oraz min. 6 700/8 dla włókna dolnego, kręconego
Całkowita waga nawierzchni	min. 4 300 g/m2
Waga włókna	min. 3 000 g/m2
Grubość włókna monofilowego	min. 300 mikronów
Wytrzymałość na wyrywanie pęczka (niepostarzane)	min. 45 N - włókno główne (monofil) i 49 N - dla włókna dolnego/kręconego
Przepuszczalość wody	Min. 2000 mm/h
Wypełnienie nawierzchni	Trawa bez zasypu, zalecany piasek kwarcowy w celu stabilizacji
Nawierzchnia układana na macie wylewanej e-layer o grubości:	min. 30 mm

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do potwierdzenia spełniania wymagań Zamawiającego dotyczących nawierzchni i dostarczenia następujących dokumentów:

1. Raport z badań laboratoryjnych wydany przez niezależne laboratorium lub instytut sportowy np. Labosport, ISP, Ercat, Sportslabs na zgodność trawy z normą EN 15330-1: 2013 - raport musi potwierdzać wszystkie najważniejsze parametry trawy (wysokość i waga włókna, waga całkowita, dtex, ilość pęczków) i parametry maty,
2. Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa,
3. Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni,
4. Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
5. Atest trudnopalności na oferowaną trawę na macie e-layer min. klasy Cfl-s1.

Odp. Zamawiający zmienia następująco parametry dla nawierzchni z trawy syntetycznej:
1. Metoda produkcji: tuftowana
## 2. Podkład: poliuretanowy lub lateksowy
## 3. Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2.200 g
## 4. Rodzaj włókna – włókno monofilowe (100%), teksturowane, kręcone lub kombinacja włókien monofoliowych prostych oraz teksturowanych.
## 5. Grubość włókna – min. 260 µm (dla wariantu włókien wyłącznie teksturowanych, kręconych)
## 6. Grubość włókna – min. 315 µm (włókna proste w kombinacji włókien), min. 135 µm (włókna teksturowane w kombinacji włókien)
## 6. Ilość pęczków na m2 – min. 11 900
## 7. Ilość włókien na m2 – min. 100 000
## 8. Skład włókna : 100% polietylen(PE),
## 9. Wysokość włókna: min 38 mm, max. 50 mm
## 10. Ciężar włókna (dtex) – min. 8 000
## 11. Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
## 12. Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1 250 mm/h
## 13. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu – min. 40 N
## 14. Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu – min. 110 N/100mm
Mata elastyczna
## 1. Typ: e-layer wykonany metodą in-situ poprzez mieszankę granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Nie dopuszcza się zastosowania maty prefabrykowanej.
## 2. Grubość – min. 25
Granulat gumowy EPDM
## Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym barwionym w masie.

Dokumenty wymagane dla nawierzchni :
## - Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych lub Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/t) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 (lub równoważną) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych
## - Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla podkładu elastycznego EL potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 (lub równoważną) oraz potwierdzający parametry nie potwierdzone w badaniu laboratoryjnym.
## - Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).
## - Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)
## - Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
## - Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej.
- Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny.
Dla maty elastycznej typu e-layer
- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że mata elastyczna e-layer w pełni spełnia wymagania normy EN 71-3 (lub równoważną) Bezpieczeństwo zabawek – Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków.
- Raport z badań dla maty amortyzującej e-layer na zawartość  wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA)  potwierdzający zgodność z  Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze.
Granulat gumowy EPDM
- Sprawozdanie z badań akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z normą
EN-71-3:2019 (lub równoważną) Migracja określonych pierwiastków, kategoria III umieszczonych w tabeli
- Sprawozdanie z badań potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla WWA, kadmu, ołowiu i ftalanów

Zapytanie Nr 18 do SWZ:

Pytanie 1

W odpowiedziach określili Państwo temperaturę zewn. do jakiej ma pracować agregat
+15 st. C.
Bardzo podnosi to cenę agregatu, nie dając żadnych korzyści, gdyż:
- zużycie prądu będzie b. wysokie ,sprężarki przy +15 st. C pracują pełną mocą, a jednocześnie nie ma już chętnych na ślizgawki.
Obserwowaną od lat praktyką jest wyłączanie lodowisk rekreacyjnych już w końcu lutego.
Rekomenduję obniżenie temp. do + 10 st. C

Odp. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych parametrach agregatu.

II. Dodatkowo na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że w zapisach SWZ oraz wszystkich załączników tam gdzie opisując przedmiot zamówienia, odniesiono się do:
- norm,
- ocen technicznych,
- specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio za wymienionymi normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, dodaje się następujący zapis: „ (lub równoważną/y) ”.

III. Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, zmienia treść SWZ w ten sposób, że zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:

- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/720338 nie później niż do dnia 14.03.2023r. do godziny 09:00,00

Uwaga
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”

- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:
„Termin związania ofertą upływa w dniu 12.04.2023r.”

- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2023r. o godzinie 09:30, w pokoju 206 na komputerze
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Rozdzielnik:
- Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/720338
- aa.