Dział Zamówień Publicznych                                       Grodzisk Mazowiecki, 14.10.2024 r.

SPS-V.262.57.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

(Nr sprawy SPSSZ/48/D/24)

Pakiet 1, poz. 9

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu Łyżki sterylne, jednorazowego użytku, gdyż jest to produkt jednego Producenta i taka budowa pakietu ogranicza konkurencyjność?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 1, poz. 5

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu System zamknięty do nawilżania tlenu uniwersalny, gdyż jest to produkt jednego Producenta i taka budowa pakietu ogranicza konkurencyjność?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Filtr elektrostatyczny o przestrzeni martwej mniejszej, korzystniejszej 18ml, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Parametr oferowany - Korzystniejsza, mniejsza martwa przestrzeń.

Martwa przestrzeń nazywana przestrzenią „bezużyteczną” jest to ilość gazu która pozostaje w układzie oddechowym/filtrze po każdym cyklu wentylacji. Czym mniejsza martwa przestrzeń, tym mniej  gazu z poprzedniego cyklu wraca spowrotem do pacjenta. Im mniejsza martwa przestrzeń, tym mniejszy wysiłek oddechowy pacjenta i mniejsza ilość dwutlenku węgla w układzie oddechowym, co jest korzystniejsze dla pacjenta.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Filtr bakteryjno- wirusowy o przestrzeni martwej mniejszej, korzystniejszej 50ml, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Im mniejsza martwa przestrzeń, tym mniejszy wysiłek oddechowy pacjenta i mniejsza ilość dwutlenku węgla w układzie oddechowym, co jest korzystniejsze dla pacjenta.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 1, poz. 8

Celem prawidłowej identyfikacji produktu, prosimy o podanie numeru katalogowego oraz producenta aktualnie używanego układu oddechowego, którego ten opis dotyczy.

Odpowiedź: 300/13815 Covidien.

Pakiet 1, poz. 8

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy o weryfikację opisu. Historycznie w tej pozycji Wykonawca zaoferował obwód oddechowy rozciągliwy, a więc wykonany z polipropyleny (PP). Czy wobec tego Zamawiający dopuści taki układ?

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Pakiet 1, poz. 8

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy o weryfikację i sprawdzenie składu układu oddechowego

Historycznie w tej pozycji Wykonawca zaoferował obwód oddechowy

o składzie:

- 2 gałęzie 200cm

- 1 gałąź 150cm

- kolanko z  portem Kapno,

- trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, przytwierdzonymi na stałe do obwodu, śr rur 22 mm,

- złącza elastyczne 22 mm F,

- złączka prosta  22 mmM-22 mm M,

- worek oddechowy o pojemności 2l.

Czy Zamawiający dopuści taki układ oddechowy?

Nadmieniamy, że nie ma na rynku układu opisanego przez Zamawiającego, złożonego z 5 rur:

2 rury gładkie wewnętrznie o długości 180cm,

2  rury gładkie  wewnętrznie o długości 90cm,

1 rurę gładką wewnętrznie o długości 30cm?

Odpowiedź: Nie dopuści.

Pakiet 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o składzie:

- 2 gałęzie 180cm

- 1 gałąź 90cm

- kolanko z  portem Kapno,

- trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, przytwierdzonymi na stałe do obwodu, śr rur 22 mm,

- złącza elastyczne 22 mm F,

- złączka prosta  22 mmM-22 mm M,

- worek oddechowy o pojemności 2l.

Odpowiedź: Odpowiedź poniżej.

Pakiet 1, poz. 8

w przypadku podtrzymania opisu swz, tzn wymogu 5 rur, prosimy o informację pomiędzy którymi gałęziami ma znajdować się:

1.	kolanko z  portem Kapno,

2.	trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami ?

Prosimy o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia, najlepiej o zamieszczenie schematu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści przedmiot zamówienia, którego schemat jest zgodny z aktualnie używanym układem oddechowym wskazanym w odpowiedziach wyżej, opisany: obwód oddechowy dla dorosłych do aparatu do znieczulenia MEDEC Saturn, sterylny, posiadający: 2 rury regulowane w zakresie długości 60-180 cm, 1 rurę o długości regulowanej 60-180 cm, kolanko z portem Kapno, trójnik Y, średnica rur 22 mm, złącza 22F, złączka 22M/15F, worek oddechowy o pojemności 2 l.

Pakiet 28 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej składającego się ze: szczoteczki, saszetki z 0,12% chlorheksydyną 12ml, saszetki z żelem do mycia zębów, szpatułki z gąbką, kieliszka.

Szczoteczka do zębów z wbudowanym złączem do linii odsysającej, bez konieczności stosowania dodatkowej końcówki typu yankuaer. Cała szczoteczka wykonana z jednego odlewu, co eliminuje ryzyko wypadania włosia.  Mała główka pozwala na stosowanie szczoteczki zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Długa, smukła szyjka szczoteczki pozwala na dotarcie do wszystkich obszarów jamy ustnej. Oferowany zestaw skuteczny w redukcji VAP. Produkt jednorazowego użytku. Mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do dobowej pielęgnacji higieny jamy ustnej co 8 godzin o potwierdzonej badaniami skuteczności w profilaktyce VAP.

Zestaw składa się z:

•	1 saszetki zawierającej szczoteczkę z możliwością odsysania, chlorheksydynę, kieliszek, gąbkę do nawilżania ust;

•	2 saszetek zawierających aplikator czyszcząco - odsysający, chlorheksydynę, kieliszek, gąbkę do nawilżania ust.

Możliwość zawieszenia zestawu za pomocą dołączonego uchwytu. Zestaw dedykowany jednemu pacjentowi. Produkt jednorazowego użytku. Mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 1 pozycja 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 5 dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml  napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni 
(poświadczona zapisem na opakowaniu stabilność wody  i oświadczenie Producenta) sterylizowany radiacyjnie. W zestawie głowica-adapter łącząca reduktor ( przepływomierz ) z pojemnikiem (pakowana osobno) . Jakość wody spełniająca normę USP43 . Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika : Ilość otworów dyfuzora ≥ 14 , średnica otworu ≥ 0,2 mm . Dyfuzory umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody?

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Pakiet 1 pozycja 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 5 dopuści zestaw do nawilżania z adapterem stanowiący system zamknięty zawierający sterylizowaną wodę do inhalacji (produkt niepirogenny ) spełniającą normę sterylności USP 71 , jednorazowa butelka do terapii oddechowej u jednego pacjenta , pojemność 550ml. Czysty łącznik między pojemnikiem a reduktorem wyposażony w bolec, który automatycznie podczas nakręcania przekłuwa pojemnik . Sposób przepływu tlenu zapewniający właściwe nawilżenie – tlen zintegrowanym z pojemnikiem kanałem jest kierowany do mikrodyfuzorów w podstawie. Mikrodyfuzor wytwarza mniejsze pęcherzyki tlenu przechodzące przez wodę i większe poruszenie powierzchni, co zapewnia cichą pracę . Łącznik posiada zintegrowaną zastawkę bezpieczeństwa która wytwarza alarm dźwiękowy ostrzegający personel o ograniczeniu przepływu lub zatkaniu przewodu tlenowego. Zestaw kompatybilny z dozownikami dostosowanymi do sytemu typu Respiflo m.in. Farum , Awamed - adapter z gwintem 9/16. Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów ?

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Pakiet 1 pozycja 5

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 5 z Pakietu 1 do oddzielnego zadania aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: NIE, pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 18 pozycja 1

Czy Zmawiający w Pakiecie 18 w pozycji 1 dopuści Bezpieczny Zestaw Do Punkcji Opłucnej - Torakocentezy , sterylny. Skład Zestawu: Igła Veresa, strzykawka Luer-Lock 60ml, kaniula z otworami bocznymi oraz znacznikiem głębokości co 1cm, zawór trójdrożny zapewniający wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu, worek o poj. minimum 2000ml. Worek, kaniula i strzykawka tworzące system zamknięty. Igła wprowadzająca igła Veresa wyposażona w zawór jednokierunkowy wentylowy lub zawór samozamykający zapobiegający przedostaniu się powietrza do jamy ciała oraz kolorowy wskaźnik bezpieczeństwa. Dodatkowy zawór automatyczny lub samozamykający się na cewniku zamykający światło cewnika po wysunięciu igły. Zestaw z cewnikiem o długości w zakresie 12 - 12,5cm umieszczonym na igle, rozmiar 8Fr/CH.

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Pakiet 2, poz. 7-9,18

Czy zamawiający wydzieli poz.7-9,18 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: NIE, pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 9, poz.4

Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

Odpowiedź: NIE, pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 10, poz. 1,3,4

Czy zamawiający wydzieli poz.1,3,4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 10, poz. 1,4

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15μm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm3 (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na

etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na

zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55mm (w tym część całkowicie przeźroczysta 42 mm), bez dodatkowych skrzydełek?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 10, poz. 3

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200μm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 8,5 cm ?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 13, poz. 6

Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie

konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego

priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Czy zamawiający dopuści skale co 2 ml lub co 1 ml?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści sonę do karmienia w rozmiarach CH4-CH10?

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Pakiet 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny  wyposażony w kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej – „skręć i zaczep” o pojemności worka 2000ml?

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Pakiet 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Foley 100% silikon bez rowkowanej powierzchni zewnętrznej?

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

Pakiet 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane podwójnie wew. folia, zew. Papier-folia?

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Pakiet 2, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści ustnik w rozmiarze 20x26mm?

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Pakiet 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści wieszaki z nazwa producenta wyłącznie na opakowaniu?

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Pakiet 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Pakiet 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 7,62m?

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Pakiet 11, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w rozmiarach: G23  x 1,8mm; 21G x 2,4mm?

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Pakiet 14, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź: TAK, dopuści.

Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3ml?

Odpowiedź: NIE, pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,2ml?

Odpowiedź: NIE, pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,5ml?

Odpowiedź: NIE, pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź: NIE, pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź: NIE, pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 6

Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do strzygarki CareFusion/Medlinbe pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia strzygarek kompatybilnych z zaoferowanymi ostrzami na czas realizacji umowy. Strzygarka kompatybilna z oferowanymi ostrzami posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 0° i 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele. W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie liczby potrzebnych strzygarek.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza 36 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.a

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 26

Prosimy o dopuszczenie koców kompatybilnych z Mistral Air o wymiarach

- 195x100 cm na całe ciało

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 32 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 1 chodzi o mankiety dwużyłowe ze złączem Dina-Click do monitorów GE/Datex

Odpowiedź: TAK.

poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 2 chodzi o mankiety jednożyłowe ze złączem Male Bayonet do monitorów Philips

Odpowiedź: TAK.

Pakiet 10 Poz. 1

1)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych o poniższych parametrach:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej,wolny od lateksu, ftalanów DEHP, BBP, DBP( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza dwukanałowa z ABS, igła biorcza stożkowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka),, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania,. Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 200 szt.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

2)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych o poniższych parametrach:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, wolny od lateksu, ftalanów DEHP, BBP, DBP( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza dwukanałowa dwupłaszczyznowo ścięta wykonana z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka),, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania,. Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 200 szt.

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

Poz. 2

1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego przyrządu do przetaczania

płynów infuzyjnych o poniższych parametrach:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości 60 mm w części przezroczystej, wolny od lateksu, ftalanów DEHP, BBP, DBP

( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza dwukanałowa z ABS, ścięta dwupłaszczyznowo. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka) , dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 200 szt.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych o poniższych parametrach:

Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS, wolny ftalanów od DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, copakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym,Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii,, sterylna, opakowanie 180 szt,

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego bursztynowego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych o poniższych parametrach:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, do leków światłoczułych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, wolny od ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza dwukanałowa , z ABS, igła biorcza stożkowa, , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, pakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 200 szt

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego aparatu do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu o poniższych parametrach:

Zestaw do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu. Długość zestawu 210 cm. Aparat wyposażony w filtr p/bakteryjny 1 um w odpowietrzniku oraz dodatkowy filtr cząstkowy w komorze kroplowej. Regulator prędkości infuzji połączony na stałe z drenem, gwarantujący stały niezmienny w czasie przepływ płynów, oraz powtarzalność ustaleń po wznowieniu przepływu. Regulator przepływu od 0 do 250 ml/h (możliwość precyzyjnej regulacji podawanego płynu przez regulator (z podziałką w skali co 5 ml/h do 30ml/h). Dodatkowy port igłowy do podawania leków typu Y konektor wbudowany w linię. Zacisk typu Roberts do przerw w infuzji. Zestaw sterylny - bez ftalanów i lateksu

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego transparentnego przedłużacza do

pompy infuzyjnej o poniższych parametrach :

Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 150 cm, wolny od lateksu i ftalanów DEHP, BBP, DBP- oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym) , zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn. 1,24 i zewn. 2,4 mm mm, na opakowaniu oznaczenie 'VOL" łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. . Opakowanie max 300 szt. opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego bursztynowego przedłużacza do pompy infuzyjnej do leków światłoczułych o poniższych parametrach :

Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy, transparentny (zapewnia widoczność drogi płynu), do leków światłoczułych, długość 150 cm, wolny od lateksu i ftalanów DEHP, BBP, DBP - oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym) , zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn. 1,24 mm, zewnętrznej 2,4 mm na opakowaniu oznaczenie "VOL" łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. Opakowanie papier-folia. Opakowanie 300 szt, opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii,

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego Aparatu do przygotowywania i pobierania leków z butelek, filtr cząsteczkowy 5μm, średnica spika min. 5 mm, długość kolca min. 20 mm

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz. 11,13 i 14

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 11,13 i 14 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 27 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zbiórki płynnego stolca o poniższych parametrach: Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 27 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje systemu przebadanego klinicznie z oceną bezpieczeństwa stosowania do 29 dni?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 27 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje worków z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości oraz filtrem węglowych eliminującym brzydkie zapachy

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 28 pozycja 1 i 2

1.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby każde pojedyncze opakowanie zestawu pełniło jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwało na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

2.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy opisane zestawy mają być zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy IIa?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 28 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby skuteczność oferowanych zestawów w redukcji VAP była potwierdzona badaniami klinicznymi?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 28 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ze względu na obecność pacjentów zarówno na własnym oddechu jak i na wentylacji mechanicznej oczekuje, aby płyn do płukania jamy ustnej był dostarczany wymiennie raz na bazie 0,12% roztworu diglukonianu chlorheksydyny, a raz na bazie 0,05% roztworu chlorku cetylopirydyny w zależności od potrzeb Zamawiającego?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 13 pozycja 6

1)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem. Pragniemy dodać, że takie rozwiązanie minimalizuje traumatyzację tkanek.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

2)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z logo producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje strzykawki cewnikowej z łącznikiem luer/wymienną końcówką umocowaną na tłoku w specjalnym otworze

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje strzykawki z minimum 1 łącznikiem.

Pakiet 13 pozycja 7

1)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc “koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność” wymaga, aby koreczki posiadały dodatkową osłonę ułatwiającą ich aplikację bez ryzyka skażenia?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 13 pozycja 7

Czy zamawiający wymaga, dezynfekcji w czasie 30 sekund?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 13 pozycja 10

1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych bez górnego portu (pragniemy nadmienić, iż zgodnie z zaleceniami polskiego towarzystwa infuzyjnego, powinno się korzystać z kaniul bez portu ze względu na bezpieczeństwo oraz minimalizację zakażeń u pacjenta) Kaniule ostre z zabezpieczeniem w postaci całkowicie chowającej się igły w komorze. Kaniula dożylna bezpieczna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji (18-24G) z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (26-18G), ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach:

26 G 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min

24G 0,7mm x 19 mm - przepływ 16 ml/min.;

22G- 0,9mm x 25 mm - przepływ 31ml/min.;

22G x 0,9 mm x 31 mm - przepływ 28 m/min

20G 1,1mm x 25 mm - przepływ 62ml/min.;

20G- 1,1mm x 31 mm - przepływ 55 ml/min.;

18G- 1,3mm z 31 mm - przepływ 100ml/min.;

18G- 1,3mm x 50 mm - przepływ 90ml/min.;

16G x 1,7 mm x 31 mm - przepływ 183 ml/min;

14G x 2,1 mm x 31 mm - przepływ 272 ml/min,

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych kaniuli bezpiecznych do długotrwałego podawania płynów i leków, wykonana z poliuretanu, wyposażona w pasywne, automatycznie zamykające się zabezpieczenie ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w kapilary , chroniące przed przypadkowym zakłuciem, cienkościenna zapewniająca duży przepływ, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem w systemie samodomykającym się posiadająca zatyczkę z zastawką antyzwrotną zabezpieczająca przed wypłynięciem krwi w momencie wkłucia, , końcówka lock, posiadająca min. 6 pasków kontrastujących w promieniach rtg, przepływ podany na opakowaniu, na kaniuli wytłoczona nazwa pwłąsna kaniuli umożliwiająca jednoznaczną identyfikację producenta (w celu zapewnienia możliwość identyfikacji po wyjęciu z opakowania),port boczny kodowane kolorem, zgodnie z ISO, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, nie zawiera PCV, DEHP, (wymagane badania laboratoryjne lub klinicznych potwierdzających biokompatybilność materiału, z którego wykonane są oferowane kaniule), w rozmiarach G 22 0,9x 25 mm (przepływ 42ml/min), G 20 1,1x32 mm (przepływ 67ml/min), G 18 1,3x32 mm (przepływ 103ml/min), 17G 1,5x45mm (przepływ 133ml/min),16G 1.7x45mm (przepływ 236ml/min) 14G 2,1x45mm(przepłw 270ml/min)

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz. 11

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie pozycji 11 ze względu na zaprzestanie produkcji strzykawek przez firmę Janpol

Odpowiedź: Prosimy o podanie ostatniej ceny.

Poz. 12,13,14

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 12,13, 14 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 15 Poz. 1,2,3

Prosimy Zamawiającego czy oczekuje zaoferowania strzykawek doustnych pakowanych razem z koreczkiem zabezpieczającym przed wyciekiem preparatu w trakcie transportu do pacjenta

Odpowiedź: TAK, zgodnie z SWZ.

Pakiet 6 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ostrzy firmy Carefusion/Becton Dickinson uniwersalne/standarodowe jednorazowego użytku o wysokości strzyżenia 0,21 mm oraz szerokości strzyżenia 31,5 mm, które spełnia standardy bezpieczeństwa oraz wydajności, minimalizując ryzyko podrażnienia skóry i infekcji? Oferowane ostrze o wysokości strzyżenia 0,21 mm i szerokości 31,5 mm zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie pacjenta oraz efektywności pracy zespołu medycznego. Wysokość strzyżenia 0,21 mm pozwala na precyzyjne usuwanie owłosienia, co jest kluczowe dla redukcji ryzyka zakażeń miejsca operacyjnego, zgodnie z licznymi badaniami klinicznymi, które potwierdzają, że właściwa depilacja przed zabiegiem chirurgicznym może znacząco zmniejszyć ryzyko powikłań. Ponadto, szerokość strzyżenia 31,5 mm zapewnia optymalne pokrycie powierzchni podczas jednego przejścia ostrzem, co przyczynia się do skrócenia czasu przygotowania pola operacyjnego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 18 pozycja 5

Czy Zmawiający w Pakiecie 18 w pozycji 5 dopuści Bezpieczny Zestaw Do Punkcji Opłucnej - Torakocentezy , sterylny. Skład Zestawu: Igła Veresa, strzykawka Luer-Lock 60ml, kaniula z otworami bocznymi oraz znacznikiem głębokości co 1cm, zawór trójdrożny zapewniający wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu, worek o poj. minimum 2000ml. Worek, kaniula i strzykawka tworzące system zamknięty. Igła wprowadzająca igła Veresa wyposażona w zawór jednokierunkowy wentylowy lub zawór samozamykający zapobiegający przedostaniu się powietrza do jamy ciała oraz kolorowy wskaźnik bezpieczeństwa. Dodatkowy zawór automatyczny lub samozamykający się na cewniku zamykający światło cewnika po wysunięciu igły. Zestaw z cewnikiem o długości w zakresie 12 - 12,5cm umieszczonym na igle, rozmiar 8Fr/CH.

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

Pakiet 34 pozycja 1

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania półmasek filtrujących klasy FFP3 NR D (jednorazowych, przeznaczonych na 8 godzin pracy), przebadanych na zatkanie pyłem dolomitowym, trójpanelowych z zaworem umieszczonym centralnie na panelu środkowym, wykonanych z materiału wielowarstwowego antyalergicznego (LATEX-FREE) non-woven, z zaciskiem nosowym ułatwiającym dopasowanie oraz pianką nosową zwiększającą komfort użytkowania?

Proponowane maski posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) dla cząstek wynosi >99,9%, a skuteczność filtracji dla cząstek o średnicy 0,1 μm również >99,9%. Półmaski są przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu, osiągając skuteczność filtracji >99,9%.

Opór powietrza przy wdechu wynosi <1,5 mbar, a przy wydechu <2,5 mbar, co zapewnia komfort oddychania nawet podczas długotrwałego użytkowania. Dzięki wysokiej odporności na skrajne temperatury półmaski nie są podatne na zapadanie się ani utratę kształtu. Każda półmaska jest indywidualnie pakowana w folię z nadrukowaną instrukcją użytkowania w postaci piktogramów, co ułatwia zachowanie higieny.

Wysokowydajny zawór oddechowy zapewnia niskie opory wydechu oraz efektywne odprowadzanie wilgoci i ciepła, zwiększając komfort użytkowania. Półmaski spełniają normę EN 149:2001+A1:2009 oraz posiadają certyfikaty ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016, klasyfikowane są jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III.

Proponowane półmaski posiadają taśmy mocowane za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy, co eliminuje ryzyko uszkodzenia mocowania. Brak efektu parowania okularów znacząco zwiększa komfort pracy personelu medycznego.

Zastosowanie takich półmasek zapewni najwyższy poziom ochrony personelu medycznego przed najdrobniejszymi cząstkami, bakteriami i wirusami, co jest kluczowe w obecnych warunkach epidemiologicznych. Dodatkowo, komfort użytkowania oraz eliminacja efektu parowania okularów zwiększają efektywność pracy personelu, co przekłada się na jakość opieki nad pacjentem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, oczekujemy oferty na maski bez zaworu.

Dodatkowo czy Zamawiający będzie oczekiwał na potwierdzenie spełniania wymagań OPZ w formie oświadczenia producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 34 pozycja 2

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania półmaski ochronnej z filtrem dla personelu medycznego (z zaworem wydechowym) typu 1872V lub równoważnej, klasy ochrony FFP2, zaprojektowanej tak, by ściśle przylegała do skóry twarzy, zapewniając, że wdychane powietrze przechodzi przez filtr maski oraz osłaniając usta, nos i brodę użytkownika? Półmaska powinna być wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych.

Podstawowe elementy półmaski filtrującej to:

- zacisk nosowy lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski,

- zawór wydechowy,

- taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej, lateksowej lub innego materiału tekstylnego,

- opcjonalnie zapinki taśm nagłowia.

Skuteczność filtracji bakteryjnej powinna wynosić minimum 94%, a produkt powinien być zgodny z normami PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009).

Proponowana półmaska ochronna z zaworem wydechowym zapewnia lepszą wymianę powietrza podczas wydechu, co zwiększa komfort użytkowania dla personelu medycznego, szczególnie podczas długotrwałych procedur. Zawór wydechowy redukuje nagromadzenie ciepła i wilgoci wewnątrz maski, co jest istotne dla utrzymania higieny oraz zapobiega parowaniu okularów, co może wpływać na bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo, precyzyjne dopasowanie maski do twarzy użytkownika minimalizuje ryzyko nieszczelności i zapewnia skuteczną ochronę przed wdychaniem szkodliwych cząstek, co jest kluczowe w środowisku medycznym narażonym na ekspozycję na różne patogeny.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, oczekujemy oferty na maski bez zaworu.

Dotyczy § 9 ustęp 2 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji w przypadku wad jakościowych do 7 dni?

Odpowiedź: TAK, wyrażamy zgodę.

Pakiet 4 poz. 2

Czy zamawiający zgadza się w pakiecie 4 poz 2 na zaoferowanie linii do pompy Amika do opakowań miękkich i butelek tj., zestawu do podawania diet dojelitowych w opakowaniach miękkich i butelek przez pompę Amika o długości 250 cm., z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu ENFit? A końcówka EN lock (ENFit/ENLock Step Adapter - złącze umożliwiające połączenie zestawu do podaży diet z końcówką ENFit z dostępem do przewodu pokarmowego typu ENLock) zostanie dołączona osobno.

Odpowiedź: TAK, zgadzamy się.

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia towaru wyszczególnionego w zamówieniu jednostkowym w całości jednorazowo dla zadania nr 6 oraz 27

W sytuacji, gdy część produktów z zamówienia jest niedostępna na magazynie, niezwłocznie jest wysyłana dostępna partia a pozostałe produkty są dosyłane oddzielnie. Niestety nie mamy możliwości ingerencji w sposób działania systemu logistycznego ze względu na jego pełną automatyzację i tym samym nie możemy zapewnić, że dostawy nigdy nie będą podzielone.

Odpowiedź: TAK, wyrażamy zgodę.

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2

Prosimy o modyfikację zapisu zgodnie z poniższym:

„2.	Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do …….. dni od złożenia prawidłowo wystawionej wystawienia prawidłowej faktury VAT u Zamawiającego wraz z dokumentem dostawy .(…)”
Dokument dostawy (WZ) jest dołączony do zamówienia

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 9. Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pakiecie 9, w Pozycji 2 oczekuje kaniul bezpiecznych z plastikowym zabezpieczeniem posiadającym system kapilar zapobiegający rozpryskowi krwi? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy w pakiecie 9 w pozycji 2 będzie oczekiwał możliwości wyboru standardowej kaniuli bezpiecznej jak również kaniuli bezpiecznej z otworem przy końcu igły? Zastosowanie tej technologii znacząco poprawia skuteczność  pierwszej kaniulacji, szczególnie u pacjentów DIVA poprzez natychmiastowe pokazanie wypływu krwii, nie wpływa na cenę.

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu blister pack?

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

Pakiet 9. Pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w Pakiecie 9, w Pozycji 7 będzie oczekiwał kranika trójdzielnego bez przedłużki z koreczkiem z kodem barwnym czerwonym i niebieskim?

Odpowiedź: TAK, dopuszczamy.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

……….………