**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiot zamówienia**

Obejmujący kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż i dystrybucja) dla budynku **Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka**

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu (sprzedaż oraz dystrybucja) dla budynku Zespołu Szkól im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce – łącznie dla 4 punktów poboru zestawionych poniżej

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr gazomierza** | **Typ gazomierza** | **Miejsce poboru** | **Taryfa OSD** | **Rodzaj urządzenia gazowego** | **Planowane roczne zużycie kWh/rok od I do XII.2025** |
|  | 8018590365500031729579 | I punkt poboru  G-40 miechowy – 1 szt | Ul. Podhalańska 3,  34-480 Jabłonka | W-5.1\_TA | Kocioł od 30kW o mocy 500 [kW] | 455346 |
|  | 8018590365500088975059 | II punkt poboru G-4 miechowy 1 szt | Ul. Podhalańska 3,  34-480 Jabłonka | W-4\_TA | Kocioł CO + CWU o mocy 70 [kW] | 44102 |
|  | 8018590365500088975066 | III punkt poboru G-6 miechowy 1 szt | Ul. Podhalańska 3,  34-480 Jabłonka | W-3.6\_TA | Kuchnia gazowa o mocy 7 [kW] 4 szt. | 288 |
|  | 8018590365500087187392 | IV punkt poboru G-6 miechowy – 1 szt | Ul. Podhalańska 3,  34-480 Jabłonka | W-2.1\_TA | Urządzenie gastronomiczne – taboret pojedynczy 9 kW | 264 |

1. Podana powyżej wartość rocznego zużycia gazu jest szacowana. Podana w celu określenia wartości zamówienia i nie jest równoznaczna z realnym lub deklarowanym poborem gazu ziemnego w czasie trwania umowy. W związku z tym nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości gazu.