**Załącznik nr 5 do SWZ**

**KRYTERIA JAKOŚCI - OCENA JAKOŚCI**

Złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą próbki poddane zostaną ocenie jakości na podstawie n/w podkryteriów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie** | **Pozycja w załączniku nr 1 do umowy** | **Podkryteria podlegające ocenie** | **Punktacja** |
| 12 | 1 | Czytelność podziałki | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Łatwość wytworzenia podciśnienia  | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 2 | Odporny na zginanie i skręcania | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Miękkie zakończenie drenu | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 3 | Widoczna skala umożliwiająca kontrole ilości odessanej wydzieliny | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Kształt nakrętki umożliwiający podłączenie do drenów w różnych rozmiarach | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 4 | Nie załamywanie się drenu podczas wyginania | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelność etykiety | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| 5 | Gładkość powierzchni wewnętrznej | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Czytelność etykiety | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
|  | 6 | Łatwość otwierania opakowania zgodnie z zasadami aseptyki. | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Swobodny odpływ wydzieliny | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |
| Miękkie zakończenie drenu | TAK = 1 pktNIE = 0 pkt |