Zamość, dnia 06.07.2021r.

****

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przewyższa wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 tyś PLN netto, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa o wartości mniejszej od kwot określonych art. 8 Dyrektywy 2009/81/WE.

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

dostawa klimatyzatorów przenośnych do magazynu **32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 2F.**

**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy PZP

**LICZBA ZADAŃ:** 1 (jedno)

**Nazwa i adres Zamawiającego:** *32* Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu

ul. Wojska Polskiego 2 F, 22-400 Zamość

NIP 922-304-63-57

**Numer telefonu do kontaktu:** 261 181 361

**Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego:**

Krzysztof Skorupa

**Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie odbioru asortymentu jest:**

magazynier – p. Jerzy Zarębski

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Dostawa klimatyzatorów przenośnych według opisu wyszczególnionego przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

1. Formularz cenowy.

**Sporządził:** Krzysztof Skorupa

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **J.m.** | **Ilość** |
| **1** | **Klimatyzator przenośny :**  **Parametry techniczne :**   1. **Wydajność chłodnicza min 2900 W, max 3500 W** 2. **Przepływ powietrza min 280 m3/h, max 550 m3/h** 3. **Min 2 prędkości wentylatora** 4. **Programator czasowy** 5. **Pobór mocy max 1500 W** 6. **Funkcje dodatkowe : tryb wentylacji ,osuszania, grzania w obcji nie wymagane** 7. **Sterowanie: panel sterowania na urządzeniu** 8. **Max temperatura otoczenia 35 C**   **Wyposażenie :**  **1.Rura odprowadzająca ciepłe powietrza min. 1,5 m**  **2. Zestaw montażowy na okna biurowe do podłączenia rury odprowadzającej ciepłe powietrze.** | **szt.** | **6** |

**Opis wymagań:**

1. Dostawa zamawianych klimatyzatorów przenośnych rozumiana jest jako ich dostarczenie pod adres wskazany przez zamawiającego i będzie realizowana na koszt dostawcy bez kosztów opakowań lub palet.
2. Gwarancja 2 lata
3. Faktura przelewowa 14 dni.
4. Termin realizacji 14 dni od daty podpisania zamówienia.

…………………………………………