Załącznik nr 3a do umowy

RAPORT

Konserwacji instalacji przeciwpożarowej i sygnalizacji SAP

z  dnia __________ GZ ………………………;  ulica :…………………….;

Miejscowość: ……………;  Budynek nr:……………….;

Konserwacja  nr ______ miesiąc________________ rok _______

| Nazwa urządzenia | Zakres obsługi urządzeń | Sprawność urządzenia i przydatność do dalszej eksploatacji | Uwagi: propozycje serwisanta dotyczące eksploatacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | przegląd testu funkcjonalnego poszczególnych systemów w zakresie prawidłowości działania urządzeń przeciwpożarowych, w celu ujawnienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy ich faktycznym i zaplanowanym działaniem |  |  |
|  | sprawdzenie urządzeń systemów pod kątem zamontowania i ewentualnych zewnętrznych uszkodzeń |  |  |
|  | sprawdzenie szczelności elementów narażonych na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych i zalania na skutek awarii innych instalacji obiektowych |  |  |
|  | sprawdzenie i konserwacja urządzeń przełączających. |  |  |
|  | sprawdzenie sprawności i konserwacja czujek |  |  |
|  | sprawdzenie sprawności i konserwacja wewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych. |  |  |
|  | sprawdzenie sprawności i konserwacja zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych. |  |  |
|  | sprawdzenie sprawności centrali |  |  |
|  | sprawdzenie sprawności awaryjnych źródeł zasilania |  |  |
|  | sprawdzenie stanu technicznego, ciągłości przewodów linii dozorowych i sygnałowych |  |  |
|  | dokonywanie wpisów w książce pracy |  |  |

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca:                                        Przedstawiciel GZ:                                            Kierownik GZ:

Załącznik nr 3b do umowy

RAPORT

(Konserwacji instalacji oświetlenia awaryjnego

z  dnia __________ GZ ……………….;  ulica ………………;

Miejscowość: ………………;       Budynek nr: ……………;

Konserwacja: miesiąc________________ rok _______

| Nazwa urządzenia | Zakres obsługi urządzeń | Sprawność urządzenia i przydatność do dalszej eksploatacji | Uwagi: propozycje serwisanta dotyczące eksploatacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sprawdzenie sprawności awaryjnych źródeł zasilania |  |  |
|  | sprawdzenie natężenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej; |  |  |
|  | sprawdzenie czy zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych powoduje załączenie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na tych drogach; |  |  |
|  | przetestowanie opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego bez wyłączania zasilania. |  |  |
|  | sprawdzenie długości działania opraw oświetlenia awaryjnego użytkowego |  |  |

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca:                                          Przedstawiciel GZ:                                            Kierownik GZ:

Załącznik nr 3c do umowy

RAPORT

Kontrola szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych, pomiar pracy  izotopowych czujek dymu.

z  dnia __________ GZ ……………..;  ulica :……………………;

Miejscowość: ……………..;       Budynek nr: …………….;

Konserwacja: miesiąc________________ rok _______

| Nazwa urządzenia | Zakres obsługi urządzeń | Sprawność urządzenia i przydatność do dalszej eksploatacji | Uwagi: propozycje serwisanta dotyczące eksploatacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie pomiarów radiologicznych (dozymetrycznych) izotopowych czujek dymu | Typ i nr zamkniętego źródła promieniotwórczego lub urządzenia zawierającego takie źródło |  |
|  |  | Rodzaj izotopu promieniotwórczego, jego aktywność oraz datę określenia aktywności |  |
|  |  | Typ i numer przyrządu, którym dokonano pomiaru |  |
|  |  | Wynik pomiaru |  |
|  |  | Wynik kontroli |  |
|  | Wykonanie pomiarów parametrów pracy czujek |  |  |

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca:                                          Przedstawiciel GZ:                                            Kierownik GZ:

Załącznik nr 3d do umowy

RAPORT

Konserwacji systemu oddymiania klatki schodowej

z  dnia __________ GZ ……………….;  ulica: ………………;

Miejscowość: ………………;       Budynek nr: ……………;

Konserwacja: miesiąc________________ rok _______

| Nazwa urządzenia | Zakres obsługi urządzeń | Sprawność urządzenia i przydatność do dalszej eksploatacji | Uwagi: propozycje serwisanta dotyczące eksploatacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | przegląd testu funkcjonalnego poszczególnych systemów w zakresie prawidłowości działania urządzeń przeciwpożarowych, w celu ujawnienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy ich faktycznym i zaplanowanym działaniem |  |  |
|  | sprawdzenie urządzeń systemów pod kątem zamontowania i ewentualnych zewnętrznych uszkodzeń |  |  |
|  | sprawdzenie szczelności elementów narażonych na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych i zalania na skutek awarii innych instalacji obiektowych |  |  |
|  | sprawdzenie i konserwacja urządzeń przełączających. |  |  |
|  | sprawdzenie sprawności i konserwacja czujek |  |  |
|  | sprawdzenie sprawności i konserwacja wewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych. |  |  |
|  | sprawdzenie sprawności i konserwacja zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych. |  |  |
|  | sprawdzenie sprawności centrali |  |  |
|  | sprawdzenie stanu technicznego, ciągłości przewodów linii dozorowych i sygnałowych |  |  |
|  | dokonywanie wpisów w książce pracy |  |  |
|  | sprawdzenie współpracy urządzeń z centralą oraz prawidłowość ich działania poprzez kontrolę przycisków odymiania, stanu szybek, stanu obudowy |  |  |
|  | sprawdzenie zamykania okna oddymiającego poprzez przycisk |  |  |
|  | sprawdzenie funkcjonowania drzwi ppoż |  |  |
|  | Sprawdzenie uszczelki i szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem, |  |  |
|  | sprawdzenie mocowania drzwi i zamków |  |  |

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca:                                     Przedstawiciel GZ:                                            Kierownik GZ: