Formularz parametrów technicznych

Załącznik nr 2a siwz

Znak Sprawy: PCM/ZP 14/I/2024

Wykonawca (podać nazwę i adres):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

FORMULARZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU DO ODCZYTU OB

Producent: ………………………………………………….

Nazwa i typ: ………………………………………………..

Rok produkcji: …………………………………………….

| Lp. | Parametry | Parametr wymagany | Parametry oferowane, (wypełnia Oferent wpisując zakres, opis oferowanych parametrów lub potwierdza parametr wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompatybilny z probówkami systemowymi | TAK |  |
|  | Nie mniej niż 10-miejscowy | TAK |  |
|  | Możliwością niezależnego odczytywania wyników z każdej probówki, z wyświetlacza | TAK |  |
|  | Możliwością kontroli poprawności wyników za pomocą wzorca | TAK |  |
|  | Możliwością dołączenia skanera i drukarki. | TAK |  |
|  | Przegląd automatu po 12 m-cach użytkowania. | TAK |  |
|  | Ilustrowany aktualny folder (ulotka) producenta potwierdzający wymagane parametry lub stosowny zapis z instrukcji obsługi analizatora z podaniem nr. Strony, dołączyć do oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, dostarczyć wraz z dostawą. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych, dołączyć do oferty ( jeżeli dotyczy). | TAK |  |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................., dnia : .............................