## 1 - podłoża
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 1. Podłoża mikrobiologiczne.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Acetamide bulion |  | 500g
2 | Agar Columbia |  | 2 x 500g
3 | Agar z ekstraktem z drożdży i glukozą |  | 2 x 500g
4 | Agar z ekstraktem z drożdży |  | 2 x 500g
5 | Agar proszek |  | 2 x 500g
6 | Baird Parker Agar |  | 500g
7 | Bismuth Sulphite Agar (Wilson Blair) |  | 2 x 500g
8 | Bolton Bulion |  | 500g
| suplement do Boltona |  | 10 fiolek
9 | Brain Heart Infusion (BHI Bulion) |  | 250g
10 | Bulion kazeinowo-sojowy (TSB) |  | 2 x 500g
11 | Bulion wzbogacony |  | 500g
12 | TCBS Cholera Medium (Cholera) |  | 250g
13 | Chromogenic Coliform Agar (CCA) |  | 2 x 500g
14 | Garda Agar |  | 250g
15 | Mueller Hinton 2 Agar |  | 500g
16 | Pseudomonas Agar (CN) z Suplementem | suplement w środku | 500g
17 | Rodac płytki odciskowe |  | 60 płytek
18 | Slanetz and Bartley Agar |  | 2 x 500g
19 | Sabouraud Dextrose Agar |  | 500g
20 | Woda peptonowa z tryptofanem |  | 500g
21 | Woda peptonowa zbuforowana |  | 2 x 500g
22 | Xylose Lysine Desoxycholate Agar (XLD) |  | 2 x 500g
23 | Żółtko jaja kurzego z tellurynem potasu |  | 10 x 100ml
24 | Żółtko jaja kurzego z polymyxyną |  | 10 x 100ml
25 | Suplement do Yersinia Selective Agar (CIN) |  | 10 fiolek
26 | Suplement Legionella z cysteiną do CYE (BCYE) |  | 10 fiolek
27 | Suplement Legionella bez cysteiny do CYE (BCYE) |  | 10 fiolek
28 | Suplement Legionella selective GVPC |  | 10 fiolek
29 | Suplement do Listeria Identification Agar Base (Palcam) |  | 10 fiolek
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
4. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
5. Dopuszcza się mniejsze opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.
6. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 2 - oksydaza
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 2. Odczynniki mikrobiologiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Odczynnik do wykrywania oksydazy (paski diagnostyczne) | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia | 2 x 50 szt.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamówioną partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
4. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe"

## 3 - LHS mikro
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 3. Gotowe płytki / testy do oznaczania Legionelli w wodzie
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Plytki BCYE + / - cysteina Biplate Agar dzielone wielkość płytek 90 mm | gwarantowana sterylność płytek nie mniej niż 7 dni, czas wzrostu kolonii na płytkach -od 24h do max 48 h, płytki dzielone z wyraźnym oznakowaniem części płytki z cysteiną i bez cysteiny; objętość podłoża na płytce min. 20ml, termin ważności co najmniej 3 miesiące od dostarczenia | 20 x 10 szt.
2 | Plytki GVPC agar wielkość płytek 90 mm | gwarantowana sterylność płytek nie mniej niż 7 dni, czas wzrostu kolonii na płytkach -od 24h do max 48 h, płytki niedzielone, termin objętość podłoża na płytce min. 20ml, termin ważności co najmniej 3 miesiące od dostarczenia | 15 op. x 10 szt.
3 | Plytki BCYE LabAgar z cysteiną wielkość płytek 90 mm | gwarantowana sterylność płytek nie mniej niż 7 dni, czas wzrostu kolonii na płytkach -od 24h do max 48 h, płytki niedzielone, objętość podłoża na płytce min. 20ml, termin ważności co najmniej 3 miesiące od dostarczenia | 15 op. x 10 szt.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamówioną partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
4. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 4 - ALOA
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 4. Płytki ALOA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Podłoże chromogene ALOA - płytki | termin ważności minimum 8 tygodni od daty dostarczenia; maksymalna ilość płytek w opakowaniu - 10szt. | 60op. (1op.=10 płytek)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamówioną partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
4. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 5 - bulion
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 5. Podłoża mikrobiologiczne
| Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Bulion z nowobicyną Mueller- Kauffman | termin ważności minimum 6 miesięcy od dostarczenia | 5op. (1op. = 50 probówek)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamówioną partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
4. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 6 - TOC
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 6. Odczynniki / wzorce do posiadanego analizatora TOC model M9, Sievers M5310C
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Sample Pump Heads do oznaczania TOC w wodzie do spożycia, pasująca do posiadanego analizatora TOC, model M9, Sievers M5310C |  | 1 szt.
2 | Utleniacz Cartidge odpowiednio stabilizowany 15 % roztwór nadsiarczanu amonu, do oznaczania TOC w wodzie do spożycia, pasujący do posiadanego analizatora TOC, model M9, Sievers M5310C |  | 1 szt.
3 | Kwas Cartidge 45 % roztywór kwasu fosforowego do oznaczania TOC w wodzie do spożycia, pasujący do posiadanego analizatora TOC, model M9, Sievers M5310C |  | 1 szt.
4 | Złoże żywicze do oznaczania TOC w wodzie do spożycia, pasujące do posiadanego analizatora TOC, model M9, Sievers M5310C |  | 1 szt.
5 | Zestaw wzorców do kalibracji wielopunktowej o stężeniach TOC (jako wodoroftalan potasu): 250 ppb, 1 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 25 ppm, 50 ppm oraz woda odniesienia spełniająca warunki: stężanie TOC< 50 ppb i przewodność elektryczna właściwa < 0,15 µS/cm w 25°C oraz wzorzec IC (jako węglan sodu) o stężeniu 10 ppm do oznaczania TOC w wodzie do spożycia, pasujący do posiadanego analizatora TOC, model M9, Sievers M5310C | Certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami ISO 17034, ISO 17025 | 1 komplet
6 | Zestaw wzorców do weryfikacji jednopunktowej, o stężeniu TOC (jako sacharoza) 1 ppm i o stężeniu IC (jako węglan sodu) 1 ppm do oznaczania TOC w wodzie do spożycia, pasujący do posiadanego analizatora TOC, model M9, Sievers M5310C | Certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami ISO 17034, ISO 17025 | 1 komplet
7 | Lampa UV, UV Lamp Replacement; do oznaczania TOC w wodzie do spożycia, pasująca do posiadanego analizatora TOC, model M9, Sievers M5310C |  | 1 szt.
8 | Vialki TOC Sample Vials 40ml 72/cs do oznaczania TOC w wodzie do spożycia, pasujące do posiadanego analizatora TOC, model M9, Sievers M5310C |  | 1 opakowanie (72 szt.)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Odczynniki - certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamówioną partią towaru.
2. Wzorce - certyfikat jakości, zawierający niepewność zawartości wzorca * dostarczony razem z wzorcami.
Certyfikat potwierdzający zgodność z NIST oraz PN-EN ISO 17034
* Certyfikat jakości z podaniem niepewności, stężenie Y i przypisana do stężenia niepewność rozszerzona U, powinny być podane w następujący sposób: Y±U wraz ze stwierdzeniem o poziomie ufności.
Niepewność podana w takich samych jednostkach jak stężenie wzorca
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
5. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
6. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 7 - HACH
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 7. Testy / odczynniki chemiczne do posiadanych spektrofotometrów HACH DR 2800, DR 3900
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | TESTY LCK 385 do oznaczenia OWO zakres pomiarowy 3-30mg/l; do spektrofotometru DR 2800 i DR 3900 Hach i mineralizatora LT200 Hach | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | 4 x 25szt.
2 | TESTY LCK 315 do oznaczenia cyjanków wolnych zakres pomiarowy 0,01-0,6mg/l; do spektrofotometru DR 3900 Hach | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | 2 x 25szt.
3 | TESTY LCK 307 do oznaczenia boru; zakres pomiarowy 0,05-2,50 mg/l; do spektrofotometru DR 2800 i DR 3900 Hach | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | 5 x 24szt.
4 | Olej silikonowy do oznaczenia mętności przy użyciu mętnościomierza HACH 2100 AN IS | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | 2 x 15ml
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki danej substancji, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe"
6. Polsko-języczna instrukcja wykonania testu przy dostawie zamówienia (tam gdzie dotyczy).

## 8 - wzorce
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 8. Wzorce chemiczne
l.p | Przedmiot zamówienia | Czystość / Informacje dodatkowe | Ilość | Szczególne wymogi zamówienia (numery serii wyłączyć z oferty )* | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Chlorpyrifos | GC | 2 x 100mg | dwie różne serie lub od różnych producentów
2 | Dieldryna | GC | 2 x 100mg | dwie różne serie lub od różnych producentów
3 | Deltametryna | GC | 2 x 250mg | dwie różne serie lub od różnych producentów
4 | Wzorzec NO¯₂ 1000mg/l w wodzie |  | 2 x 100ml | od różnych producentów, termin ważności co najmniej 2 lata od dostarczenia (CPAchem, nr serii: 861205, 865265 )*
5 | Wzorzec I ¯ (jodek do oznaczania KI) 1000mg/l w wodzie |  | 100ml | termin ważności co najmniej 2 lata od dostarczenia (CPAchem, nr serii: 865266, 924643; CHEM-LAB, nr serii: 30.2751407)*
6 | Wzorzec Formaldehyd 1000ug/ml w wodzie |  | 100ml | termin ważności co najmniej 2 lata od dostarczenia (CPAchem, nr serii: 924637, 945158)*
7 | Wzorzec Kwas erukowy | GC | 2 x 1g | od różnych producentów, termin ważności co najmniej 2 lata od dostarczenia (CPAchem, nr serii: 941360, 941362)*
8 | Wzorze boru 1000mg/l w wodzie do chromatografii jonowej |  | 2 x 100ml | od różnych producentów, termin ważności min 1 rok od dostarczenia
9 | Wzorzec NO¯₂ 1000mg/l w wodzie do chromatografii jonowej | niepewność max ±2 mg/l | 2 x 100ml | od różnych producentów, termin ważności min 1 rok od dostarczenia
10 | Wzorzec NO¯₃ 1000mg/l w wodzie do chromatografii jonowej | niepewność max ±2 mg/l | 2 x 100ml | od różnych producentów, termin ważności min 1 rok od dostarczenia
11 | Wzorzec SO²¯₄ 1000mg/l w wodzie |  | 2 x 100ml | od różnych producentów, termin ważności min 1 rok od dostarczenia
12 | Wzorzec żelaza 1000mg/l w 2% kwasie solnym | niepewność max ±2 mg/l | 2 x 100ml | od różnych producentów, termin ważności min 1 rok od dostarczenia
13 | Wzorzec Cl¯ 1000 mg/l w wodzie do chromatografii jonowej | niepewność max ±2 mg/l | 2 x 100ml | od różnych producentów, termin ważności min 1 rok od dostarczenia
14 | Wzorzec jonów F- 1000mg/l w wodzie do chromatografii jonowej | niepewność max ±2 mg/l | 2 x 100ml | od różnych producentów, termin ważności min 1 rok od dostarczenia
15 | Wzorzec PO₄³¯ 1000mg/l w wodzie do chromatografii jonowej | niepewność max ±2 mg/l | 2 x 100ml | od różnych producentów, termin ważności min 1 rok od dostarczenia
16 | Wzorzec bromianów c 1000mg/l w wodzie do chromatografii jonowej | niepewność ±5 mg/l | 2 x 100ml | od różnych producentów, termin ważności min 1 rok od dostarczenia
17 | Wzorzc barwy wody 500mg/l Pt na bazie K2PtCl6 i CoCl2 * 6H2O | niepewność nie wyższą niż 5%, niepewność podana w takich samych jednostkach jak stężenie wzorca tzn. mg Pt/l | 3 x 500ml | od różnych producentów (co najmniej dwóch), termin ważności min 1 rok od dostarczenia
18 | Wzorzec chlorków 0.02 mol/l, na bazie NaCl | niepewność nie większa niż 1 % | 1 x 1000ml | termin ważności co najmniej 2 lata od dostarczenia
19 | Wzorzec mętności 1,00 NTU TURB 1 | niepewność nie większą niż 5 % | 250ml | termin ważności co najmniej 1 rok od dostarczenia
20 | Wzorzec magnezu o stężeniu 1000mg/l w wodzie | niepewność nie większa niż 1 % | 500ml | od różnych producentów lub 2 różne serie, termin ważności co najmniej 1 rok od dostarczenia
21 | Wzorzec wapnia o stężeniu 1000mg/l | niepewność nie większa niż 1 % | 3 x 500ml | od różnych producentów lub 2 różne serie, termin ważności co najmniej 1 rok od dostarczenia
22 | Wzorzec chlorku wapnia o stężeniu 0,04 N | niepewność nie większa niż 0,2 % | 1000ml | termin ważności co najmniej 1 rok od dostarczenia
23 | Wzorzec twardości o stężeniu 1000mg CaCO₃/L | niepewność nie większa niż 1 % | 2 x 500ml | termin ważności co najmniej 1 rok od dostarczenia
24 | Wzorzec twardości o stężeniu 2000mg CaCO₃/L | niepewność nie większa niż 1 % | 500ml | termin ważności co najmniej 1 rok od dostarczenia
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki danej substancji, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
2. Do każdego wzorca razem z dostawą dołaczyć Certyfikat jakości potwierdzający zgodność z NIST oraz PN-EN ISO 17034, zawierający niepewność zawartości wzorca *
* Certyfikat jakości z podaniem niepewności, stężenie Y i przypisana do stężenia niepewność rozszerzona U, powinny być podane w następujący sposób: Y±U wraz ze stwierdzeniem o poziomie ufności.
Niepewność podana w takich samych jednostkach jak stężenie wzorca
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Wymagania podane w kolumnie "Czystość / Informacje dodatkowe" oraz kolumnie "Szczególne wymogi zamówienia"
5. Wzorce należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.

## 9 - sp.cz.
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 9. Odczynniki chemiczne do analizy śladowej metali (spektralnie czyste)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe / Czystość | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Kwas L(+)-askorbinowy | do śladowej analizy metali, AAS, ≥99%, | 100g
2 | APDC - pirolidynotiokarbaminian amonu | do śladowej analizy metali, AAS, ≥98%, | 100g
3 | Potasu jodek | do śladowej analizy metali, AAS, ≥99,5%, | 2 x 50g
4 | Potasu bromek | do śladowej analizy metali (rtęci), AAS, ≥99,9%, | 50g
5 | Potasu bromian | do śladowej analizy metali (rtęci), AAS, ≥99,9%, | 50g
6 | Amoniak 25% | do śladowej analizy metali, AAS, ICP | 2 x 1l
7 | Kwas azotowy 65% | do śladowej analizy metali, AAS, ICP | 2,5l
8 | Kwas solny ≥ 30% | do śladowej analizy metali, AAS, ICP | 3 x 1l
9 | Octan n-butylu | do śladowej analizy metali, AAS,≥99,9%, | 5 x 1l (lub 2 x 2,5l)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki danej substancji, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe/Czystość"

## 10 - HPLC, GC
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 10. Odczynniki chemiczne czystości HPLC, GC
Lp. | Przedmiot zamówienia | Czystość / Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Acetonitryl | gradient grade, HPLC, ≥99,9%; termin ważności min do końca 2025 | 2 x 2,5l
2 | Dichlorometan do oznaczania WWA | gradient grade, HPLC, ≥99,9%; termin ważności min do końca 2025 | 3 x 2,5l
3 | Eter diizopropylowy | gradient grade, GC / HPLC, ≥ 99,9%; termin ważności min do końca 2025 | 2 x 1l
4 | Eter dietylowy stabilizowany etanolem | ≥99,5%; termin ważności min do końca 2025 | 1l
5 | Izooktan | HPLC, >99,5%; termin ważności min do końca 2025 | 1l
6 | Metanol do oznacznia WWA | gradient grade, HPLC, ≥99,9%; termin ważności min do końca 2025 | 4 x 2,5l
7 | n-pentan do analiz środowiskowych, do THM (do oznaczania 1,2-dichloroethan, benzen, trichloroethen, tetrachloroethen, trihalometany (chloroform, bromodichloromethan, dibromochloromethan, tribromomethan)) | ≥99%, GC, (trihalometany < 1 ppb); termin ważności min do końca 2025 | 15 x 1l
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki danej substancji, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Czystość / Informacje dodatkowe"
6. Dopuszcza się inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane.

## 11 - test Legionella
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 11. Test aglutynacji lateksowej (Legionella).
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Test aglutynacji lateksowej do szybkiego różnicowania i potwierdzania tożsamości dominujących serogrup Legionella wyhodowanych na podłożach płytkowych. |  | 1 op. (min. 50szt.)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Polsko-języczna instrukcja wykonania testu przy dostawie zamówienia.
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Dopuszcza się inne opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.

## 12 - spe
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 12. Speediski, kolumienki SPE.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Bakerbond Speedisk oktadecyl C18 (dyski ekstakcyjne) | 10op. x 20szt.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Dopuszcza się inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane.

## 13 - cz.d.a.
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 13. Odczynniki chemiczne min cz.d.a.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Czystość / Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Błękit trwały B sól (0-dianizydyno(bis)diazowana podwójna sól cynku) | min cz.d.a. | 10g
2 | Barwnik Gomoriego (trichrom) | min cz.d.a. | 100ml
3 | Czerwień fenolowa | min cz.d.a. | 10g
4 | Sól sodowa zieleni bromokrezolowej wskaźnik | min cz.d.a. | 5g
5 | Dulcytol | min cz.d.a. | 25g
6 | D-Galaktoza | min cz.d.a. | 25g
7 | Hematoksylina żelazowa | min cz.d.a. | 100ml
8 | Hemina | min cz.d.a. | 1g
9 | D-Mannit | min cz.d.a. | 100g
10 | DL-Ornityna | min cz.d.a. | 25g
11 | L-Ramnoza | min cz.d.a. | 10g
12 | Odczynnik Ehrlicha | min cz.d.a. | 2 x 50ml
13 | Utrwalacz PVA | min cz.d.a. | 100ml
14 | Fenoloftaleina 0,1 % w etanolu | min cz.d.a., ważnośc conajmniej 2 lata od dostarczenia | 100ml
15 | Oranż metylowy r-r 0,1% w wodzie | min cz.d.a., ważnośc conajmniej 2 lata od dostarczenia | 100ml
16 | o-fenantrolina jednowodna | min cz.d.a., ważnośc conajmniej 2 lata od dostarczenia | 2 x 10g
17 | Kofeina bezwodna | min cz.d.a., ważnośc conajmniej 4 lata od dostarczenia | 2 x 10g
18 | Amonu octan bezwodny | min cz.d.a. | 1kg
19 | Chinolina 99% | min cz.d.a. | 100g
20 | Chloramina T x 3-hydrat | min cz.d.a. | 100g
21 | Cynku octan x 2 hydrat | min cz.d.a. | 500g
22 | L-cysteina | min cz.d.a. | 100g
23 | 2-fenyloetanol | min cz.d.a., ważnośc conajmniej 4 lata od dostarczenia | 50ml
24 | β-kariofylen | min cz.d.a., ważnośc conajmniej 4 lata od dostarczenia | 50ml
25 | Kwas L(+)-askorbinowy | min cz.d.a. | 100g
26 | Kwas 1,3-dimetylobarbiturowy | min cz.d.a. | 50g
27 | Kwas borowy | min cz.d.a. | 1kg
28 | Kwas cytrynowy x 1-hydrat | min cz.d.a. | 5 x 500g
29 |  | min cz.d.a. | 250g
30 | Kwas sulfanilowy | min cz.d.a. | 50g
31 | Di-sodu szczawian | min cz.d.a. | 50g
32 | Sodu salicylan | min cz.d.a. | 100g
33 | Winian sodowo-potasowy x 4 hydrat | min cz.d.a. (tylko granulat) | 500g
34 | Bufor octanowy pH 4,6 +/- 0,2 | min cz.d.a. | 100ml
35 | Alkohol etylowy (etanol) 96% | min cz.d.a. | 30 x 500ml
36 | Eter dietylowy | min cz.d.a. | 1l
37 | Eter naftowy t.wrz. 40-60°C | min cz.d.a. | 1l
38 | Formalina ok. 40% | min cz.d.a. | 500ml
39 | Izooktan | min cz.d.a. | 3 x 1l
40 | Kwas mlekowy 80% | min cz.d.a. | 250ml
41 | Kwas octowy ≥99,8% | min cz.d.a. | 7 x 1L
42 | Odczynnik Neslera (1l = 1,16kg) | min cz.d.a. | 2 x 1l
43 | Pirydyna | min cz.d.a., ważność nie mniej niż koniec 2025 | 500ml
44 | Disodu szczawian roztwór 0,005 mol/l z odniesieniem do NIST i niepewnością | 4 różne serie, ważność min do połowy 2025, certyfikat | 6 x 1l
45 | Magnezu siarczan x 7 hydrat | min cz.d.a. | 2 x 1kg
46 | Miedzi siarczan x 5 hydrat | min cz.d.a. | 100g
47 | Potasu azotan | min cz.d.a. | 25g
48 | Potasu chlorek | min cz.d.a. | 3 x 100g
49 | Potasu heksacyjanożelazian (II) x 3 hydrat | min cz.d.a. | 250g
50 | Potasu jodek | min cz.d.a., ważność nie mniej niż koniec 2025 | 3 x 100g
51 | Potasu wodorotlenek | min cz.d.a. | 500g
52 | Di-sodu wodorofosforan | min cz.d.a. | 100g
53 | Sodu chlorek | min cz.d.a. | 3 x 1kg
54 |  |  | 100g
55 | Sodu siarczan bezwodny | min cz.d.a. | 500g
56 | Żelaza (II) siarczan x 7 hydrat | min cz.d.a., ważność conajmniej 4 lata od dostarczenia | 2 x 50g
57 | Sodu tetraboran 10-hydrat (boraks) | min cz.d.a. | 100g
58 | Sodu wodorotlenek | min cz.d.a., ważność nie mniej niż koniec 2025 | 5 x 500g
59 | Amoniak 25% | min cz.d.a. | 5 x 1l
60 | Kwas azotowy 65% | min cz.d.a. | 2 x 1l
61 | Wodoru nadtlenek 30% | min cz.d.a. | 500ml
62 | Srebra azotan | min cz.d.a. | 25g
63 | Kwas siarkowy 96% | min cz.d.a. | 2 x 1l
64 | Kwas solny 35-38% | min cz.d.a. | 4 x 1l
65 | Kwas solny 0,1 N roztwór mianowany (ciecz) | certyfikat, ważność nie mniej niż koniec 2025 | 3 x 1l
66 | Sodu wodorotlenek 0,1 N mianowany (ciecz) | certyfikat, ważność nie mniej niż koniec 2025 | 500ml
67 | Potasu wodorotlenek 0,1N | fix (odważka analityczna), ważność min do połowy 2025 | 2 x 1szt.
68 | Disodu szczawian 0,1N | fix (odważka analityczna), ważność min do połowy 2025 | 2 x 1szt.
69 | Sodu szczawian roztwór 0,05M | fix ciecz (odważka analityczna), ważność min do połowy 2025 | 2 x 1szt.
70 | Sodu tiosiarczan 0,1N | fix (odważka analityczna), ważność min do połowy 2025 | 3 x 1szt.
71 | Nadmanganian potasu 0,1N | fix (odważka analityczna), ważność min do połowy 2025 | 2 x 1szt.
72 | Woda utleniona 3% |  | 100ml
73 | Olejek imersyjny syntetyczny nieschnący do mikroskopii | do mikroskopii (badania mikrobiologiczne) | 50ml
74 | Tashiro wskaźnik |  | 50ml
75 | Papierki wskaźniowe pH 1-14 |  | 1op. (100szt.)
76 | Filtry membranowe do zestawu Sartorius | średnica porów 0,45µm, średnica filtra 50mm, białe z zieloną kratką, nasycenie wodą (czas zwilżenia) <1[s], uwzględnienie w certyfikacie kontroli mikrobiologicznej (jedna seria lub dwie) | 100op. x 100szt.
77 | Filtry membranowe do zestawu Sartorius | średnica porów 0,22µm, średnica filtra 50mm (jedna seria lub dwie) | 100op. x 100szt.
78 | Sączki ilościowe średnie Ø 110 |  | 5 op. x 100szt.
79 | Sączki średnie Ø 185 | karbowane jakościowe 65g/m³ | 1 op. x 100szt.
80 | Sączki średnie Ø 110 | karbowane jakościowe 65g/m³ | 2 op. x 100szt.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianymi odczynnikami.
3. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania zgodne / nie gorsze z podanymi w kolumnie "Czystość / Informacje dodatkowe".
6. Dopuszcza się mniejsze opakowania dające w sumie ilości zamawiane.

## 14 - wzorce pH
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 14. Wzorce pH i konduktometryczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Wzorzec pH =4,01 w 25 °C | niepewność nie większa niż 0,01, ważnośc min 12 miesięcy od daty dostarczenia | 2 x 250ml
2 | Wzorzec pH fosforanowy =7,00 w 25 °C | niepewność nie większa niż 0,01, ważnośc min 12 miesięcy od daty dostarczenia | 2 x 250ml
3 | Wzorzec pH fosforanowy 9,18 w 25 °C | niepewność nie większa niż 0,02, ważnośc min 12 miesięcy od daty dostarczenia | 1 x 100ml
4 | Wzorzec pH fosforanowy 9,21 w 25 °C | niepewność nie większa niż 0,01, ważnośc min 12 miesięcy od daty dostarczenia | 1 x 100ml
5 | Roztwór wzorcowy przewodności elektrycznej właściwej 0,1410 S/m | niepewność nie większa niż 0,0002, ważność co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia | 1 x 100ml
6 | Roztwór wzorcowy przewodności elektrycznej właściwej 718 µS/cm w 25°C | niepewność nie większa niż 1 %, ważność co najmniej 2 lata od daty dostarczenia | 2 x 500ml
7 | Roztwór wzorcowy przewodności elektrycznej właściwej 3 µS/cm w 25°C | niepewność nie większa niż 1%, ważność co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia | 1 x 250ml
8 | Roztwór wzorcowy przewodności elektrycznej właściwej 3000 µS/cm w 25°C | niepewność nie większa niż 1%, ważność co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia | 1 x 250ml
9 | Wzorzec redox 224,5 mV | niepewność nie większa niż 5mV, ważność co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia | 1 x 100ml
10 | Wzorzec redox 605,8 mV | niepewność nie większa niż 5mV, ważność co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia | 1 x 100ml
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki danej substancji, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
2. Do każdego wzorca razem z dostawą dołaczyć Certyfikat jakości potwierdzający zgodność z NIST oraz PN-EN ISO 17034, zawierający niepewność zawartości wzorca *
* Certyfikat jakości z podaniem niepewności, stężenie Y i przypisana do stężenia niepewność rozszerzona U, powinny być podane w następujący sposób: Y±U wraz ze stwierdzeniem o poziomie ufności.
Niepewność podana w takich samych jednostkach jak stężenie wzorca
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe".
5. Wzorce należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.

## 15 - lateksy
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 15. Lateksy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Lateks wieloważny Salmonella B-E i G |  | 80 but/8ml
2 | Lateks jednoważny Salmonella B |  | 3 but/8ml
3 | Lateks jednoważny Salmonella C1 |  | 3 but/8ml
4 | Lateks jednoważny Salmonella C2 |  | 3 but/8ml
5 | Lateks jednoważny Salmonella D |  | 4 but/8ml
6 | Lateks jednoważny Salmonella E |  | 3 but/8ml
7 | Lateks jednoważny Salmonella G |  | 3 but/8ml
8 | Lateks kontrolny Salmonella |  | 3 but/8ml
9 | Antygen kontrolny Salmonella |  | 1 but/4ml
10 | Lateks Shigella sonnei |  | 3 but/8ml
11 | Lateks kontrolny Shigella sonnei |  | 2 but/8ml
12 | Antygen kontrolny Shigella sonnei |  | 1 but/4ml
13 | Lateks EPEC – odczynnik wieloważny A |  | 6 but/5ml
14 | Lateks EPEC – odczynnik wieloważny B |  | 6 but/5ml
15 | Lateks EPEC – odczynnik wieloważny C |  | 6 but/5ml
16 | Lateks EPEC - wieloważny antygen kontrolny A |  | 1 but/1ml
17 | Lateks EPEC - wieloważny antygen kontrolny B |  | 1 but/1ml
18 | Lateks EPEC - wieloważny antygen kontrolny C |  | 1 but/1ml
19 | Lateks kontrolny EPEC |  | 3 but/5ml
20 | Lateks E.coli O25 |  | 1 but/2ml
21 | Lateks E.coli O26 |  | 1 but/2ml
22 | Lateks E.coli O44 |  | 1 but/2ml
23 | Lateks E.coli O55 |  | 1 but/2ml
24 | Lateks E.coli O86 |  | 1 but/2ml
25 | Lateks E.coli O111 |  | 1 but/2ml
26 | Lateks E.coli O114 |  | 1 but/2ml
27 | Lateks E.coli O119 |  | 1 but/2ml
28 | Lateks E.coli O124 |  | 1 but/2ml
29 | Lateks E.coli O125 |  | 1 but/2ml
30 | Lateks E.coli O126 |  | 1 but/2ml
31 | Lateks E.coli O127 |  | 1 but/2ml
32 | Lateks E.coli O128 |  | 1 but/2ml
33 | Lateks E.coli O142 |  | 1 but/2ml
34 | Odczynnik lateksowy E.coli O157 |  | 2 but/5ml
35 | Antygen kontrolny E.coli O157 |  | 1 but/1ml
36 | Lateks kontyrolny E.coli O157 |  | 2 but/5ml
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1.Termin ważności minimum 12 miesięcy od dostarczenia.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z lateksami.
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi lateksami (jeżeli dotyczy).
5. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.

## 16 - surowice
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 16. Surowice do aglutynacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu HM |  | 2but. / 5ml
2 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu AO |  | 1but. / 5ml
3 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu BO |  | 2but. / 5ml
4 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu CO |  | 2but. / 5ml
5 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu DO |  | 3but. / 5ml
6 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O3,10 (E1) |  | 1but. / 5ml
7 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O4 |  | 2but. / 5ml
8 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O6,7 |  | 1but. / 5ml
9 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O7 |  | 2but. / 5ml
10 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O8 |  | 2but. / 5ml
11 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O8,20 |  | 1but. / 5ml
12 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O9 |  | 2but. / 5ml
13 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O10 |  | 1but. / 5ml
14 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O11 |  | 1but. / 5ml
15 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O13 |  | 1but. / 5ml
16 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O15 |  | 1but. / 5ml
17 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O20 |  | 1but. / 5ml
18 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O22 |  | 1but. / 5ml
19 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O23 |  | 1but. / 5ml
20 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu O46 |  | 2but. / 5ml
21 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu H2 |  | 1but. / 5ml
22 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu H5 |  | 1but. / 5ml
23 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu H6 |  | 1but. / 5ml
24 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu H7 |  | 1but. / 5ml
25 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Ha |  | 1but. / 5ml
26 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hb |  | 1but. / 5ml
27 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hc |  | 1but. / 5ml
28 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hd |  | 1but. / 5ml
29 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Henx |  | 1but. / 5ml
30 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hf |  | 1but. / 5ml
31 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hgm |  | 2but. / 5ml
32 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hgp |  | 1but. / 5ml
33 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hh |  | 1but. / 5ml
34 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hi |  | 2but. / 5ml
35 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hk |  | 1but. / 5ml
36 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hlw |  | 1but. / 5ml
37 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hlv |  | 1but. / 5ml
38 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hm |  | 1but. / 5ml
39 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hn |  | 1but. / 5ml
40 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hp |  | 1but. / 5ml
41 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hq |  | 1but. / 5ml
42 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hr |  | 2but. / 5ml
43 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hs |  | 1but. / 5ml
44 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Ht |  | 1but. / 5ml
45 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hu |  | 1but. / 5ml
46 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hw |  | 1but. / 5ml
47 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hv |  | 1but. / 5ml
48 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hx |  | 1but. / 5ml
49 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hy |  | 1but. / 5ml
50 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz |  | 1but. / 5ml
51 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz4 |  | 1but. / 5ml
52 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz4z23 |  | 1but. / 5ml
53 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz6 |  | 1but. / 5ml
54 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz10 |  | 1but. / 5ml
55 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz13 |  | 1but. / 5ml
56 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz15 |  | 1but. / 5ml
57 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz23 |  | 1but. / 5ml
58 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz24 |  | 1but. / 5ml
59 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz28 |  | 1but. / 5ml
60 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz29 |  | 1but. / 5ml
61 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz32 |  | 1but. / 5ml
62 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz35 |  | 1but. / 5ml
63 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz36 |  | 1but. / 5ml
64 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz38 |  | 1but. / 5ml
65 | Surowica do aglutynacji Salmonella dla antygenu Hz41 |  | 1but. / 5ml
66 | Surowica do aglutynacji Salmonella Vi |  | 1but. / 5ml
67 | Surowica do aglutynacji Shigella sonnei I,IIf |  | 1but. / 5ml
68 | Surowica do aglutynacji Shigella flexneri |  | 1but. / 5ml
69 | Surowica do aglutynacji Shigella dysenteriae1 |  | 1but. / 5ml
70 | Surowica do aglutynacji Shigella dysenteriae2 |  | 1but. / 5ml
71 | Surowica do aglutynacji Shigella dysenteriae 3-8 |  | 1but. / 5ml
72 | Surowica do aglutynacji Shigella boydii 1-7 |  | 1but. / 5ml
73 | Surowica do aglutynacji Shigella boydii 8-11 |  | 1but. / 5ml
74 | Surowica do aglutynacji Shigella boydii 12-15 |  | 1but. / 5ml
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1.Termin ważności minimum 10 miesięcy od dostarczenia.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z surowicami.
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z dostawą surowic (jeżeli dotyczy).
5. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
6. Dopuszcza się inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane.

## 17 - VITEK
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 17. Testy / odczynniki diagnostyczne do aparatu VITEK 2 Compact 15 firmy Biomerieux
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Zestaw kart identyfikacyjnych GN do aparatu VITEK 2 Compact 15 firmy Biomerieux | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 5 op. x 20 szt.
2 | Zestaw kart identyfikacyjnych GP do aparatu VITEK 2 Compact 15 firmy Biomerieux | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 2 op. x 20 szt.
3 | Zestaw identyfikacyjny api NH | termin ważności co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia | 2 op. x 10 szt.
4 | Zestaw barwników do barwienia metodą GRAM | termin ważności co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia | 2op. (1op. = 4 x 240ml)
5 | Test Carba NP. | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1op. (1op. = 10szt.)
6 | Portagerm amies agar | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1op. (1op. = 50szt.)
7 | Roztwór 0,45% NaCl | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. = 3 sztuki a' 500 ml do aparatu VITEK 2 Compact
8 | Zestaw do uzyskiwania atmosfery mikroaerofilnej do hodowli Campylobacter (plastikowa torebka + saszetka) | plastikowe torebki na maksymalnie 2 płytlki Petriego o średnicy 90mm, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 400 zestawów (400 saszetek + 400 torebek)
9 | Test API campy | test równoważny pod względem wykonania z instrukcją wykonania testu firmy Biomerieux nr kat. 20800, wymagania akredytowanej procedury metodycznej stosowanej w laboratorium, termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 4 op. x 12 pasków (lub 50 pasków)
10 | Odczynnik FB kompatybilny z testem API campy z poz. 6 | termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 4op. (1 op.= 2 x 5ml)
11 | Odczynnik NIT 1 + NIT 2 kompatybilny z testem API campy z poz.6 | termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 4op. (1 op. = 2 x 5ml + 2 x 5ml)
12 | Odczynnik NIN kompatybilny z testem API campy z poz.6 | termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 4op. (1 op.= 2 x 5ml)
13 | Oxidase Reagent | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia, wymagany ze względu na ujęcie w procedurze badawczej | 4op. (1op. = 50amp. à 0,75ml)
14 | Katalaza | butelki z zakraplaczem, termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 1 op. (2 butelki po 5 ml)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z testami/odczynnikami.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi testami / odczynnikami (tam gdzie dotyczy).
4. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
5. Opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w/w wymaganej dokumentacji (za wyjątkiem p.1 warunków) w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej.
6. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".