Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzesła ewakuacyjnego (schodowego)

Krzesło ewakuacyjne to urządzenie ewakuacyjne służące do transportu osób o ograniczonej zdolności poruszania się (np. osób z niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży, osób starszych) w razie powstania
w budynku pożaru lub innego zagrożenia.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzesła ewakuacyjnego schodowego.
2. Wymagane minimalne parametry techniczno- użytkowe:
- wykonane ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości,
- cztery koła ułatwiające poruszanie się po płaskich powierzchniach,
- zapewniające szybką, łatwą i bezpieczną ewakuację osób o wadze do 200 kilogramów,
- bezpieczna i łatwa ewakuacja przez jedną osobę po schodach w dół oraz możliwość transportu przez dwie osoby schodami w górę, a także przez przeszkody,
- umożliwiające zjazd po schodach np. przy zastosowaniu gąsienic wykonanych z gumy,
- wyposażone w min. trzy pasy mocujące, które zapewniają bezpieczeństwo ewakuowanego podczas transportu podtrzymujące głowę, biodra, nogi,
- certyfikat CE,
- pokrowiec,
- haki montażowe,
- blokada tylnych kół,
- instrukcja obsługi,
- tabliczka informacyjna (fotoluminescencyjna) do oznaczenia miejsca przechowywania krzesła,
- gwarancja od 3-5 lat.