Nadstawka do stołu sekcyjnego- 2 szt.

**Specyfikacja techniczna:**

* Konstrukcja ze stali kwasoodpornej 1.4301
* Nadstawka wyposażona w perforowany blat oraz odpływ
* Dostosowana wymiarami do stołów sekcyjnych dostarczanych przez firmę Pathomed, w pełni kompatybilna oraz niepowodująca utraty gwarancji na stół sekcyjny
* Wymiary:

