** Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

 **Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Centrala telefoniczna: /42/ 617 72 11; fax.: /42/ 659 03 18; Sekretariat: /42/ 659 00 11

email: clchp@centrumpluc.com.pl [www.centrumpluc.com.pl](http://www.centrumpluc.com.pl)

BDO 000035986 KRS 0000192656

 Łódź, dnia 10.02.2022 r.

l.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/2-1/22

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników, parownic, rozprężalni i butli do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi*

***Znak sprawy: 2/ZP/PN/22***

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2269), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania, dotyczące zapisów treści SWZ do w/w postępowania.

**Pytanie 1:** Prosimy o wyłączenie do osobnego pakietu pozycji :

- nr 1 załącznika nr 2 do SWZ tlenu medycznego ciekłego - zbiorniki stacjonarne

nr 7 załącznika nr 2 do SWZ dzierżawa zbiornika o pojemności 3,2 m3 typu 33-VSCP z parownicą typu

 A-30 i rozprężalnią tlenu

nr 8 załącznika nr 2 do SWZ dzierżawą zbiornika o pojemności 3,0 m3 33-VSCP z parownicą typu A-30

 w części dotyczącej Szpitala Chorób Płuc im. Bł. O. R. Chylińskiego w Łodzi ul. Okólna 181, w tym Pawilon A

 w Łodzi przy ul. Wycieczkowej 86 oraz pozycji:

- nr 16 tlen medyczny ciekły – zbiorniki stacjonarne

- nr 21 dzierżawa zbiornika o pojemności 6,0 m3 33-VSCP z parownicą 260 m3/h

Zawarcie dostaw tlenu medycznego ciekłego w jednym ogólnym pakiecie formularza cenowego zał. Nr 2

do SWZ dyskwalifikuje nas oraz innych mniejszych przedsiębiorców, którzy nie dysponują takimi

możliwościami sprzętowymi jak duże koncerny- cysternami do przewozu cieczy kriogenicznych, z udziału

w postępowaniu. Wyłączenie tlenu ciekłego do odrębnego pakietu jest dla nas na wagę uczestnictwa

w postępowaniu na dostawy gazów medycznych do Państwa.

**Pytanie 2: Prosimy o zmianę opisu w poz:**

- nr 3 tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym

 wyposażonym w cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu, z dużym czytelnym wyświetlaczem , pojemność 2l (0,43)

 lub alternatywnie tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym wyposażonych

 w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie gazu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0-25 l/min

 pojemność 2l (0,43)

- nr 5 tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym, pojemność 5l ( 1,08 m3)

 na : tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym, pojemność 5l **(1,08-1,10 m3)**

- nr 5 tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym, pojemność 10 l (2,15 m3)

 na : tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym, pojemność 10 l **(2,10-2,15**

 **m3).**

**Pytanie 3:** **Prosimy o wyjaśnienie:** Czy poz. 14 przedmiotu zamówienia o nazwie: usługa napełnienia butli

stalowych Zamawiającego , o pojemności 2l, zawiera w sobie oprócz usługi napełnienia butli Zamawiającego,

również koszt tlenu medycznego w butlach stalowych o pojemności 2 l ?

Brak jest odrębnej pozycji na tlen medyczny w butlach stalowych o pojemności 2 l

**Pytanie 4:**  Opisując przedmiot zamówienia w SWZ pkt 8 B poz. b, c, d : tlen w butlach wyposażonych w zintegrowany zawór, tj. wmontowany na stałe ( zintegrowany z butlą ) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5-15 l/min **prosimy zwiększyć jego zakres z opisanych 0,5 -15 l/min do 0- 25 l/min.**

Większy zakres pracy przepływomierza pozwala korzystniej dostosować podawanie tlenu medycznego dla

pacjenta i nie powinno być traktowane jako ograniczenie dla przyszłego Wykonawcy w tym zakresie, jak

opisane było dotychczas w specyfikacjach przetargowych. Zapis przepływu 0,5-15 l/min uniemożliwia udział w

przetargu innym oferentom niż koncerny zachodnie , co ogranicza konkurencyjność.

**Odpowiedź: Mając na uwadze powyższe wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający informuje, iż uznał że korzystne będzie podzielenie przedmiotowego postępowania na dwa odrębne pakiety w celu zwiększenia konkurencyjności, a w efekcie złożenie większej ilości liczby ofert i uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.**

**Z uwagi na obecny stan prawny nie jest możliwy podział postępowania na pakiety, Zamawiający postanowił unieważnić niniejsze postępowanie zgodnie z art. 256 ustawy Pzp i utworzyć nowe z właściwym podziałem na pakiety.**

 *Inspektor*

*Działu Zamówień Publicznych*

 *Mariola Jędrzejczak*