## Ortopedia zest endo 1 i 2
Pakiet 15
NR ZESTAWU: |  | KAŻDE NARZĘDZIE MUSI BYĆ OZNACZONE NUMEREM KATALOGOWYM I NAZWĄ PRODUCENTA I DATA MATRIX
NAZWA ZESTAWU: |  | Ortopedia zestaw endo 1 i 2
ILOŚĆ ZESTAWÓW: |  | 2 | SUMA ZA ZESTAWY: |  |  | 0 | 0 | 0
l.p | Opis | Nazwa halndlowa | Szt. | Cena netto | VAT | Wart netto | Wart vat | Wart brutto | Producent | Nr katalogowy | Cena netto | rabat | 0%
1 | KORKOCIĄG DO USUWANIA GŁOWY KOŚCI UDOWEJ RĘKOJEŚĆ W KSZTAŁCIE LITERY "T" ŚREDNICA 10 MM DŁUGOŚĆ 260 MM 10 1/4". |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
2 | SUWMIARKA STALOWA ZAKRES POMIAROWY DO 150 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 230 MM 9". |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
3 | ŁYŻKA JEIITOWA I BRZUSZNA TYP TUFFIER GIĘTKA STOŻKOWA 17/25 MM DŁUGOŚĆ 200 MM 8". |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
4 | WBIJAK DO PROTEZY/GŁOWKY BIODROWYCH |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
5 | DŁUTO W KSZTAŁCIE ŁABĘDZIEJ SZYI SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 300 MM 11 3/4". |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
6 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 406 x 253 x 56MM |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
7 | MATA SILIKONOWA O WYMIARACH 402MM X 250 MM |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
8 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
9 | POKRYWA KONTENERA W KOLORZE SREBRNYM WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚĆI 2 MM Z FILTREM DO MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STALI POKRYWA PASUJE DO WANNY O DŁUGOŚCI 470 MM I SZEROKOŚCI 274 MM |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
10 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA 13 ZNAKÓW W KOLORZE NIEBIESKIM |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## Arkusz1
AA846R | SUWMIARKA Z NONIUSZ.ZAKR.POMIAR.150 MM | 819
BT750R | ŁYŻKA JELIT.I BRZUSZN.TUFFIER GIĘT.17/25 | 81
JF252R | 3/4 KOSZ DRUC.PERFOROWANY 406X253X56MM | 689
JF940 | MATA SILIKONOWA DO 3/4 KOSZY SITOWYCH | 186
JG786B | TABL.IDENTYF.OPIS D:13 MIEJSC NIEBIESKA | 20
JK740 | WANNA DO KONTENER 3/4 WYSOKOSC:90MM | 1138
JP115 | PRIMELINE PRO 3/4 POKRYWA SREBRNA | 2182
ND005NR | KORKOCIĄG DO USUWANIA GŁOWY KOŚCI UDOWEJ | 1289
ND060 | WBIJAK DO PROTEZY/GŁOWKY BIODROWYCH | 1046
ND118NR | DŁUTO "ŁABĘDZIA SZYJA" SZER. 25MM | 1283