## Chir - zestaw do amputacji
Pakiet 6
NR ZESTAWU: |  | KAŻDE NARZĘDZIE MUSI BYĆ OZNACZONE NUMEREM KATALOGOWYM I NAZWĄ PRODUCENTA I DATA MATRIX
NAZWA ZESTAWU: |  | Zestaw do amputacji
ILOŚĆ ZESTAWÓW: |  | 2 | SUMA ZA ZESTAWY: |  |  | 0 | 0 | 0
l.p | Opis | Nazwa halndlowa | Szt. | Cena netto | VAT | Wart netto | Wart vat | Wart brutto | Producent | Nr katalogowy | Cena netto | rabat | 0%
1 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 260 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
2 | UCHWYT SKALPELA NR4 (TRZONEK) DŁUGOŚĆ 135 MM. 5 1/4". |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
3 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM 7". |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
4 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145MM 5 3/4". |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
5 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM 8". OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM 8" OSTRZA TĘPO TĘPE |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
7 | HAK OPERACYJNY MOCNY JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 245MM 9 3/4" |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
8 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY OSTRY 9 X 29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM 8 3/4". |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
9 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 20 MM DŁUGOŚĆ 215 MM |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
10 | PILNIK KOSTNY KSZTAŁT BAGNETOWY SZCZĘKA PÓŁOKRĄGŁA Z OBU STRON ZĄBKOWANA SZEROKOŚĆ 13 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
11 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-STILLE ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 10,2 MM DŁUGOŚĆ 240 MM 9 1/2". |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
12 | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON DŁ. 280 MM DŁUGOŚĆ OSTRZA 37,5 MM SZCZĘKI ODGIĘTE Z PRZEKŁADNIĄ RAMIONA Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
13 | ROZPIERACZ AMPUTACYJNY TYP PERCY ZE ZDEJMOWANYM UCHWYTEM |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
14 | PIŁA AMPUTACYJNA TYP RUST KOMPLET Z BRZESZCZOTAMI O SZEROKOŚCI 6 , 8 12MM DŁUGOŚĆ 390MM 15 1/2". |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
15 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER - PEAN ODGIETE DŁUGOŚĆ 200MM 8" SKOK ZĄBKÓW 0,9MM. |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
16 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM 6 1//4" DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
17 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM 9 1/2" KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
18 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM 8" CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM UCHA ZŁOCONE. |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
19 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
20 | MATA SILIKONOWA JAKO WKŁAD DO KOSZA DO KONTENERA O WYMIARACH 536 MM X 250 MM. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
21 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
22 | POKRYWA KONTENERA 1/1 W KOLORZE SREBRNYM WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚĆI 2 MM Z FILTREM DO MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM POKRYWA O WYMIARACH 592X294X37MM ZEWNETRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STALI |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
23 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W ZIELONYM KOLORZE |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## Arkusz1
BB084R | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁ 135MM | 32
BC265R | NOŻ.PREP.ODG.T.METZEN.DŁ200MM T/T | 967
BC588R | NOŻ.PREP.ODG.T.MAYO 200MM T/T | 206
BD030R | PINCETA ANAT.ŚREDNIOSZER.180MM | 68
BD557R | PINCETA CHIR.1X2Z.145MM | 65
BF059R | SZCZYP.OPATR.MAIER Z ZAM.ZAKRZ.260MM | 291
BH167R | KLESZCZ.NACZYNIOWE CRILE ZAKRZYW.160MM | 166
BH447R | KLESZ.NACZ.ROCHESTER-PEAN ZAKRZ.200MM | 246
BH650R | KLESZ.NACZ.KOCHER-OCHSN.PROS.1X2Z.240MM | 428
BM067R | DUROGRIP IMADŁO CHIR.HEGAR-MAYO 205MM | 571
BT232R | HAK OPERACYJ.MOCNY 1Z.OSTRY 245MM | 395
BT246R | HAK OPERACYJ.VOLKMANN 6Z.OSTRY 9X29MM | 365
FH220R | ROZPIERACZ AMPUTAC.PERCY ZDEJMOW.UCHW. | 5179
FH305R | PIŁA AMPUTAC.RUST KOMPL.390MM | 3967
FK358R | RASPATOR LAMBOTTE SZER.20MM 215MM | 606
FK511R | PILNIK KOSTNY PÓŁOKRĄGŁ.BAGNET.240MM | 662
FO551NR | ODGRYZACZ KOSTNY MOCNO ZAKRZYWIONY 240MM | 2746
FO647R | KL.DO CIĘCIA KOŚCI LISTON ZAKRZYW.280MM | 3012
JF224R | 1/1 KOSZ DRUC.PERFOROWANY 540X253X106MM | 1007
JF941 | MATA SILIKON.DO DŁUGICH 1/1 KOSZY SIT. | 289
JG787B | TABL.IDENTYF.OPIS D:13 MIEJSC ZIELONA | 20
JK442 | WANNA DO KONTENER 1/1 WYSOKOSC:135MM | 1509
JP105 | PRIMELINE PRO 1/1 POKRYWA SREBRNA | 2800