## Pakiet 44
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 44
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dializatory wysokoprzepływowe do hemodializy - do usuwania toksyn mocznicowych
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=F+(FxG) | I
1.0 | Dializator poliaryloeterosulfonowy |  |  | szt. | 192
1.1 | Dializator wysokoprzepływowy | tak
1.2 | Dializator typu Teranova z błoną poliaryloeterosulfonową (PAES) typu Medium Cut-Off (MCO) | tak
1.3 | Dializator umożliwiający efektywne usuwanie dużych cząstek toksyn mocznicowych w procesie rozszerzonej hemodializy (Hdx) | tak
1.4 | Powierzchnia ultrafiltracji: 1,7 m2 | tak
1.5 | Objętość przedziału krwi dializatora: poniżej 110 ml | tak
1.6 | Wymaga się, aby przy przepływie krwi 300 ml/min, przepływie dializatu 500 ml/min. oraz ultrafiltracji = 0 ml/min klirens beta-2 mikroglobuliny wynosił co najmniej 120 ml/min | tak
1.7 | Wymagana sterylizacja inna niż ETO | tak
1.8 | Maksymalne ciśnienie przezbłonowe TMP co najmniej 600 mmHg | tak/wpisać ciśnienie TMP
1.9 | Instrukcja użytkowania w języku polskim. | tak
Suma:
……………………………...………………..……………….
data, podpis *
/ upoważnionego przedstawieciela Wykonawcy /
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany

## Pakiet 45
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 45
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dializatory wysokoprzepływowe do hemodializy - do usuwania fosforanów
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=F+(FxG) | I
1.0 | Dializator poliaryloeterosulfonowy/PVP |  |  | szt. | 240
1.1 | Dializator wysokoprzepływowy | tak
1.2 | Dializator typu Revaclear z błoną trzywarstwową poracton - (mieszanina poliaryloeterosulfonowu i poliwinylopirolidonu) | tak
1.3 | Powierzchnia ultrafiltracji: 1,4 m2 | tak
1.4 | Objętość przedziału krwi dializatora: poniżej 74 ml | tak
1.5 | Wymaga się, aby przy przepływie krwi 300 ml/min, przepływie dializatu 500 ml/min. oraz ultrafiltracji = 0 ml/min klirens fosforanów wynosił co najmniej 242 ml/min | tak
1.6 | Wymagana sterylizacja inna niż ETO | tak
1.7 | Maksymalne ciśnienie przezbłonowe TMP co najmniej 600 mmHg | tak/wpisać ciśnienie TMP
1.8 | Instrukcja użytkowania w języku polskim. | tak
Suma:
……………………………...………………..……………….
data, podpis *
/ upoważnionego przedstawieciela Wykonawcy /
* wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany