Bydgoszcz, dn. 13.08.2025 r.

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z WYPOSAŻENIEM”

Nr sprawy 23/ZP/D/INFR/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) – dalej „Pzp”, niniejszym udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” 
w postępowaniu na: „DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEJ HALI NAMIOTOWEJ 
Z WYPOSAŻENIEM”

Pytanie 1

Jak przewidziana jest droga kabla SSP od czujników w hali do kontenera dowódcy warty?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że droga kabla SSP od czujników w hali do kontenera dowódcy warty będzie przebiegać w gruncie na terenie zielonym.

W związku z wyjaśnieniami  proszę podczas przygotowania oferty

o uwzględnienie zamieszczonych informacji .

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie wymagają zmiany treści SWZ i ogłoszenia.

KOMENDANT

(-) cz.p.o. ppłk  Paweł  PYTLIŃSKI