Ostrów Wielkopolski dnia: 2023-01-12

**Powiat Ostrowski,
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim**

Al. Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Termomodernizację Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w ramach przebudowy i rozbudowy budynku Starostwa**”–**RPZ.272.1.2023.**

Zamawiający, **Powiat Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pytanie nr 1**Zwracamy się do Zamawiającego z poniższym pytaniem :W opisie jest zapis: Systemy pomiarowo-rozliczeniowe o numerach 94509-30248500-21-0(L3) i 94509-30459257-21-0(L1), znajdujących się w rozdzielnicy RG-B (pomieszczenie wejściagłównego) oraz nr 94509-30459223-21-0(L2) w rozdzielnicy RG-A (pomieszczenie poczekalni) należy wynieść do złącza licznikowego (np. typu ZKt-1/4L/v.3). Złącze licznikowe zamontować w miejscu wskazanym na rysunku i zasilić z istniejącego przyłącza ZK(Z4202483), kablem typu 4x YAKXS 1x185mm2.Na rysunkach natomiast zakres tych prac jest określony jako miałby być w gestii Energa Operator. Proszę o wyjaśnienie/ uściślenie zakresu prac.**Odpowiedź:**Zakres rzeczywistych nakładów prac związanych z przeniesieniem liczników pomiarowo-rozliczeniowych wraz zabezpieczeniami przelicznikowymi ponosi Inwestor. Złącze wraz z licznikami oraz zabezpieczeniami, pozostają własnością (w zakresie) przedsiębiorstwa energetycznego.**Pytanie nr 2**W przedmiarze na pozycji 1.3.1 jest wymiana oświetlenia (95 szt.), ale nie ma wzmianki o tejrobocie w projekcie. Proszę o wyjaśnienie.**Pytanie nr 3**Dzień dobry Proszę o projekt elektryczny, który dotyczy wymiany opraw oświetleniowych w obiekcie . W przedmiarach mamy wymianę 95 sztuk. Nie ma na żadnym rzucie dołączonym do przetargu, o które to oprawy chodzi i jakiego typu są oprawy.**Odpowiedź wspólna do pytania nr 2 i 3:**W odpowiedzi na pytanie o wymianę opraw na LEDowe informujemy, że zgodnie z przedmiarem należy wymienić oprawy świetlówkowe na LEDowe w ilości 95 szt. Nie były przygotowane rzuty z oznaczonymi oprawami do wymiany.Generalnie, należy zastosować plafony o wymiarach 60x60 cm oraz 120x30 cm w taki sposób, aby zastąpić oprawy tradycyjne oprawami LEDowymi o podobnych wymiarach, aby uniknąć malowania. Należy skalkulować koszt opraw (uśredniając cenę opraw) wraz z kosztem montażu i kosztem utylizacji starych opraw. Zamawiający udostępnia zestawienie opraw do wymiany:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Piętro** | **Pomieszczenie** | **Oprawa 60x60cm** | **Oprawa 30x120cm** |
| Piwnica | archiwum po barze | 3 | 12 |
| archiwum przy węźle |   | 2 |
| archiwum (licznik wody) |   | 1 |
| korytarz piwnica (archiwum geodezja) |   | 1 |
| korytarz piwnica (archiwum prawo jazdy) |   | 2 |
| Parter | 114 |   | 1 |
| 115 |   | 1 |
| 116 |   | 1 |
| 117 |   | 3 |
| kuchnia |   | 2 |
| kuchnia komunikacja | 1 |   |
| 113 - archiwum |   | 2 |
| pom. pań sprzątających |   | 2 |
| I piętro | 201 |   | 2 |
| 202 |   | 2 |
| 203 |   | 1 |
| 206 | 5 |   |
| 207 | 4 |   |
| 208 | 3 |   |
| 209 | 6 |   |
| 210 | 4 |   |
| 212 | 6 |   |
| 213 | 6 |   |
| 214 | 4 |   |
| 215 | 6 |   |
| 216 | 7 |   |
| kuchnia geodezja | 1 |   |
| II piętro | 326 |   | 2 |
| 327 |   | 1 |
| 329 |   | 1 |
|  |  | **56** | **39** |

 |
|  |

Z up. Zamawiającego
/-/ Marcin Woliński
Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu