Lubliniec, dnia 20.11.2024 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

# Zapytanie ofertowe dotyczy wyłonienia dostawcy „Sprzętu medycznego ” dla Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych OSL poprzez JW. 4101 w Lublińcu, ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec.

**Odpowiedź na ofertę należy wysłać w terminie do dnia 28.11.2024, g. 12.00**

**Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w dziale „Kryteria”.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OFERTA CENOWA** | | | | |  |
| **Lp.** | **Nazwa producenta, model / typ urządzenia** | **Ilość szt.** | **Cena brutto za  1 szt.**  **[zł]** | **Wartość brutto za całość zamówienia**  **[zł]** | **Nazwa produktu/ model/ numer katalogowy** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5=kol.4\*kol.3 |  |
|  | **podstawa do noszy STANAG** | 2 |  |  |  |
| **RAZEM** | | | |  |  |

**Kryteria:**

**100% cena.**

Warunki konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu:

1. Gwarancja producenta minimum 24 miesiące.

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. dedykowana do noszy w standardzie STANAG 2040, pasuje również do innych typów noszy (o szerokości maksymalnej 59,5 cm), a więc do noszy TALON, RAVEN, NODIN, do desek ortopedycznych.
2. Trzy poziomy szerokości noszy.
3. Podstawy w połączeniu z noszami umożliwiają natychmiastowe stworzenie łóżka polowego, stołu operacyjnego i zabiegowego. Są rozkładane jednym ruchem, bez użycia narzędzi.
4. Lekka i wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium. Szerokie stopy umożliwiają stabilne utrzymanie noszy i poszkodowanego na płaskim równym) podłożu. Nakładki z tworzywa sztucznego na stopach są bezpieczne dla podłogi namiotu. Wytrzymałość na obciążenie pary podstaw wynosi 200 kg.
5. Podstawy pozwalają zamontować w 4 punktach statyw do płynów infuzyjnych oraz tacę zabiegową na specjalnej podstawce. Podstawka pod tacę została wykonana w technologii ANTI-SHOCK, zapobiegającej przypadkowemu zrzuceniu tacy.
6. Po złożeniu podstawy są całkowicie płaskie, co zapewnia ułatwione przenoszenie i przechowywanie, nawet dużej ilości zestawów podstaw..

**Informacje uzupełniające:**

1. Realizacja dostawy musi być zakończona do 11.12.2024 r.
2. Inne koszty (przeładunku, dostawy itp.) wkalkulować należy w wartość zamówionego asortymentu;
3. Płatność za zakupiony asortyment będzie realizowana na podstawie wystawionej w dniu odbioru dostawy przez Wykonawcę faktury VAT z odroczonym terminem płatności do 30 dni.
4. Zamawiający nie wymaga wcześniejszego dostarczenia produktu poglądowego.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości (zwiększenie, zmniejszenie) wartości zamówienia.
6. W tabeli proszę posługiwać się cenami brutto.

Do kontaktów roboczych wyznaczam:  
w sprawach technicznych i formalnych: Grzegorz Tymkiewicz – tel. 605456762